| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
|  | 0101 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：投标人勘察现场，详见地质勘查报告及招标答疑 2、基础类型：详见图纸 3、挖土深度：现状自然地面至基础垫层底，施工时应保留不少于200~300mm厚度 4、招标说明：土方外运 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 24200.630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 土方回填(基础) | 1、部位：基础垫层底标高至设计室外地面 2、土质要求：回填土应施工验收规范要求；回填土的分层厚度≤300mm，每层人工或机械压实遍数≥3遍，压实系数≥0.94。详见图纸 3、土源及运距：投标人勘察现场自行确定 4、清单计算说明：土方由坑底回填至设计室外标高，工作面、放坡等部分需回填土方投标人应纳入本清单内报价 5、招标说明：投标人报价中应综合考虑土方运距、渣土费、弃土场费用、土源费用、保洁费用、弃土场便道等综合报价，一次性包死，中标后不予调整 6、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 2987.350 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 3 | 010302006001 | 抗浮锚杆 | 1、钻孔壁（直径150）； 2、5-20mm级配碎石填充并压力注浆； 3、船型定位支架φ8@2000; 4、隔离环(φ8@2000)与锚筋点焊连接； 5、φ20PE管（按30mm间隔呈梅花型钻5mm压浆孔）； 6、3C18； 7、6C12锚入抗水板La; 8、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m | 867.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010302006002 | 抗浮锚杆 | 1、抗拔试验费 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | 根 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、部位：±0.00以下 2、砖品种、规格、强度级：MU5煤矸石空心砖墙 3、墙体类型：240厚内墙 4、砂浆强度级：M5混合水泥砂浆 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 96.270 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、部位：±0.00以下 2、砖品种、规格、强度级：MU5煤矸石空心砖墙 3、墙体类型：100厚内墙 4、砂浆强度级：M5混合水泥砂浆 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401004003 | 多孔砖墙（后浇带保护墙） | 1、部位：±0.00以下 2、砖品种、规格、强度级：MU15煤矸石实心砖墙 3、墙体类型：240厚外墙 4、砂浆强度级：M5水泥砂浆 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 6.550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖胎膜 2、200厚 3、砂浆强度级：M5水泥砂浆 |  | m3 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0105 | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 437.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501004001 | 满堂基础（含柱墩、集水坑） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C35； 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 919.470 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 11 | 010501004002 | 满堂基础（含柱墩、集水坑） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 1449.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010501004003 | 满堂基础（后浇带处加厚） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 10.780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010501004004 | 满堂基础（后浇带处加厚） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C35； 3、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 20.850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、部位：框架柱 2、柱截面尺寸：周长2.4m以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 102.430 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 15 | 010502001005 | 矩形柱 | 1、部位：框架柱 2、柱截面尺寸：周长2.4M以外 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 40.820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010502002001 | 构造柱 | 1、部位：图示构造柱、规范、导则中规定部位的构造柱、门垛 2、柱规格形状：矩形柱 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C25 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 2.780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 0.890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 0.640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010505001006 | 有梁板 | 1、板下肋梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 259.120 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 20 | 010505001007 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：350mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 77.760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010505001008 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：300mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 722.690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010505001009 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：250mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 35.720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010505001004 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：180mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 129.340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010505001005 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：300mm（汽车坡道） 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 67.590 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 25 | 010504001006 | 直形墙 | 1、墙规格：250以外 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 477.150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010504001007 | 直形墙 | 1、墙规格：250以外 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 136.940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010504004001 | 挡土墙 | 1、墙规格：250以外 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 25.350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010508001006 | 后浇带 | 1、后浇带-筏板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：膨胀C40 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 47.420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010508001005 | 后浇带 | 1、后浇带-筏板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：膨胀C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 26.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010508001007 | 后浇带 | 1、后浇带-板下肋梁 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 4.050 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 31 | 010508001008 | 后浇带 | 1、后浇带-板 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 42.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010508001009 | 后浇带 | 1、后浇带-墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 1.710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010508001003 | 后浇带 | 1、后浇带-墙 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 4.220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m2 | 33.890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ10以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 9.083 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ10以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 43.229 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 37 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ16以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 387.632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 57.036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以上 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 25.613 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ16以内E 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 8.006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以内E 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 19.081 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 42 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以上E 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 54.205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1、连接方式：电渣压力焊 2、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | 个 | 1500.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1、连接方式：平螺纹连接 2、规格：φ22 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | 个 | 312.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010516003003 | 钢筋连接 | 1、连接方式：平螺纹连接 2、规格：φ25 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | 个 | 557.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ4 2、部位：外墙迎土面增加防裂 3、做法：采用钢丝网片φ4@600*600 4、运输、加工、安装全部工作内容 5、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 0.876 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 47 | WB010516004001 | 砌体、板缝钢筋加固 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ10内 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 0.468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | WB010516005002 | 耐碱玻纤网格布 | 1、部位：不同墙体材料交接处 2、做法：采用耐碱玻纤网格布 3、描述不详之处详见施工图、招标文件、答疑、图纸、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m2 | 520.920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | WB040402025002 | 止水带（钢板止水带） | 1、部位：后浇带、砼墙施工缝处 2、材料品种、规格：3mm钢板止水带 3、详见图集10J301第42页 |  | m | 310.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | WB040402025001 | 止水带（钢板止水带） | 1、部位：后浇带、砼墙施工缝处 2、材料品种、规格：3mm丁基钢板止水带 3、详见图集10J301第42页 |  | m | 902.200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0106 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010606008001 | 铁爬梯 | 1、具体做法详见05J927-1图集1/56节点 2、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | t | 0.305 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0108 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010802003001 | 钢质防火门（FM甲1521） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1500*2100 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第12页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 53 | 010802003019 | 钢质防火门（FM甲1520） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1500*2000 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010802003002 | 钢质防火门（FM甲1221） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1200*2100 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 010802003003 | 钢质防火门（FM甲1220） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1200*2000 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010802003004 | 钢质防火门（FM乙0716） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：700*1600 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 010802003005 | 钢质防火门（FM丙1521A） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1500*2100 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第13页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 58 | 010802003006 | 人防门（GHSFM6025（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：6000*2500 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 010802003007 | 人防门（GHSFM5528（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：5500*2800 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010802003008 | 人防门（GHSFM5025（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：5000*2500 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 010802003009 | 人防门（HFM1520（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1500*2000 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 010802003010 | 人防门（HFM1020（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1000*2000 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第14页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 63 | 010802003011 | 人防门（HFM0716（5）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：700*1600 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 010802003012 | 人防门（HFM0820（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：800*2000 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 010802003013 | 人防门（HM1520） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1500*2000 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 010802003014 | 人防门（HM1020） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1000*2000 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 010802003016 | 人防门（HHFM1220（6）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1200*2000 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第15页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 68 | 010802003018 | 人防门（HK600（5）） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：620*1400 2、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 010803002001 | 防火卷帘门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：6000*2500 2、门材质：特级防火卷帘门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、参12J609 5、符合国标耐火完整性和隔热性 6、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 010807009001 | 百叶窗 | 1、洞口尺寸：详见图纸 2、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 010904001001 | 地下室顶板防水（种植区） | 1、种植覆土，顶板荷载限制要求见结构设计（已另计） 2、铺150g土工布一层 3、25厚塑料透水疏水板 4、C20细石混凝土保护层兼找坡层，最薄处70厚，最厚处150，内配φ6@200双向钢筋网，分割缝间距4m缝宽20-30mm，填缝聚苯板，单组分聚氨酯密封胶嵌缝 5、4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 6、1.5厚自粘式高分子卷材防水层 |  | m2 | 946.880 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第16页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 72 | 010904001003 | 地下室顶板防水（车道地面） | 1、素土夯实，每层≤200厚，压实系数≥94%（已另计） 2、C20细石混凝土保护层兼找坡层，厚度最薄处70，最厚处150，内配φ6@200钢筋网，分割缝间距20-30mm，缝填聚苯板，单组分聚氨酯密封胶嵌缝 1.5厚自粘式高分子防水卷材 |  | m2 | 1728.980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 010904001002 | 地下室顶板防水（非种植区） | 1、40厚C30细石混凝土保护层，内配φ6@200双向钢筋网，分隔缝间距4m*4m，缝宽20-300mm，填缝聚苯板，单组分聚氨酯密封胶嵌缝。 2、1.5厚自粘式高分子防水卷材 |  | m2 | 247.950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 010904001008 | 地下室底板防水（人防） | 1、50厚C20砼保护层 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、1.5厚自粘式高分子防水卷材（仅配电房、弱电房设置） |  | m2 | 4515.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、部位：地下室侧墙 2、800以内粘土回填（分层夯实）（已另计） 3、30厚聚苯乙烯泡沫板，用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 4、1.5厚自粘式高分子卷材防水 |  | m2 | 1171.080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1、部位：地下室侧墙（配电房、弱电房） 2、800以内粘土回填（分层夯实）（已另计） 3、30厚聚苯乙烯泡沫板，用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 4、1.5厚自粘式高分子卷材防水 5、1.5厚自粘式高分子卷材防水 |  | m2 | 57.720 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第17页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 77 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | 1、部位：消防水池 2、1.5厚JS防水卷材 |  | m2 | 396.370 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：车库出入口坡道地面 2、50厚C25细石混凝土随捣随抹平，面加防滑漆，并压φ15防滑槽（转弯处由外径向内径找坡3%） 3、15宽金刚砂防滑条，坡道防滑构造详见05J927-1图集2/37节点 |  | m2 | 334.160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | 1、坡道起坡点地面找坡 2、200厚C20细石混凝土，φ10@200双层双向 3、80厚级配砂石夯实 4、素土夯实找坡 |  | m2 | 32.660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（人防） | 1、部位：车库、风机房、楼梯间 2、水泥砂浆找坡抹光 3、25厚1：2.5干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C25砼分仓捣制（内配φ6@150双层双向，最厚处100）随捣随光，分隔缝间距6m*6m |  | m2 | 3185.450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 011102003001 | 块料楼地面（人防） | 1、部位：水泵房 2、500*500耐磨砖 3、25厚1：2.5干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4、水泥砂浆一道 5、100厚C25砼分仓捣制（内配φ6@150双层双向，最厚处100）随捣随光，分隔缝间距6m*6m 6、3厚水泥基防水涂料2道 |  | m2 | 59.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第18页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 82 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 （人防） | 1、部位：电表间、配电间等其他房间 2、100厚C25砼内配φ6@150双层双向，分隔缝间距6m*6m，表面撒1：1高标号水泥砂子，随打随抹光 |  | m2 | 126.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、消防水池底 2、素水泥浆一道 2、水池用C20细石混凝土（水箱用1：3（M15）水泥砂浆找坡） 3、1.5厚JS防水层 4、15厚1：3纤维水泥砂浆打底 5、10厚1：2水泥砂浆抹平压光 |  | m2 | 286.940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1、消防水池顶 2、素水泥浆一道 3、水池用C20细石混凝土（水箱用1：3（M15）水泥砂浆找坡） 4、、1.5厚JS防水层 5、15厚1：3纤维水泥砂浆打底 6、10厚1：2水泥砂浆抹平压光 |  | m2 | 437.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、踢脚线高度：120mm 2、6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3、素水泥浆一道 4、8厚1：3水泥砂浆打底划出道纹 5、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） |  | m | 648.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1、部位：楼梯 2、20厚水泥砂浆面层 |  | m2 | 33.890 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第19页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 87 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：排水沟地面、墙面 2、20厚1：2.5防水砂浆 |  | m2 | 22.630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 070205001002 | 铸铁盖板 | 1、部位：排水沟 2、铸铁篦子 |  | m2 | 2.980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：集水坑地面、墙面 2、20厚1：2.5防水砂浆 |  | m2 | 83.210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1、非人防集水坑 2、混凝土井盖板详见国标07J306图集3/J6节点 |  | m3 | 0.740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1、部位：人防集水坑 2、5CM成品铸铁盖板 |  | m2 | 11.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 010401014002 | 道路截水沟 | 1、100厚C20混凝土垫层 2、3厚SBS改性沥青防水 3、C25混凝土沟壁 4、1：2水泥砂浆，加4%防水剂 |  | m | 12.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 070205001003 | 铸铁盖板 | 1、部位：道路截水沟 2、铸铁篦子 |  | m2 | 6.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：车库、风机房、楼梯间 2、15厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 3012.270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：水泵房 2、刷1厚专用界面剂 3、12厚1：3防水水泥砂浆打底 4、8厚1：2.5水泥砂浆找平 5、扫大白浆 |  | m2 | 106.190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：电表间、配电间等其他房间 2、刷1厚专用界面剂 3、12厚1：3防水水泥砂浆打底 4、8厚1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 566.710 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第20页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 97 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：消防水池 2、15厚1：3纤维水泥砂浆打底 3、10厚1：2水泥砂浆抹平压光 |  | m2 | 385.420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、部位：水泵房 2、刷大白浆二道 |  | m2 | 81.960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：车库、风机房、楼梯间 2、满刮腻子刷无机防霉涂料 |  | m2 | 2621.690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：车库、风机房、楼梯间 2、满刮腻子刷无机防霉涂料 |  | m2 | 4528.380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0115 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：楼梯 2、高度：900 3、具体做法详见15J403-1图集B1/B14 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 18.420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道护栏 2、高度：300 3、具体做法详见05J927-1图集2/35节点 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 9.950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | WB011507004001 | 标牌 | 1、出口标志示意 2、入口标志示意 3、禁行标志 4、限高标志 5、具体参见皖人防办〔2011〕82号文件 6、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第21页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 104 | WB011507004002 | 停车位划线 | 1、停车位划线 2、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 1201.970 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | WB011507004003 | 车档 | 1、车档参照05J927-1 2、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 副 | 105.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | WB011507004004 | 减速带 | 1、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0117 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、脚手架材质：钢管架 2、脚手架搭拆 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 1649.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 011701006002 | 满堂基础脚手架 | 1、脚手架材质：钢管架 2、脚手架搭拆 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 1246.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架材质：钢管架 2、脚手架搭拆 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 3934.230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 011702001005 | 基础 | 1、基础类型：基础垫层 2、材质：复合木模板 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 24.920 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第22页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 111 | 011702001004 | 基础 | 1、基础类型：满堂基础（含柱墩、集水坑） 2、材质：复合木模板 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 527.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：2.4m以内 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 273.880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：2.4m以外 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 128.820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 30.580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 011702008001 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 8.760 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第23页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 116 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 10.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 011702011003 | 直形墙 | 1、外砼墙模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 2064.250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 011702011001 | 直形墙 | 1、内砼墙模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 2153.930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 011702014001 | 有梁板 | 1、有梁板模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 3335.640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 011702014002 | 有梁板 | 1、板下肋梁模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 1713.770 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第24页 共24页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 121 | 011702024001 | 楼梯 | 1、楼梯模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 37.270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 011703001002 | 建筑垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：地下室 2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 3934.230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：投标人自行考虑，综合报价 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑，综合报价 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.500 |  |  |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.800 |  |  |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  | 0.400 |  |  |
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.200 |  |  |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 2.200 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 4.000 |  |  |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 3.300 |  |  |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 6.100 |  |  |
| 5 | JF-05 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| H.1 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程辅助材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州亳州再生资源交易市场地下室 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
|  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、部位：±0.00以上 2、砖品种、规格、强度级：MU5煤矸石空心砖墙 3、墙体类型：200厚外墙 4、砂浆强度级：M5混合砂浆 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 343.640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、部位：±0.00以上 2、砖品种、规格、强度级：MU5煤矸石空心砖墙 3、墙体类型：200厚内墙 4、砂浆强度级：M5混合砂浆 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 597.160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1、部位：±0.00以上 2、砖品种、规格、强度级：MU5煤矸石空心砖墙 3、墙体类型：100厚 4、砂浆强度级：M5混合砂浆 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 32.670 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0105 | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、部位：框架柱 2、柱截面尺寸：周长2.4m以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 28.480 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 5 | 010502001004 | 矩形柱 | 1、部位：框架柱 2、柱截面尺寸：周长2.4m以内 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C30 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 124.080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、部位：框架柱 2、柱截面尺寸：周长2.4M以外 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C35 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 11.970 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010502001005 | 矩形柱 | 1、部位：框架柱 2、柱截面尺寸：周长2.4M以外 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C30 5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 9.370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010514002001 | 压顶 | 1、压顶 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 24.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 | 1、部位：图示构造柱、规范、导则中规定部位的构造柱、门垛 2、柱规格形状：矩形柱 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C25 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 71.120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010503004001 | 圈梁（卫生间防水梗、门槛等） | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 25.180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 5.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010505001002 | 有梁板 | 1、板下肋梁（含节点） 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 519.930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010505001009 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：100mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 68.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 14 | 010505001004 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：110mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 303.560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010505001010 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：120mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 216.430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010505001012 | 有梁板 | 1、板规格：板厚：150mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 11.020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010505008001 | 雨篷 | 1、板规格：板厚：120mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m2 | 8.060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010504001001 | 直形墙（节点） | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 43.610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m2 | 201.040 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 20 | 010505007002 | 挑檐板（空调板） | 1、板规格：板厚：100mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m3 | 2.840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ10以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 4.067 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ10以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 93.743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ16以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 21.530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以内 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 18.406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以上 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 0.217 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ16以内E 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 12.265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以内E 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 53.384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ20以上E 2、运输、加工、安装全部工作内容 3、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 10.783 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010516003001 | 钢筋连接 | 1、电渣压力焊 2、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | 个 | 1624.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010516003002 | 钢筋连接 | 1、平螺纹连接φ22 2、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | 个 | 650.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ10以内 2、部位：外墙迎土面增加防裂 3、做法：采用钢丝网片φ4@600*600 4、运输、加工、安装全部工作内容 5、述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 0.510 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 32 | WB010516004001 | 砌体、板缝钢筋加固 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ10内 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |  | t | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | WB010516005002 | 耐碱玻纤网格布 | 1、部位：不同墙体材料交接处 2、做法：采用耐碱玻纤网格布 3、描述不详之处详见施工图、招标文件、答疑、图纸、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m2 | 564.360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、规格：详见图纸 2、铁件尺寸：详见图纸 3、所有预埋铁件均刷防锈漆一道 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | t | 0.860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010507001001 | 散水 | 1、60厚C20细石混凝土，随打随摸光 2、150厚碎石灌M2.5水泥砂浆 3、素土夯实 4、做法 《室外工程》12J003第A1页1A型 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m2 | 90.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010507001002 | 坡道 | 1、50厚C20混凝土面层 2、100厚C20混凝土 3、300厚碎石灌M2.5水泥砂浆 4、素土夯实 5、做法 《室外工程》12J003第A7页1A型 6、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m2 | 6.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 37 | 010507004001 | 台阶 | 1、60厚C20混凝土，随打随抹上撒1：1水泥砂子压光赶光，台阶面向外坡1% 2、300厚粒径10~40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注 3、素土夯实 4、做法 《室外工程》12J003第B1页1A型 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 |  | m2 | 19.700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0106 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010606008002 | 钢梯 | 1、检修钢爬梯 2、具体做法详见15J401图集A28、A29节点 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | t | 0.570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010606008001 | 钢梯 | 1、屋面钢爬梯 2、具体做法详见15J401图集WT1c-60/D3节点 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | t | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0108 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010801001001 | 木质门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：900*2200 2、门材质：木质 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 41 | 010801001002 | 木质门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1000*2200 2、门材质：木质 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 99.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010802003001 | 钢质防火门（FM甲1522） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1500*2200 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010802003002 | 钢质防火门（FM乙1622） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1600*2200 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 13.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010802003004 | 钢质防火门（FM乙1621） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1600*2100 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 45 | 010802003005 | 钢质防火门（FM丙1222） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1200*2200 2、门材质：钢制防火门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010802004001 | 防盗门（M1522） | 1、门代号及洞口尺寸：1500*2200 2、门材质：铝合金防盗门 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010807009001 | 百叶窗 | 1、洞口尺寸：详见图纸 2、铝合金防水百叶 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 169.260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010807001001 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、玻璃品种、厚度：隔热金属型材多腔密封，6中透光Low-E+12空气+6透明 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 696.040 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 49 | 010807001002 | 幕墙（MQ8576） | 1、窗代号及洞口尺寸：8500*7600 2、玻璃品种、厚度：隔热金属型材多腔密封，6中透光Low-E+12空气+6透明 3、含门套、油漆、门锁全部五金安装等满足消防验收要求 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 64.600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 010902001001 | 屋面卷材防水（上人保温屋面） | 1、40厚C20细石混凝土保护层（设分隔缝，纵横间距≤6m，缝宽为10密封油膏嵌缝） 2、10厚1：4石灰浆隔离层 3、1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 6、80挤塑聚苯板保温层 7、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层 |  | m2 | 845.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010902001002 | 屋面卷材防水（不上人保温屋面） | 1、浅色涂料保护层 2、20厚1：3水泥砂浆找平层 3、1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 6、80挤塑聚苯板保温层 7、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层 |  | m2 | 104.090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0110 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、55厚岩棉板 2、胶粘剂 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 3183.980 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第12页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
|  | 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、部位：楼梯间、机房 2、10厚地砖，干水泥擦缝 3、20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 137.470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、楼梯踏步 2、20厚1：3水泥砂浆找平 |  | m2 | 201.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、部位：消防控制室 2、250高架空防静电活动地板 3、20厚1：2.5水泥砂浆，压实赶光 4、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 20.110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：配套用房、走道 2、40厚C20细石混凝土，内配φ3@50钢丝网片 3、0.2厚聚乙烯膜浮铺 4、15厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 5、0.2厚聚乙烯膜浮铺 6、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 4597.780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：配电房、电井 2、20厚1：2防静电水泥砂浆 3、防静电水泥浆一道 4、30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 37.710 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第13页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 58 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、部位：空调板 2、20厚1：2防水砂浆抹面（内掺5%防水剂） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 62.760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、部位：卫生间 2、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3、20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、2厚聚合物水泥基防水涂料两遍 5、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层，抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、LC7.5轻集料砼（视高度回填） |  | m2 | 216.530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：外墙 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平（内掺5%防水剂） |  | m2 | 3331.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：楼梯间、配套用房、走道 2、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、9厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 |  | m2 | 9053.410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：消防控制室、配电房、电井 2、9厚1：0.5：3水泥石灰膏分编抹平 |  | m2 | 298.260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：卫生间 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 911.830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：风井 2、20厚1：2防水砂浆抹面（内掺5%防水剂） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 62.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第14页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 65 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、部位：卫生间 2、白水泥浆擦缝 3、5~7厚400*400墙面砖（贴前墙砖充分浸湿） 4、5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 5、刷水泥浆一道 |  | m2 | 886.390 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、部位：楼梯间、配套用房、走道、卫生间 2、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、9厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 |  | m2 | 6484.450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1、部位：消防控制室、配电房、电井 2、3厚1：2.5水泥砂浆找平 3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 76.130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、部位：风井 2、20厚1：2防水砂浆抹面（内掺5%防水剂） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 3.720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：外墙 2、真石漆 3、6~8抗裂抹面浆 4、压入复合加强型和普通型耐碱玻纤网格各一层 |  | m2 | 3442.010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：楼梯间、配套用房、走道 2、树脂乳胶涂料两侧 3、封底漆一道（干燥后再做涂料） |  | m2 | 9053.410 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第15页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 71 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：消防控制室、配电房、电井 2、无机内墙涂料饰面（燃烧性能A1级） 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平 |  | m2 | 298.260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：楼梯间、配套用房、走道、卫生间 2、树脂乳胶涂料（每道间隔2h） 3、封底漆一道（干燥后再做涂料） |  | m2 | 6484.450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：消防控制室、配电房、电井 2、水性耐擦洗涂料（燃烧性能A1级） |  | m2 | 76.130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0115 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：不锈钢楼梯栏杆 2、高度：900 3、具体做法详见15J403-1图集B1/B14 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 94.210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011503002003 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：不锈钢楼梯休息平台栏杆 2、高度：1050 3、具体做法详见15J403-1图集PB10/D24 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 8.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、窗户栏杆 2、高度：400 3、60*60*15不锈钢扶手 4、3*30*15不锈钢栏杆@110mm 5、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 47.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第16页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 77 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢无障碍坡道扶手 2、具体做法详见12J003图集12B/A8节点 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m | 8.200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0117 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、檐口高度：30m以内 2、脚手架材质：钢管架，密目网围护 3、脚手架搭拆 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 2960.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 011701003002 | 里脚手架 | 1、砌筑高度超3.6米 2、脚手架材质：钢管架 3、脚手架搭拆 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 43.450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、脚手架材质：钢管架 2、脚手架搭拆 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 4566.050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架材质：钢管架 2、脚手架搭拆 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 958.240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：2.4m以内 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 1093.150 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第17页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 83 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：2.4m以外 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 116.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 652.220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 011702008001 | 圈梁 | 1、梁截面形状：圈梁模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 249.990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 86.460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 011702011001 | 直形墙 | 1、砼墙节点模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 594.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第18页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 88 | 011702014001 | 有梁板 | 1、有梁板模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 4557.850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 011702014002 | 有梁板 | 1、板下肋梁模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 4687.880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 011702024001 | 楼梯 | 1、楼梯模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 221.140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、雨篷、空调板模板 2、材质：复合木模板 3、备注：超高模板投标人自行考虑综合报价 4、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 42.650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 011703001002 | 建筑垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：地上部分 2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸 3、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 5755.090 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第19页 共19页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 93 | 011704001001 | 建筑超高施工增加 | 1、建筑物檐口高度、层数：详见图纸 2、未尽事宜详见招标文件、招标答疑、图纸、图集及相关规范 |  | m2 | 569.270 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.500 |  |  |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.800 |  |  |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  | 0.400 |  |  |
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.200 |  |  |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 2.200 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 4.000 |  |  |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 3.300 |  |  |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 6.100 |  |  |
| 5 | JF-05 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| H.1 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程辅助材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场配套用房 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场道路工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一般土方 2、挖土深度：2m内 3、部位：路基土方 4、土方自行考虑 |  | m3 | 4719.530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：室外道路 2、范围：详见图纸 |  | m2 | 9497.280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：详见图纸 3、厚度：15cm 4、压实度：≥95% |  | m2 | 9497.280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5.0% 2、石料规格：详见图纸 3、厚度：15cm 4、压实度：≥95% |  | m2 | 9497.280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm |  | m2 | 9351.710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204004001 | 安砌混凝土侧石 | 1、材料品种、规格：预制C30混凝土路缘石 2、规格：详见图集12J003-C6-5A |  | m | 1877.520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | SC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.500 |  |  |
| 2 | SC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1.200 |  |  |
| 3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.800 |  |  |
| 4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 5 | SC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 6 | SC-06 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 0.200 |  |  |
| 8 | SC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 1.800 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | SF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 0.700 |  |  |
| 2 | SF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| 3 | SF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 2.100 |  |  |
| 4 | SF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 3.500 |  |  |
| 5 | SF-05 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| H.1 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程辅助材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：5m以内 | m3 | 2642.060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：详见图纸 2、填方材料要求：素土 3、填方粒径要求：不大于100mm 4、部位：雨水管槽 | m3 | 1839.050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 | m3 | 802.990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、垫层厚底：150mm厚砂石 3、连接方式：橡胶圈承插连接 4、管径：DN300 | m | 253.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040501004002 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、垫层厚底：150mm砂石 4、管径：DN400 | m | 219.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501004003 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、垫层厚底：150mm砂石 4、管径：DN500 | m | 247.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040501004004 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、垫层厚底：150mm砂石 4、管径：DN600 | m | 52.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040501004005 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、垫层厚底：150mm砂石 4、管径：DN800 | m | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 9 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M7.5水泥砂浆MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，采用球磨铸铁单层井盖，行车道采用D400级，其余采用B125级 5、详细做法见02S515，P10 6、尺寸：Φ700 | 座 | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M7.5水泥砂浆MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，采用球磨铸铁单层井盖，行车道采用D400级，其余采用B125级 5、详细做法见02S515，P12 6、尺寸：Φ1000 | 座 | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040504001003 | 砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M7.5水泥砂浆MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，采用球磨铸铁单层井盖，行车道采用D400级，其余采用B125级 5、详细做法见02S515，P15 6、尺寸：Φ1250 | 座 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 12 | 040501004011 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：UPVC 2、管径：110 3、部位：与建筑物连接管 | m | 155.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040501004008 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、规格：SN8 4、垫层厚度：150mm砂石垫层 5、管径：DN200 6、部位：雨水口连接 7、详见图集04S516 | m | 439.480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040504009001 | 砖砌雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平箅式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 4、砂浆强度等级、配合比：内墙1：2水泥砂浆勾缝 5、详细做法详见16S518 | 座 | 53.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：5m以内 3、部位：污水管道 | m3 | 1468.060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：详见图纸 2、填方材料要求：素土 3、填方粒径要求：不大于100mm | m3 | 1350.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 | m3 | 94.890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040501004009 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、垫层厚底：150mm砂石 4、管径：DN300 | m | 428.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 19 | 040501004010 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：聚乙烯（PE）双壁波纹管SN8 2、连接方式：橡胶圈承插连接 3、垫层厚底：150mm砂石 4、管径：DN500 | m | 4.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040504001004 | 砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M7.5水泥砂浆MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，采用球磨铸铁单层井盖，行车道采用D400级，其余采用B125级 5、详细做法见02S515，P19 6、尺寸：Φ700 | 座 | 21.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040504001005 | 砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M7.5水泥砂浆MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，采用球磨铸铁单层井盖，行车道采用D400级，其余采用B125级 5、详细做法见02S515，P21 6、尺寸：Φ1000 | 座 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 辅助材料费 |
| 22 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、型号、规格：7200*2900mm 2、垫层：C15混凝土 3、结构物：C25混凝土 4、盖板：C25混凝土 5、防水层：20厚防水砂浆抹面 6、井盖、井圈：Φ700双层加锁井盖井盖 7、详见图纸和03S702图集 | 座 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | SC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.500 |  |  |
| 2 | SC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1.200 |  |  |
| 3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.800 |  |  |
| 4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 5 | SC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 6 | SC-06 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 0.200 |  |  |
| 8 | SC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 1.800 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | SF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 0.700 |  |  |
| 2 | SF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| 3 | SF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 2.100 |  |  |
| 4 | SF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 3.500 |  |  |
| 5 | SF-05 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| H.1 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程辅助材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州再生资源交易市场排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |