# 安行天下职业培训学校空调采购项目

（项目编号：BZJK-2019-034号）

招标文件

招标人：安徽省安车交通运输集团有限公司

2019年5月21日

目   录

第一章	招标公告

第二章	投标人须知

第三章	评标办法

第四章	合同条款及格式

第五章  工程量清单

第六章  投标文件格式

第一章  安行天下职业培训学校空调采购项目

招标公告

项目编号：BZJK-2019-034号

一、招标条件

1、项目名称:安行天下职业培训学校空调采购项目；

2、招标人:安徽省安车交通运输集团有限公司；

3、资金来源:自筹；

4、招标方式：自主公开招标。

二、项目概况及招标范围

1.招标范围：以货物采购清单及技术参数要求清单为准。

| 货物采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全直流变频多联机 | 制冷量≥90/KW,制热量≥100/KW，功率≤25/KW，风量≥24000/m3/h | 3 | 台 |
| 2 | 全直流变频多联机 | 制冷量≥45/KW,制热量≥50/KW，功率≤12.09/KW，风量≥13000/m3/h | 4 | 台 |
| 3 | 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥14/KW,制热量≥16/KW，加热量≥2.7/KW，功率≤2.89/KW，风量≥1800/m3/h | 35 | 台 |
| 4 | 风管机 | 制冷量≥7.2/KW,制热量≥8.1/KW，加热量≥2/KW，功率≤2.68/KW，风量≥100/m3/h | 7 | 台 |
| 5 | 风管机 | 制冷量≥12/KW,制热量≥13.2/KW，加热量≥3/KW，功率≤4.85/KW，风量≥1500/m3/h | 16 | 台 |
| 6 | 风管机 | 制冷量≥14/KW,制热量≥13.2/KW，加热量≥3.5/KW，功率≤5.65/KW，风量≥2000/m3/h | 11 | 台 |

2.标段划分：一个标段

3.交货时间：合同签订之日起15个工作日内安装、调试完毕，且具备验收使用条件。特殊情况由供需双方协商确定。设备由供应商负责安装、调试。安装、调试过程中所产生的费用由供应商负担。

4.交货地点：由采购人指定交货地点。

5.质量要求：符合国家现行标准，技术规范书要求。

6.合同付款条件：合同签订后支付合同总款10%为定金，货物到场付至70%（包括定金），安装完成并验收合格后付到合同的90%，余10%为质保金，质保期二年，质保满无质量问题，质保金一次性退还（本金无息）。

7.售后服务要求：

(1)卖方负责运输和调试，在此期间发生安全责任事故由卖方负责。

(2)产品质保期不少于24个月，质保期内，卖方提供无偿维修保养服务。

(3)质保期内卖方提供24小时服务，自接到电话后12小时之内到达现场抢修，并应在4小时内恢复正常运行，否则自此之后该项目发生的质量维修，买方均有权委托他人维修，费用从质保金中扣除，不足部分由卖方另行支付。

(4)运行超过质保期后，卖方人应提供优质优价的零配件供应及维修服务，材料费用由买方承担。

8.最高投标限价（人民币）:834364.7元(含税)。

三、投标人的资格要求

1.投标人资格条件：

符合《政府采购法》第22条相关规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重

大违法记录。

（6）开具制造商厂家的唯一授权证明书。

2.本次招标不接受联合体投标。

3.投标单位中标后必须以公司名义签署合同，不允许以分公司名义签署。

五、招标文件的获取

请潜在供应商自招标公告发布之日起至 2019年5月28日10时00分止（北京时间）登录亳州交通投资控股集团有限公司官网（http://www.bzjkjt.com/）自行下载招标文件。

六、投标文件的递交及开标

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年5月28日10时00分，投标人应在投标截止时间前把投标文件递交到指定地点。

2.投标文件递交的地点：亳州交通投资控股集团有限公司招投标中心，地址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角9楼）

3.逾期送达的投标文件，亳州交通投资控股集团有限公司招投标中心将予以拒收。

4.开标时间及地点同投标文件截止时间及投标文件递交地点。

七、投标担保

本项目投标保证金： 1.6万元 （人民币），缴纳方式详见招标文件。如果评委认定投标人的报价是不以中标为目的的恶意报价，招标人有权不予退还该投标人的投标保证金。

八、招标公告发布媒介

本次招标公告在安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、亳州交通投资控股集团有限公司官网（http://www.bzjkjt.com/）上发布。

九、联系方式

招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司；

地   址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）

邮   编：236800

联 系 人：田工;

联系电话：0558-5196756；

电子邮箱：bzjkjtjjsj@126.com

安徽省安车交通运输集团有限公司

2019年 5月21日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司 地 址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角9楼） 联 系 人：田工 电 话：0558-5196756 电子邮件：bzjkjtjjsj@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 安行天下职业培训学校空调采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 供货周期 | 15 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家现行标准，技术规范书要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.开具制造商厂家的唯一授权证明书。 |
| 1.5.1 | 质量保证及售后服务 | 1.报价人应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。 2.中标人必须保证所提供的设备和合同规定的质量、规格和性能相一致，并确保其完整。 3.对于没有列出而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，中选人必须给予补充，补充费用由中标人承担。 4.中标人必须给予质保期服务承诺书规定的质量保证期，此质保期从调试合格后24个月（2年）的免费质量保修期（包括零配件）。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前3日。 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问均应在此时间以前与招标人或招标代理机构联系，递交纸质材料。否则，投标人无权再因为招标文件等与投标有关的资料而提出异议、投诉。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标文件的澄清、修改等将在投标截止时间前3日内在亳州交通投资控股集团有限公司官网上发布，投标人须自行查询，无须以纸质形式回复。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、答疑及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人认为招标文件有关内容损害了自身权益，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。否则，投标人无权再进行投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年5月 28 日10时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 （招标控制价，下同） | 详见招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）：壹万陆仟元整，（小写）：¥16000元。 收取保证金账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 户银行：中国农业银行亳州分行营业部 账 户 号：1267 0801 0400 09482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2019-034号保证金”，否则，责任自负。 未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效。 |
| 3.5.1 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总款10%为定金，货物到场付至70%（包括定金），安装完成并验收合格后付到合同的90%，余10%为质保金，质保期二年，质保满无质量问题，质保金一次性退还（本金无息）。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 一正两副 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司八楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款。收取履约保证金账号同投标保证金账户。 无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，全部设备经验收合格并通电运行成功后返还全部履约保证金（本金无息）。 履约保证金的金额：中标价的10%(全部设备经验收合格并通电运行成功后无息退还) |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 其他要求 | 否 |
| 9.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |

说明：投标人须知细则参照国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章    评标办法

评标办法前附表

| 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 营业执照 | 提供合法有效的营业执照证件复印件（加盖公章） |
|  | 依法缴纳税收证明材料 | 提供近一年来（开标之日起上推一年）至少3个月的缴纳税收的凭据或税务机关开具的缴纳税收的证明材料（依法免税的供应商应提供相应证明文件）加盖公章 |
|  | 社会保障资金证明材料 | 缴纳社会保险的凭据（加盖公章） |
|  | 无重大违法记录声明函 | 符合招标文件要求（格式附后，加盖公章） |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 符合招标文件要求（格式附后，加盖公章） |
|  | 投标保证金有关证明材料 | 投标人按招标文件要求提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金转账或电汇凭证（格式附后，加盖公章） |
|  | 投标人资质 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。2、开具制造商厂家的唯一授权证明书。（所有资质复印件均需加盖公章） |
| 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照或有效“多证合一”证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按招标文件要求盖章或签字 |
|  | 投标文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一 |
|  | 系统功能 | 系统功能必须满足招标需求 |
|  | 服务方案 | 符合招标文件要求（格式附后加盖公章） |
|  | 承诺书 | 符合招标文件要求（格式附后加盖公章） |
|  | 投标文件其他内容 | 响应招标文件的实质性要求，包括技术、报价、服务时间、质保期及售后服务措施等 |

注：初审内容若有任何一项不满足，将不能进入报价评审。

1、技术标评审涉及的有关资格证明材料、文件、奖项证书及业绩证明文件按招标文件要求装订在投标文件技术标文件中，材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。

2、中标单位需保证所提供加分业绩证明材料真实有效，对于提供虚假材料的，由原评标委员会半数以上投票否决的，招标人有权取消其中标人资格。

投标文件技术和商务评审表

| 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 50分 | 取所有有效投标人报价的算术平均数下浮N% 作为评标基准价。N的取值范围为：2.5、3、3.5、4、4.5（对应抽取序号分别为1、2、3、4、5，假如抽到3，则N的取值为3.5，序号在开标环节由投标人代表抽取）。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，采用内插法，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣1分，每高于（大于）1%扣2分。 |
| 业绩 | 10分 | 近三年（2016年1月1日至今），每提供一个投标品牌业绩合同：单项合同金额大于200万的得2分，100-200万之间的得1分，其余不得分，满分10分，提供中标通知书复印件、合同复印件及竣工验收报告复印件 |
| 信誉 | 8分 | 1、所投产品制造商获得中国质量检验协会颁发的全国空调行业质量领先品牌、全国产品和服务质量诚信示范企业证书的得4分，没有不得分。注：投标文件中须提供证书扫描件。 2、制造商获得AAA级企业登记信用证书的得4分，提供证书复印件并提供在中国招标投标网上的公示截图。 |
| 质保及售后服务 | 10分 | 1、在满足招标文件免费质保期要求的基础上，每承诺增加一年免费质保期加1分，满分5分； 2、承诺在保修期内接到服务通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，8小时内处理完毕，得2分，无售后服务承诺函或承诺不能满足的不得分。 3、根据投标文件中售后服务的承诺，售后体系、售后服务团队及维保方案、备品备件库的合理性、及时性及完善性等。评委会按1-3分酌情打分。 |
| 产品 | 10分 | 1、所投产品具有中国环境标志产品认证证书、CRAA产品认证证书、GCCA产品诚信联盟证书。以上有一个得1分，满分3分。提供证书扫描件作为评审依据。 2、不同气候下，所投产品具有国家日用电器质量监督检验中心颁发长效节能评价证书、国家日用电器质量监督检验中心颁发长运无故障评价证书，每有1项得2分，满分4分。提供证书扫描件作为评审依据。 3、所投产品具有国家日用电器质量监督检验中心智能节电认证的得 3分。提供证书扫描件作为评审依据。 |
| 技术 | 12分 | 1、所投多联机产品压缩机采用全直流变频喷气增焓压缩机的得3分，普通的全直流变频压缩机的得2分，其他不得分。提供第三方权威机构得检测报告复印件作为评审依据。 2、所投多联机主机电控主板采用冷媒冷却技术的得3分，普通风冷冷却不得分。 - 注：投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的技术认证证书。3、所投产品制造商每提供一个直流变频多联式空调机组安装工程评价证书且制冷设备及系统工程评价结果：制冷综合性能系数≥额定值92%的测试结果的得2分，制冷综合性能系数≥额定值90%的测试结果的得0.5分，本项满分6分, 需提供第三方权威机构认证的制冷设备及系统节能工程应用评价证书扫描件作为评审依据。 |
| 注： 技术和商务评审涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件装入投标文件。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。 |  |  |

评标总得分=F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10（F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10分别为各项评分因素的汇总得分）。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低顺序排列（1、2、3、…）。

1. 评标办法：综合评分法（100分制）

2. 评审标准

评审标准见评标办法前附表。

3. 评标

3.1评标应当遵循下列工作程序:

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候人数量应当根据采购需要确定，推荐1-3名中标候选供应商，必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按业绩优劣顺序排列，以此类推。

（五）编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括:

1.开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会的授标建议。

3.2保密

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总款10%为定金，货物到场付至70%（包括定金），安装完成并验收合格后付到合同的90%，余10%为质保金，质保期二年，质保满无质量问题，质保金一次性退还（本金无息）。 |
| 3 | 质保期 | 详见第二章投标人须知 |
| 4 | 售后服务响应要求 | 详见第一章招标公告、第二章投标人须知 |

具体合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、技术标准和要求等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循具体合同条款。                                。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：

工程量清单见附件。

第六章   投标文件格式

# 安行天下职业培训学校空调采购项目

（项目编号：BZJK-2019-034号）

投标文件

投标人：        （盖  章）

年    月    日

一、投标函（格式）

安徽省安车交通运输集团有限公司 ：

1、我方授权        (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理      项目名称及编号           项目投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2、我方同意接受招标文件中招标有效期的相关规定。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）     元（小写：    元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：                                       (盖单位签章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：              （盖法定代表人签章）

联系电话（传真）：

年    月    日

二、开标一览表（格式）

投标人名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期(工期) | 合同签订之日起 日内完成。 |
| 备注 |  |

注：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价，报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

法定代表人（签字或印章）：

供应商(盖单位公章)：

年     月     日

三、投标分项报价表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序 号 | 产品名称 | 产品品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货（供货）期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

四、规格响应表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求部分 |  | 投标文件响应部分 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1、本表填写时，投标货物技术参数与规格不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

五、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

投标人名称：                          项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或印章）

注：1、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

六、投标人主要业绩一览表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 中标金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1、提供证明投标人业绩的合同等相关资料。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

七 、 已标价工程量清单

八、施工方案（格式自拟）

九、投标人关于产品质量和售后服务方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务、培训计划等。投标人须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺。

十、货物服务技术方案（格式）

（投标人根据本项目招标需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

十一、资格证明及有关材料

1、营业执照

2、依法缴纳税收证明材料

3、社会保障资金证明材料

4、专业技术能力材料（格式自拟）

5、无重大违法记录声明函（格式附后）

6、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

7、投标保证金有关证明材料（格式附后）

8、其他资格要求（按招标公告要求提供）

9、承诺书（格式附后）

格式1

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

格式2

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （盖法定代表人印章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式3

保证金有关证明材料

1、投标人基本存款账户开户许可证：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4

承诺书（格式）

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、安装调试工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺：如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位在一定时期内进入亳州交通投资控股集团进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年   月   日

格式5

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年（从   年   月至  年   月）无重大违法记录，特此声明。

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年   月   日

十二、其他资料