# 亳州公路客运高铁枢纽站弱电智能化

# 采购项目

（项目编号：BZJK-2019-054号）

招标文件

招标人：亳州交通投资控股集团有限公司

2019年8月2日

目   录

第一章	招标公告

第二章	投标人须知

第三章	评标办法

第四章	合同条款及格式

第五章  技术标准和要求

第六章  采购清单与图纸

第七章  投标文件格式

第一章  亳州公路客运高铁枢纽站弱电智能化采购项目

招标公告

项目编号：BZJK-2019-054号

一、招标条件

1、项目名称:亳州公路客运高铁枢纽站弱电智能化采购项目；

2、招标人:亳州交通投资控股集团有限公司；

3、资金来源:自筹；

4、招标方式：自主公开招标。

二、项目概况及招标范围

1、工程实施地点:亳州市高新区，神农大道以西，银杏路以南，酒城大道以北。

2、项目概况：亳州公路客运高铁枢纽站项目占地13.16万m²，总建筑面积6万m²，设计内容包括长途客运站、公交站场(本次智能化不包括公交管理区域)、地面地下停车场、高架落客平台、站前景观广场等，总投资6.14亿元。

汽车南站站房建筑面积为9410平方米，汽车南站配套用房5179平方米，汽车南站地下车库3526.28平方米，站前广场地下停车库32418平方米，汽车南站站房各层具体功能布局划分如下：

一层：托运库房、调度室、商店、生活水泵房、医疗救护室、办公室、变电所、强电间、弱电间、财务室、售票办公、票据室、售票室、售票大厅、旅客服务、候车大厅、贵宾室、消防控制室、站房公安值班、出站检票补票间、自动售票管理办公、湿报警阀间、自助购票厅、出站通道；

二层：办公室、商业、强电间、弱电间、弱电机房；

三层：办公室、空调机房、广播室、智能化系统机房、强电间、弱电间、库房、电梯机房、会议室、司乘活动室、司乘休息室。

3、建设规模：亳州公路客运高铁枢纽站项目弱电智能化建设本着“以旅客为中心，以客运为基础、以使用为目的、以服务为宗旨”的原则，力求通过先进的网络通讯、多媒体应用、无线互联网、自动化控制等技术，将该站打造成“绿色、智慧”汽车客运站。系统整体规划建设为三大类，共计约11个子系统（技术规范书10个子系统，无线对讲与电子巡更合为1项子系统）。

4、招标范围（详见附件采购清单）：

（1）通讯网络系统：计算机网络系统【〈生产业务网、办公网(互联网)、智能化信息网〉】、无线对讲系统。

（2）旅客信息系统：站务信息发布系统、站务广播系统、售检票系统。

（3）运营管理系统：综合安防系统（视频监控、紧急报警、电子巡更），一卡通管理系统（门禁、梯控、考勤）、停车管理系统、机房工程。

备注：综合布线系统以及综合管网系统不在本次招标范围内，在本项目设备材料进场前，综合布线系统以及综合管网系统的承包商预先做好管路的预埋及线路的敷设工作。

5、招标控制价人民币565.319798万元（含税）。投标人的投标报价包含招标清单控制价的编制费用，编制费用由中标人承担。

6、供货周期：自签订合同之日起 40 日历天

7、标段划分：一个标段

8、质量要求：一次性通过相关部门的验收并取得验收合格证，符合技术要求。

三、投标人须知

1、本次招标要求投标人须具有独立承担民事责任的能力和有效的安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

2、拟派项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格证（B类证），无在建工程；提供连续6个月的社会保险证明（指社保管理单位出具的证明，加盖社保管理单位的公章或电子章；如提供复印件或扫描件，加盖投标单位公章）；

3、企业业绩要求：投标人近三年内(2016年5月1日至投标截止日）具有至少一项单项合同金额在600万元及以上的公共建筑智能化建设业绩（业绩提供能证明该业绩规模的合同复印件加盖公章、相应的竣工验收报告或竣工验收报告备案表或完工证明复印件加盖公章，业绩时间以竣工验收报告或竣工验收报告备案表或完工证时间为准，业绩金额以合同中列明的金额为准）。

4、本次招标不接受联合体投标。投标单位以总公司身份中标的，不得以分公司身份签订合同；供电、银行、电信、保险等特殊行业单位，可在其营业执照经营范围授权内，由省（市）分公司进行投标；

5、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；（2）投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5）投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。

四、招标文件的获取

请潜在供应商自招标公告发布之日起至 2019年8月9日9时00分止（北京时间）登录亳州交通投资控股集团有限公司官网（http://www.bzjkjt.com/）自行下载招标文件。

五、投标文件的递交及开标

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年8月9日9时00分，投标人应在投标截止时间前把投标文件递交到指定地点。

2、投标文件递交的地点：亳州交通投资控股集团有限公司招投标中心，地址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角9楼）

3、逾期送达的投标文件，亳州交通投资控股集团有限公司招投标中心将予以拒收。

4、开标时间及地点同投标文件截止时间及投标文件递交地点。

六、投标担保

本项目投标保证金： 11.3万元  （人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、招标公告发布媒介

本次招标公告在安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、亳州交通投资控股集团有限公司官网（http://www.bzjkjt.com/）上发布。

八、联系方式

招 标 人：亳州交通投资控股集团有限公司；

地   址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）

邮   编：236800

联 系 人：邓工、田工;

联系电话：18156793829（手机）、0558-5196756（座机）；

电子邮箱：bzjkjtjjsj@126.com

亳州交通投资控股集团有限公司

2019年 8月2日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：亳州交通投资控股集团有限公司 地 址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角9楼） 联 系 人：邓工、田工 电 话：18156793829（手机）；0558-5196756（座机） 电子邮件：bzjkjtjjsj@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 亳州公路客运高铁枢纽站弱电智能化采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 供货周期 | 自合同签订之日起 40 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 一次性通过相关部门的验收并取得验收合格证，符合技术要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、本次招标要求投标人须具有独立承担民事责任的能力和有效的安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； 2、拟派项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格证（B类证），无在建工程；提供连续6个月的社会保险证明（指社保管理单位出具的证明，加盖社保管理单位的公章或电子章；如提供复印件或扫描件，加盖投标单位公章）。 |
| 1.5.1 | 质量保证及售后服务 | 1.报价人应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。 2.中标人必须保证所提供的设备和合同规定的质量、规格和性能相一致，并确保其完整。 3.对于没有列出而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，中选人必须给予补充，补充费用由中标人承担。 4.中标人必须给予质保期服务承诺书规定的质量保证期，此质保期从调试合格后24个月（2年）的免费质量保修期（包括零配件）。 5.乙方须具备专门的售后服务机构，且在得到甲方通知的24小时内做出及时响应。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前3日。 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问均应在此时间以前与招标人或招标代理机构联系，递交纸质材料。否则，投标人无权再因为招标文件等与投标有关的资料而提出异议、投诉。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标文件的澄清、修改等将在投标截止时间前3日内在亳州交通投资控股集团有限公司官网上发布，投标人须自行查询，无须以纸质形式回复。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、答疑及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人认为招标文件有关内容损害了自身权益，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。否则，投标人无权再进行投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年8月 9 日 9 时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 （招标控制价，下同） | 详见招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）：壹拾壹万叁仟元整，（小写）：¥113000元。 收取保证金账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 户银行：中国农业银行亳州分行营业部 账 户 号：1267 0801 0400 09482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2019-054号保证金”，否则，责任自负。 未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效。 投标保证金退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.5.1 | 付款方式 | 工程完成50%后付至工程合同价款的40%，工程完成80%后付至工程合同价款的60%，工程竣工验收合格后付至已完成工程合同价款的80%，余款作为待结价款和质保金，工程结算经审计部门审核后，付至审定价款的97%；自竣工验收合格之日起满两年无质量问题，余款一次性付清（无息）。 采购人每次付款前，中标人需提供增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 一正三副 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司八楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款。收取履约保证金账号同投标保证金账户。 无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，全部设备经验收合格并运行成功后返还全部履约保证金（本金无息）。 履约保证金的金额：中标价的10%(全部设备经验收合格并运行成功后无息退还) |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 其他要求 | 否 |
| 9.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |

说明：投标人须知细则参照国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章    评标办法

评标办法前附表

| 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 营业执照 | 提供合法有效的营业执照证件复印件（加盖公章） |
|  | 依法缴纳税收证明材料 | 提供近一年来（开标之日起上推一年）至少3个月的缴纳税收的凭据或税务机关开具的缴纳税收的证明材料（依法免税的供应商应提供相应证明文件）加盖公章 |
|  | 社会保障资金证明材料 | 缴纳社会保险的凭据（加盖公章） |
|  | 无重大违法记录声明函 | 符合招标文件要求（格式附后，加盖公章） |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 符合招标文件要求（格式附后，加盖公章） |
|  | 投标保证金有关证明材料 | 投标人按招标文件要求提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金转账或电汇凭证（格式附后，加盖公章） |
|  | 投标人资质 | 1、本次招标要求投标人须具有独立承担民事责任的能力和有效的安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； 2、拟派项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格证（B类证），无在建工程；提供连续6个月的社会保险证明（指社保管理单位出具的证明，加盖社保管理单位的公章或电子章；如提供复印件或扫描件，加盖投标单位公章）。 |
| 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照或有效“多证合一”证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按招标文件要求盖章或签字 |
|  | 投标文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一 |
|  | 系统功能 | 系统功能必须满足招标需求 |
|  | 服务方案 | 符合招标文件要求（格式附后加盖公章） |
|  | 承诺书 | 符合招标文件要求（格式附后加盖公章） |
|  | 投标文件其他内容 | 响应招标文件的实质性要求，包括技术、报价、服务时间、质保期及售后服务措施等 |

注：初审内容若有任何一项不满足，将不能进入报价评审。

1、技术标评审涉及的有关资格证明材料、文件、奖项证书及业绩证明文件按招标文件要求装订在投标文件技术标文件中，材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。

2、中标单位需保证所提供加分业绩证明材料真实有效，对于提供虚假材料的，由原评标委员会半数以上投票否决的，招标人有权取消其中标人资格。

投标文件技术和商务评审表

| 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 36分 | 取所有投标人报价的算术平均数（报价算术平均数为所有有效投标报价的平均值）下浮N% 作为评标基准价。N的取值范围为：2.5、3、3.5、4、4.5（对应抽取序号分别为1、2、3、4、5，假如抽到3，则N的取值为3.5，序号在开标环节由投标人代表抽取）。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，采用内插法，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣1分，每高于（大于）1%扣2分。 |
| 企业资质实力 | 8分 | 1、投标人具备通信信息网络系统集成资质等级甲级的得3分，乙级的得1分；总分3分。 2、投标人具有有效期内 ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OSHSA18001职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证和ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书的，每个得1分。共5分。 |
| 企业荣誉 | 7分 | 自2016年5月1日以来（以获奖时间为准）投标人或者投标人所承建的弱电智能化工程，获得市级及以上行政主管部门颁布的奖项的，每提供一个省级及以上的奖项得3分，市级的奖项得1分，本项满分7分，多分不计。 注：（1）同一个项目获得多个奖项的不累加得分，以其获得的最高奖项对应的最高分值计。（2）投标文件中须提供获奖文件的扫描件或颁奖单位官网的颁奖公告或颁奖文件的截图作为评审依据；以上证明材料，须能体现投标人名称，如无法体现，须另附颁奖单位或获奖项目业主单位出具的证明材料，或承建获奖项目的业绩合同予以证明，并经评审委员会认可，否则不得分。 |
| 投标技术参数响应情况 | 18分 | 对第五章技术标准和要求表格1各系统产品要求提供的证明材料进行评审，每缺少一项扣1分，扣完为止，本项满分18分。 |
| 技术负责人 | 1分 | 技术负责人具有高级网络规划设计师资格证书的得1分。 |
| 企业业绩 | 6分 | 投标人自2016年5月1日起至投标截止之日止，每承担过一个单项合同额600万元及以上的公共建筑类弱电智能化已竣工项目的得3分；满分6分。 注：业绩证明须提供以下材料：①中标通知书、②施工合同、③竣工验收报告（竣工验收材料上必须有建设单位、施工单位、监理单位三方盖章）；业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 售后服务保障 | 6分 | 1、售后服务本地化2分。投标人或以投标人名称设立的售后服务站点，承诺售后服务响应到达项目现场的时间少于2小时（含2小时）的得2分，少于4小时（含4小时）的得1分，其他不得分；（需提供相关证明材料）；满分2分。 2、本项目免费质保期至少2年，承诺在2年免费质保期基础上每增加1年免费质保得2分，以此类推，本项满分4分，多分不计。 |
| 施工组织设计评审标准 | 18分 | 1、施工方案与技术措施（满分4分）： 各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的、切实可行的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 2、质量管理体系与措施（满分2分）：施工项目质量技术管理制度健全，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 3、安全管理体系与措施（满分2分）：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合要求，有安全保证承诺。现场防火、社会治安安全措施得力、有基本的安全管理体系与措施。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 4、环境保护管理体系与措施（满分2分）：针对本工程项目特点，有具体的环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 5、工程进度计划与措施（满分2分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表、施工网络图、横道图，各项计划图表编制完善、安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 6、文明施工措施（满分2分）：针对项目实际情况，有具体、完整、可行、科学的文明施工计划和实施措施。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 7、资源配备计划（满分2分）：劳动力、材料投入计划及其保证措施，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。机械设备投入计划及检测设备，满足施工需要。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 8、与其他承包人的衔接、配合措施（满分2分）：针对项目实际情况，有完成、科学的与其他承包人衔接、配合措施。 优：2分，良：1.5分，一般：1分，差：0分。 |
| 注： 技术和商务评审涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件装入投标文件。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。 |  |  |

评标总得分=F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10（F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10分别为各项评分因素的汇总得分）。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低顺序排列（1、2、3、…）。

1. 评标办法：综合评分法（100分制）

2. 评审标准

评审标准见评标办法前附表。

3. 评标

3.1评标应当遵循下列工作程序:

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候人数量应当根据采购需要确定，推荐1-3名中标候选供应商，必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按企业资质实力优劣顺序排列，以此类推。

（五）编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括:

1.开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会的授标建议。

3.2保密

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州交通投资控股集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 工程完成50%后付至工程合同价款的40%，工程完成80%后付至工程合同价款的60%，工程竣工验收合格后付至已完成工程合同价款的80%，余款作为待结价款和质保金，工程结算经审计部门审核后，付至审定价款的97%；自竣工验收合格之日起满两年无质量问题，余款一次性付清（无息）。 采购人每次付款前，中标人需提供增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。 |
| 3 | 质保期 | 详见第二章投标人须知 |
| 4 | 售后服务响应要求 | 详见第一章招标公告、第二章投标人须知 |

具体合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章  技术标准和要求

表格1

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 所需证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 内网核心交换机 | 1.提供产品厂商的中国网络空间安全协会单位会员证书复印件并加盖原厂公章。 2.为了响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准，提供证书复印件并加盖原厂公章； 3. 为提高服务质量，降低总体成本，设备制造厂商须是ITSS集成实施标准专业组与运行维护标准专业组会员单位，提供ITSS官网查询链接及截图证明。 |
| 2 |  | 24口接入交换机 | 1.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明并加盖原厂公章； |
| 3 |  | 上网行为管理 | 1.提供公安部网络安全保卫局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件并加盖原厂公章； 2.提供上网行为管理软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； 3.提供产品国家信息安全产品认证证书(ISCCC) 复印件并加盖原厂公章。 |
| 4 |  | 入侵防御 | 提供国家信息安全产品认证证书，投标时提供认证证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 5 |  | 出口防火墙 | 1.提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖原厂公章； 2.提供公安部第二代高性能防火墙(千兆)销售许可证(增强级－支持 IPv6)复印件并加盖原厂公章； 3.提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件并加盖原厂公章； 4.提供产品厂商商用密码产品销售许可证复印件并加盖原厂公章。 |
| 6 | 视频监控系统 | 智能LED补光灯 | 1、★支持过压保护自恢复功能，具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告证明，提供证书复印件并加盖原厂公章； 2、★具有智能灯光控制系统软件著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 7 | 无线对讲 | 中继台 | 投标时需要提供工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》复印件并加盖原厂公章。 |
| 8 |  | 数字对讲机 | 投标时需要提供工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》复印件并加盖原厂公章。 |
| 9 | 一卡通 | 门禁读卡器 | 投标时提供国家防爆电气产品质量监督检验中心的防爆合格证书复印件或影印件并加盖原厂印章 |
| 10 |  | 四门控制器 | 投标时提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心复印件或影印件并加盖原厂印章，证明星号项。 |
| 11 | 智能停车场 | 智能挡车器 | 参照EMC标准设计,投标时提供CQC产品认证证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 12 |  | 车牌识别与电子显示套件机 | 投标时提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告影印件或复印件并加盖原厂印章,证明识别率。 |
| 13 | 信息发布 | 中央控制系统端软件 | 投标时需提供软件企业证书、软件产品证书、计算机软件著作权登记证书（需提供证书复印件并加盖原厂印章）。 |
| 14 |  | 可接入智能数据处理系统： | 投标时需提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂印章。 |
| 15 |  | P4全彩屏 | 1）模块级数字校正存储技术：每个基本模块上都装有CPU，把亮度、色度矫正数据存储在模块上，更换模块同时也更换了亮度和色度数据，彻底消除了因更换模块导致的花屏现象，提供第三方检测报告复印件并加盖原厂印章； 2）组成LED显示屏显示模组对地漏电流≤1.19mA/m2，提供所投产品国家权威检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
| 16 | 公共广播系统 |  | 智能广播媒体矩阵：提供智能广播媒体矩阵3C及节能产品认证证书。 |
| 17 | 机房工程（UPS主机） | UPS主机 | 20KVA UPS主机：★外壳防护等级：IP21，具有CMA或CAL或CNAS认证标识第三方检测机构出具的检测报告（检验报告）证明，提供加盖生产厂家公章的复印件或影印件。 |
| 18 | 机房工程（精密空调） | 精密空调 | 精密空调：★性能指标符合GB/T 19413-2010 《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》和GC009G02(C)《制冷空调设备产品诚信认证实施规则》规定的要求，具有CMA或CAL或CNAS认证标识第三方检测机构出具的证书证明，提供加盖原厂公章的复印件或影印件。 |

详见附件1。

第六章  采购清单与图纸

图纸详见附件2；

采购清单详见附件3。

# 第七章  亳州公路客运高铁枢纽站弱电智能化

投标文件格式

（项目编号：BZJK-2019-054号）

投标文件

投标人：        （盖  章）

年    月    日

一、投标函（格式）

亳州交通投资控股集团有限公司：

1、我方授权        (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理      项目名称及编号           项目投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2、我方同意接受招标文件中招标有效期的相关规定。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）     元（小写：    元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：                                       (盖单位签章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：              （盖法定代表人签章）

联系电话（传真）：

年    月    日

二、开标一览表（格式）

投标人名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期(工期) | 合同签订之日起 日内完成。 |
| 备注 |  |

注：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价，报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

法定代表人（签字或印章）：

供应商(盖单位公章)：

年     月     日

三、投标分项报价表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序 号 | 产品名称 | 产品品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货（供货）期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

四、规格响应表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求部分 |  | 投标文件响应部分 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1、本表填写时，投标货物技术参数与规格不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

五、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

投标人名称：                          项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或印章）

注：1、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

六、投标人主要业绩一览表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 中标金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1、提供证明投标人业绩的合同等相关资料。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

七、投标人关于产品质量和售后服务方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务、培训计划等。投标人须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺。

八、服务技术方案（格式）

（投标人根据本项目招标需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

九、资格证明及有关材料

1、营业执照

2、依法缴纳税收证明材料

3、社会保障资金证明材料

4、专业技术能力材料（格式自拟）

5、无重大违法记录声明函（格式附后）

6、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

7、投标保证金有关证明材料（格式附后）

8、其他资格要求（按招标公告要求提供）

9、承诺书（格式附后）

格式1

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

格式2

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （盖法定代表人印章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式3

保证金有关证明材料

1、投标人基本存款账户开户许可证：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4

承诺书（格式）

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、安装调试工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺：如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位在一定时期内进入亳州交通投资控股集团进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年   月   日

格式5

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年（从   年   月至  年   月）无重大违法记录，特此声明。

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年   月   日

十、其他资料