{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["1. 单位工程投标报价汇总表","1 E.1 分部分项工程量清单计价表","2 附录F 措施项目清单计价表","3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","4 H.1 其他项目清单与计价汇总表","5 附录I 税金计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1. 单位工程投标报价汇总表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[42,2,42,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D.3 单位工程投标报价汇总表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容",null,"金额(元)",null,"其中：材料、设备暂估价（元）"]
["1","分部分项工程费",{"$nulls":3},""]
["1.1","  定额人工费",{"$nulls":3},""]
["1.2","  定额机械费",{"$nulls":3},""]
["1.3","  综合费",{"$nulls":3},""]
["2","措施项目费",{"$nulls":3},""]
["3","不可竞争费",{"$nulls":3},""]
["3.1","  安全文明施工费",{"$nulls":3},""]
["3.2","  工程排污费",{"$nulls":3},""]
["4","其他项目",{"$nulls":3},""]
["4.1","  暂列金额",{"$nulls":3},""]
["4.2","  专业工程暂估价",{"$nulls":3},""]
["4.3","  计日工",{"$nulls":3},""]
["4.4","  总承包服务费",{"$nulls":3},""]
["5","税金",{"$nulls":3},""]
{"$rows_empty":23}
["工程造价=1+2+3+4+5",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":104,"n_cols":13,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,12],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[15,11,16,11],[15,12,16,12],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,4],[18,5,18,6],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,12],[24,3,24,12],[25,0,25,12],[26,0,26,5],[26,6,26,10],[26,11,26,12],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[27,2,29,3],[27,4,29,4],[27,5,29,6],[27,7,29,7],[27,8,27,12],[28,8,29,8],[28,9,29,9],[28,10,28,12],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[30,10,31,10],[30,11,31,11],[30,12,31,12],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,6],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[32,9,33,9],[32,10,33,10],[32,11,33,11],[32,12,33,12],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,4],[39,5,39,6],[40,2,40,4],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,0,45,12],[47,3,47,12],[48,0,48,12],[49,0,49,5],[49,6,49,10],[49,11,49,12],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,6],[50,7,52,7],[50,8,50,12],[51,8,52,8],[51,9,52,9],[51,10,51,12],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,0,66,12],[68,3,68,12],[69,0,69,12],[70,0,70,5],[70,6,70,10],[70,11,70,12],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[71,2,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,6],[71,7,73,7],[71,8,71,12],[72,8,73,8],[72,9,73,9],[72,10,72,12],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,3],[79,4,80,4],[79,5,80,6],[79,7,80,7],[79,8,80,8],[79,9,80,9],[79,10,80,10],[79,11,80,11],[79,12,80,12],[81,2,81,3],[81,5,81,6],[82,2,82,3],[82,5,82,6],[83,2,83,3],[83,5,83,6],[84,2,84,3],[84,5,84,6],[85,2,85,3],[85,5,85,6],[86,0,86,12],[87,0,87,12],[88,0,88,5],[88,6,88,10],[88,11,88,12],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[89,2,91,3],[89,4,91,4],[89,5,91,6],[89,7,91,7],[89,8,89,12],[90,8,91,8],[90,9,91,9],[90,10,90,12],[92,2,92,3],[92,5,92,6],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[95,2,96,3],[95,4,96,4],[95,5,96,6],[95,7,96,7],[95,8,96,8],[95,9,96,9],[95,10,96,10],[95,11,96,11],[95,12,96,12],[97,2,97,3],[97,5,97,6],[98,2,98,3],[98,5,98,6],[99,2,99,4],[99,5,99,6],[100,2,100,4],[100,5,100,6],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[103,2,103,4],[103,5,103,6],[104,0,104,12],[106,3,106,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
[null,"001","电气设备",{"$nulls":4},""]
["1","030404017001","配电箱",null,"1、名称：通风信号控制箱\n2、型号、规格：SFKX-A\n3、安装方式：下口距地1.4m明装","台",null,"1.000"]
[]
["2","030412004001","配电箱",null,"1、名称：通风信号指示灯箱\n2、型号、规格：CX-XSP\n3、安装方式：下口距门上口0.1m明装","套",null,"7.000"]
[]
["3","030404031001","小电器",null,"1、名称：防爆音响按钮\n2、型号、规格：D28\n3、安装方式：下口距地1.5m明装","个（套、台）",null,"1.000"]
[]
["4","030404031002","小电器",null,"1、名称：电铃\n2、型号、规格：详见设计图纸\n3、安装方式：详见设计图纸","个（套、台）",null,"1.000"]
["5","030404017002","配电箱",null,"1、名称：防化值班室插座箱 \n2、型号、规格：详见设计图纸\n3、安装方式： 临战安装,明装挂墙,距地1.3m","台",null,"1.000"]
[]
["6","030404035001","插座",null,"1、名称：带接地三相明装安全型插座\n2、型号、规格：380V  16A\n3、安装方式：距地1.5m明装","个",null,"2.000"]
[]
["7","030411006001","接线盒",null,"1、名称：钢制接线盒","个",null,"4.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"002","给排水设备",{"$nulls":4},""]
["8","031003013001","水表",null,"1、名称：水表\n2：规格：LXS-50","组（个）",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场--战时车库",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["9","WB030109001001","离心泵拆装检查",null,"1、名称：排污泵\n2、型号：50JYWQ15-15-1.5\n3、规格：Q＝15m3/h，H=15m，N=1.5kW","台",null,"6.000"]
[]
["10","WB030109001002","离心泵拆装检查",null,"1、名称：排污泵\n2、型号：65JYWQ37-15-3.0\n3、规格：Q＝37m3/h，H=15m，N=3.0kW","台",null,"2.000"]
[]
["11","031004014001","给、排水附（配）件",null,"1、名称：不锈钢防爆地漏\n2、规格：DN80","个（组）",null,"5.000"]
["12","031004014002","给、排水附（配）件",null,"1、名称：皮带水龙头\n2、规格：DN25","个（组）",null,"2.000"]
["13","031003001001","螺纹阀门",null,"1、名称：铜芯闸阀\n2、规格：DN25\n3、压力等级：PN=1.0MPa","个",null,"2.000"]
["14","031003001002","螺纹阀门",null,"1、名称：铜芯闸阀\n2、规格：DN50\n3、压力等级：PN=1.0MPa","个",null,"1.000"]
["15","031004014003","给、排水附（配）件",null,"1、名称：不锈钢地漏\n2、规格：DN100","个（组）",null,"4.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"003","通风设备",{"$nulls":4},""]
["16","WB030703007001","人防过滤吸收器、预滤器、除湿器安装",null,"1、名称：过滤吸收器\n2、规格：RFP-1000,L=870mm 阻力650Pa","台",null,"3.000"]
["17","WB030215007001","油过滤器",null,"1、型号：油网滤尘器(管式)\n2、规格：LWP-D（2X2） 阻力122.5Pa","台",null,"4.000"]
["18","030703024001","油网滤尘器压差测量管",null,"1、名称：油网滤尘器压差测量管\n2、规格：DN15（热镀锌钢管，末端设球阀）","个(套)",null,"2.000"]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场--战时车库",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["19","030703024002","过滤吸收器压差测量管",null,"1、名称：过滤吸收器压差测量管\n2、规格：DN15（热镀锌钢管，末端设球阀）","个(套)",null,"6.000"]
["20","031003010001","软接头（软管）",null,"1、名称：柔性接头\n2、规格：FR300","个",null,"6.000"]
["21","030703024003","尾气监测取样管",null,"1、名称：尾气监测取样管\n2、规格：DN15（热镀锌钢管，末端设截止阀）","个(套)",null,"1.000"]
["22","030703024004","气密测量管",null,"1、名称：气密测量管\n2、型号：DN50（热镀锌钢管，两端设管帽）","个(套)",null,"6.000"]
["23","030703024005","工程超压测压装置",null,"1、名称：工程超压测压装置\n2、型号：DN15（倾斜式微压计,设球阀）","个(套)",null,"1.000"]
["24","030703024006","超压排气活门",null,"1、名称：超压排气活门\n2、规格：FCH-250","个(套)",null,"4.000"]
["25","WB030703011001","换气堵头安装",null,"1、名称：换气堵头\n2、规格：D400","个",null,"1.000"]
["26","WB030703011002","换气堵头安装",null,"1、名称：换气堵头\n2、规格：D300","个",null,"1.000"]
["27","030703023001","人防手动密闭阀",null,"1、名称：手动双连杆密闭阀门\n2、规格：SMF，DN600","个",null,"2.000"]
["28","030703023002","人防手动密闭阀",null,"1、名称：手动双连杆密闭阀门\n2、规格：SMF，DN500","个",null,"3.000"]
["29","030703023003","人防手动密闭阀",null,"1、名称：手动双连杆密闭阀门\n2、规格：SMF，DN400","个",null,"2.000"]
["30","030703023004","人防手动密闭阀",null,"1、名称：手动双连杆密闭阀门\n2、规格：SMF，DN300","个",null,"7.000"]
["31","030703001001","碳钢阀门安装",null,"1、名称：插板阀\n2、规格：800*400","个",null,"1.000"]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场--战时车库",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["32","030703001002","碳钢阀门安装",null,"1、名称：插板阀\n2、规格：DN600","个",null,"1.000"]
["33","030703020001","消声器安装",null,"1、名称：消声器\n2、规格：800X400（微穿孔复合型，L=1000mm）","个",null,"2.000"]
["34","030703020002","消声器安装",null,"1、名称：消声器\n2、规格：800X320（微穿孔复合型，L=1000mm）","个",null,"1.000"]
["35","030702011001","温度、风量测定孔",null,"1、名称：风量测量装置\n2、规格：DN400","个",null,"1.000"]
["36","030703001003","碳钢阀门安装",null,"1、名称：防火调节阀 \n2、规格：800X400（70°C熔断关闭）","个",null,"2.000"]
["37","030703001004","碳钢阀门安装",null,"1、名称：防火调节阀 \n2、规格：800X320（70°C熔断关闭）\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","个",null,"1.000"]
[]
["38","030703001005","碳钢阀门安装",null,"1、名称：防火调节阀 \n2、规格：DN500（70°C熔断关闭）","个",null,"1.000"]
["39","030703007001","碳钢风口、散流器、百叶窗",null,"1、名称：单层百叶风口\n2、规格：800X300，配人字调节阀","个",null,"3.000"]
["40","030703001006","碳钢阀门安装",null,"1、名称：风管止回阀\n2、规格：500*400","个",null,"3.000"]
["41","030703001007","碳钢阀门安装",null,"1、名称：风量调节阀\n2、规格：D400","个",null,"1.000"]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场--战时车库",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费","定额\n机械费","暂估价"]
["42","030703001008","碳钢阀门安装",null,"1、名称：风量调节阀\n2、规格：500*400","个",null,"3.000"]
["43","030703024007","空气放射性监测取样管",null,"1、名称：空气放射性监测取样管\n2、型号：DN32","个(套)",null,"1.000"]
["44","WB030701004001","通风机安装",null,"1、名称：电动脚踏两用风机\n2、型号：DJF-1型\n3、规格：N=1.1kW","台",null,"3.000"]
["45","WB030701004002","通风机安装",null,"1、名称：混流式风机（带减震吊钩）\n2、型号：HL3-2A-5.5A\n3、规格：R=960r／min，L=5977m3/h  P=282Pa  N=1.1kW","台",null,"1.000"]
[]
["46","WB030702001001","软管接口",null,"1、名称：帆布接口\n2、材质：帆布","m2",null,"8.000"]
["47","030703024008","增压管",null,"1、名称：增压管\n2、型号：DN25（热镀锌钢管，末端设球阀）","个(套)",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"005","其他工程",{"$nulls":4},""]
["48","031301017001","脚手架搭拆",null,"脚手架费","项",null,"1.000"]
["49","031301012001","工程系统检测、检验",null,"系统调试","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"2 附录F 措施项目清单计价表","index":2,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,0,39,7],[41,2,41,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","AC-01",null,"夜间施工增加费",null,null,"0.500"]
["2","AC-02",null,"二次搬运费",null,null,"1.000"]
["3","AC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,null,"0.700"]
["4","AC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,null,"0.300"]
["5","AC-05",null,"工程定位复测费",null,null,"0.600"]
["6","AC-06",null,"非夜间施工照明费",null,null,"0.600"]
["7","AC-07",null,"临时保护设施费",null,null,"0.100"]
["8","AC-08",null,"赶工措施费",null,null,"2.500"]
{"$rows_empty":28}
["合   计",{"$nulls":7},""]

{"sheet":"3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":3,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,0,40,6],[42,2,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程",null,null,"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","AF-01","环境保护费",null,null,"0.900"]
["2","AF-02","文明施工费",null,null,"2.800"]
["3","AF-03","安全施工费",null,null,"2.400"]
["4","AF-04","临时设施费",null,null,"4.600"]
["5","AF-05","工程排污费",null,null,""]
{"$rows_empty":32}
["合   计",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"4 H.1 其他项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[10,1,10,3],[10,4,10,5],[11,1,11,3],[11,4,11,5],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[43,2,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.1 其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程",null,null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,null,""]
["2","专业工程暂估价",null,null,""]
["3","计日工",null,null,""]
["4","总承包服务费",null,null,""]
{"$rows_empty":34}
["合  计",{"$nulls":3},""]

{"sheet":"5 附录I 税金计价表","index":5,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,7],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[40,0,40,6],[42,2,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程",null,null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税","分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",{"$nulls":3},"9.000"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":6},""]