## 封面
城北驾校公交首末站项目劳务分包
招标控制价

## 汇总表
城北驾校公交首末站项目劳务分包
招标控制价汇总表
序号 | 项目 | 招标控制价（元） |  |  |  | 备注
1 | 劳务分包工程 | 含税总价 |  |  | 不含税总价
|  | 252389.132 |  |  | 245037.9923
2 | 其中报价（增值税） | 税率 | 3% | 7351.1398 |  | 税率由投标单位根据自身情况自身填报，后期开票税率应与填报税率一致
投标单位（签章）：
法定代表人或授权委托人：
日期：

## 劳务分包
城北驾校公交首末站项目劳务分包
招标控制价清单
序号 | 分部分项工程 | 工程项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元，不含税） | 税金 | 综合单价 （元，含税） | 合价（不含税） | 合价(含税) | 备注
3%
一 | 临时大门 | [8 empty] | 工程量清单编制说明 一、招标范围：总承包合同、施工图纸范围内、招标人要求的管理用房、门房、路面等主体结构劳务分包（（包工期、包质量、包安全、包人工、包辅材（除招标人提供的混凝土、钢筋、模板、钢管、扣件以外的所有材料）、包中小型机具、包测量））及工程量清单、设计变更、业主要求增加、工程联系单等要求的工作内容。投标人一旦中标，必须负责承包范围内所有工程的施工、验收、决算、保修等全部实施过程，同时也负责所在施工区域的文明施工及安全保护措施。 二、编制依据： 1、城北驾校公交首末站项目图纸 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、景观园林工程） 三：清单编制说明： 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人须自行综合考虑，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和会议纪要文件一起对照阅读。 2、投标人必须注意，投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。 3、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、会议纪要文件等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 4、措施项目费：清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程经验，对所有的措施项目作出措施报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目费用不再调整。 5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。 6、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 7、清单描述不明确的，以会议纪要文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与会议纪要文件标准不一致的，以业主要求为准。 8、投标单位自行勘察现场，满足业主及工程规范要求。
1 | 临时大门 | 1、详见临时大门设计图纸 2、按招标人图纸要求制作并安装临时大门、员工通道，包括门上各类喷绘图案和文字，包工包料； | 项 | 1 | 7500 | 225 | 7725 | 7500 | 7725
二 | 管理用房
土石方工程
1 | 人工清底 | 1、土壤类别：一、二类土 | m2 | 73.8 | 7.7027 | 0.23108 | 7.9338 | 568.4575 | 585.5112
混凝土工程
2 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm 2、材料品种及比例：混凝土、C15 | m3 | 10.02 | 21.9262 | 0.65779 | 22.584 | 219.7007 | 226.2918
3 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 41.03 | 88.8877 | 2.6666 | 91.5543 | 3647.0603 | 3756.4721
4 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 21.35 | 34.1603 | 1.0248 | 35.1851 | 729.3227 | 751.2024
5 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.12 | 38.6885 | 1.1607 | 39.8491 | 4.6426 | 4.7819
6 | 矩形柱 | 1、柱规格形状：矩形柱1.6m以内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 | m3 | 7.22 | 37.2991 | 1.119 | 38.418 | 269.2992 | 277.3782
7 | 构造柱 | 1、柱规格形状：构造柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.71 | 41.7096 | 1.2513 | 42.9608 | 279.8711 | 288.2672
8 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、窗台压顶 | m3 | 0.44 | 85.7808 | 2.5734 | 88.3542 | 37.7435 | 38.8759
9 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.62 | 59.6155 | 1.7885 | 61.404 | 36.9616 | 38.0705
砌筑工程
10 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：砌块 2、砂浆强度级：M7.5 | m3 | 1.98 | 487.6462 | 14.6294 | 502.2756 | 965.5395 | 994.5057
11 | 砌块墙 | 1.砌块墙 加气混凝土 墙厚200 普通砂浆 | m3 | 24.87 | 614.2526 | 18.4276 | 632.6802 | 15276.4634 | 15734.7573
12 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：烧结多孔转 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度级：M5 | m3 | 21.77 | 420.6027 | 12.6181 | 433.2207 | 9156.52 | 9431.2156
现浇混凝土其他构件
13 | 散水 | 1、60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、素土夯实，向外坡3％~5％ | m2 | 49.6 | 96.5256 | 2.8958 | 99.4214 | 4787.6712 | 4931.3014
14 | 坡道（无障碍坡道） | 1、30厚1：2水泥砂浆表面 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5、素土夯实 | m2 | 3.6 | 396.5084 | 11.8953 | 408.4037 | 1427.4304 | 1470.2533
15 | 台阶 | 1、台阶做法:详12J003图集第B2页。 2、断面尺寸：详见施工图纸 | m2 | 17.28 | 319.3641 | 9.5809 | 328.9451 | 5518.6122 | 5684.1706
16 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：圆钢 2、钢筋种类、规格:HPB300 10以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 0.264 | 689.7455 | 20.6924 | 710.4379 | 182.0928 | 187.5556
17 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 2、钢筋种类、规格:：HRB400 10以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 6.163 | 762.1641 | 22.8649 | 785.029 | 4697.2171 | 4838.1336
18 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 2、钢筋种类、规格:：HRB400 16以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 3.861 | 646.4556 | 19.3937 | 665.8493 | 2495.9651 | 2570.844
19 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 2、钢筋种类、规格:：HRB400 20以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 4.98 | 587.6974 | 17.6309 | 605.3283 | 2926.7332 | 3014.5352
20 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 2、钢筋种类、规格:：HRB400 20以上 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 0.51 | 535.2276 | 16.0568 | 551.2844 | 272.9661 | 281.155
21 | 钢筋连接 | 1、连接方式：电渣压力焊 | 个 | 120 | 2.7267 | 0.0818 | 2.8085 | 327.2 | 337.016
22 | 钢筋连接 | 1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：16以内 | 个 | 56 | 9.3532 | 0.2806 | 9.6338 | 523.779 | 539.4923
屋面工程
23 | 坡屋面 | 1、本工程屋面做法按照国标《平屋面建筑构造（一）》【12J201】 2、屋面构造：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）+SBS改性沥青卷材+水泥砂浆（15.0mm）+喷涂硬质聚氨酯（屋面和外墙外保温）（50.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆 3、招标人提供混凝土 | m3 | 60 | 64.2183 | 1.9265 | 66.1448 | 3853.096 | 3968.6889
脚手架和混凝土模板工程 |  | 混凝土模板工程 | [7 empty] | 招标人提供模板、钢管、扣件
24 | 外脚手架 | 1、搭设方式：满足施工现场使用要求 2、脚手架材质：钢管脚手架 | m2 | 265.68 | 15.8161 | 0.47448 | 16.2905 | 4202.0123 | 4328.0727
25 | 垫层模板 | 1、基础类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 12.64 | 27.8006 | 0.83402 | 28.6346 | 351.3994 | 361.9414
26 | 基础 | 1、基础类型：独立基础 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 35.52 | 30.0984 | 0.90295 | 31.0014 | 1069.0963 | 1101.1692
27 | 矩形柱 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 62.52 | 32.4772 | 0.97432 | 33.4515 | 2030.4736 | 2091.3879
28 | 坡屋面板 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 278 | 38.4807 | 1.1544 | 39.6351 | 10697.6367 | 11018.5658
29 | 构造柱 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 89 | 33.0597 | 0.99179 | 34.0515 | 2942.3166 | 3030.5861
30 | 基础梁 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 70.45 | 30.2036 | 0.90611 | 31.1097 | 2127.8446 | 2191.68
31 | 圈梁 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 4.42 | 34.3948 | 1.0318 | 35.4266 | 152.0248 | 156.5856
32 | 矩形梁 | 1、支撑高度：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 351.83 | 34.6051 | 1.0382 | 35.6433 | 12175.1189 | 12540.3724
二 | 门房
土石方工程
33 | 人工清底 | 1、土壤类别：一、二类土 | m2 | 19.8 | 7.7028 | 0.23108 | 7.9339 | 152.5154 | 157.0908
混凝土工程
34 | 基础垫层 | 1、厚度：100mm 2、材料品种及比例：混凝土、C15 3、招标人提供混凝土 | m3 | 3.67 | 21.5627 | 0.64688 | 22.2095 | 79.135 | 81.509
35 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、招标人提供混凝土 | m3 | 7.8 | 87.1079 | 2.6132 | 89.7212 | 679.4417 | 699.825
36 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、招标人提供混凝土 | m3 | 1.33 | 34.1598 | 1.0248 | 35.1846 | 45.4326 | 46.7956
37 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、招标人提供混凝土 | m3 | 1.24 | 38.7167 | 1.1615 | 39.8782 | 48.0088 | 49.449
38 | 矩形柱 | 1、柱规格形状：矩形柱1.6m以内 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、招标人提供混凝土 | m3 | 2.88 | 37.3006 | 1.119 | 38.4197 | 107.4258 | 110.6486
39 | 构造柱 | 1、柱规格形状：构造柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、招标人提供混凝土 | m3 | 2.1 | 40.9335 | 1.228 | 42.1615 | 85.9604 | 88.5392
40 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、窗台压顶 4、招标人提供混凝土 | m3 | 0.76 | 141.6193 | 4.2486 | 145.8679 | 107.6307 | 110.8596
41 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、招标人提供混凝土 | m3 | 0.27 | 48.4123 | 1.4524 | 49.8647 | 13.0713 | 13.4635
42 | 有梁板 | 1、板规格：mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、招标人提供混凝土 | m3 | 4.24 | 40.8588 | 1.2258 | 42.0846 | 173.2413 | 178.4385
砌筑工程
43 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：砌块 2、砂浆强度级：M7.5 | m3 | 0.29 | 487.6362 | 14.6291 | 502.2653 | 141.4145 | 145.6569
44 | 砌块墙 | 1、混凝土砌块 2、外墙 | m3 | 10.21 | 610.7817 | 18.3235 | 629.1052 | 6236.0816 | 6423.1641
现浇混凝土其他构件
45 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1、墙类型：女儿墙 | m2 | 7.67 | 41.5394 | 1.2462 | 42.7856 | 318.6074 | 328.1656
46 | 散水 | 1、60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、素土夯实，向外坡3％~5％ | m2 | 49.6 | 50.8438 | 1.5253 | 52.3691 | 2521.8514 | 2597.507
47 | 台阶 | 1、台阶做法:详12J003图集第B2页。 2、断面尺寸：详见施工图纸 | m2 | 2.79 | 211.5695 | 6.3471 | 217.9166 | 590.2789 | 607.9873
48 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 2、钢筋种类、规格:：10以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 0.007 | 689.2376 | 20.6771 | 709.9147 | 4.8247 | 4.9694
49 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 2、钢筋种类、规格:：10以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 0.925 | 762.1635 | 22.8649 | 785.0284 | 705.0012 | 726.1512
50 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 2、钢筋种类、规格:：16以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 0.961 | 646.4515 | 19.3935 | 665.8451 | 621.2399 | 639.8771
51 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 2、钢筋种类、规格:：20以内 3、招标人提供钢筋 4、包括但不限于本工程图纸范围内的主体钢筋加工、制作、安装、材料及半成品的装卸、场内外运输、保管等 | t | 0.354 | 587.7037 | 17.6311 | 605.3348 | 208.0471 | 214.2885
52 | 钢筋连接 | 1、连接方式：电渣压力焊 | 个 | 32 | 2.7267 | 0.0818 | 2.8085 | 87.2533 | 89.8709
53 | 雨篷、阳台板 | 1、板规格：100mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 | m2 | 0.54 | 54.6442 | 1.6393 | 56.2835 | 29.5079 | 30.3931
54 | 保温隔热屋面 | 1、本工程屋面做法按照国标《平屋面建筑构造（一）》【12J201】 2、屋面构造：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）+SBS改性沥青卷材+水泥砂浆（15.0mm）+喷涂硬质聚氨酯（屋面和外墙外保温）（50.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆 | m2 | 16.8 | 317.8467 | 9.5354 | 327.3822 | 5339.8254 | 5500.0201
脚手架和混凝土模板工程 |  | 混凝土模板工程 | [7 empty] | 招标人提供模板、钢管、扣件
55 | 外脚手架 | 1、搭设方式：满足施工现场使用要求 2、脚手架材质：钢管脚手架 | m2 | 112.1 | 14.6638 | 0.43991 | 15.1037 | 1643.808 | 1693.1223
56 | 垫层模板 | 1、基础类型：垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 10.24 | 27.4614 | 0.82384 | 28.2852 | 281.2043 | 289.6404
57 | 基础 | 1、基础类型：独立基础 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 12.8 | 29.7592 | 0.89278 | 30.652 | 380.9178 | 392.3453
58 | 矩形柱 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 26.8 | 32.138 | 0.96414 | 33.1021 | 861.2972 | 887.1361
59 | 有梁板 | 1、部位：±0.000以上 2、支撑高度：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 22.11 | 32.4454 | 0.97336 | 33.4188 | 717.3681 | 738.8891
60 | 构造柱 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 25.57 | 32.7205 | 0.98162 | 33.7021 | 836.6633 | 861.7632
61 | 基础梁 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 16.2 | 29.8644 | 0.89593 | 30.7603 | 483.803 | 498.3171
62 | 圈梁 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 15.19 | 34.0555 | 1.0217 | 35.0772 | 517.3034 | 532.8225
63 | 矩形梁 | 1、支撑高度：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18.16 | 33.5862 | 1.0076 | 34.5938 | 609.9262 | 628.224
三 | 路面工程
64 | 碎石 | 1.人工配合土石方分包单位进行铺装碎石底层，厚20cm 2.招标人提供碎石 | m2 | 5203.2 | 1.1045 | 0.033134 | 1.1376 | 5746.746 | 5919.1484
65 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：18CM 3.招标人提供混凝土 | m2 | 5200 | 13.1869 | 0.39561 | 13.5826 | 68572.115 | 70629.2785
66 | 伸缩缝 | 1.伸缝 沥青木板 | m | 1096.3 | 5.1702 | 0.1551 | 5.3253 | 5668.0368 | 5838.0779
67 | 传力杆制作、安装 | 1.水泥混凝土面层 传力杆制作、安装 | t | 1.139 | 4246.1625 | 127.3849 | 4373.5474 | 4836.3791 | 4981.4704
68 | 拉杆 | 1.预埋铁件制作、安装 拉杆制作安装 φ<20mm | t | 0.377 | 9664.3454 | 289.9304 | 9954.2757 | 3643.4582 | 3752.762
69 | 安砌混凝土侧石 | 1.安砌 混凝土 侧石 | m | 447 | 32.0404 | 0.96121 | 33.0016 | 14322.0409 | 14751.7021
70 | 标线（交通导向） | 1.标线 冷漆 | m2 | 1233.4 | 5.2268 | 0.1568 | 5.3836 | 6446.7146 | 6640.1161
71 | 养生 | 1.水泥混凝土面层养生 养生布养护 | m2 | 5200 | 1.1975 | 0.035924 | 1.2334 | 6226.8336 | 6413.6386
72 | 装设车挡 | 1、按图纸要求 | 块 | 72 | 48.546 | 1.4564 | 50.0024 | 3495.312 | 3600.1714
73 | 点工 | 1、大工（工日） 2、签证办理 | 工日 | 1 | 210 | 6.3 | 216.3
74 | 点工 | 1、小工（工日） 2、签证办理 | 工日 | 1 | 150 | 4.5 | 154.5
| 总价(元) | [6 empty] | 245037.9923 | 252389.132