亳州市2021-13地块建设项目规划方案设计

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-025号

招标单位：亳州通恒置业有限公司

编制日期：二〇二一年五月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................12

第四章 合同条款及格式.........................................................21

第五章 发包人要求.................................................................22

第六章 投标文件格式.............................................................27

第一章 招标公告

亳州市2021-13地块建设项目规划方案设计招标公告

一、招标条件

本招标项目为亳州市2021-13地块建设项目规划方案设计（项目编号：BZJK-2021-025号），项目业主为亳州通恒置业有限公司，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，招标人为亳州通恒置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州市2021-13地块建设项目位于利辛路北、华佗大道西、庄周路东，占地面积134680.3平方米，土地用途为商住（商服不大于5%），规划指标要求容积率不大于2.0，建筑密度不大于25%，绿地率不小于35%。

（二）招标范围：亳州市2021-13地块建设项目规划方案设计，具体工作内容详见招标文件第五章发包人要求。

（三）设计服务期限：自合同签订之日起65日历天内完成设计工作。

（四）质量标准：成果文件须符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合招标文件第五章发包人要求，并通过政府主管部门审核。

（五）最高投标限价：投标人按固定总价报价，最高投标限价为人民币（大写）玖拾捌万元整，（小写）980000元。投标报价超出限价或低于其成本价的按无效投标处理；投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税金，包括但不限于食宿费、差旅费、出具方案文本、评审会务费等。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须具备工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）甲级资质，并在人员方面具有相应的设计能力；

（二）投标人须提供类似项目业绩至少1个，“类似项目业绩”是指投标人自2015年1月1日至今承担过的单项合同总建筑面积不低于30万平方米的住宅类建筑工程设计业绩，业绩时间以合同签订时间为准；

（三）投标人拟派项目负责人须具备注册在投标人单位的一级注册建筑师执业资格，并具备高级工程师专业技术资格；

（四）投标人须提供拟派项目负责人类似项目业绩至少1个，“拟派项目负责人类似项目业绩”是指自2015年1月1日至今拟派项目负责人承担过的单项合同总建筑面积不低于30万平方米的住宅类建筑工程设计业绩，拟派项目负责人须在业绩项目中担任设计负责人职务，业绩时间以合同签订时间为准；

（五）投标人如在以往承接招标人项目过程中被记入“黑名单”，或被信用中国网站记入“失信被执行人”的，不得参加本次招标投标活动（提供信用中国网站查询结果截图）；

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

五、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）或安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）自行下载电子招标文件及其他附件。

六、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年6月7日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

八、联系方式

招 标 人：亳州通恒置业有限公司

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：才女士

电    话：17756789753

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

亳州通恒置业有限公司

2021年5月27日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 亳州市2021-13地块建设项目投资估算约16亿元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加： （17）在以往承接招标人项目过程中被记入“黑名单”。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 不适用 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见第四章合同条款及格式、第五章发包人要求。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）壹万玖仟陆佰元，（小写）19600元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021-025号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2015年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2015年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（1） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 需要，分册装订要求： 根据招标文件第五章发包人要求，投标阶段设计成果文件的形式及数量要求如下： （1）方案文本提供数量为5本，正本1份、副本4份。 （2）反映设计意图的其他文件。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 不适用 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 不适用 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：亳州通恒置业有限公司 招标人地址：亳州市谯城区药都大道1289号 亳州市2021-13地块建设项目规划方案设计投标文件 招标项目编号：BZJK-2021-025号 在2021年6月7日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年6月7日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注： 1.投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效； 2.投标人代表应持社保缴费证明参加开标会议，社保缴费证明是指投标人单位2020年6月以来为其缴纳的任意连续3个月的社保缴费证明。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约保证金的金额：同投标保证金 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，成果文件通过政府主管部门审核后退还全部履约保证金（无息本金）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准设计招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 （如有） | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人组织”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 设计服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 设计方案 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 资信业绩部分：30分 设计方案部分：40分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以所有通过初步评审的投标人的投标报价算数平均数作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 资信业绩评分标准 （30分） | 类似项目业绩 （10分） | 在符合招标公告投标人资格要求的基础上，投标人每额外提供1个类似项目业绩，得4分，本项满分10分，多分不计。 注：类似项目业绩是指投标人自2015年1月1日至今承担过的单项合同总建筑面积不低于30万平方米的住宅类建筑工程设计业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 企业荣誉 （20分） | 1.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书以及OHSAS18001（或ISO45001:2018）职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得1分，满分3分。 注：须提供认证证书复印件，证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图（加盖投标人单位公章）作为评审依据。 2.投标人设计的房屋建筑工程获得省级及以上政府主管部门或国内依法设立的行业协会（或学会）颁发的建筑设计类奖项的，每提供1个得2分，本项满分6分，多分不计。 注：同一项目以获得的最高奖项计取，不重复计分。 3.拟派项目负责人以设计负责人（或项目负责人）职务参与设计的房屋建筑工程获得省级及以上政府主管部门或国内依法设立的行业协会（或学会）颁发的建筑设计类奖项的，每提供1个得3分，本项满分6分，多分不计。 注：1.投标人须提供合同或审图合格证复印件证明拟派项目负责人在获奖项目中担任设计负责人（或项目负责人）职务；2.同一项目以获得的最高奖项计取，不重复计分。 4.拟派项目主要人员结构合理且配置齐全，各专业设计人员（建筑、结构、电气、给排水、暖通等）具备相应的执业资格证书或高级工程师专业技术资格的，每专业有1名人员得1分，本项满分5分，多分不计。 |
| 2.2.4 （2） | 设计方案评分标准 （40分） | 设计方案 （40分） | 1.设计方案的合理性、创新度（6分） （1）设计起点高，规划全局性强。对于地块规划形态和前景具备高端的视野。 （2）对区位、交通、现场及规划控制条件的分析是否全面，合理；地块价值分析及判断是否准确。 （3）对项目总图布局、建筑及户型方案、景观方案有深入分析。 （4）对总体规划的空间结构、功能分区、交通组织、景观设计、竖向设计等内容的编制是否全面、合理、经济。 （5）对建筑风格、平面、立面、户型等方案的把控是否准确、经济、合理。 本项满分6分，评委酌情给分。优得4.5—6分，良得2.5—4.5分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 2.规划结构（6分） （1）规划结构新颖，主构架清晰。符合整体用地规划条件，深度挖掘用地条件提升设计品质。 （2）各业态布局合理，互相关联性强。符合招标文件提出的建筑设计条件。 本项满分6分，评委酌情给分。优得4.5—6分，良得2.5—4.5分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 3.总平面布置（6分） （1）建筑总平面设计与整体概念方案的延续性。 （2）总平面布局合理，且符合较高的品质要求。 （3）涵盖任务书中的所有建筑类型，总平面场地设计（包括竖向）是否合理。 （4）是否注重项目内部主要出入口的标识性，以及内部居住环境舒适度的营造。 （5）总图中有对于消防设计，并具有切实深化的落地性。 本项满分6分，评委酌情给分。优得4.5—6分，良得2.5—4.5分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 4.建筑单体（6分） （1）各产品类型，其面积和配比及功能房间的设置，与任务书中相关要求的切合度。 （2）涵盖任务书中的所有建筑类型，其所有单体建筑是否具备完整对应的平立面。 （3）涵盖任务书中的所有建筑类型，平面布置细化，流线合理。 本项满分6分，评委酌情给分。优得4.5—6分，良得2.5—4.5分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 5.建筑效果（6分） （1）建筑造型效果是否符合并满足招标文件要求，并体现建筑稳重优雅的品质。 （2）建筑风格与建筑产品类型吻合，与周边其他项目的造型产生差异性。 （3）各类型建筑风格协调，材料和色彩运用合理。 （4）建筑拼合后的整体效果是否协调完整。 本项满分6分，评委酌情给分。优得4.5—6分，良得2.5—4.5分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 6.方案的完整度和技术落地性（5分） （1）涵盖到所有的产品类型，其设计成果中是否具备方案深度。 （2）总图和平面满足亳州市规划技术管理规定及相关规范要求。 本项满分5分，评委酌情给分。优得4—5分，良得2.5—4分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 7.设计图纸的完整性（5分） （1）总平面图、项目区位分析、用地状况分析、设计理念、交通分析图、功能分析图。 （2）设计图纸符合国家及地方规范要求，具有可操作性。 （3）建筑效果图不低于6张，不足6张该项不得分，其中包含鸟瞰至少一张，重要节点透视图，单体效果图等。 本项满分5分，评委酌情给分。优得4—5分，良得2.5—4分，一般得0.5—2.5分，差得0分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （30分） | 偏差率 （30分） | 取所有通过初步评审的投标人的投标报价的算数平均数作为评标基准价。 投标人投标报价与评标基准价相比，投标报价比评标基准价每高（大于）1%扣0.5分，每低（小于）1%扣0.2分，不足1%的部分按线性插值法计算得分。 本项满分30分，最多扣5分。 若评标委员会认定该投标人投标报价低于其成本价或不以中标为目的的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误的及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州通恒置业有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 1.乙方首次将方案设计成果文件提交予甲方后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%； 2.方案设计成果文件定稿，并通过政府主管部门审核后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%； 3.工程竣工验收合格后10个工作日内，甲方向乙方无息付清余款。 注：甲方付款前，乙方应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。 |
| 3 | 其他要求 | 乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权归属于甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。 除另有约定外，双方均有权在履行合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。 |

说明：合同格式参考国家工商行政管理总局、住房和城乡建设部于2015年3月4日联合印发的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。

具体合同内容由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 发包人要求

发包人要求包括但不限于以下内容：

一、项目概况

亳州市2021-13地块建设项目位于利辛路北、华佗大道西、庄周路东，占地面积134680.3平方米，土地用途为商住（商服不大于5%），规划指标要求容积率不大于2.0，建筑密度不大于25%，绿地率不小于35%。

二、规划设计依据及条件

（一）规划设计依据

1.政府批准宗地有关文件（规划条件、用地性质等）

（1）规划设计条件；

（2）用地红线图；

（3）国有建设用地使用权出让合同；

（4）其他详见附件。

2.亳州市城市控制性详细规划通则，以及自规、房产、城建、应急（消防）、人防、交通、环保、抗震、气象、城管等有关部门的规定要求，市政管网与生活配套按国家及亳州市相关标准。

3.现行国家、地方及行业相关各类法律法规和设计标准、规范、规程及通知、意见等。

如：《城市居住区规划设计规范》《住宅设计规范》《住宅建筑规范》《民用建筑设计统一标准》《汽车库建筑设计规范》《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑抗震设计规范》《工程结构可靠度设计统一标准》《混凝土结构设计规范》《建筑设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》《民用建筑节能设计标准》《公共建筑节能设计标准》《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《民用建筑热工设计规范》《外墙外保温工程技术规程》《屋面工程技术规范》《建筑地面设计规范》《建筑地基基础设计规范》《建筑地基处理技术规范》《建筑给水排水设计规范》《民用建筑电气设计规范》《建筑物防雷设计规范》《建筑制图标准》《建筑结构制图标准》《建筑模数协调统一标准》《建筑工程设计文件编制深度规定》《安徽省居住建筑节能设计标准》等。

（二）规划设计条件

1.宗地规划建设主要指标：

占地面积134680.3平方米，土地用途为商住（商服不大于5%），规划指标要求容积率不大于2.0，建筑密度不大于25%，绿地率不小于35%。

2.需要退让道路红线：

（1）退让华佗大道道路红线：不小于25米（沿华佗大道方向绿化带宽度为20米）；

（2）退让利辛路路道路红线：高层不小于10米，多层不小于7米；

（3）退让庄周路道路红线：高层不小于10米，多层不小于5米；

（4）退让及间距需满足地块规划设计条件及《亳州市城市控制性详细规划通则》相关要求。

3.公共配套设施：

商业、物业管理用房、社区管理用房、文化活动室、室内体育活动室、社区卫生服务站、老年活动站、菜市场、室外体育活动场地、公厕、配电房、12班幼儿园等。

4.停车指标：

机动车：住宅按1.1辆/百平米设置，商业按1.0辆/百平米设置；

非机动车：住宅按0.5辆/百平米设置，商业按3.0辆/百平米设置。

5.其他要求：

详见规划设计条件通知书及《亳州市城市控制性详细规划通则》。

三、规划设计要求

在满足政府要求和容积率做足的情况下，尽可能让更多的住宅享受到北侧涡河沿河公园资源，需充分结合当地自然环境，满足建筑“坚固、实用、美观”三大原则，提供居住区内健康、舒适、低耗、无害邻里和谐的活动空间，建设成为节能环保、生态和谐小区。

1.总平面布置

（1）建筑布局、空间处理、整体形态组合

①小区建筑总体布局尽量对称排布，突出轴线，高度尽量北高南低。

②小区场地内地形较平坦。要充分考虑建筑形态和日照分析，合理控制楼幢高度；整体±0标高必须结合现场实际情况和土方平衡确定；地下室的布置应尽量分配合理，控制层高；整个小区内部动线合理，功能齐全。

③建筑立面建议采用现代风格（暂定），建筑色彩应庄重、大方。户型设计合理，产品具有实用性、可变性，套内空间做足赠送空间，提高性价比。

④小区尽量做足绿化；景观要形成楼在园中、楼为园景的生态画面。公共配套设施合理布置，尽量以绿化围合或隐蔽。建筑周边散水，地下室顶板排水，均需设计合理，保证后期排水通畅，确保后期景观苗木的成长。

（2）建筑立面造型、天际线

①住宅建筑立面要求简洁大气。建筑外立面（含线条）材料要节能环保，经济适用，美观大方耐候久。并充分考虑室外空调主机位置隐蔽，结合外墙装饰效果协调一致。天际线应予以变化。

②住宅南侧卧室全部设置飘窗，但飘窗形式不宜设置拐角飘窗。

③各类排水管、落水管要求尽量隐蔽，结合外墙装饰效果协调一致。

（3）景观系统以立体绿化园林为主，乔木、灌木、草坪花卉结合。小区内部不设计水面景观，硬质铺地以经济耐用即可。

（4）路网结构小区人车流线清晰，出入口设置布局要周密考虑，满足物业管理和安全需要布局，方便车辆进出使用。道路交通顺畅，满足消防功能，具有完整步行系统。室外管网要求采用综合管网。各种专业管线应布局合理，配套齐全，所有单元门口不得设置雨污窨井盖。

（5）智能化配置要求包括通信网络系统、信息网络系统、安全防范系统等规划到位。小区围墙、入口、地下车库、单元门厅内均需设置监控与安防设施；做到具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性。

（6）公建配套设施

①配备物业、社区、养老用房，结合生活配套统筹安排；

②合理配备室外健身运动设施、场地；合理布局环卫设施/场地；

③其余参照国家和亳州地方相关法规。

2.户型设计要求

（1）户型配比请设计单位充分调研亳州市场并给出合理化建议。

（2）户型设计要求

户型设计应强调在总面积控制且单位功能面积满足基本舒适度的前提下，尽可能使居住的各项功能需求得到充分满足，同时尽量设计赠送面积，如入户花园、设备平台、阳台等，提高产品的性价比。户型要求尽可能的南北通透，动静、干湿分区；朝向、采光、视线、通风良好；无视线干扰；户内空间尽可能有可改变的特质及灵活性，应趋于人性化居住需求的深化挖掘。

客厅空调洞口应在电视墙位置，卧室空调洞口应在床尾侧面位置；空调机位净尺寸要求不低于1.10米×0.55米。厨房设计为独立式，有直接采光，设垂直抽油烟道，靠近入户门，紧邻餐厅，面积在5—10平方米之间。布局动线合理；水槽宜沿窗布置；留有专用燃气热水器洞口；厨房烟道宜沿外墙内墙面处布置；煤气管道宜沿外墙内墙面处布置。卫生间注意不得对入户门，马桶、面盆、淋浴间合理布置。阳台应考虑合理布置洗手池、拖把池和洗衣机位。电梯井不能与卧室、起居室相邻，当相邻时应做隔声处理，或周边布置用储藏室、设备间、厨卫等。考虑室外空调机位置、外观处理以及冷凝水的排放。设备管线集中于管道井内，方便维修，无损外观形象。

应让户型在总面积（总房款）有效控制下，尽量做到功能最大化、使用便利最大化、主人尊崇感、舒适感最大化。社区内每一户客厅均具有完整的观景，每户除最多一个卧室外，其余卧室均具有绝佳窗景。

（3）成本控制指标在充分使用容积率的前提下，尽可能根据所了解的相关政策，提高可利用建筑面积量，同时控制建安成本，要求住宅不大于1800元每平方米，景观成本350元每平方米左右，公共配套建筑不大于2500元每平方米。

（4）本项目地下车库车位面积控制需进行限额设计。

四、提交规划设计成果要求

1.规划设计总说明除规定应反映的各种说明外，着重阐述从现状条件分析、规划依据，总体规划设计、布局与空间组织，专业工程和竖向规划，建筑设计到景观设计、公共设施等的主导设计构思、设计理念及设计手法，并简述结构、电气、给排水等的设计简要说明，及对生态环境保护、节能、绿建、消防、交通等作相应的专篇说明。

2.主要经济技术指标：

给出主要经济技术指标详细分析，其中重点对结构上部、下部，三材、节能等进行分析，并对工程建设成本进行估算。

3.设计成果

需要提交的设计文本成果必须包含但不限于以下部分，报审设计方案图纸均应按A3规格装订成册，一式五份，报送电子文件。

（1）用地现状、区域分析图

（2）规划总平面图（含经济技术指标），图纸比例1:1000（总平面图应在地形底图上原坐标进行设计，建筑尺寸和定位坐标应明确标注）。

（3）规划单体建筑定位图，图纸比例1:1000（应在地形底图上原坐标进行设计，建筑尺寸和定位坐标应明确标注）。

（4）规划空间结构分析图。

（5）规划设计效果图：项目整体鸟瞰图（像素不少于720）、沿主要道路天际线效果图、主要城市界面透视图、主要建筑单体方案效果图、单体SU三维模型等内容。

（6）规划方案说明书。

（7）景观、绿化规划设计图。

（8）项目亮化规划图。

（9）交通系统规划设计图。

（10）日照分析图，绿建、节能、消防、交通专篇。

（11）用地竖向规划设计图。

（12）综合管线规划设计图。

（13）主要街景彩色立面图。

（14）反映设计意图的透视图。

（15）地下室平面图。

（16）道路断面与地下空间、管线处理分析图。

（17）各类产品单体主要平面布置图、立面图、剖面图。

（18）组合平面布置图。

（19）项目主要出入口等节点放大图。

（20）政府部门需要的其他设计文件。

4.投标阶段设计成果文件的形式及数量

（1）方案文本提供数量为5本，正本1份、副本4份。

（2）反映设计意图的其他文件。

附件1：规划设计条件通知书及附图（电子版）

附件2：用地红线图（电子版）

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、设计费用清单

五、资格审查资料

六、设计方案

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为               ），设计服务期限：             日历天，按合同约定完成设计工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）设计费用清单；（5）资格审查资料；（6）设计方案；（7）其他资料；.......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 设计服务期限 | 日历天 |  |
| 3 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天 |  |
| ...... | ...... | ...... |  |
| ...... | ...... | ...... |  |

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、设计费用清单

1.服务费用清单说明

2.服务费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 服务费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况对本表格式进行调整。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户 银行账户 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本（如有）等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在设计和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料；

附：3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件；每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

附：3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

（六）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证明名称 | 级别 | 证号 |  |

附：3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足第二章投标人须知第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。

（七）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职称 | 发包人及联系电话 |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.6 “主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和2020年6月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和2020年6月以来任意连续3个月社保缴费证明复印件。

六、设计方案

注：投标人可根据行业具体情况自拟格式。

七、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。