附件2

响应文件目录及要求

响应文件目录：

一、报价函及报价函附录（格式附后）；

二、营业执照（复印件或扫描件）；

三、保证金汇款证明。

注：以上文件均需加盖供应商单位公章。

装订要求：

一、纸质响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位印章；

二、纸质响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

三、本次采购不接收非纸质形式的响应文件。

一、报价函及报价函附录（格式）

（一）报价函

致：亳州市公交汽车维修有限责任公司

贵单位就亳州市公交汽车维修有限责任公司维修车间信息化系统升级改造（项目编号：BZJK-2021-029号）进行公开询价，现就其相关情况报价如下：

我方已仔细研究了亳州市公交汽车维修有限责任公司维修车间信息化系统升级改造（项目编号：BZJK-2021-029号）询价公告的全部内容，愿意以人民币（大写）         ，（小写）         的总报价（其中，增值税税率为     ），服务期限：自合同签订之日起30日历天内完成维修车间信息化系统升级改造工作，质量要求：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合采购人要求，按合同约定完成维修车间信息化系统升级改造工作。

一、我方的响应文件包括以下内容：

（一）报价函及报价函附录；

（二）营业执照（复印件或扫描件）；

（三）保证金汇款证明。

二、如我方成交，我方承诺：

（一）在收到《成交通知书》后，在通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照询价公告要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

三、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：                      （盖单位章）

联 系 人：                      （签字）

联系电话：

日    期：

（二）报价函附录

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1.采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，提供移动侦测；可输出200万（1920×1080）@30fps实时图像； 3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流；内置红外补光灯，最大红外监控距离50米；宽动态，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 4.支持 H.264/H.265压缩，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 5.支持智能侦测：区域入侵； 6.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；到达IP67防护等级。 | 个 | 12 |  |
| 2 | 录像机 | 1.双盘位三十二路支持4TB硬盘，每个盘位最高可支持4TB硬盘可接驳支持ONVF协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。 2.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 3.支持WEB、本地GUI界面操作； 4.可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 5.支持IPV4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPOE、DNS、FTP、ONVF（支持2.4版本）、PSIA网络协议； 6.支持最大32路网络视频接入，网络性能接入256Mbps，储存256Mbps，转发256Mbps； 7.支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入； 8.支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 9.支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出； 10.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘； 11.支持Raid0、 Raid1、Raid5、Raid6、JBoD等各种数据保护模式； 12.支持1个外置 eSATA接口，用于录像和备份； 13.支持IPC复合音频l路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 14.支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 15.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 16.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的PC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 17.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 18.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签井归档，便于后续查看； 19.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 20.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 21.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 22.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 23.支持预览图像与回放图像的电子放大，支持30天回放； 24.支持远程管理PC功能，支持对前PC远程升级，支持远程对PC的编码配置修改等操作； 25.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 26.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 27.支持走廊模式功能，支持PC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 | 台 | 1 |  |
| 3 | LCD屏 | 65寸LCD，LAN网口，USB接口，HDMI输入口，支持远程发布图片、视频、音频、WORD、EXCEL等文档，定时开关机，8G内存，能无缝接入现有ERP系统。 | 块 | 1 |  |
| 4 | LED显示屏 | 显示面积80cm×256cm ，采用P10 单色LED显示，五行16个字。显示车牌号、当前维修类型和状态。 | 块 | 10 |  |
| 5 | 触摸式自助报修机 | 32寸高清触摸式自助式，须与现有ERP及调度系统无缝衔接。 | 台 | 1 |  |
| 6 | LCD信息发布系统 | 与现有ERP及调度系统无缝衔接，通过显示屏进行维修保养计划调度实况信息发布功能，包括车辆维修接单、派工、领料、检验、出厂各环节信息实时通知，含语音播报，满足信息共享需求。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 广告发布系统维修改装 | 实现手机远程发布或PC终端发布 | 项 | 1 |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

供 应 商：                                    （盖单位章）

联 系 人：                                    （签字）

年      月      日

二、营业执照

注：提供供应商在有效期内的营业执照复印件或扫描件，加盖公章。

三、保证金汇款证明

注：提供供应商经中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》复印件或扫描件，加盖银行印章或供应商公章；提供供应商保证金转账或电汇凭证，加盖公章；缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致，否则，保证金无效。