亳州高铁南站金融商务中心项目劳务分包

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-055号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：二〇二一年七月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................11

第四章 定标办法（集体议事法）.........................................18

第五章 合同条款及格式.........................................................20

第六章 技术标准和要求.........................................................21

第七章 投标文件格式.............................................................27

第一章 招标公告

亳州高铁南站金融商务中心项目劳务分包招标公告

一、招标条件

本招标项目为亳州高铁南站金融商务中心项目劳务分包（项目编号：BZJK-2021-055号），项目业主为亳州通惠房地产开发有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为安徽通康建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州高铁南站金融商务中心项目位于酒城大道北侧、神农大道西侧，项目投资估算约2亿元，占地面积约18522.1平方米，总建筑面积约47333.16平方米，其中地上建筑面积约34131.58平方米，地下建筑面积约13201.58平方米，现场已具备施工条件。

（二）招标范围：按照审核确认的施工图纸及发包人要求，完成招标项目在达到竣工验收与整体移交状态之前所涉及的全部项目实体资产（块料面层、外墙保温、防水、涂料等除外）施工建造的劳务作业工作，具体工作内容详见招标文件第六章技术标准和要求。

（三）质量要求：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合招标文件第六章技术标准和要求，配合招标人创建安徽省安全生产标准化示范工地、安徽省质量标准化示范工地、黄山杯奖项。

（四）计划工期：360日历天，具体开工日期以招标人通知为准。

（五）最高投标限价（不含税）：投标人以最终经政府主管部门审查合格的施工图建筑面积为基准，固定总价合同形式，每平方米最高投标限价为人民币（大写）肆佰玖拾伍元陆角壹分，（小写）495.61元。投标报价超出限价或低于其成本价的按无效投标处理；投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定，营业执照经营范围与本项目招标范围相适应，并在人员、设备、资金等方面具有相应的劳务作业能力；

（二）本次招标要求投标人须具备在有效期内的《安全生产许可证》，且其许可范围与本项目招标范围相适应；

（三）本次招标要求投标人须提供类似项目业绩至少1个，“类似项目业绩”是指投标人自2018年1月1日至今承担过的单项合同金额不低于1600万元的建筑工程劳务分包业绩。业绩时间以合同签订时间为准，投标人须提供业绩合同的复印件（或扫描件），并装订入投标文件中；

（四）投标人如在以往承接亳州交控集团或其子公司项目过程中存在不良合作记录，或被信用中国网站记入“失信被执行人”的，不得参加本次招标投标活动。投标人须提供信用中国网站查询结果截图，并装订入投标文件中；

（五）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）或安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）自行下载电子版招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年8月3日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市经济开发区汽车南站售票大厅西侧2楼

联 系 人：潘工

电    话：15656835655

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通康建设工程有限公司

2021年7月23日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 踏勘联系人：潘工 联系方式：15656835655 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年8月3日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）贰拾叁万元，（小写）230000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021-055号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年1月1日至今 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 盖章： 除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； 签字： 除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：亳州市经济开发区汽车南站售票大厅西侧2楼 招标人名称：安徽通康建设工程有限公司 亳州高铁南站金融商务中心项目劳务分包投标文件 招标项目编号：BZJK-2021-055号 在2021年8月3日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 增6.1.3 | 定标委员会的组建 | 定标委员会构成：5人 其中招标人领导班子成员1人，经营管理人员1人，工程管理人员1人，财务管理人员1人，项目管理人员1人； 定标委员会成员确定方式：招标人直接委派。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：评标委员会不排序推荐3家中标候选人（即定标候选人）。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）及安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn） 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书10日内从其基本账户开户行银行汇款或开具保函。 履约担保的金额：中标价的5% 履约担保的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后退还全部履约保证金（无息本金）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2011年12月20日联合印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第五章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 企业业绩：15分 企业荣誉：10分 项目管理机构：15分 投标报价：60分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价的计算方法 | 详见2.2.4（4）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见2.2.4（4）投标报价评分标准。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 企业 业绩 评分 标准 （15分） | 企业业绩 （15分） | 在符合招标公告投标人资格要求的基础上，投标人每额外提供1个类似项目业绩，得5分，本项满分15分，多分不计。 注：类似项目业绩是指投标人自2018年1月1日至今承担过的单项合同金额不低于1600万元的建筑工程劳务分包业绩。业绩时间以合同签订时间为准，投标人须提供业绩合同的复印件（或扫描件），并装订入投标文件中。 |
| 2.2.4（2） | 企业 荣誉 评分 标准 （10分） | 企业荣誉 （10分） | 投标人承包劳务作业的建设工程，获得省级及以上安全生产标准化示范工地或质量标准化示范工地的，每个项目得10分；获得市级安全生产标准化示范工地或质量标准化示范工地的，每个项目得5分。 本项满分10分，多分不计。 注：投标人须提供相关奖项的证明材料以及获奖项目的劳务分包业绩合同复印件（或扫描件），并装订入投标文件中；同一项目以获得的最高奖项为准，不重复计分。 |
| 2.2.4（3） | 项目 管理 机构 评分 标准 （15分） | 项目管理机构 （15分） | 投标人拟派项目管理机构成员，符合以下条件的，按项给分： 1.拟派项目负责人1人，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格、中级及以上工程系列职务任职资格的，得3分； 2.拟派技术负责人1人，具备中级及以上工程系列职务任职资格的，得3分； 3.拟派施工员不少于2人，具备在有效期内的施工员职业培训合格证书，每人得1.5分，本项满分3分，多分不计； 4.拟派劳资员不少于1人，具备在有效期内的劳资员职业培训合格证书，得1.5分，本项满分1.5分，多分不计； 5.拟派资料员不少于1人，具备在有效期内的资料员职业培训合格证书，得1.5分，本项满分1.5分，多分不计； 6.拟派安全员不少于2人，具备在有效期内的安全生产考核合格证书的，每人得1.5分，本项满分3分，多分不计。 注：以上拟派项目管理机构成员，均须提供2020年6月以来投标人为其缴纳的任意连续3个月的社保缴费证明复印件（或扫描件），否则该项不得分。 |
| 2.2.4（4） | 投标 报价 评分 标准 （60分） | 偏差率 （60分） | 一、评标基准价A、评标基准价B的计算方法如下： 1.如通过初步评审的投标人家数大于10家，则在计算投标报价的算数平均数时，将通过初步评审的投标人投标报价从高到低排序，依次去掉20%高的投标报价和20%低的投标报价。 （1）取剩下的投标人投标报价的算数平均数作为评标基准价A； （2）取剩下的投标人中投标报价低于评标基准价A的投标人投标报价的算数平均数作为评标基准价B。 2.如通过初步评审的投标人家数大于等于5家、小于等于10家，则在计算投标报价的算数平均数时，将通过初步评审的投标人投标报价从高到低排序，依次去掉10%高的投标报价和10%低的投标报价。 （1）取剩下的投标人投标报价的算数平均数作为评标基准价A； （2）取剩下的投标人中投标报价低于评标基准价A的投标人投标报价的算数平均数作为评标基准价B。 3.如通过初步评审的投标人家数小于5家，则取所有通过初步评审的投标人投标报价的算数平均数作为评标基准价B。 注：计算去掉投标报价的投标人家数时，四舍五入取整数。 二、投标报价的偏差率及得分计算公式如下： 投标报价的偏差率=100%×（投标人投标报价－评标基准价B）/评标基准价B 投标报价的得分=60－¦投标报价的偏差率¦×100×E 如投标人投标报价大于等于评标基准价B，则E取0.6； 如投标人投标报价小于评标基准价B，则E取0.4。 若评标委员会认定该投标人投标报价低于其成本价或不以中标为目的的投标报价的，可以否决其投标。 |

说明：投标人得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）企业业绩：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）企业业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉评分标准：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对企业业绩计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业荣誉计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 定标办法（集体议事法）

定标办法前附表

| 条款号 |  | 考察因素 | 考察标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合考察 | 企业资质 | 符合招标文件要求，与投标文件一致，且真实有效。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合招标文件要求，与投标文件一致，且真实有效。 |
|  |  | 企业荣誉 | 符合招标文件要求，与投标文件一致，且真实有效。 |
|  |  | 项目管理机构 | 符合招标文件要求，与投标文件一致，项目管理机构成员均是定标候选人正式员工。 |
|  |  | 企业成本 | 投标报价符合企业成本预算，不涉及异常低价竞标或不以中标为目的的投标，履约风险较低。 |
|  |  | 信用评价 | 定标候选人无不良信用记录。 |
|  |  | 其他因素 | 符合招标文件要求，与投标文件一致。 |
| 2 | 面谈 | 主要负责人 | 定标委员会通过陈述、答辩等方式对定标候选人拟派项目管理机构主要负责人的工作能力、管理水平和职业素养进行考核，并酌情给予评价。 |
| 3 | 履约评价 | 已完工项目 | 定标委员会实地走访定标候选人已完工建设项目，重点调查项目业主对其履约评价。 |
|  |  | 在建项目 | 定标委员会实地走访定标候选人在建工程建设项目，重点调查现场施工质量、施工管理情况、标准化作业程度、设施设备配备情况、用工配合情况等。 |
| 条款号 |  | 定标因素 | 定标标准 |
| 1 | 定标办法 | 集体议事法 | 定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长确定中标人。所有定标委员会成员的意见应当书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 议事规则： （一）定标委员会内部推选组长； （二）除组长外，定标委员会成员依次发言，陈述各定标候选人优点及存在缺陷，并现场书面记录，定标委员会成员对各自陈述意见签字确认； （三）定标委员会组长做最终总结发言，确定中标人，并现场书面记录，定标委员会组长对其陈述意见及确定中标人结果签字确认； （四）除组长外，定标委员会成员对确定中标人结果表决同意或不同意，不同意的应当书面阐述其不同意见和理由并签字；定标委员会成员拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意组长意见及其推荐中标人结果； （五）除组长外，定标委员会成员对确定中标人结果表决同意的人数大于等于50%的，则确定中标人通过。否则，定标委员会组长应当重新确定中标人。 招标人可以在定标会上详细介绍项目情况、招标情况及考察、质询情况，定标委员会有疑问的，可以向招标人提出。 定标委员会根据招标文件规定的定标方法及定标规则，在评标委员会推荐的定标候选人中确定1名中标人并提交定标报告。 |

说明：“定标办法前附表”中未尽事宜，参照《亳州市房屋建筑和市政基础设施工程“评定分离”办法（试行）》（征求意见稿）执行。

第五章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 1.招标人于每月初对中标人上一个月实际完成工程量（以实际完成的产值为准）进行审核，经招标人审定无误后，向中标人支付上一个月实际完成工程量对应工程价款的70%；中标人每月实际完成工程量以招标人审定结果为准，且不得滞后于合同约定的施工进度； 2.如遇春节放假，则在春节当月放假前，向中标人支付至所有已完成工程量对应工程价款的80%； 3.工程竣工验收合格后，招标人向中标人支付至所有已完成工程量对应工程价款的90%； 4.工程竣工验收备案完成后30个工作日内，招标人向中标人支付至所有已完成工程量对应工程价款的97%； 5.余款3%两年后无息付清。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。 |
| 3 | 其他要求 | 中标人对工程质量缺陷承担返修责任。如因劳务作业不规范等原因导致的工程质量缺陷，中标人应无偿进行返修，直至工程质量达到合格标准；中标人拒绝承担返修责任的，招标人有权自行进行返修，返修发生的费用从其履约保证金及工程价款中据实扣除。 因中标人劳务作业不规范等原因，给招标人造成经济损失的，中标人应当据实赔偿；中标人拒绝承担赔偿责任的，招标人有权从其履约保证金及工程价款中据实扣除。 |

说明：

合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第六章 技术标准和要求

技术标准和要求包括但不限于以下内容：

一、项目概况

亳州高铁南站金融商务中心项目位于酒城大道北侧、神农大道西侧，项目投资估算约2亿元，占地面积约18522.1平方米，总建筑面积约47333.16平方米，其中地上建筑面积约34131.58平方米，地下建筑面积约13201.58平方米，现场已具备施工条件。

二、工作内容

按照审核确认的施工图纸及发包人要求，完成招标项目在达到竣工验收与整体移交状态之前所涉及的全部项目实体资产（块料面层、外墙保温、防水、涂料等除外）施工建造的劳务作业工作，具体工作内容如下：

全面负责本工程施工图纸所示的单体楼栋及对应的地下车库（普通地库和人防地库）承包范围内的分部分项施工内容，包括但不限于基坑清槽、砌筑排水沟、砼浇筑及养护、模板搭拆、钢筋加工绑扎、内外墙砌筑及抹灰、楼地面地坪及屋面施工等内容；包含但不限于完成此范围内所有施工图设计内容、图纸审查意见、图纸会审、设计变更、施工组织设计、专项施工方案、施工过程中发生的工程联系单、分项工程的优化及相关施工规范、技术规程所确定的涉及本工程承包范围内的所有分部分项工程，但块料面层、外墙保温、防水、涂料等除外。

投标报价应包括但不限于各工种内容及工种配合、文明施工用工、管理人员费用、省级标准化工地创建达标等费用。投标单位投标前请认真审阅施工图，并现场勘察了解情况，投标时我方认为投标单位已充分了解工程概况。

三、技术标准及要求

承包范围内包工、包模板制作安装、包小型机械、包辅助材料、包测量放线（主控线除外）、包小型工具和设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境保护、包劳保用品、包赶工费和误工费、包临时设施（临时道路等）施工、包成品保护、包劳务作业人员社会保险、包竣工验收合格且一次性验收通过、包竣工验收后现场保洁及垃圾清运、包自负盈亏等，且不得转包。

1.钢筋工程：

承包范围内包工、包辅材（水泥垫块、塑料保护层垫圈、绑扎丝、成品钢筋马镫、电焊机、焊条、二级箱以下的电线电缆及控制箱、施工照明灯具等）、包电渣压力焊、直螺纹连接（含套筒材料）、包相关的送检材料提供、包零星材料及周转工具、包小型机械（含机械进退场）、包质量、包工期、包安全文明施工。

包含墙柱纵向受力钢筋电渣压力焊、机械连接及梁板钢筋机械连接接头制作安装、后浇带加筋、后浇带钢筋网片设置及施工缝处止水钢板安装、钢筋保护层垫块安装、运输、砼浇筑全过程中钢筋的成品保护以及保证钢筋质量的相应措施（如点焊、焊接马凳、撑脚、满足质量要求的前提下废料的利用等）；

包含二次结构钢筋的预留、制作与安装（包含但不限于构造柱、圈过梁、门窗洞口包框柱、与框架柱等砖墙拉结筋预埋或植筋及焊接拉结筋、窗台压顶、反沿、水沟、小型构件等）等符合地方规定要求；

包进场钢筋下货力资、钢筋加工点到现场的水平和垂直运输所发生的人工费用、钢筋保护层检测全部措施（包检测合格）、钢筋检测及接头检测下料制作用工（符合取样要求）等全部工作内容。若墙体拉结筋预埋漏点，由中标人承担植筋及检测费用，钢筋马凳采用成品钢马凳；包含楼地面地坪钢筋、屋面保护层钢筋制作安装（含成品网片）；包含电梯井等大型预留洞口均采用钢筋网片防护、塔吊基础、施工升降机基础、预埋铁件及锚筋（挑架槽钢、U型环预埋件只制作等）、临时设施、样板展示区钢筋工程的制作安装均含在投标人施工范围内，不另计费用。中标人应无偿向招标人提供钢筋采购计划，且须保证及时和准确性。

2.瓦工工程：

承包范围内包工、包小型机械（不含塔吊及施工升降机）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包场内运输、包配合各工种辅助用工（含交房验收工作等）。

基坑及基槽土方清理，集水坑、电梯井坑整理人工修坡及坑底土方清理。

砼浇筑与养护，砌体砌筑及砌体所需的预制件预制、内墙粉刷、外墙防水砂浆层施工（包括基层、面层及窗边收口，外墙保温板由专业班组施工）、楼地面、地下室防水工程的砼或砖砌保护层、砖胎膜砌筑抹灰、喷浆（粉刷喷浆）、屋面找平层、保温层、找坡层、保护层、面层等施工、外墙面PVC穿墙管堵孔、外架竹笆垃圾清理、阶段性验收楼层室内卫生清理（标化验收、主体结构验收、竣工验收及迎接检查突击性卫生清理）、院内施工道路清扫、基础内及现场施工排水及塔吊基础排水（含泵送）、室内外回填人工平整、临时设施及临时道路施工、塔吊及升降机电梯基础施工、脚手架基础硬化及水沟、散水及台阶和室外施工、砼及砂浆试块制作和同条件试块的摆放及处理、配合放线、外墙螺栓孔的封堵、地下室外墙保温板铺设防水外立面保护墙砌筑、样板展示区施工等。

建设单位零星变更及创建标化工地所产生的费用不另计，中标人自行承担。施工工序必须实行样板引路，且执行招标人的质量、安全标准及现行的施工规范，工完料清。

中标人应配备除招标人提供的塔吊、吊斗、固定电箱以外的所有砼、砌筑、抹灰、楼面工程用的施工机具，如搅拌机、流动电箱、200W有防护钢网的白炽灯（不允许使用碘钨灯）、振动器、工具架、木挑板、打夯机、布料机、磨面压光机、铝合金刮尺、斗车、铁铲、锄头、砖线、水平尺、卷尺、安全帽、水管、雨衣、对讲机等小型工用具。

中标人所提供的机械、机具必须符合一机一箱原则，开关箱必须具有CCC认证标志，箱内电器配置、安装等必须符合要求，机械、机具安全保险装置必须齐全有效，不准使用明令禁止、淘汰的机械。机械、机具、开关箱、电缆线等必须经项目部验收合格后方可安装，安装完毕经验收合格后方可使用。搅拌机除进料口、出料口和操作箱外，必须用木工板封闭，做到不扬尘。并对招标人提供的设备做好清理、维修保养及保管等工作，遗失和破损的由中标人按价赔偿。工具脚手架由中标人自备和管理。

浇砼前应清理楼面杂物，浇水湿润模板，安装架空施工过桥。所有墙、柱模板下口必须座浆，不允许将所有砂浆浇筑在同一块板面或同一根梁、柱内。底板、楼面、屋面砼浇筑时必须使用平板振动器。砼浇筑完毕后的所有砼残渣、漏浆清理，打扫干净。剩余的砼按招标人要求放到指定地点，并做好善后工作。

负责墙柱模板安装后下脚小于20mm高缝隙的水泥砂浆封堵，后浇带混凝土凿毛处理及清理，并做好浇带二次砼的浇捣工作。

因振捣出现质量问题，需经招标人、监理同意后方可修补，剪力墙下脚漏浆引起的蜂窝麻面修补，修补后的色泽与原混凝土颜色须保持一致。如因中标人原因出现质量事故，发生的所有费用和责任均由中标人承担。对砼漏振、欠振的，应凿除修补，严重的给予处罚。

中标人对养护工作必须安排专人负责，因中标人养护不认真，引起回弹或抽样检验不合格，所造成的一切经济损失由中标人负责。

清理因浇捣混凝土而污染的脚手架和安全网，浇筑楼面后第二天应对墙、柱部位的凿毛及清理。

木工移交后的楼面、铲除漏浆，漏出原混凝土压光面层。做到施工一层、清理一层、移交一层。

内外抹灰工程落地灰需及时清理回收、二次使用，发现不及时回收造成浪费的，负责清理干净，并按实际材料价5倍进行罚款。

抹灰工程需保证房间净空间尺寸、门高度宽度等符合图纸设计要求，达到验收标准。

混凝土浇筑带线找平，用定制措施确保板厚，观感色泽一致。

墙体砌筑预支水电箱预留口盖板、后塞口三角形、门窗边木砖定性预制块由中标人施工，不增加费用，外墙满铺刀灰，灰缝按清水墙标准施工，观感美观、实测数据必须满足企业质量标准化要求。

楼地面施工时必须对四周墙面做保护措施，不允许破坏污染墙面。

水泥瓦屋面施工包含在合同范围内，不另行计价（含找平、安装挂瓦条、固定金属挂瓦条）。

配合二次吊篮施工（含封模等）；及时完成和配合脚手架、塔吊、人货电梯拆除和辅助用工。

3.木工工程：

主体结构墙柱模板必须采用质量较好的厚度不小于15mm的黑胶板，使用与地下室的剪力墙模板不得用于主楼标准层，板墙加固必须采用六道拉杆，标准层背楞等支撑及加固系统采用全钢结构。确保模板刚度和稳定性，保证砼成型美观。

包括螺杆及止水螺杆等辅材购置费，含辅材进退场运输费。

基础及主体一次结构、二次结构、后浇带快易收口网安装、后浇带采用单独支撑体系及可能的二次拆装、后浇带、电梯井、各防护棚、安全通道、物料提升机接料台、临边洞口防护等所需的模板材料及制安、拆除清理，部分二次结构已在一次结构中优化同时施工。

配合各工种安放预埋件、预留套管、预留洞（包括预留洞口模板制安）并保证位置准确；悬挑外架工字钢、连墙件预留洞口开口必须采用预制木盒，并及时随楼层进行拆除清理；预埋吊环开口、配合招标人预留放线洞口；悬挑式接料平台安装拆除及安全防护。

合同总价已含塔吊基础、物料提升机基础所需模板制安、拆清及塔吊基础位于底板和穿顶板施工缝处同后浇带做法的处理；物料提升机基础座于顶板上所需的顶板二次回顶加固；电梯井隔层模板标准硬防护制作安装、外脚手架悬挑层水平及垂直模板封闭制作安装、物料提升机楼层平台水平及垂直模板封闭制作安装。临时配电房及变压器防护，各种洞口及防护棚安全防护用工和用料等。以上施工内容均包含在合同总价中，不另行计费。

样板展示区、安全体验区的由中标人施工，不另计费用。建设单位零星变更及创建省标化工地所产生的费用不另计，由中标人自行承担。

临时设施模板工作所用用工及零星用工，以及各栋高层垃圾井道和泄料专用管道制安等。

凿除因涨模超规范的混凝土并做好表面处理工作，凿割模板工程施工用的插筋、吊环、死螺杆和地下室所需的止水螺杆，清除墙、柱、梁板砼表面旧模板皮及附着物；

中标人应自备专业焊工，施工承包范围内的焊接、墙柱及吊模等的定位。

外墙上下层施工缝处需贴双面胶预埋定性螺杆，二次结构构造柱、圈梁施工时必须正方面贴双面胶，构造柱上口需设置簸箕口。

做到施工一层、结束一层、清理一层、移交一层，对施工结束后的楼面进行彻底清理，现场自身承包范围内材料按指定区域清运码放整齐，施工楼层做到工完场清。

4.主要材料（混凝土、钢材、砌块、砂浆）由招标人采购，中标人负责保管，超过清单及合理损耗量部分由中标人承担；其余材料、辅料及低值易耗品由中标人自行采购，其费用纳入报价。招标人提供的主材检测费用由招标人支付。

5.招标人提供的材料由中标人负责提报用量和保管，超过清单及超过合理损耗量部分由中标人承担。

6.劳务作业机械设备范围：

招标人提供塔吊、人货电梯、物料提升机。其他小型机械设备均由中标人负责，其费用综合考虑纳入报价。

7.劳务作业安全文明施工范围：

招标人提供施工场区大门、围挡、冲洗设备、实名制通道及设备、扬尘监测仪、变压器、一级配电柜、变压器至二级配电箱电缆及二级配电箱；本工程中标人施工的安全文明设备设施须符合安徽省建筑工程安全文明标化工地的要求，为满足安全文明施工要求进行的洒水、清扫、覆盖、冲洗、硬化等施工，所需的一切辅助工作以及其他专业分包单位所需的配合工作，均由中标人负责，其费用综合考虑纳入报价；中标人须全力协助招标人处理村民、政府、相关单位的关系，积极组织施工确保施工顺利进行；本工程的安全、质量资料的收集、编写、整理、归档等均由中标人负责，并统一汇总，其费用综合考虑纳入报价。

四、其他要求

1.投标人应详细了解施工现场情况，综合考虑各种因素后进行投标报价，中标后签订固定总价合同；

2.亳州高铁南站金融商务中心项目施工图（送审版）详见附件，该图纸仅供参考，最终以经政府主管部门审查合格的施工图为准；

3.特种操作工人的证件办理以及劳务人员的安全帽、安全带等劳保用品均由中标人自行配备，且须符合招标人项目管理要求；

4.合同外发生的零星工程，中标人应积极配合施工，招标人按照大工300元每日每人、小工200元每日每人的标准，据实与中标人结算；

5.部分劳务作业已施工完成，其发生的施工费用约100万元，该部分费用包含在本次招标项目投标报价中，由中标单位承担。

附件：亳州高铁南站金融商务中心项目施工图（送审版）

第七章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、劳务作业方案

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以最终经政府主管部门审查合格的施工图建筑面积为基准，固定总价合同形式，每平方米人民币（大写）            ，（小写）            元的投标总报价（不含税），另外增值税税率为            ，工期            日历天，按合同约定实施和完成承包工程的劳务作业工作，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 返修责任 | 中标人对工程质量缺陷承担返修责任。如因劳务作业不规范等原因导致的工程质量缺陷，中标人应无偿进行返修，直至工程质量达到合格标准；中标人拒绝承担返修责任的，招标人有权自行进行返修，返修发生的费用从其履约保证金及工程价款中据实扣除。 |  |
| 4 | 赔偿责任 | 因中标人劳务作业不规范等原因，给招标人造成经济损失的，中标人应当据实赔偿；中标人拒绝承担赔偿责任的，招标人有权从其履约保证金及工程价款中据实扣除。 |  |
| …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、劳务作业方案

1.投标人编制劳务作业方案的要求：

编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一 拟投入的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目管理机构简历表

项目负责人简历应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、2020年6月以来任意连续3个月社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；

技术负责人简历应附身份证、职称证、学历证、2020年6月以来任意连续3个月社保缴费证明复印件；施工员、劳资员、资料员简历应附职业培训合格证书、身份证、职称证、学历证、2020年6月以来任意连续3个月社保缴费证明复印件；安全员简历应附安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、2020年6月以来任意连续3个月社保缴费证明复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）其他资格审查资料

如有，按招标文件要求提供。

七、其他资料

第七章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。