亳州高铁南站金融商务中心项目商品混凝土

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-061号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：二〇二一年八月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法.....................................................................12

第四章 合同条款及格式.........................................................16

第五章 供货要求.....................................................................18

第六章 投标文件格式.............................................................20

第一章 招标公告

亳州高铁南站金融商务中心项目商品混凝土招标公告

一、招标条件

本招标项目亳州高铁南站金融商务中心项目商品混凝土（项目编号：BZJK-2021-061号）招标人为安徽通康建设工程有限公司，招标项目资金来自业主自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对商品混凝土采购进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：为保障亳州高铁南站金融商务中心项目正常施工，招标人拟对上述建设项目需求商品混凝土进行采购。亳州高铁南站金融商务中心项目位于亳州市高新区酒城大道与神农大道交叉口，计划工期540日历天。

（二）招标范围：为招标人提供商品混凝土的供货、包装、运输及售后服务。

商品混凝土的数量、技术规格见下表：

| 序号 | 建设项目 | 预估商品混凝土工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亳州高铁南站金融商务中心项目 | 15000立方 |

具体招标范围详见招标文件第五章供货要求。

（三）交货地点：交货至建设项目施工现场。

（四）交货期：交货期限以招标人订单通知为准；供货周期涵括整个建设项目施工工期。

（五）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合施工图设计要求，符合招标文件第五章供货要求。

（六）最高投标限价：投标人以结算当月亳州市建设工程造价信息系统公示的相应规格型号预拌混凝土除税价格+13%增值税税金为基准，按固定费率（含税）报价，最高投标限价为基准价的90%，投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理。投标报价应包括供货、包装、运输、售后服务、税金等所有费用。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

价格调整的具体规定，详见招标文件第四章合同条款及格式。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定，且营业执照经营范围与本项目招标范围相适应；

（二）本次招标要求投标人须具备预拌商品混凝土专业承包不分等级建筑业企业资质证书，并具有与本招标项目相应的供货能力；

（三）投标人可委托其分公司或代理经销商参加投标、合同签订及履约，投标人委托其分公司或代理经销商参加投标、合同签订及履约的，应提供书面授权证明，并装订入投标文件中；

（四）投标人须提供至少1个类似项目业绩，类似项目业绩是指投标人自2019年1月1日以来承接的单项合同金额不低于500万元的预拌商品混凝土供货业绩，业绩时间以合同签订时间为准；

（五）投标人如在以往与亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司合作过程中，被列入不受欢迎的供应商名单的，不得参加本次招标投标活动；

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年9月8日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北侧8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市经济开发区汽车南站售票大厅西侧2楼

联 系 人：路工

电    话：17756728535

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通康建设工程有限公司

2021年8月31日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 增1.1.6 | 项目概况 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期限以招标人订单通知为准。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 交货至建设项目施工现场。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 增1.3.5 | 服务期限 | 供货周期涵括整个建设项目施工工期。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加： （19）在以往与亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司合作过程中，被列入不受欢迎的供应商名单的。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 不适用 |
| 1.10.1 | 分包 | 不适用 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第四章合同条款及格式、第五章供货要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.4 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）壹拾伍万元整，（小写）150000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021-061号投标保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（1） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 不适用 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 不适用 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：安徽通康建设工程有限公司 亳州高铁南站金融商务中心项目商品混凝土投标文件 招标项目编号：BZJK-2021-061号 在2021年9月8日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年9月8日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约保证金的金额：叁拾万元整 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，建设项目主体封顶后3个月内返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准材料采购招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 （如有） | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人组织”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标材料制造商的资质要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标材料的业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 |  | 价格调整因素 | 价格调整标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | / | / |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误的及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 1.中标人应于每月20号，派专人与招标人核对上月21号至本月20号期间的结算单据，核实无误后，按实际供货量，当月底支付结算核定价款的80%； 2.建设项目主体封顶后，招标人向中标人支付至结算核定价款的95%； 3.余款5%待建设项目主体工程验收合格后六个月内无息付清。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。 |
| 3 | 价格调整 | 1.混凝土添加外加剂或其他要求的，结算单价在原基础上调整如下： （1）混凝土抗渗等级大于等于P6，增加8元每立方； （2）混凝土抗渗等级大于等于P8，增加12元每立方； （3）混凝土加细石，增加8元每立方； （4）混凝土加膨胀剂，增加8元每立方； （5）混凝土加防冻剂，增加8元每立方； （6）混凝土加早强剂，增加8元每立方； （7）混凝土加聚脂纤维，增加8元每立方； （8）泵送混凝土润泵砂浆，不变； （9）水下桩的，增加20元每立方。 2.市场价格波动引起的调整：不调整。 |
| 4 | 违约责任 | 1.合同期间，若发现中标人存在以下行为之一的，招标人有权单方面解除合同，没收其全部履约保证金： （1）1次及以上供货产品质量不合格的； （2）3次及以上供货时间严重超出合同约定或订单通知时限要求的； （3）3次及以上虚报供货产品数量或价格的； （4）其他严重损害招标人利益的行为。 因中标人存在上述行为，给招标人造成经济损失的，还应按已供货产品价格的10%承担赔偿责任。 2.合同期间，中标人供货时间严重超出合同约定或订单通知时限要求的，还应按5000元每次向招标人支付违约金，相应款项由招标人从未支付合同价款中直接扣除。 3.合同期间，中标人擅自停止供货的，还应按预估合同价款的10%向招标人支付违约金，预估合同价款的计算方式如下： 以中标通知书发出当月亳州市建设工程造价信息系统公示的预拌混凝土C30 GB/T 14902（非泵送）除税价格+13%增值税税金为基准，乘以中标人中标费率，乘以预估商品混凝土工程量15000立方。 4.招标人对中标人供货产品实行随机抽检，数量抽检允许误差范围为±3%，抽检结果为负差且大于3%的，则当日抽检前所有供货产品均按照该抽检结果计量结算。 5.如因中标人原因，造成供货产品数量不足、质量不合格、与样品不一致、未按合同约定或规范标准供货的，招标人有权予以拒收，中标人应对存在问题的产品实行包退、包换，因此延期交货造成的一切损失和法律责任全部由中标人承担。 |

说明：合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 供货要求

供货要求包括但不限于以下内容：

一、项目概况及总体要求

为保障亳州高铁南站金融商务中心项目正常施工，招标人拟对上述建设项目需求商品混凝土进行采购。亳州高铁南站金融商务中心项目位于亳州市高新区酒城大道与神农大道交叉口，计划工期540日历天。

二、材料需求一览表

| 序号 | 材料名称 | 预估工程量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预拌商品混凝土 | 15000 立方 | 以招标人订单通知为准；供货周期涵括整个建设项目施工工期。 | 亳州高铁南站金融商务中心项目施工现场 |

三、质量标准

符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合施工图设计要求，且经国家认定的质量监督检验机构检测合格。

商品混凝土质量及强度等级符合《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）等规范合格标准。

商品混凝土原材料（水泥、砂、石骨料、外加剂、矿粉、硅粉、粉煤灰等掺合料）应为符合规范标准的的合格产品，供应商应能提供质量合格证书、复试报告。

四、验收标准

商品混凝土验收分为出厂检验和货到验收，供应商在商品混凝土出厂前，应按预拌混凝土技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，必要时招标人可委派工作人员现场鉴证，商品混凝土验收应符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

商品混凝土送达招标人后，由招标人对商品混凝土的基本质量和数量进行验收，但不作为最终验收合格的证明。

五、相关服务要求

1.供应商应按招标人实际需求，将商品混凝土原材料足量备货到仓库，并配合招标人做好供货仓储计划，保障商品混凝土及时供应，保障招标人建设项目施工的正常进行，切实为招标人提供快捷可靠的服务；

2.招标人对供应商品混凝土具有自主选择权，实际供应商品混凝土的的数量、规格、型号等均以招标人订单通知为准；

3.对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，供应商应于24小时内予以答复响应；

4.供应商对供应商品混凝土应以国家或行业标准配送，不得以次充好，不得偷工减料。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：              （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标材料质量标准的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了              （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以结算当月亳州市建设工程造价信息系统公示的相应规格型号预拌混凝土除税价格+13%增值税税金为基准，以基准价的           （费率）作为投标总报价（其中，增值税税率为13%），交货期：交货期限以招标人订单通知为准；供货周期涵括整个建设项目施工工期，质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合施工图设计要求，符合招标文件第五章供货要求，提供预拌商品混凝土供货、包装、运输及售后服务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；（7）投标材料质量标准的详细描述；（8）技术支持资料；（9）相关服务计划；......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人            （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致，否则，保证金无效。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标材料制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料；

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

附：3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标材料的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标材料的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或材料进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在供货的和新承接的项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

附：3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

七、投标材料质量标准的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。