安徽省安车交通运输集团有限公司120kW充电桩

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-065号

招标单位：安徽省安车交通运输集团有限公司

编制日期：二〇二一年九月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法.....................................................................12

第四章 合同条款及格式.........................................................16

第五章 供货要求.....................................................................17

第六章 投标文件格式.............................................................23

第一章 招标公告

安徽省安车交通运输集团有限公司120kW充电桩招标公告

一、招标条件

本招标项目安徽省安车交通运输集团有限公司120kW充电桩（项目编号：BZJK-2021-065号）招标人为安徽省安车交通运输集团有限公司，招标项目资金来自业主自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对充电桩采购进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：招标人因业务需要，需采购一批120kW充电桩，具体采购数量、采购时间不定，暂估一年期采购数量为15台，中标人按招标人订单通知要求供货。

（二）招标范围：为招标人提供120kW一机双枪充电桩的供货、包装、运输、售后服务、技术支持等。设备参数、规格及要求详见招标文件第五章供货要求。

（三）交货期：按招标人订单通知要求执行，排产、供货周期总共不得超出10个工作日，中标人应在订单通知要求时限内完成交货。

（四）交货地点：亳州市内，招标人指定地点。

（五）合同期限：自合同签订之日起1年。

（六）技术性能指标：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合招标文件第五章供货要求。

（七）最高投标限价：投标人按固定单价投标报价，最高投标限价为人民币（大写）伍万柒仟捌佰元每台，（小写）57800元/台。投标报价超出限价或为可能影响合同履约的异常低价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税金；不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定，且营业执照经营范围与本项目招标范围相适应；

（二）投标人须提供至少1个类似项目业绩，类似项目业绩是指投标人自2018年1月1日以来承接的单项合同金额不低于100万元的充电桩设备供货业绩，业绩时间以合同签订时间为准；

（三）投标人如在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司项目过程中，列入不受欢迎的供应商名单的，不得参加本次招标投标活动；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年9月28日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封或者采用现场递交外其他方式递交的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司

地    址：亳州市高新区银杏路与宋汤河路交叉口

联 系 人：郭先生

电    话：17756789966

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽省安车交通运输集团有限公司

2021年9月18日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | / |
| 增1.1.6 | 项目概况 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 按招标人订单通知要求执行，排产、供货周期总共不得超出10个工作日，中标人应在订单通知要求时限内完成交货。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 亳州市内，招标人指定地点。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第一章招标公告。 |
| 增1.3.5 | 合同期限 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加： （19）在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司项目过程中，列入不受欢迎的供应商名单的，不得参加本次招标投标活动。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 不适用 |
| 1.10.1 | 分包 | 不适用 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第四章合同条款及格式、第五章供货要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告为准，其他形式的技术支持资料视为无效。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）壹万元整，（小写）10000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021-065号投标保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2018年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2018年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（1） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 不适用 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 不适用 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：安徽省安车交通运输集团有限公司 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） 安徽省安车交通运输集团有限公司120kW充电桩投标文件 招标项目编号：BZJK-2021-065号 在2021年9月28日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年9月28日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约保证金的金额：同投标保证金 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，合同到期后 返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 （如有） | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人组织”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 |  | 价格调整因素 | 价格调整标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | / | / |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误的及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.3.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 中标人每月应派专人与招标人核对已经发出采购订单的设备排产、供货及付款情况，核实无误后，按实际供货量及付款节点，据实结算货款。 采购订单的具体付款节点如下： 1.招标人在收到货物、验收合格、安装调试完成后10日内，向中标人支付采购订单金额的60%； 2.自设备验收合格之日满一年后10日内，招标人向中标人支付采购订单金额的30%； 3.余款10%自设备验收合格之日满3年后10日内无息付清。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。 |

说明：合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 供货要求

供货要求包括但不限于以下内容：

一、项目概况及总体要求

招标人因经营业务需要，需采购一批120kW充电桩，具体采购数量、采购时间不定，暂估一年期采购数量为15台，中标人按招标人订单通知要求供货。

二、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 交货期 | 交货地点 | 合同期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120kW一机双枪充电桩 | 按招标人订单通知要求执行，排产、供货周期总共不得超出10个工作日，中标人应在订单通知要求时限内完成交货。 | 亳州市内，招标人指定地点。 | 1年 |

三、技术性能指标

（一）设备参数及规格如下：

| 设备名称 | 技术参数及规格 |
| --- | --- |
| 120kW直流充电桩双充 | 材质：钣金； 功率：120kw； 单枪最大功率：120KW； 输出电流：180A； 交流输入电压：三相 380V（-15%，+15%）AC ； IP防护等级：IP54； 安装方式：落地式安装； 显示方式：7寸及以上显示屏； 工作温度：-20℃～+50℃； 联网方式：3G、4G无线网络传输； 操作方式：触屏操作、刷卡、扫码、带后台监控查询可统计充电量，可实现充电控制功能； 充电电缆、枪250A充电枪及6m枪线。 |

（二）充电桩设备须遵循以下标准：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | NB/T 33002-2010 | 电动汽车交流充电桩技术条件 |
| 4 | NB/T 33008.1-2013 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电器 |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | GB/T 29772-2013 | 电动汽车电池更换站通用技术要求 |
| 8 | NB/T 33004-2013 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| 9 | GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| 10 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 11 | GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 12 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |

（三）充电设备的充电功能

充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。

充电启动可采用本地手动启动、刷卡启动或手机APP启动。

充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整电压、电流实现恒功率充电模式。

充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

（四）充电设备的保护功能

直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；急停回路应设计在交流侧，持续工作电流应小于AC380V/0.5A。

直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能。

充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

应具备充电侧绝缘检测功能。

应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件；

充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

（五）充电设备的计量收费功能

电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

（六）充电桩的智能功能

充电设备应具备自动检测功能。

充电设备应具备故障报警功能。

直流充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、预约锁定、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

（七）软件升级功能

设备应具有本地或远程升级功能。

（八）其它要求

1.充电连接装置

满足国标GB/T 20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口要求。

2.充电设备

设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

设备体应具备安装2G/3G/4G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯。

设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

3.通风口要求

各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。

4.指示灯要求

具有红、黄、绿三种颜色指示灯功能，其中：

红色指示灯表示电源状态，充电机供电正常时亮；

黄色指示灯表示充电机有故障；

绿色指示灯表示正在充电中。

5.线缆要求

应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

应配置进出线留的足够空间。

应具有配线端子标识的位置。

过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。

提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

（九）本项目采购人无需承担该平台所需的服务器等部署资源费。

提供《T/CEC 102-2016电动汽车充换电服务信息交换》系列标准接口，标准统一。通过互联互通子平台提供的开放接口。支持上级政府监控平台、电子政务平台等数据上报，excel数据格式。

四、技术服务和质保期服务要求

1.质保期不得低于8年，质保期自货到验收合格之日起开始计算；

2.供应商质保期内按季度检查，检查记录每季度交于采购方；

3.供应商应有专业的维修服务队伍，制定出详细售后服务方案、安全管理制度，具备随时响应维修服务能力。

在收到招标人工作人员反馈问题后，2小时内做出服务响应，并在8小时内到达维修现场，一般故障在12小时内修复，重大故障在24小时内修复，依据投标文件提供售后服务方案；设备超出质保期的，供应商应按成本费用向招标人提供售后服务。质保期内供应商未能按约提供质保服务的，每逾期一天向招标人承担1000元违约金；

4.供应商供货时，应按照招标人发出的采购订单通知进行供货。设备名称、数量、交货期、交货地点等具体信息均以采购订单通知为准。

供应商须在收到招标人发出的采购订单后2日内回复，如有异议，供应商须在24h内书面通知招标人进行确认。若供应商未在约定的时限内回复确认，视为供应商默认此采购订单。供应商未能在约定时间内进行供货，每逾期一天，应向招标人支付订单金额的1%作为违约金，超过5天仍未供货完毕，招标人有权解除合同并要求供应商承担订单金额15%的违约金。

5.如有建设充电桩场站，供应商应免费为招标人提供充电桩设备管道图纸；

6.供应商应保证充电桩设备及时供应，保障招标人生产经营的正常进行，切实为招标人提供快捷可靠的服务；

7.供应商应保证充电桩设备是原厂生产的全新未使用的合格产品，各类指标均符合国家强制性标准、制造商出厂检验标准以及行业标准，且“三证齐全”；

8.充电桩设备的品牌、型号、规格、主要技术指标、质保期等均应详细明确，产品及其附件的铭牌、使用指南、警告指示等应以中文或英文或通用符号表示，且能准确无误反映产品信息；

9.招标人如需要，供应商应能说明充电桩设备的主要技术指标，能提供与指标相对应的在有效期内的检测报告，能提供质量保证承诺、售后服务条款和技术支持等相关材料；

10.实际采购充电桩设备的数量、规格、型号等均以招标人订单通知为准；

11.招标人对充电桩设备品种具有自主选择权。合同期内，充电桩设备如出现制造商停产或因其他原因不能正常供货，供应商应以书面形式报告招标人，由招标人确定后重新下发订单；

12.合同期内，供应商应按照合同约定及订单通知要求，准时提供货物及各种技术资料，并负责充电桩设备的包装、运输、技术指导、售后服务等；

13.充电桩设备的验收分为出厂检验和货到验收，供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，必要时招标人可委派工作人员现场鉴证，供应商应随充电桩设备提供以下材料：

（1）制造商提供的出厂检验报告、检验证书；（2）原产地证明；（3）充电桩设备详细的产品说明书、质量合格证书及相关技术资料；（4）包装和装箱的详细情况说明；（5）其他需要提供的通知或说明。

14.供应商无需考虑充电桩设备的安装和调试，但应为招标人提供必要的技术指导和售后服务，以保证充电桩设备的良好运行状态；

15.供应商充电桩设备质保期不得低于招标文件中规定的最低质保期限，制造商或国家有更长质保期规定的，应从其规定；在质保期内，供应商充电桩设备出现质量、技术等问题的，供应商应免费提供咨询、培训、技术指导等服务；

16.对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，供应商应于24小时内予以答复响应；

17.供应商如有违反售后服务条款或质量承诺的，招标人有权从其未支付货款中扣除违约金。给招标人造成损失的，供应商同时应承担赔偿责任；

18.供应商对充电桩设备应以国家或行业标准配送，不得以次充好，不得以副厂生产冒充正厂生产，对质量不合格的产品应实行包退、包换；若因供应商充电桩设备质量问题或以次充好或以副厂生产冒充正厂生产而造成的车辆安全事故，供应商应承担所有经济赔偿和法律责任；

19.合同期间，若发现供应商存在以下行为的，招标人有权单方面解除合同，并没收其履约保证金：

（1）2次以上以次充好或以副厂生产冒充正厂生产或质量不合格的；

（2）2次以上供货时间严重超出合同约定或订单通知时限要求的；

（3）其他严重损害招标人利益的行为。

招标人特别提示：

招标人不对合同期间设备的采购数量做任何承诺，暂估采购数量仅作参考，如合同期间设备的采购数量不足15台或采购数量差距较大，中标人不得以此为由调整设备单价，招标人对中标人不承担任何违约责任。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：              （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元每台，（小写）            元/台的固定单价（其中，增值税税率为            ）完成本项目投标设备的供货、包装、运输、售后服务、技术支持等工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；（7）投标设备技术性能指标的详细描述；（8）技术支持资料；（9）技术服务和质保期服务计划；......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人            （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致，否则，保证金无效。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料；

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在供货的和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

附：3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

（五）制造商授权书（投标人为代理经销商的）

注：投标人为代理经销商的，须提供投标产品制造商有效期内的授权书复印件。

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。