谯城区标识标牌生产制造项目电梯采购

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-066号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：二〇二一年十月

目录

第一章 招标公告.......................................................................3

第二章 投标人须知...................................................................6

第三章 评标办法.....................................................................14

第四章 合同条款及格式.........................................................21

第五章 发包人要求.................................................................22

第六章 投标文件格式.............................................................26

第一章 招标公告

谯城区标识标牌生产制造项目电梯采购招标公告

一、招标条件

本招标项目为谯城区标识标牌生产制造项目电梯采购（项目编号：BZJK-2021-066号），项目资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为安徽通康建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：谯城区标识标牌生产制造项目位于亳州市大杨镇309收费站北侧、S309省道东侧。

（二）招标范围：电梯2台。包括但不限于施工图纸及清单范围内电梯制造、包装、运输、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收、售后服务、保修和相应的备品备件、专用工具、技术资料及相关的技术服务等内容。具体要求详见“第五章：发包人要求”。

（三）计划工期：自合同签订之日起60日历天完成供货及安装。

（四）质量标准：符合国家、行业、地方现行相关规范合格标准，满足招标人要求。

（五）最高投标限价（含税）：人民币（大写）叁拾陆万元整，（小写）360000元。本次投标按照固定总价报价。中标人需提供9%增值税专用发票，如不能提供，需自行补足税差。报价人报价超出限价的按无效报价处理；投标报价应包括为完成各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税费，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

（六）其他要求：/

三、投标人资格要求

（一）投标人须是具有企业法人资格的制造商或其委托的代理经销商，具有有效的营业执照。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（二）投标人所投品牌制造商须具有中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）资质和中华人民共和国特种设备安装维修许可证资质。

（三）投标人须提供至少1个类似项目业绩。“类似项目业绩”是指投标人自2018年1月1日以来承接的单项合同金额不低于36万元的已经安装完成并经质监部门安全检验合格的业绩，并附安全检验合格证明文件复印件（投标人或投标品牌签订的均可）。业绩时间以合同签订时间为准。

（四）本项目投标品牌须同时拟任一名工程安全负责人、专业安装调试人员和后期维护人员。须提供公司为其缴纳的2021年1月1日起任意3 个月及以上社保证明。

（五）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

（六）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人。

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行。

（七）投标人在以往与亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司合作过程中，列入不受欢迎的供应商名单的，不得参加本次招标投标活动。

（八）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年10月27日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址： 安徽省亳州市谯城区汽车南站西侧办公楼2楼

联 系 人：路工

电    话：17756728535

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

亳州交通投资控股集团有限公司

2021年10月12日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目规模 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 增1.3.4 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加： （17）在以往与亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司合作过程中，列入不受欢迎的供应商名单的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 不适用 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）柒仟贰佰元整，（小写）7200元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2021-066号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（1） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 不适用 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 不适用 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：安徽通康建设工程有限公司 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） 谯城区标识标牌生产制造项目电梯采购投标文件 招标项目编号：BZJK-2021-066号 在2021年10月27日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不适用 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约保证金的金额：中标金额的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，验收合格后退还全部履约保证金（无息本金）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 详见评标办法细则 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 条款号2.2 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 报价：30分 技术：30分 荣誉：5分 业绩：10分 服务：20分 其他：5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 通过资格审查和初步评审的各投标人有效投标报价平均值为评分基准价。 |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 价格 | 价格30分 |  | 通过资格审查和初步评审的各投标人有效投标报价平均值为评分基准价，投标报价相同于基准价的得满分30 分，每高于基准价1%减0.3 分，每低于基准价1%减0.2 分。投标报价最多减5 分。 |
| 技术 （30 分） | 电梯系统15分 |  | 1.客梯控制系统核心部件为原厂原品牌的得3分，其余得1分。 2.客梯主机为原厂原品牌的得3分，其余得1分。 3.客梯门机为原厂原品牌的得3分，其余得1分。 4.客梯层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢意外移动保护装置与所投电梯品牌一致的，每满足1个得1分，最高得6分，否则不得分。 （需提供整梯型式试验报告原件扫描件加盖投标单位公章） |
|  | 研发实力5分 |  | 制造商具获得国家级CNAS实验室认可资质证书得5分，其余不得分。 （需在投标文件中提供以上证明材料扫描件并加盖投标单位公章） |
|  | 能耗证书5分 |  | 投标品牌客梯电梯曳引机获得国家电梯质量监督检验中心认证的能效等级为2级及以上的得 5分，其余不得分。 （提供国家电梯质量监督检验中心出具得《永磁同步电动机能源效率检测报告》扫描件并加盖投标单位公章） |
|  | 绿色环保5分 |  | 所投品牌制造商获得能源与环境设计先锋LEED金牌及以上认证的得5分，其余不得分。 （需在投标文件中提供以上证明材料扫描件并加盖投标单位公章）。 |
| 荣誉 | 5分 |  | 2018年1月1日至开标之日，投标人或投标品牌制造商获得国家级行业主管部门或行业协会颁发的荣誉获奖证书（文件），每个奖项得3分；获得省级行业主管部门或行业协会颁发的荣誉获奖证书（文件），每个奖项得 2分；其余不得分；最高得5分。 （需在投标文件中提供以上证明材料扫描件并加盖投标单位公章，未提供者不得分）。 |
| 业绩 | 10分 |  | 2018年1月1日至开标之日，投标品牌单项合同金额50万元（含）以上，有一个得5分；30万元（含）-50万元（不含）, 有一个得3分，其余不得分。（投标人或投标品牌制造商签订得均可，合同业绩信息须能体现评审要素，以合同签订时间为准。 （需在投标文件中提供以上合同文本的复印件或扫描件并加盖投标单位公章，未提供者不得分） |
| 服务 （20分） | 10分 |  | - 拟任工程安全负责人和专业安装调试及后期维护人员，具有安全工程工程师和特种设备作业人员证的得2分，具备安全工程师或特种设备作业人员证的得1分，其余不得分。 （需在投标文件中提供以上证明材料复印件并加盖投标单位公章） - 施工组织方案合理，有针对性，可操作性强，保证措施得力等因素由专家进行综合评比，优，得5-8分；良，得1-4分；差，不得分。 |
|  | 10分 |  | 售后服务方案中保修内容与范围，维修响应时间有针对性的服务方案，由专家进行综合评比：优，得8-10分；良，得4-7分；一般，得1-3分；差，不得分 |
| 其他 | 5分 |  | - 所投品牌制造商具有ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证和ISO 45001职业健康安全管理体系认证的，得1分，缺任何1个均不得分。 （需在投标文件中提供以上证明材料复印件并加盖投标单位公章） - 所投品牌垂直电梯通过VDI 4707和ISO 25745国际电梯能源效率认证A级的得2分，其余不得分。 （需在投标文件中提供以上证明材料复印件并加盖投标单位公章） - 质保期不少于2年。质保期满3年得1分，质保期满4年得2分。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会投票确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价：30分

（2）技术：30分

（3）荣誉：5分

（4）业绩：10分

（5）服务：20分

（6）其他：5分

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）未按照招标文件要求递交投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）若允许联合体投标，投标人以联合投标、但未附联合体投标协议的；

（6）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（7）在资格性、符合性检查评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（8）未按招标文件规定的格式填写、内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

（10）未按照招标文件要求进行承诺的；

（11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3废标：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标工作取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

3.1.4投标报价有算术错误的及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分并汇总。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订后10日内支付至合同价的30%；电梯安装完成完成后10日内支付至实际合同金额的80%；亳州市质量技术监督局验收通过后10日内支付实际合同金额的97%；剩余3%待质保期满后无息退还。 注：甲方付款前，乙方应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，如未提供，甲方有权暂停付款。 |
| 4 | 质保期 | 以投标人投标期限为准，不得低于2年。自竣工验收合格之日起计算。 |

- 说明：专用合同条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

- 发包人要求

1.发包人提供的资料

本项目配套用房施工图（详见附件），电梯井道尺寸、电梯载重等详细技术参数详见附件图纸。

2.电梯一览表

| 序 号 | 电梯 功能 | 井道 尺寸 | 层（站） 数 | 载重量 | 速度 | 总提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 普通货梯 | 3100×2700 | 3/3/3 | 1000kg | 1.0m/s | 8m | 4300 | 1600 | 1 | 标准 |
| 客梯 | 带无障碍功能 | 2400×2200 | 4/4/4 | 800kg | 1.0m/s | 11.2m | 4080 | 1600 | 1 | 标准 |

3、电梯基本配置及功能要求

3.1.电梯配置要求

★1、控制柜：原厂原品牌，控制系统采用双 32 位数字化、模块化的网络控制系统。（单独控制系统，后期维护费用低）

★2、曳引机：原厂原品牌，永磁同步无齿轮传动。（客梯）

★3、门机：原厂原品牌，采用变频门机。

4 、门保护：红外线光幕保护。

5、操纵箱及显示：发纹不锈钢一体式面板 LED 显示，配不锈钢按钮。

6、门厅召唤箱及显示：发纹不锈钢面板 LED 显示，配不锈钢盲文按钮。

7、轿厢尺寸：根据附件电梯统计表中技术要求按不超国标的最大面积配置，货梯可厂家标准。

8、厅门及小门套要求：发纹不锈钢。货梯可厂家标准。

★9、轿厢及轿门：发纹不锈钢，厚度≥ 1.2mm， LED 照明，预留监控摄像机孔，随行电缆附监控视频线电缆（后期摄像机及安装、到监控室布线由弱电 负责，电梯厂家配合），轿厢须采用有轿厢龙门架上悬挂结构，不接受无轿架的兜底结构。货梯可厂家标准。

10 、轿厢通风：超低噪声轴流风机或超低噪声贯流风机。

11、电梯门坎：轿厢门坎为铝合金，厅门坎为铝合金（不少于 3个支架），

12、轿箱地板：轿厢地板采用防滑橡胶仿大理石板铺设（由投标人负责，颜色及样式征得业主同意后实施）。货梯可厂家标准。

13、无障碍功能：三侧扶手，不锈钢盲文按钮、语言报站、后轿璧半身镜、残疾人操纵箱。

3.2.电梯基本功能要求

1、全集选控制运行功能

2、超载保护功能

3、超载报警功能

4、超速电气保护功能

5、超速机械保护功能

6、层高自测定功能

7、电动机过热保护功能（当电机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命）

8、电动机空转保护功能

9 、分线制五方通话功能

10、警铃报警联络功能

11、有司机操作

12、故障低速自救运行功能

13、自动在平层功能

14、无呼自动返回基站

15、位置异常自动校正功能

16、停电应急照明功能

17、轿顶检修操作功能

18、轿内检修操作功能

19、机房内检修操作功能

20、满载直驶功能

21、无效内指令自动消除功能

22、反向内指令自动消除功能

23、起动补偿功能

24、开门时间自动控制功能

25、开门时间自动调整功能

26、轿厢照明自动控制功能

27、轿厢通风自动控制功能

28、故障自动检测功能

29、故障自动存储功能

30、控制柜检修操作功能

31、门过载保护功能

32、开关门时间异常保护功能

33、开门异常自动保护功能

34、微动平层功能

35、待机定期自检功能

36、门停止运行功能

37、消防员专用功能：电梯按消防部门要求，应具备消防服务（提供反馈信号）和消防联动功能，并能提供消防反馈信号至监控室，满足消防验收需要；消防电梯轿厢内应设专用 电话（指五方通话）。

38、远程监控视频接口及反馈线电缆功能（视频线缆及摄像头属于智能化范围）

39、电源接通重新平层、安全停靠、就近停靠、停靠开门。

40、反恶作剧功能及双击取消错误按钮功能。

41、光幕保护装置。

42、操作箱内要求标配安全、自动、手动、应急、照明、风扇开关等）。

4、品牌

电梯推荐品牌：OTIS奥的斯、Schindler迅达、ThyssenKrupp蒂森克虏伯、KONE通力、Mitsubishi三菱、HITACHI日立、TOSHIBA东芝、FUJITEC富士达。

以上所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、 性能、技术参数相当于或优于参考品牌。否则，其投标无效。

所有进场电梯必须经建设单位及招标人认可，否则招标人有权将进场电梯清退出场，所有损失由中标人自行承担。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2021-   号

投标单位：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、服务方案

六、产品资料

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了              （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥          ）的投标总报价（其中，增值税税率为      ），计划工期：自合同签订之日起60日历天完成供货及安装。质量标准：符合国家、行业、地方现行相关规范合格标准，满足招标人要求。质保期：      。按合同约定完成全部内容。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）资格审查资料；（5）服务方案；（6）产品资料；（7）其他资料.......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通货梯 |  |  |  |  |
| 2 | 无障碍功能客梯 |  |  |  |  |
| ...... | ...... | ...... |  |  |  |
| ...... | ...... | ...... |  |  |  |
| 合计金额：元 |  |  |  |  |  |

注：

1.如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。

2.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致，否则，保证金无效。

四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户 银行账户 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书等材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在服务和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料；

附：3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件；每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证明名称 | 级别 | 证号 |  |

附：

（五）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事相关 工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职称 | 发包人及联系电话 |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.6 “主要人员简历表”中应附身份证、职称证（如有）、有关证书（如有）和2021年1月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

五、服务方案

投标人自行编制，格式、内容自拟

六、产品资料

- 其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。