{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["3.1 工程量清单招标控制价（标底）","3.2 D.3 单位工程最高投标限价汇总表","3.3 E.1 分部分项工程量清单计价表","3.4 附录F 措施项目清单计价表","3.5 附录G 不可竞争项目清单与计价表","3.6 H.1 其他项目清单与计价汇总表","3.7 附录I 税金计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.1 工程量清单招标控制价（标底）","index":0,"n_rows":35,"n_cols":18,"rows_kept":35,"merged":[[1,4,1,16],[3,0,3,21],[5,9,6,21],[6,1,7,5],[6,6,7,8],[7,9,8,21],[8,6,9,8],[12,2,15,4],[13,16,13,19],[17,2,19,4],[18,15,18,18],[22,13,24,21],[23,2,25,4],[28,13,30,20],[29,2,31,4],[33,6,34,9],[34,3,35,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":12},"工程"]
[]
["工程量清单招标控制价（标底）"]
[]
[{"$nulls":9},"298637.64"]
[null,"控制价（标底）",{"$nulls":4},"（小写）"]
[{"$nulls":9},"贰拾玖万捌仟陆佰叁拾柒元陆角肆分"]
[{"$nulls":6},"（大写）"]
[]
[]
[]
[null,null,"工程造价\n  咨询单位："]
[{"$nulls":16},"(单位盖章)"]
[]
[]
[]
[null,null,"法定代表人\n 或其授权人："]
[{"$nulls":15},"(签字盖章)"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"（签字盖造价工程师执业专用章）"]
[null,null,"审核人："]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"（签字盖造价专业人员专用章）"]
[null,null,"编制人："]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"2022年02月16日"]
[{"$nulls":3},"编制时间："]

{"sheet":"3.2 D.3 单位工程最高投标限价汇总表","index":1,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,1,2,3],[2,5,2,6],[3,1,3,3],[3,5,3,6],[4,1,4,3],[4,5,4,6],[5,1,5,3],[5,5,5,6],[6,1,6,3],[6,5,6,6],[7,1,7,3],[7,5,7,6],[8,1,8,3],[8,5,8,6],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,3],[10,5,10,6],[11,1,11,3],[11,5,11,6],[12,1,12,3],[12,5,12,6],[13,1,13,3],[13,5,13,6],[14,1,14,3],[14,5,14,6],[15,1,15,3],[15,5,15,6],[16,1,16,3],[16,5,16,6],[17,1,17,3],[17,5,17,6],[18,1,18,3],[18,5,18,6],[19,1,19,3],[19,5,19,6],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[21,1,21,3],[21,5,21,6],[22,1,22,3],[22,5,22,6],[23,1,23,3],[23,5,23,6],[24,1,24,3],[24,5,24,6],[25,1,25,3],[25,5,25,6],[26,1,26,3],[26,5,26,6],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,0,41,3],[41,5,41,6],[43,2,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D.3 单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",null,null,"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容",null,null,"金额(元)","其中：材料、设备暂估价（元）"]
["1","分部分项工程费",null,null,"261902.37",""]
["1.1","电气",null,null,"162934.43",""]
["1.2","附属设施",null,null,"98967.94",""]
["2","措施项目费",null,null,"3308.09",""]
["2.1","  夜间施工增加费",null,null,"262.55",""]
["2.2","  二次搬运费",null,null,"525.09",""]
["2.3","  冬雨季施工增加费",null,null,"367.56",""]
["2.4","  已完工程及设备保护费",null,null,"157.53",""]
["2.5","  工程定位复测费",null,null,"315.06",""]
["2.6","  非夜间施工照明费",null,null,"315.06",""]
["2.7","  临时保护设施费",null,null,"52.51",""]
["2.8","  赶工措施费",null,null,"1312.73",""]
["3","不可竞争费",null,null,"8769.03",""]
["3.1","  安全文明施工费",null,null,"8769.03",""]
["3.2","  环境保护税",null,null,"",""]
["4","其他项目",null,null,"",""]
["4.1","  暂列金额",null,null,"",""]
["4.2","  专业工程暂估价",null,null,"",""]
["4.3","  计日工",null,null,"",""]
["4.4","  总承包服务费",null,null,"",""]
["5","税金",null,null,"24658.15",""]
{"$rows_empty":17}
["工程造价=1+2+3+4+5",{"$nulls":3},"298637.64",""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.3 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":2,"n_rows":117,"n_cols":14,"rows_kept":117,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[5,10,5,11],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,10,6,11],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,11],[8,12,9,12],[8,13,9,13],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[10,10,10,11],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[11,10,11,11],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[14,10,15,11],[14,12,15,12],[14,13,15,13],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,10,17,11],[18,0,18,13],[20,3,20,13],[21,0,21,13],[22,0,22,5],[22,6,22,10],[22,11,22,13],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,6],[23,7,25,7],[23,8,23,13],[24,8,25,8],[24,9,25,9],[24,10,24,13],[25,10,25,11],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,10,27,11],[26,12,27,12],[26,13,27,13],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[28,9,29,9],[28,10,29,11],[28,12,29,12],[28,13,29,13],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[30,10,31,11],[30,12,31,12],[30,13,31,13],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[32,10,32,11],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,6],[33,7,34,7],[33,8,34,8],[33,9,34,9],[33,10,34,11],[33,12,34,12],[33,13,34,13],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,6],[35,7,36,7],[35,8,36,8],[35,9,36,9],[35,10,36,11],[35,12,36,12],[35,13,36,13],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,10,37,11],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[38,10,38,11],[39,0,39,13],[40,3,40,13],[41,0,41,13],[42,0,42,5],[42,6,42,10],[42,11,42,13],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[43,2,45,3],[43,4,45,4],[43,5,45,6],[43,7,45,7],[43,8,43,13],[44,8,45,8],[44,9,45,9],[44,10,44,13],[45,10,45,11],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[46,10,46,11],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[47,10,47,11],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[48,10,48,11],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[49,9,51,9],[49,10,51,11],[49,12,51,12],[49,13,51,13],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[52,10,52,11],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[53,10,53,11],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[55,10,55,11],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[56,10,56,11],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[57,10,57,11],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[58,10,58,11],[59,0,59,13],[60,3,60,13],[61,0,61,13],[62,0,62,5],[62,6,62,10],[62,11,62,13],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,65,3],[63,4,65,4],[63,5,65,6],[63,7,65,7],[63,8,63,13],[64,8,65,8],[64,9,65,9],[64,10,64,13],[65,10,65,11],[66,2,66,4],[66,5,66,6],[66,10,66,11],[67,2,67,4],[67,5,67,6],[67,10,67,11],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,6],[68,7,69,7],[68,8,69,8],[68,9,69,9],[68,10,69,11],[68,12,69,12],[68,13,69,13],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[70,10,70,11],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[71,2,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,6],[71,7,73,7],[71,8,73,8],[71,9,73,9],[71,10,73,11],[71,12,73,12],[71,13,73,13],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[74,10,74,11],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[75,10,75,11],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,3],[76,4,77,4],[76,5,77,6],[76,7,77,7],[76,8,77,8],[76,9,77,9],[76,10,77,11],[76,12,77,12],[76,13,77,13],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[78,10,78,11],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[79,10,79,11],[80,0,80,13],[81,3,81,13],[82,0,82,13],[83,0,83,5],[83,6,83,10],[83,11,83,13],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[84,2,86,3],[84,4,86,4],[84,5,86,6],[84,7,86,7],[84,8,84,13],[85,8,86,8],[85,9,86,9],[85,10,85,13],[86,10,86,11],[87,2,87,3],[87,5,87,6],[87,10,87,11],[88,2,88,3],[88,5,88,6],[88,10,88,11],[89,2,89,3],[89,5,89,6],[89,10,89,11],[90,2,90,3],[90,5,90,6],[90,10,90,11],[91,2,91,3],[91,5,91,6],[91,10,91,11],[92,2,92,4],[92,5,92,6],[92,10,92,11],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[93,10,93,11],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[94,10,94,11],[95,2,95,3],[95,5,95,6],[95,10,95,11],[96,2,96,3],[96,5,96,6],[96,10,96,11],[97,2,97,3],[97,5,97,6],[97,10,97,11],[98,2,98,3],[98,5,98,6],[98,10,98,11],[99,2,99,3],[99,5,99,6],[99,10,99,11],[100,2,100,3],[100,5,100,6],[100,10,100,11],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[101,10,101,11],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[102,10,102,11],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[103,10,103,11],[104,2,104,3],[104,5,104,6],[104,10,104,11],[105,2,105,3],[105,5,105,6],[105,10,105,11],[106,2,106,3],[106,5,106,6],[106,10,106,11],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[107,10,107,11],[108,2,108,3],[108,5,108,6],[108,10,108,11],[109,2,109,3],[109,5,109,6],[109,10,109,11],[110,2,110,3],[110,5,110,6],[110,10,110,11],[111,2,111,3],[111,5,111,6],[111,10,111,11],[112,2,112,3],[112,5,112,6],[112,10,112,11],[113,2,113,3],[113,5,113,6],[113,10,113,11],[114,0,114,13],[116,3,116,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[null,"1001","电气",{"$nulls":4},"","","162934.43","",null,"",""]
["1","WB030410009001","施工定位",null,"1、名称：电线杆定位\n2、型号：单杆\n3、规格：15m混凝土杆","基",null,"1.000","64.78","64.78","15.96",null,"0.70",""]
["2","030410001001","电杆组立",null,"1、名称：混凝土杆组立\n2、规格：15m\n3、类型：整根式","基",null,"1.000","4180.46","4180.46","250.88",null,"186.15",""]
["3","030410004001","杆上设备",null,"1、名称：智能快速分断开关\n2、型号：智能FTU户外高压真空断路 ZW32-12\n3、电压等级（kV)：10KV\n4、支撑架种类、规格：镀锌钢支架，详见图纸。","套",null,"1.000","12491.48","12491.48","485.24",null,"361.17",""]
[]
["4","WB030410008001","进户线架设",null,"1、名称：导线引线","m",null,"20.000","8.87","177.40","25.20",null,"5.60",""]
["5","030410004002","杆上设备",null,"1、名称：合成氧化锌避雷器\n2、型号：YH5WS-17/50\n3、电压等级（kV)：10KV","组",null,"1.000","830.98","830.98","188.02",null,"118.91",""]
["6","030409003001","避雷引下线",null,"1、名称：接地引下线\n2、材质：镀锌扁钢\n3、规格：-40*4\n4、安装形式：延电杆引下","m",null,"15.000","17.02","255.30","58.80",null,"19.80",""]
[]
["7","030409002001","接地母线",null,"1、名称：接地木系\n2、材质：镀锌扁钢\n3、规格：-40*4\n4、安装部位：室外","m",null,"40.000","33.00","1320.00","688.80",null,"16.00",""]
[]
["8","030410004003","杆上设备",null,"1、名称：故障指示器\n2、规格：SF1-3A\n3、电压等级（kV)：10KV","只",null,"3.000","126.66","379.98","13.02",null,"0.51",""]
["9","030408002001","控制电缆",null,"1、名称：看门狗控制线\n2、规格：与断路器配套","m",null,"15.000","25.02","375.30","27.15",null,"",""]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["10","030408001001","电力电缆",null,"1、名称：高压电力电缆敷设\n2、型号：ZR-YJV22-8.7/15-3*120\n3、敷设方式、部位：穿管\n4、电压等级：10KV","m",null,"135.000","221.52","29905.20","737.10",null,"125.55",""]
[]
["11","030408001002","电力电缆",null,"1、名称：电力电缆敷设\n2、型号：ZR-YJV\n3、规格：4*95+1*50\n4、电压等级：1KV","m",null,"232.500","233.64","54321.30","1269.45",null,"216.23",""]
[]
["12","030408006001","电力电缆头",null,"1、名称：电缆终端头制作\n2、型号：室外冷缩式\n3、规格：3*120mm2\n4、电压等级（kV)：10KV","个",null,"2.000","641.92","1283.84","306.60",null,"",""]
[]
["13","030408006002","电力电缆头",null,"1、名称：电缆头制作安装\n2、规格：4*95+1*50mm2\n3、电压等级（kV)：1KV","个",null,"12.000","161.21","1934.52","650.16",null,"",""]
["14","030404016001","控制箱",null,"1、名称：断路器控制箱（看门狗)\n2、规格：与断路器配套\n3、安装方式：杆上安装","台",null,"1.000","494.21","494.21","121.80",null,"",""]
[]
["15","030408003001","电缆保护管",null,"1、名称：电缆保护管敷设\n2、材质：镀锌钢管\n3、规格：DN100\n4、敷设方式：延电杆敷设","根",null,"1.000","310.04","310.04","61.18",null,"1.79",""]
[]
["16","030409001001","接地极",null,"1、名称：接地极制作、安装\n2、材质：镀锌角钢\n3、规格：<50*50**2500mm","根",null,"6.000","89.00","534.00","82.32",null,"57.78",""]
["17","030410004004","杆上设备",null,"1、名称：驱鸟器\n2、电压等级（kV)：10KV","个",null,"1.000","60.16","60.16","2.66",null,"0.87",""]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第3页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["18","031103008001","光缆",null,"1、规格、型号：符合供电部门要求","m",null,"200.000","9.87","1974.00","462.00",null,"8.00",""]
["19","031103023001","交接箱",null,"1、种类：通讯光缆交接盒","个",null,"1.000","280.88","280.88","28.00",null,"0.42",""]
["20","031103021001","托架",null,"1、规格：盘光缆线十字支架","个",null,"1.000","182.98","182.98","40.60",null,"",""]
["21","030402018001","组合式成套箱式变电站",null,"1、名称：箱变（利旧），含保养、翻新、国网注册及改造费用\n2、型号：S11-M-1250kVA箱式变压器\n3、容量（KV·A)：1250KVA\n4、电压（KV)：10KV\n5、组合形式：详见图纸","台",null,"1.000","38606.28","38606.28","1199.94",null,"604.42",""]
[]
[]
["22","030414001001","电力变压器系统",null,"1、名称：箱式变压器调试\n2、容量（kV·A）：1250KVA","系统",null,"1.000","3467.39","3467.39","1376.06",null,"1185.60",""]
["23","030414002001","送配电装置系统",null,"1、名称：高压系统调试\n2、电压等级（KV)：10KV\n3、类型：带断路器","系统",null,"1.000","1195.83","1195.83","385.70",null,"504.35",""]
["24","030414015001","电缆试验",null,"1、名称：高压电缆实验\n2、电压等级（kV）：10KV","根",null,"1.000","1931.70","1931.70","1116.78",null,"284.85",""]
["25","030413001001","铁构件",null,"1、名称：电缆沟电缆支架\n2、材质：镀锌角钢\n3、规格：3*350mm","t",null,"0.440","10063.31","4427.86","2553.44",null,"332.53",""]
["26","WB030414026001","避雷器调试",null,"1、名称：避雷器测试\n2、型号：氧化锌避雷器\n3、电压等级（kV）：10KV","组",null,"1.000","794.14","794.14","286.16",null,"301.25",""]
["27","030414011001","接地装置",null,"1、名称：接地电阻测试\n2、类别：独立接地","组",null,"2.000","270.74","541.48","360.08",null,"11.26",""]
["28","WB030410001001","工地运输",null,"1、运输方式：人工、汽车运输\n2、运输距离：自行考虑","项",null,"1.000","612.94","612.94","146.18",null,"279.26",""]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第4页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},"","","162934.43","",null,"",""]
[null,"1002","附属设施",{"$nulls":4},"","","98967.94","",null,"",""]
["29","030408003002","电缆保护管",null,"1、名称：电缆保护管\n2、材质：MPP非开挖电缆保护管\n3、规格：2*φ110\n4、敷设方式：拉管施工","m",null,"115.000","274.85","31607.75","3185.50",null,"14914.35",""]
[]
["30","WB040504025001","设备基础",null,"1、名称：箱变基础\n2、材料及规格：砖砌，详见图纸。","座",null,"1.000","10675.27","10675.27","2474.81",null,"182.68",""]
["31","040501016001","砌筑方沟",null,"1、断面规格：内径1m*1.02m\n2、垫层、基础材质及厚度：200mm厚C15混凝土底板\n3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15砖\n4、混凝土强度等级：C30混凝土压顶\n5、盖板材质及规格：钢筋混凝土预制盖板，厚度120mm","m",null,"54.000","736.19","39754.26","9401.94",null,"577.80",""]
[]
[]
["32","040504001001","砌筑检查井",null,"1、名称：电缆窨井\n2、规格：K3，内径1450*840mm，深度同箱变基础。","座",null,"1.000","2864.58","2864.58","677.92",null,"43.46",""]
["33","040205012001","隔离护栏",null,"1、类型：不锈钢圆管\n2、规格、型号：高度1.8米，含门及混凝土基础。详见图纸。","m",null,"29.200","216.00","6307.20","",null,"",""]
["34","040205018001","阻车器",null,"1、材料品种：钢管混凝土填充\n2、规格、型号：规格250cm×11.14cm，要求距两端≥30cm预埋地下不少30cm。","个",null,"18.000","107.96","1943.28","577.08",null,"216.90",""]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第5页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["35","030902007001","贮存装置",null,"1、介质、类型：手提式干粉灭火器\n2、型号、规格：3公斤","套",null,"18.000","75.00","1350.00","",null,"",""]
["36","030902007002","贮存装置",null,"1、介质、类型：手推式干粉灭火器\n2、型号、规格：50公斤","套",null,"2.000","400.00","800.00","",null,"",""]
["37","040101003001","挖基坑土方",null,"1、土壤类别：素土\n2、挖土深度：3米以内","m3",null,"241.600","3.73","901.17","72.48",null,"596.75",""]
["38","040103001001","回填方",null,"1、密实度要求：夯填\n2、填方材料要求：素土","m3",null,"111.500","15.54","1732.71","1030.26",null,"234.15",""]
["39","040103002001","余方弃置",null,"1、废弃料品种：多余土方，拉管垃圾土。\n2、运距：自行考虑","m3",null,"56.440","18.28","1031.72","15.80",null,"745.01",""]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},"","","98967.94","",null,"",""]
{"$rows_empty":23}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.4 附录F 措施项目清单计价表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","AC-01",null,"夜间施工增加费",null,"52509.17","0.500",null,"262.55"]
["2","AC-02",null,"二次搬运费",null,"52509.17","1.000",null,"525.09"]
["3","AC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,"52509.17","0.700",null,"367.56"]
["4","AC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,"52509.17","0.300",null,"157.53"]
["5","AC-05",null,"工程定位复测费",null,"52509.17","0.600",null,"315.06"]
["6","AC-06",null,"非夜间施工照明费",null,"52509.17","0.600",null,"315.06"]
["7","AC-07",null,"临时保护设施费",null,"52509.17","0.100",null,"52.51"]
["8","AC-08",null,"赶工措施费",null,"52509.17","2.500",null,"1312.73"]
{"$rows_empty":30}
["合   计",{"$nulls":7},"3308.09"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.5 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":4,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","AF-01",null,"环境保护费",null,"52509.17","1.780",null,"934.66"]
["2","AF-02",null,"文明施工费",null,"52509.17","6.100",null,"3203.06"]
["3","AF-03",null,"安全施工费",null,"52509.17","4.220",null,"2215.89"]
["4","AF-04",null,"临时设施费",null,"52509.17","4.600",null,"2415.42"]
["5","AF-05",null,"环境保护税",null,"0","",null,""]
{"$rows_empty":33}
["合   计",{"$nulls":7},"8769.03"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.6 H.1 其他项目清单与计价汇总表","index":5,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[10,1,10,3],[10,4,10,5],[11,1,11,3],[11,4,11,5],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[43,2,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.1 其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",null,null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,null,""]
["2","专业工程暂估价",null,null,""]
["3","计日工",null,null,""]
["4","总承包服务费",null,null,""]
{"$rows_empty":34}
["合  计",{"$nulls":3},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.7 附录I 税金计价表","index":6,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[42,2,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：安徽省安车交通运输集团有限公司配电",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税",null,"分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",null,"273979.49",null,"9.000","24658.15"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},"24658.15"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]