华佗中医院公交场站充电桩、低压及配套安装工程

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-052号

招标单位：安徽省安车交通运输集团有限公司

编制日期：二〇二二年十月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................12

第四章 合同条款及格式.........................................................19

第五章 技术标准和要求.........................................................20

第六章 投标文件格式.............................................................26

第一章 招标公告

华佗中医院公交场站充电桩、低压及配套安装工程招标公告

一、招标条件

本招标项目为华佗中医院公交场站充电桩、低压及配套安装工程（项目编号：BZJK-2022-052号），建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为安徽省安车交通运输集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：华佗中医院公交场站项目采购包含120KW充电桩15台、低压施工、电缆及辅料、充电桩基础、阻车器、土建材料及安装等工程。

（二）招标范围：本次招标内容包括但不限于充电桩设备采购、电缆采购、电缆沟铺设、安装、调试、检测、成品保护、验收、交付相关资料、质量保修、充电桩平台免费使用、产品保险等，以项目清单及技术参数要求为准，经验收合格后移交给招标人。

（三）质量要求：符合国家、行业、地方现行相关规范合格标准，满足发包人要求。

（四）计划工期：自签订合同之日起20个日历天。

（五）最高投标限价：人民币（大写）：壹佰壹拾柒万元，（小写）：1170000元。按固定总价方式报价，投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包含设备采购、运输、安装、调试、检测、验收以及国家规定的增值税税金等全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。

三、投标人资格要求

（一）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

（二）投标人须是充电桩设备的生产厂家，或经特许授权（代理商参加投标的，必须出具相关企业对本项目出具的唯一授权书）。

- （三）业绩要求：投标人须提供至少1项类似项目业绩。“类似业绩”指投标人2019年1月1日至今已完成的单项合同金额不低于100万的充电桩供货业绩，业绩以合同签订时间为准。

- （四）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2022年1月1日起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

- （五）投标人如在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及其子公司项目过程中，列入不受欢迎的供应商名单的，不得参加本次招标投标活动；

- （六）信誉要求：投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人。

- 1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

- 2.投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

- 3.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

- 以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行。

（七）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月8日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都路与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

（三）为响应亳州市疫情防控要求，本次招标允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司

地    址：亳州市高新区银杏路与宋汤河路交叉口

联 系 人：郭先生

电    话：17756789966

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都路1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽省安车交通运输集团有限公司

2022年10月28日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年11月8日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）贰万元整，（小写）20000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2022-052号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 增3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 盖章： 除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效。 签字： 除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都路与希夷大道交叉口东北角8楼） 招标人名称：安徽省安车交通运输集团有限公司 华佗中医院公交场站充电桩、低压及配套安装工程投标文件 招标项目编号：BZJK-2022-052号 在2022年11月8日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书10日内从其基本账户开户行银行汇款或开具保函。 履约担保的金额：同投标保证金 履约担保的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后退还全部履约保证金（无息本金）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 增11.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2011年12月20日联合印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术部分：25分 商务部分：35分 投标报价：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| （1） | 技术评分标准（25分） | 技术性能指标 响应情况 （15分） | 1.投标人投标设备技术性能指标全部符合招标文件技术标准和要求的得10分。 投标人投标设备技术性能指标每有1项出现负偏离的扣2分，最低扣至0分。 注：.投标人应提供投标设备（120kw及以上一体式直流充电桩）带有CMA或CNAS标识的型式试验报告复印件，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中； 2.投标人应具有自主研发、制造充电设备及后台监控系统的能力： （1）有充电桩主机控制器软件著作权，且管理平台支持后台控制得1分。 （2）有充电APP苹果和安卓端软件著作权，且支持APP扫码充电得2分。 （3）有充电微信小程序软件著作权得2分。 （须提供上述相关证明材料复印件加盖公章件放入投标文件，否则不得分） |
|  |  | 供货安装组织 设计 （10分） | 投标人针对本项目编制供货安装组织设计，包括但不限于项目概况、施工方案、质量保障措施、进度计划、投标设备供货、安装、调试方案、项目疑难点分析等内容。 本项满分10分，评委根据方案的完整性、实用性酌情给分，优得7—10分，良得4—7分，一般得1—4分，差得1分，没有提供方案的不得分。 |
| （2） | 商务评分标准（35分） | 企业荣誉 （18分） | 1.产品先进性：投标产品取得省级或以上行政主管部门认定的高新技术产品认证证书（充电桩类）的得3分，满分3分； 2.提供有效的发明专利证书（充电桩类），每提供一份得1分，满分3分； 3.投标人每具有一项自主知识产权（充电桩类），得1分，满分3分； 4.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）每提供1项得3分，满分9分；； （须提供上述相关证明材料复印件加盖公章件放入投标文件，否则不得分） |
|  |  | 企业业绩 （9分） | 除门槛业绩外，2019年1月1日至今，投标人每额外提供一个已完成的单项合同金额不低于100万的充电桩供货业绩的得3分，最高得9分。 （业绩合同以合同签订时间为准。投标人须提供业绩合同复印件，加盖单位公章并装订入投标文件中） |
|  |  | 投标设备 售后服务 （8分） | 1.售后服务点（2分） 投标人在安徽省内设有分公司或子公司或服务网点的得2分。 注：投标人须提供售后服务点详细地址、售后联系人、联系方式等信息，并装订入投标文件中。 2.售后服务响应时限（1分） 投标人承诺提供7×24小时全天候电话技术支持服务，对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，投标人于1小时内予以答复响应，需要投标人委派技术、服务人员的，于4小时内到达现场，并于24小时内解决问题的得1分。 注：投标人须针对售后服务响应时限出具承诺书，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中。 3.售后服务方案（5分） 投标人针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于售后服务机构设置及联系方式、响应时限承诺、投标设备常见故障分析及解决方案、备品备件及易损件价格清单、质保期内售后服务计划、质保期外售后服务计划等。 本项满分5分，评委根据方案的完整性、实用性酌情给分，优得3—5分，一般得1—3分，差得1分，没有提供方案的不得分。 |
| （3） | 投标报价评分标准（40分） | 偏差率 （40分） | 取所有通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价，得分计算公式如下： 得分=（评标基准价/投标报价）×40 若评标委员会认定该投标人投标报价为可能影响合同履约的异常低价或不以中标为目的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如技术部分得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表。

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 项目完工并验收合格正常使用后付至 80%，充电桩设备接入招标人指定充电桩管理平台，验收合格后10日内付款至97%；余款3%作为质保金，质保结束无质量问题或者在问题处理后一次性付清（本金无息）。招标人付款前，中标方需提供增值税专用发票（充电桩设备税率13%、工程施工税率9%），否则招标人有权暂停付款。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。 |

说明：

合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 技术标准和要求

- （1）技术标准和要求

1.所有充电数据接口要免费共享使用；

2.所有数据和操作模式接入使用方现有的充电桩平台；

3.中标人应免费对接充电桩平台，在未对接时应提供免费的充电桩收费平台供招标人使用。

4.120KW一体式直流充电设备，每个充电机单枪平均功率不得低于设备总功率/枪数，单枪最大功率不得低于120KW，全部采用国标250A充电枪，线径80MM²充电枪线；

5.如车型或电池更新，应免费升级设备保证正常使用；

6.充电桩适用于现在各种车型配对，要求充电电压满足300V-750V。

GB/T 29316-2012《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》

GB/T 29318-2012《电动汽车非车载充电机电能计量》

GB/T 29781-2013《电动汽车充电站通用要求》

GB 50996-2014《电动汽车充电站设计规范》

GB/T 18487.1-2001《电动车辆传导充电系统一般要求》

GB/T 18487.2-2001《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流电源的连接要求》

GB/T 18487.3-2001《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流充电桩（站）》

GB/T 20234-2006《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》

GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》

GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》

NB/T 33001-2010《电动汽车非车载传导式充电桩技术条件》

NB/T 33002-2010《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33004-2013《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》

NB/T 33008.1-2013《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电桩》

GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

GB/T 17215.321-2008《静止式有功电能表 1 级和 2级》

GB 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》

GB 17625.3-2000《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》

DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》

GJB 3855-1999《智能充电桩通用规范》

（2）直流充电桩技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | 三相380V（-15%，＋15％）AC |
| 2 | 交流输入频率 | 50Hz±2% |
| 3 | 充电功率 | 单枪输出时功率可以达到120KW |
| 4 | 额定输出电流 | 0--250A |
| 5 | 结构形式 | 一体式 |
| 6 | 环境温度 | 不高于50℃，不低于-20℃ |
| 7 | 额定频率 | 50Hz±2% |
| 8 | 额定交流输入电压波动范围 | 380V±15%（323～437V） |
| 9 | IP防护等级 | ≥IP54 |
| 10 | 直流输出电压 | 200V-750V |
| 11 | 输出方式 | 一机双枪 |
| 12 | 单枪最大功率 | 不低于120kW |
| 13 | 输入功率因数 | 0.96~0.99 |
| 14 | 综合效率 | 满载时，效率应大于等于94%。 半载及以上，效率应大于等于92%。 |
| 15 | 电流谐波总畸变率 | ≤5% |
| 16 | 输出电压设定误差 | ≤±0.5% |
| 17 | 输出电流误差 | 电流≥30A时，≤±1%； 电流<30A时，≤±0.3A。 |
| 18 | 稳压精度 | 不超过±0.5% |
| 19 | 稳流精度 | 不超过±1.0% |
| 20 | 电压纹波因数 | 峰值：不超过±0.5% |
| 21 | 均流不平衡度 | ≤5% |
| 22 | 噪声要求 | II级（≤80dB） |
| 23 | 待机损耗 | ≤30W |
| 24 | 充电机执行标准 | GB/T 18487.1-2015，GB/T 20234.1-2015，GB/T 20234.3-2015 |
| 25 | 通信协议执行标准 | GB/T 27930-2015 |
| 26 | 操作方式 | 手机APP、本地触屏操作、平台管控 |
| 27 | 大气压强 | 80kPa～110kPa |
| 28 | 海拔高度 | ≤2000m |

（3）技术服务和质保期服务要求

1.招标人保留在签订合同前对本章技术标准和要求进行补充、修改的权利，投标人应予以配合；

2.投标人应保证投标设备是原厂生产的全新未使用的合格产品，各类指标均符合国家强制性标准、制造商出厂检验标准以及行业标准；

3.投标设备的品牌、型号、规格、主要技术指标、质保期等均应详细明确，产品及其附件的铭牌、使用指南、警告指示等应以中文或英文或通用符号表示，且能准确无误反映产品信息；

4.投标人应提交投标设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南等，这些文件应随同投标设备一起交付招标人；

5.招标人如需要，投标人应能说明投标设备的主要技术指标，能提供与指标相对应的在有效期内的检测报告，能提供质量保证承诺、售后服务条款和技术支持等相关材料；

6.投标人投标整体质保期应不低于8年。质保期自项目完工并验收合格正常使用之日起开始计算；在质保期内，投标人投标设备出现质量、技术等问题的，投标人应免费提供咨询、培训、技术指导等服务，同时应按照国家三包法向招标人提供质保；质保期结束后，投标人仍应免费向招标人提供技术咨询、简单维护等服务；如需设备维修、部件更换的，应以成本价向招标人提供备品备件及维修服务；

7.对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，投标人应于2小时内予以答复响应，需要投标人委派技术、服务人员的，应于24小时内到达现场；

8.投标人如有违反售后服务条款或质量承诺，给招标人造成损失的应承担赔偿责任；

9.投标人应当向招标人提供投标设备操作培训，培训效果应达到招标人工作人员能够独立进行日常操作和简单维护的水平。

（4）投标说明

1.本章技术标准和要求，是为满足招标人采购需求的最低要求，并未对一切技术参数和要求作出规定，也未充分引述有关规范和标准，投标人应保证提供的投标设备是符合或优于招标文件规定和有关规范、标准的优质产品；

2.为鼓励不同品牌充分竞争，如某设备的某项技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数、要求不具有限制性，投标人可对该技术参数或要求的响应情况进行说明，并经评标委员会审核确认；

3.本章技术标准和要求，凡涉及参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号）等表述的，均不具有限制性，投标人可自行选择其他品牌（或型号）投标，但投标人应当在投标文件中提供技术证明材料，以证明投标设备的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则其投标无效；

（5）采购清单

| 中医院公交首末站采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一体式直流充电桩 | 120KW一机双枪 | 个 | 5 | 枪线（充电机到充电枪底部露出位置）为8米 |
| 2 | 一体式直流充电桩 | 120KW一机双枪 | 个 | 10 | 枪线（充电机到充电枪底部露出位置）为6米 |
| 3 | 电缆沟铺设 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 变压器到充电机电缆 | YJV 3*95+2*50铜芯电缆 | 项 | 1 |  |
| 5 | 低压施工 | 电缆放线、防火泥封堵等 | 项 | 1 |  |
| 6 | 充电桩基础 | 混凝土浇灌 | 个 | 15 |  |
| 7 | 充电桩安装接线 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 信号线缆 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 充电桩安装接线 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 灭火器 | 10KG推车干粉灭火器 | 个 | 1 |  |
| 11 | 灭火器 | 4KG干粉灭火器 | 个 | 10 |  |
| 12 | 标识标牌 | 警示标志、信息标牌 | 项 | 1 |  |
| 13 | 售后服务 | 免费质保8年 | 项 | 1 |  |
| 14 | 其他 | 其他辅材及措施费 | 项 | 1 |  |
| 16 | 地面车位划线 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 阻车器 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 充电桩平台和对接 |  | 项 | 1 | 免费提供 |

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、供货安装服务方案

六、资格审查资料

七、商务和技术偏差表

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  ，（小写）                  元的投标总报价（其中，充电桩设备税率      %、工程施工税率     %），工期        日历天，按合同约定实施和完成全部工作内容，工程质量达到        。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质保期 | 自项目完工并验收合格正常使用之日起 年 |  |
| …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件、委托代理人2022年1月以来任意连续3个月的养老保险证明复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致。

四、已标价工程量清单

五、供货安装服务方案

1.投标人编制施工方案的要求：

编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一 拟投入的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标产品需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料；

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标产品的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

（三）其他资格审查资料

如有，按招标文件要求提供。

七、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料、售后服务方案等。