50立方阻隔防爆橇装式加油装置采购项目

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2023- 011 号

招标单位：安徽通享商业运营管理有限公司

编制日期：  2023 年 3 月 17 日

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................11

第四章 合同条款及格式.........................................................18

第五章 发包人要求.................................................................19

第六章 投标文件格式.............................................................22

第一章 招标公告

50立方阻隔防爆橇装式加油装置采购项目招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：50立方阻隔防爆橇装式加油装置采购项目

（二）资金来源：自筹

（三）招标人：安徽通享商业运营管理有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：为满足采购人自用需要，需采购50立方阻隔防爆橇装式加油装置1台。

（二）招标范围：50立方阻隔防爆撬装式加油装置1台，技术参数及要求详见“第五章 供货要求”，包括但不限于供货、运输、安装、调试、售后服务等。

（三）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

（四）交货地点：招标人指定地点，亳州市内。

（五）服务期限：自合同签订之日起20日内完成供货、安装及调试工作。

（六）最高投标限价（含税）：叁拾万元整，按固定总价报价。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（二）投标人需具备全国工业产品生产许可证、特种设备生产许可证（压力容器）。

（三）提供2020年至今企业类似项目业绩1个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指：投标人自2020年1月1日以来承接的单项合同金额不低于30万元的阻隔防爆撬装式加油装置供货业绩，业绩时间以合同签订时间为准；

注：提供业绩合同等相关资料复印件或扫描件装订入投标文件中。

- （四）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （五）投标人如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次招标投标活动。

（六）本次招标不接受联合体投标。

（七）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2022年9月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

（八）一个制造商对同一品牌同一型号的设备或材料，仅能委托一个代理商参加投标。

四、招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）： 2023  年 3  月 28 日 9 时 00 分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、投标担保

本项目投标保证金：3000元（人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人：安徽通享商业运营管理有限公司

地    址：亳州市高新区酒城大道与崇文路交叉口南侧

联 系 人：孙齐

电    话：18132874777

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通享商业运营管理有限公司

2023 年 3 月 17日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：20天 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | / |
| 1.3.5 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、投标人资格要求：详见招标公告。 2、财务要求： 不需要 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 分包 | 不允许 |
| 1..2 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 不需要 需 要 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：3000元（人民币） 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2023- 011 号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.2 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.1 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.2A（1） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求述标： 不要求 要求 是否要求提交电子版文件：不要求 要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.2A（2） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 需要，分册装订要求： |
| 4.1.1 | 封套上应载明的信息 | 开标地址： 招标人：安徽通享商业运营管理有限公司 安徽通享商业运营管理有限公司50立方阻隔防爆橇装式加油装置采购项目投标文件 项目编号：BZJK-2023- 号 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.2.1 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3. | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：中标价款的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，设备或材料验收合格后返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 8 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增10.1 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》（2017年版）或《中华人民共和国标准材料采购招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
|  |  | 其他要求 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：24分 技术部分：26分 投标报价：50分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（ 24分） | 对投标人履约能力的评价（9分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项得3分，最多得9分，没有不得分。 |
|  |  | 投标产品的业绩（15分） | 投标人需具有单次交付设备的能力，需提供2020年1月至今本次投标产品或同类项目业绩的证明文件。除投标人资格要求业绩外，每额外提供一个业绩得5分，最多得15分，没有不得分。 注：须提供合同首页、金额页、关键页、签字盖章页。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 （26分） | 对投标产品整体评价 （6分） | - 针对本项目提供服务质量保证措施： - 内容完整、切实可行、针对性强的得2分；表述不完整、针对性不强的得1分； - 未提供不得分； 2、承诺质保期限在1年的基础上每增加1年加2分，满分为4分，未承诺不得分。 |
|  |  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 （11分） | - （一）服务方案 - 1、有详细的质保期后服务方案； - 2、质保期后服务方案中需含质保期后服务内容； - 3、解决问题时间、解决问题流程内容根据内容详尽情况和可执行度进行评价。 - 各项内容详尽且可行度高的，每项得2分，最高得6分。每有一项不详尽或不合理的得1分，无内容不得分。 - 应急响应方案 - 供应商根据所供货物如出现损坏（自然或人为）或迎接紧急检查或验收时，需进行紧急检修或更换时，做出相应预案。预案详细、合理、可行，有针对性的得3~5分，不完整、针对性不强的得1~3分，无方案的不得分； |
|  |  | 对投标人相关服务能力的评价 （5分） | 根据供应商给出的整体供货方案，针对本项目是否理解深刻、分析全面、供货时间、人员配置齐全及给出合理化建议等内容的优劣程度横向对比，优秀的得3~5分；不全面的得1~3分；无供货方案不得分。 |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度 （4分） | 提供实施方案，内容包括团队组织结构、项目进度、交货、安装、调试等，实施团队及方案符合本项目实际需求、合理可行性强、充分保证项目顺利实施的得 3~4分；内容不详细合理、未针对本项目实际需求或可行性较差的得1~3分；未提供不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （50分） |  | 取所有通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价，得分计算公式如下： 得分=（评标基准价/投标报价）×50 若评标委员会认定该投标人投标报价为可能影响合同履约的异常低价或不以中标为目的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 |  |
| 2 | 付款方式 | 合同签订后10日内，招标人支付合同总价款的30%作为预付款；供货、安装、调试完成，并经招标人验收合格（安全评价合格）后，支付至合同总价款的60%；自验收合格之日起，三个月无质量问题或问题已解决，支付至合同总价款的97%；余款3%作为质量保证金，质保期满且无质量问题或问题已解决后，采购人向供应商无息付清余款，质保期自验收合格之日起。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |
| 3 | 质保期 | 自验收合格之日起至少1年。 |
| 4 | 其他 |  |

说明：合同具体条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 供货要求

一、项目概况及总体要求

（一）简述

阻隔防爆橇装式加油装置是一种集阻隔防爆储油罐、加油机、油气回收系统、安全消防控制系统等于一体的地面加油设备，阻隔防爆油罐应是装填有阻隔防爆材料及结构件的双壁罐，罐体上应设置有高液位报警液位仪、紧急卸压阀、防溢流阀、防雷防静电装置、漏油监测装置等。

（二）需求说明

橇装式加油装置标准化、模块化系统设计应包含以下几个系统：标准部件、预制基座、标准阻隔防爆储罐、加油机系统、防火、防腐等防护系统、油气回收系统、紧急卸压系统、防溢流系统、自动断油保护阀、卸油泵、自动灭火系统、漏油监测、液位报警系统、防雷防静电系统等。

（三）橇装式加油装置的设计、制造、检验、安装调试与验收标准：

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）

《阻隔防爆橇装式加油（气）装置技术要求》（AQ3002-2005）

《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》（AQ2001-2005）

《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）

《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）

《燃油加油机国家标准》（GB/T9081-2001）

《加油机检定规程》（JJG443-98）

《税控燃油加油机鉴定大纲》（JJF1060-1999）

《爆炸性气体环境用防爆电器设备》（GB3836.1.2.3.9-2000）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）

以上规范及标准已修订的，以现行规范、标准为准。

（四）橇装式加油装置的铭牌应固定于机身的明显位置，主要内容包括制造单位名称、产品编号、出厂日期、电源电压标准等，依据国家和企业标准制定。

（五）橇装式加油装置的供货总体要求：

符合国家及有关技术规范规定，保证产品质量，满足采购方要求，做好技术及售后服务工作。产品实行终身保修维护，质保期1年，质保期内任何问题需在故障报告后12小时内予以解决。

（六）橇装加油装置的基本功能：

（1）油品输卸：可进行运油车油品输卸作业；

（2）油品储存：可储存一定量的周转供应油料；

（3）油品计量：可进行卸油、加油、储罐的油品计量显示；

（4）油品加注：设计有定量、定值等多种油品加注方式；

（5）油品排残：设置排残口。

二、设备（材料）需求一览表

| 序号 | 单元名称 | 单元用量 （台套件） | 单元技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形包装 | 1套 | 外形包装为整体箱式，能达到使储油罐隔热的目的，箱体应通风良好，排水通畅。 |
| 2 | 阻隔防爆储罐 | 1台 | 1.双岛双仓，内罐有效容积不低于50立方，可储备油品量不低于40吨，单油品，柴油； 2.双层防爆储罐，储罐材质强度不低于Q235B，内罐壁厚不低于8mm，外罐壁厚不低于6mm，内外罐均须采用不低于插接工艺和双层焊口强化工艺标准的焊接工艺，其焊缝强度应高于14mm厚钢板的对焊焊缝强度。 |
| 3 | 外饰及油漆 | / | 1.罐体外部喷砂处理，喷涂环氧富锌防锈底漆→环氧云铁中层漆→聚胺脂面漆； 2.在阻隔防爆橇装式加油装置和罩棚两侧喷涂“交控石化”企业标识。 |
| 4 | 阻隔防爆材料 | 50立方 | 内罐装填阻隔防爆材料，材料性能不低于IV型。 |
| 5 | 防爆阻隔呼吸阀 | 2组 | 阻气排水，维持罐体气压平衡。 |
| 6 | 紧急卸压装置 | 2套 | 当罐体内部压力无法通过阻火呼吸阀平衡时，紧急排气阀开启，快速卸掉罐内压力。 |
| 7 | 漏油检测视镜 | 1组 | 外罐安装漏油检测视镜，监测内罐是否发生漏油情况。 |
| 8 | 可燃气体检测装置 | 1套 | 橇装加油装置设有油气浓度检测探头，具有浓度显示和声光报警功能。 |
| 10 | 人工装置计量 | 2套 | 用于定期对电子液位仪的校对，在停电或者液位仪损坏时，可人工测量罐内油品容积。 |
| 11 | 量油孔 | 2个 | 在断电情况下通过量油尺测量罐内液体的孔位，配套量油尺2个。 |
| 12 | 卸油防溢装置 | 2套 | 卸油管路末端安装防溢流阀，罐内液位设定高度下，防溢阀的机械装置释放，自动关闭卸油阀阀片。 |
| 13 | 高液位报警液位仪 | 2套 | 1.必须使用防爆组件； 2.监测液位高度，带高低液位报警功能。 |
| 14 | 清洗与排污装置 | 1套 | 安装排污管道，便于后续油罐内部油污清理。 |
| 15 | 卸油管道泵 | 1台 | 必须使用防爆组件。 |
| 16 | 卸油过滤装置 | 1套 | 卸油口单向球阀后加装过滤器，过滤外来油品中的杂质。 |
| 17 | 圆球阀 | 1套 | 用于切断、分配和改变介质的流动方向 |
| 18 | 紧急切断阀 | 2套 | 出油管路安装紧急切断阀，在意外失火及加油机被撞损坏时切断管路油流，阀芯自动封闭，防止燃油大量外泄。 |
| 19 | 防雷防静电系统 | 1套 | 1.必须使用防爆组件； 2.固定式静电接地报警器，全天候监控。 |
| 20 | 止回阀 | 1套 | 罐内出油管路末端安装止回阀，防止燃油加油机停机时吸油管路内液体回流，阀门底端装滤网，进行第一重油污过滤。 |
| 21 | 防爆配电系统 | 1套 | 1.必须使用防爆组件； 2.集成设备所有的电源开关，分别为卸油泵、加油机、照明系统、液位仪、燃气报警器等供电。 |
| 22 | 加油岛照明系统 | 2套 | 户外防雨、防尘、防爆的节能型防爆灯具。 |
| 23 | 密闭装卸与油气回收系统 | 1套 | 储罐柴油仓设有一次油气回收系统。 |
| 24 | 防爆双枪加油机 | 1台 | 大流量加油机单泵双枪，自吸泵、流量计、液晶显示屏、大功率电机、配8米加油胶管。 |
| 25 | 输油泵 | 1台 | 流量不小于80立方每小时，含流量计，双转子，滤网目数不小于3000目，精度准确。 |
| 26 | 进销存远程监控系统 | 1套 | 联网版后台管理系统，可远程监控油品进销存数据。 |
| 27 | 自动灭火装置 | 1套 | 设置自动温度感应式灭火器。 |
| 28 | 橇装钢制底座 | 1台 | 材质强度不低于Q235B，用于承重。 |
| 29 | 检修梯及栏杆 | 1套 | 设置检修梯和安全防护栏杆。 |
| 30 | 罩棚 | 1套 | 遮阳挡雨，为加油人员提供作业防护空间，同时防止加油装置受损。 |

三、技术性能指标（质量标准）

符合国家及有关技术规范规定，保证产品质量，满足采购方要求，做好技术及售后服务工作。

四、检验考核要求

投标人交货时须提供供货产品（危险化学品罐体或危险化学品包装物、容器）的产品质量合格证书，以及国家认可的质量检测机构出具的检测报告，以供采购人核验原件，若不能提供，将取消供应商成交资格，并须向采购人赔偿延误采购的损失。其他要求不得低于国家标准强制规定。

投标人需具备阻隔防爆橇装加油装置防爆合格证、阻隔防爆橇装式加油装置检验报告、储存用钢管体检验报告、阻隔抑爆材料检验报告。并在交货时供采购人核验原件，若不能提供，将取消供应商成交资格。且投标人响应文件中必须对全部参数是否满足逐一明示，如未明示或直接复制招标文件中技术参数的，将导致无效投标。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标产品性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为               ）提供完成本项目全部供货内容，并按合同约定履行义务。质保期：       年。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）投标保证金（如有）；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件、养老保险证明。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标产品制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标产品的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）制造商授权书（如要求）

制造商授权书

致：                （招标人）

我单位           （制造商名称）是按           （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹授权按           （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在           （投标人的单位地址）的           （投标人名称）以我单位制造的           （产品名称）进行           （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                          。

投标人名称：       （盖单位章）          制造商名称：       （盖单位章）

签字人职务：                            签字人职务：

签字人姓名：                            签字人姓名：

七、投标产品性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。