附件2 响应文件格式及要求

安徽安海新环境科技有限公司实验室装饰装修项目中央空调采购

响

应

文

件

项目编号：BZJK-2022-   号

供应商：                      （盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：              （签字或盖章）

年       月       日

应文件目录

响应文件目录：

一、报价函（格式附后）；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式附后）；

二、授权委托书（格式附后）；

三、分项报价表（格式附后）；

四、资格审查资料（格式附后）；

五、其他资料。

响应文件要求

响应文件要求：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件份数 及其他要求 | 响应文件份数：正本1份、副本2份 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位公章； （3）响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2 | 响应文件签字 或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商单位公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字，否则其响应无效。 |
| 3 | 封套上应载明 的信息 | 采购人名称： 地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都路与希夷大道交叉口东北角8楼） 响应文件 项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4 | 其他要求 | 供应商代表应持有效身份证件参加磋商会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |

一、报价函

：

贵单位就（项目名称）（项目编号：）进行询价，现就其相关情况报价如下：

我方已仔细研究了（项目名称）（项目编号：）公告的全部内容，愿意以人民币（大写）        ，（小写）       （其中，增值税税率为       ）的总报价，服务期限：自合同签订之日起    日历天，质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

一、我方的响应文件包括以下内容：

（一）报价函；（二）法定代表人（单位负责人）身份证明；（二）授权委托书；三、分项报价表；（四）资格审查资料；（五）其他资料。

二、如我方成交，我方承诺：

（一）在收到《成交通知书》后，在通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照询价公告要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

三、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：                      （盖单位章）

联 系 人：                      （签字或盖章）

联系电话：

日    期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

| 空调报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 区域 | 面积（M2） | 单价 | 总价 |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 财务室 | 23 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 总经理办公室 | 20 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 *功率（W）：≤68 *内机噪音dB（A）：≤37 *内机厚度（mm）：≤199 循环风量（m³/h）：≥1145 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 综合办公室 | 33 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥8000 额定制热量（W）：≥9000 功率（W）：≤108 *内机噪音dB（A）：≤37 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1450 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 小会议室 | 33 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥12500 额定制热量（W）：≥14000 功率（W）：≤154 *内机噪音dB（A）：≤39 *内机厚度（mm）：≤245 *循环风量（m³/h）：≥1960 | 1 | 会议室 | 52 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 质量部办公室 | 26 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥8000 额定制热量（W）：≥9000 功率（W）：≤108 *内机噪音dB（A）：≤37 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1450 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 2 | 开放办公室 | 63 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 天平室 | 26 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥10000 额定制热量（W）：≥11200 功率（W）：≤108 *内机噪音dB（A）：≤39.5 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1700 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 样品室 | 46 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥10000 额定制热量（W）：≥11200 功率（W）：≤108 *内机噪音dB（A）：≤39.5 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1700 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 高温室 | 15 |  |  |
|  |  |  | BOD室 | 15 |  |  |
|  |  |  | 比色室 | 15 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥10000 额定制热量（W）：≥11200 功率（W）：≤108 *内机噪音dB（A）：≤39.5 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1700 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 理化一室 | 47 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 理化二室 | 24 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 理化三室 | 24 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 有机前处理 | 24 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 功率（W）：≤61 *内机噪音dB（A）：≤36 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥900 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 无机前处理 | 24 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 功率（W）：≤68 *内机噪音dB（A）：≤37 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1145 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 仪器分析一室 | 32 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 功率（W）：≤68 *内机噪音dB（A）：≤37 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1145 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 仪器分析二室 | 32 |  |  |
| 风管式内机 | 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 功率（W）：≤68 *内机噪音dB（A）：≤37 *内机厚度（mm）：≤199 *循环风量（m³/h）：≥1145 *备注：该系列室内机具备恒风量和滤网脏堵智能判断功能，提供第三方认证证书 | 1 | 样品配制室 | 8 |  |  |
|  |  |  | 采样准备室 | 8 |  |  |
|  |  |  | 休息室 | 8 |  |  |
| 室外机 *额定制冷量（KW）：≥68.5 *额定制热量（KW）：≥75 *额定制冷功率（KW）：≤18.48 *额定制热功率（KW）：≤17.57 *APF:W.h(W.h):4.7 备注： *所投多联机具备相间平衡、退磁保护、抑制高次谐波、远程升级、安全低电压/电控冷媒冷却/掉电记忆/防积雪/防逆风/快速制热启动、快速制冷启动/功能（提供证书原件或复印件加盖制造商公章） |  | 2 |  |  |  |  |
| 设备小计 |  | 21 |  |  |  |  |
| 多联机安装费 |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 线控器 |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 出风口 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 回风口 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 中央空调保温通风管道夹筋铝箔岩棉管通风软管200玻纤布厚暖风管 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据行业具体情况及采购项目特点对上表格式进行调整。

四、资格审查资料

注：1.提供供应商营业执照的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；2.资质认证；3.提供业绩合同复印件或扫描件，加盖供应商单位公章……

五、其他资料

注：响应文件格式及要求中未详尽列举，但询价公告要求或供应商认为有必要提供的资料。