需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一楼大厅 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m3 | 18.96 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：15厚水泥砂浆，两遍成活 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求求 | m2 | 10 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子两遍、涂料两遍 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 10 |
| 4 | 橱窗 | 1、下部砖砌 2、10mm钢化玻璃 3、不锈钢收边 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 29 |
| 5 | 零星砌体 | 1、砖品种、规格、强度级：多孔砖 2、墙面钢丝网2.42m2 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m3 | 0.48 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：15厚水泥砂浆，两遍成活 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2.42 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子两遍、涂料两遍 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2.42 |
| 8 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨框架 2、12mm阻燃板基层 3、铝塑板面层 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 20.3 |
| 9 | 美术字安装 | 1、亚克力字体 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 8 |
| 10 | 警徽安装 | 1、警徽安装700*700 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1 |
| 11 | 大厅大门竖向牌 | 1、基层铝塑板 2、亚克力字体 3、位置：大厅大门竖向牌 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
| 12 | “业务大厅”字体 | 1、钢架制作、安装 2、字体安装 3、“业务大厅”四字 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
| 13 | 窗帘 | 布艺窗帘 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 套 | 3 |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称：装饰灯 2、规格：筒灯 、T5灯带 3、 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
| 15 | 电改造 | 1、名称：电改造 2、规格：强、弱电线路改造 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 306 |
| 16 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
|  | 二楼办公区 |  |  |  |
| 17 | 窗帘 | 布艺窗帘 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 套 | 3 |
|  | 三楼生活区 |  |  |  |
| 18 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m3 | 3.04 |
| 19 | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：15厚水泥砂浆，两遍成活 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2 |
| 20 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子两遍、涂料两遍 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2 |
| 21 | 金属窗 | 1、铝合金推拉窗 2、1500*1600 3、钢化玻璃6mm 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2.4 |
| 22 | 不锈钢防火板 | 防火板 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 14 |
| 23 | 陶粒回填 | 1、填方材料品种：陶粒 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 22.2 |
| 24 | 厨房砌筑沟槽 | 1、沟槽砌筑 2、沟槽防水 3、排水沟篦子 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m | 6.2 |
| 25 | 水路改造 | 1、安装部位：上下水改造 2、上下水改造，并包括接至业主指定给排水点 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
| 26 | 窗帘 | 布艺窗帘 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 |
| 27 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾 2、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
|  | 其他区域 |  |  |  |
| 28 | 金属字 | 发光字安装 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 8.52 |
| 29 | 档案室灯具 | 1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 套 | 6 |
| 30 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 147.25 |
| 31 | 孔洞封堵 | 通风口封堵 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 处 | 4 |
| 32 | 窗帘 | 布艺窗帘 其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | 套 | 4 |
| 33 | 新建维修板房 | 1、材质：镀锌板卷帘门、墙面净化板、方管+玻镁防火板、1.6PVC地板革、铝合金玻璃窗 2、总长45.1*宽5m 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、效果图、招标文件等其他资料，满足验收要求 | m2 | 225.5 |