- 交流充电桩低压配电材料及配套施工报价清单

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 单价 报价 （元） | 计算数量 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电线 | 1*16mm² | 米 | 28 |  | 150 |  |
| 2 | 铜芯电线 | 1*10mm² | 米 | 18 |  | 150 |  |
| 3 | 铜芯电线 | 1*6mm² | 米 | 10 |  | 150 |  |
| 4 | 三相四线电表 | 160A | 块 | 360 |  | 1 |  |
| 9 | 三相漏电保护器 | 160A | 个 | 320 |  | 1 |  |
| 10 | 电箱 | 不锈钢 | 个 | 260 |  | 1 |  |
| 11 | 分支开关 | 36A | 个 | 80 |  | 1 |  |
| 12 | 绝缘线管 | PVC32mm | 米 | 5 |  | 50 |  |
| 13 | 绝缘线管 | PVC40mm | 米 | 6 |  | 50 |  |
| 14 | 钢筋混凝土基座 | 70㎝*70㎝*40㎝ | 个 | 400 |  | 3 |  |
| 15 | 钢构基座 | 35㎝*50㎝*25㎝ | 个 | 400 |  | 3 |  |
| 16 | 摄像头 | 立柱式无线包含2年网费 | 个 | 1700 |  | 1 |  |
| 17 | 车位划线 |  | 个 | 200 |  | 1 |  |
| 18 | 阻车器 | 橡胶 | 套 | 300 |  | 1 |  |
| 19 | 阻车器 | 钢管灌浆混凝土 | 个 | 500 |  | 1 |  |
| 20 | 方钢 | 8㎝*4㎝ | 米 | 50 |  | 10 |  |
| 21 | 合计 | 综合最高限价不得超过15710元。 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上材料报价含材料及辅料、运输、施工、（含税） 2、单个项目按照铜芯电线规格选取其中两种数量按照150计算 、电表规格选取其中1种数量1计算、漏电保护器规格选取其中1种数量1计算、电表箱按照数量1计算、绝缘线管规格选取其中1种数量50计算、基座规格选取其中1种数量3计算，其他项按数量1计算，组合使用计算选取价格低的一方； |  |  |  |  |  |  |  |