附件2 响应文件格式及要求

亳州新能源发展有限公司亳州中心汽车站菜市场430kW

分布式光伏发电项目水电材料采购

响

应

文

件

供应商：                      （盖章）

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）

年       月       日

响应文件目录

响应文件目录：

一、报价函；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明；

三、分项报价表；

四、资格审查资料；

五、其他资料。

响应文件要求

响应文件要求：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件份数 及其他要求 | 响应文件份数：正本1份、副本1份 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位公章； （3）响应文件装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 2 | 响应文件签字 或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商单位公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字，否则其响应无效。 |
| 3 | 封套上应载明 的信息 | 亳州新能源发展有限公司亳州中心汽车站菜市场430kW分布式光伏发电项目水电材料采购响应文件 |

一、报价函

安徽通康建设工程有限公司 ：

贵单位就 亳州新能源发展有限公司亳州中心汽车站菜市场430kW分布式光伏发电项目水电材料采购 进行询价，现就其相关情况报价如下：

我方已仔细研究了亳州新能源发展有限公司亳州中心汽车站菜市场430kW分布式光伏发电项目水电材料采购 公告的全部内容，愿意以人民币（大写）        ，（小写）       （其中，增值税税率为 3%）的总报价，服务期限：自合同签订之日起 30 日历天，质量标准：符合图纸及工程量清单要求，满足国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

一、我方的响应文件包括以下内容：

（一）报价函；（二）法定代表人（单位负责人）身份证明（三）分项报价表；（四）资格审查资料；（五）其他资料。

二、如我方成交，我方承诺：

（一）在收到《成交通知书》后，在通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照询价公告要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

三、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：                      （盖单位章）

联 系 人：                      （签字或盖章）

联系电话：

日    期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

三、分项报价表

| 亳州新能源发展有限公司亳州中心汽车站菜市场430kW分布式光伏发电项目 水电材料采购工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（含税） | 合计（含税） | 备注 |
| 1 | 绝缘电线 | 绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) ≤25 | m | 131 |  |  |  |
| 2 | 光伏线 | 光伏线 H1Z2Z2-K-1×4mm² | m | 3790 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 ZC-YJV-0.6/1kV-3x120+1*70 | m | 39 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+1*120 | m | 200 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3x25+1x16 | m | 108 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | ZC-YJLV-0.6/1kV-3*70+1*35 | m | 98 |  |  |  |
| 7 | 绝缘电线 | 绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) ≤6 | m | 79 |  |  |  |
| 8 | 绝缘电线 | 绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) ≤6 ZC-YJV22-0.6/1kV-3×6mm² | m | 36 |  |  |  |
| 9 | 绝缘电线 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 194 |  |  |  |
| 10 | 绝缘电线 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 | m | 78 |  |  |  |
| 11 | 铜接线端子 | 铜接线端子 DT-16 | 个 | 13 |  |  |  |
| 12 | 铜接线端子 | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 铜接线端子 | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 17 |  |  |  |
| 14 | 铜接线端子 | 铜接线端子 DT-120 | 个 | 8 |  |  |  |
| 15 | 铜接线端子 | 铜接线端子 DT-240 | 个 | 8 |  |  |  |
| 16 | 电缆桥架 | 电缆桥架 (宽mm+高mm) ≤200 100*50mm | m | 350 |  |  |  |
| 17 | 球形一体式摄像机 | 球形一体式摄像机 设备自带存储功能,内置4G无线网卡、有效距离30米 | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 | 监控杆 | 监控杆（上部） 5m以内单曲臂 | 套 | 3 |  |  |  |
| 19 | 刚性阻燃管 | 刚性阻燃管 外径(mm) 25 | m | 653 |  |  |  |
| 20 | 刚性阻燃管 | 刚性阻燃管 外径(mm) 32 | m | 223 |  |  |  |
| 21 | 塑料给水管 | 塑料给水管 外径(mm以内) 25 | m | 61 |  |  |  |
| 22 | 塑料给水管 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 25 | 个 | 74 |  |  |  |
| 23 | 阀门 | 取水阀 DN25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 阀门 | 泄水阀 DN25 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 阀门 | 截止阀 DN25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 26 | 阀门 | 止回阀 DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 阀门 | 自动排气阀 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 立式水表 | 立式水表 DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | 合计 | 含税总价： |  |  |  |  |  |
|  | 发票类型 | %增值税专用发票 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报价包含原材料、运费、装卸费、税金等所有费用； 2、清单数量为暂定量，据实结算； 3、所有材料必须符合图纸、工程量清单及询价公告要求，满足国家、地方、行业现行相关规范合格标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 报价单位：（盖章） |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系方式： |  |

四、资格审查资料

注：1.提供应商营业执照的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

五、其他资料

注：响应文件格式及要求中未详尽列举，但询价公告要求或供应商认为有必要提供的资料。