采购需求

安星汽车销售服务公司因业务需要，在亳州南万达一楼租用1026、1027店铺，开设星纪元汽车销售商超店。奇瑞汽车已完成我司商超店铺面装修设计图纸，现需根据图纸内容施工，施工周期15天元，费用14万元。为达到验收标准，已按厂家要求在指定供应商处购置相关建材，租赁的铺面已达到装修施工条件，现对商超店铺面装修项目进行公开询价。

| 装修改造工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目名称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 工艺做法及材料说明 |
| 一 | 基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨隔墙带加固 | 平方 | 15 |  |  |  |
| 二 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板造型吊顶 | 平方 | 90 |  |  |  |
| 2 | 顶面加固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 顶部软膜灯箱工程 | 平方 | 21 |  |  |  |
| 4 | 顶部乳胶漆 | 平方 | 140 |  |  |  |
| 5 | 顶部造型乳胶漆另加人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面灰色铝塑板饰面工程 | 平方 | 65 |  |  | 浅灰色铝塑板覆面（铝塑板基材公司采购） |
| 2 | 墙面铝塑板基层 | 平方 | 60 |  |  |  |
| 3 | 墙面软膜灯箱工程 | 平方 | 6 |  |  |  |
| 4 | 墙面白色烤漆板饰面工程 | 平方 | 14 |  |  |  |
| 5 | 墙面收边收口 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 精品展示柜 | 平方 | 7 |  |  |  |
| 7 | 办公室玻璃幕墙工程 | 平方 | 23 |  |  |  |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 35 |  |  |  |
| 四 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖铺设 | 平方 | 85 |  |  | 含人工+辅料（地砖主材公司采购） |
| 2 | 美缝 | 平方 | 85 |  |  | 包工包料 |
| 3 | 地毯 | 平方 | 6 |  |  | 含基层处理包工包料 |
| 4 | 地脚线 | 米 | 65 |  |  | 包工包料 |
| 5 | 地面铜条分割 | 项 | 1 |  |  | 详见图纸 |
| 五 | 水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电路改造 | 平方 | 90 |  |  |  |
| 2 | 弱电改造 | 平方 | 90 |  |  |  |
| 3 | 一键闭店箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 开关插座 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 灯具和安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 门头和外立面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门头基层钢架 | 平方 | 8 |  |  |  |
| 2 | 门头封基础板 | 平方 | 8 |  |  |  |
| 3 | 外立面玻璃改造 | 平方 | 11 |  |  |  |
| 4 | 铝板 | 平方 | 15 |  |  |  |
| 5 | 门头铝板安装费 | 平方 | 15 |  |  |  |
| 七 | 其它工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广告字安装费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 围挡 | ㎡ | 34 |  |  |  |
| 3 | 应急灯，安全出口，仓库灯 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 消防改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 空调改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 材料运输费 | ㎡ | 90 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运费 | ㎡ | 90 |  |  |  |
| 8 | 保险 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 保洁 | ㎡ | 90 |  |  |  |
| 10 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |  | 增值税专票9% |
| 12 | 总造价 |  |  |  |  |  |