## 水安凤栖上院34号地块人防工程
人防工程报价汇总表
工程名称：水安凤栖上院34号地块战时人防设备采购安装工程 |  | 标段： | 项目造价：
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 人防门工程
合计

## 人防门工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010804005001 | 格栅门安装 | 1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：成品铁艺栅栏门 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 13.200
2 | 010804007067 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：GHFM1222(5) 1200X2200 2、门框或扇材料品种、规格：5级钢结构单扇活门槛防护密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 2.000
3 | 010804007068 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：GHFM1222(5)左开 1200X2200 2、门框或扇材料品种、规格：5级钢结构单扇活门槛防护密闭门(左开) 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 2.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010804007069 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：GHSFM3824(6) 3800*2400 2、门框或扇材料品种、规格：6级钢结构活门槛双扇防护密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
5 | 010804007091 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：GHSFM5022(6) 5000*2200 2、门框或扇材料品种、规格：6级钢结构活门槛双扇防护密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 4.000
6 | 010804007092 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HFM0820（6） 800*2000 2、门框或扇材料品种、规格：6级钢筋混凝土单扇防护密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010804007093 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HFM0820（6）左开 800*2000 2、门框或扇材料品种、规格：6级钢筋混凝土单扇防护密闭门左开 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
8 | 010804007094 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：GHM1224 1200X2400 2、门框或扇材料品种、规格：钢结构单扇活门槛密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 3.000
9 | 010804007071 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：GHM1224左 1200X2400 2、门框或扇材料品种、规格：钢结构单扇活门槛密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010804007095 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HM0820 800*2000 2、门框或扇材料品种、规格：钢筋混凝土单扇密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
11 | 010804007096 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HM1020 1000*2000 2、门框或扇材料品种、规格：钢筋混凝土单扇密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
12 | 010804007097 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HM1020左 1000*2000 2、门框或扇材料品种、规格：钢筋混凝土单扇密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010804007098 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HM0820左 800*2000 2、门框或扇材料品种、规格：钢筋混凝土单扇密闭门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
14 | 010804007081 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HK600(5) 620X2000 2、门框或扇材料品种、规格：悬摆式防爆波活门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 3.000
15 | 010804007082 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HK600(5)左 620X2000 2、门框或扇材料品种、规格：悬摆式防爆波活门 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010804007088 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：FMDB5027(5) 5000*2700 2、门框或扇材料品种、规格：连通口双向受力防护密闭封堵板 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 1.000
17 | 010804007099 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HM1520 2、门框或扇材料品种、规格：连通口双向受力防护密闭封堵板 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 2.000
18 | 010804007100 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HFM1520(6) 2、门框或扇材料品种、规格：连通口双向受力防护密闭封堵板 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 2.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人防门工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010804007101 | 特种门 | 1、门代号及洞口尺寸：HFM1020(6) 2、门框或扇材料品种、规格：连通口双向受力防护密闭封堵板 3、含吊钩、门框的预埋件等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 樘 |  | 2.000
分部小计