附件1：采购需求

采购需求

一、运送地点、时间及费用

（一） 交货地点：亳州市谯城区十八里境内或招标人指定地点。

（二）交货时间：招标人提前2日通知供货商

（三）是否包含运费、卸货费：是

二、采购数量

包括砂砾400吨、土方4000方，详见工程量数量表，具体数量以现场实际发生为准。

三、技术规格

砂砾应为中粗砂，含泥量不得大于规范及图纸要求；中分带回填土方为种植土，需满足绿化栽植要求，不得含有建筑垃圾、生活垃圾、熟土等杂物。

四、其他要求：

（一）所提供的材料质量、规格应满足招标文件、规范及施工图纸要求，不符和要求的产品视为不合格产品，无条件退回一切费用均有投标人承担，投标人不得以任何理由提出索赔，因材料供应对招标人造成的损失，招标人保留追偿权。

（二）当地施工环境较为复杂，沿线村镇干扰较多，投标人需综合考虑施工时间，投标人应有满足材料供应的能力，不得将材料供应进行再次转包、分包。

（三）清单工程量为投标报价的基础，不作为最终结算的依据。实施后，以业主及总包单位单位确认，审计最终确认实际完成工程量为结算依据。如因设计变更，导致工程量增加，结算以实际工程量结算，若工程量减少，投标人不得任何理由提出赔偿、索赔等要求。

（四）投标人应考虑在招标人未能及时支付工程款的情况下垫付农民工工资，施工期间不得以农民工工资问题或者工程款支付情况为由向项目部进行索赔。

（五）现场材料应运输至制定卸货点，对运输、卸货过程中造成的污染由投标人负责清理干净，拒不清理的由招标人清理后，费用从投标人当期工程款中据实扣除。