亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包（二次）

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2024-003号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：2024年1月26日

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................5

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）.....................24

第四章 合同条款及格式.........................................................28

第五章 工程量清单.................................................................30

第六章 图纸.............................................................................35

第七章 技术标准和要求.........................................................35

第八章 投标文件格式.............................................................38

第一章 招标公告

亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包（二次）招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包（二次）

（二）项目编号：BZJK-2024-003号

（三）资金来源：企业自有资金

（四）招标人：安徽通康建设工程有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：项目位于亳州市谯城经济技术产业开发区华佗大道与利辛路交叉口，本次招标内容为逸合府项目一期土方工程专业分包，项目占地约75296平方米。

（二）招标范围：逸合府项目一期土方工程，包含场地清表平整、挖土外运、土方回填等及招标工程量清单、设计变更、招标人要求增加、业主及甲方要求增加、工程联系单等要求的土方工程工作内容。具体工作内容详见招标文件第七章技术标准和要求。

（三）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，工程包验收通过。

（四）计划工期：自招标人下达开工令之日起3年（其中土方开挖工期60日历天，其他工作按照招标人指令、工程进度计划实施完成）。

（五）最高投标限价（含税9 %）：总价最高限价1100019元，单价报价不得高于招标文件第五章工程量清单规定的单价最高投标限价。投标人参照招标文件第五章工程量清单，按固定单价报价。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力；

（二）具有有效的道路运输经营许可证或城市建筑垃圾运输处置核准证。

（三）项目负责人常驻现场且唯一担任本工程项目的现场管理人员，未在其他项目上任职，或虽然在其他项目上任职，但承诺本项目中标通知书发放后，10个工作日内，且在合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

（四）提供2021年1月至今企业类似项目业绩1个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指：单项合同金额110万元及以上的土方工程业绩；

注：提供业绩合同和合同任意节点税务发票等复印件或扫描件装订入投标文件中。

- （五）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （六）投标人如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次招标投标活动；

（七）本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

（八）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2023年6月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

四、招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）：2024 年2月2日15时00分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。建议投标人在邮寄前使用透明胶带对投标文件密封袋进行二次密封，如因投标文件密封袋在邮寄过程中发生破损，导致不符合招标文件密封要求而被招标平台拒收，其风险由投标人自行承担。

六、投标担保

本项目投标保证金：20000元（人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区大杨镇省道309线亳州收费站

联 系 人：李工、王工

电    话：18906343943‬、13955875951

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通康建设工程有限公司

2024年1月26日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、投标人资格要求：详见招标公告。 2、财务要求： 不需要 需 要□，提供 年至 年经审计的财务状况表。 3、其他要求： / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组 织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 召 开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 不需要 需 要 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：20000元 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2024-003号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼） 招标人：安徽通康建设工程有限公司 亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包（二次）投标文件 项目编号：BZJK-2024-003号 在2024年2月2日15时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人以上单数（含5人）。 评标委员会组建：按有关规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）等网站上发布。 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ 履约保证金的退还：/ |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 投标人被视为充分熟悉本招标工程所在地的与招标投标及履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下内容： 1.与本招标工程相关的国家法律法规、部门规章及规范性文件； 2.与本招标工程相关的行业标准、技术标准及安徽省地方标准； 3.安徽省及亳州市建设行政主管部门等管理部门发布的与本招标工程相关的管理规定等； 4.工程建设地点所涉及的场地情况、基础条件等。 本招标文件不对上述情况一一进行描述。 |  |
| 9.2 | 招标文件（含答疑补充文件）、工程量清单及施工图纸等发布后，各投标人依据施工图纸、招标文件（含答疑补充文件）对工程量清单进行校核。如果对工程量清单有异议，请投标人按照本投标须知前附表规定的时间向招标人提出。在工程实施过程中，中标人按照施工图纸的要求进行施工，工程量不再变更。投标人如对施工图纸有异议（如图纸不完善，建筑图与结构图不一致、无节点大样图等），须按照本投标须知前附表规定的时间提出，否则，视为投标人投标时已充分考虑并纳入报价，中标人在施工过程中不得以上述理由提出费用变更。但建设单位可以委托设计单位补充设计以便项目实施。投标（中标）单位要对因没有校核施工图纸和工程量清单造成的后果承担一切责任。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）投标时（以投标截止时间为准），无被亳州市市本级及县区各行业主管部门或公共资源交易监管部门限制投标的不良行为记录（有效期内）

（11）投标时（以投标截止时间为准），投标人存在被人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的（有效期内）；

（12）投标时（以投标截止时间为准），因扬尘治理措施不到位被亳州市市本级及县区行业主管部门记不良行为记录的（有效期内）。

（13）  / 。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。投标人确认收到招标文件修改的时间要求详见投标须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 退还投标保证金的具体要求详见投标须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（统一社会信用代码）、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程竣工验收证书（或工程接收证书或工程竣工验收备案表）的复印件（如要求），具体要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如要求）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员（如有）姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员（如有）在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2如有询标事宜，评标委员会向投标人发起询标。投标人应在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）对询标内容进行答复，否则视为放弃答复。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | / | / |
|  |  | / | / |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2.款规定的量化因素及量化标准进行价格折算（如要求），按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

增加：

（3）单价遗漏的，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，不再调整。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 1.工程无预付款； 2.回填结束完毕，招标人按照中标人实际完成工程量的70%向中标人支付工程进度款； 3.工程验收合格后，招标人按中标人实际完成工程量的80%向中标人支付工程款； 4.招标人与建设单位工程结算审核完成后三月内付至审定价款的97％，余下3%作为质保金，工程质量缺陷责任期满且无质量问题后无息付清。 5.若本项目竣工结算审核审减率超出5%，视为中标人违约，中标人向招标人支付超出5%部分审减服务费双倍金额的违约金，或由招标人直接从工程结算价款中扣除该项费用。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。中标单位需按照招标人要求（实际结算金额）提供税率为9%的增值税专用发票及进项税抵扣联。 |
| 3 | 工程质量缺陷责任期 | 自竣工验收合格之日起2年。 |
| 4 | 其他 | 1、中标单位在签订合同前需向招标人缴纳回填土保证金200万元，回填土保证金可根据回填土完成比例对应返还，不计息。 2、中标单位需按照招标人工作指令完成土方回填工作，土方回填时间根据招标人所属项目施工进度要求进行，投标人不得以任何理由拒绝招标人的土方回填工作通知。如投标人不按招标人指令和要求进行土方回填工作，视为中标单位违约，招标人有权自行回填，发生的费用从投标人回填土保证金中直接扣除；另外按2元/立方米扣除中标单位违约金，扣除违约金的工程量按招标人工作指令和图纸、招标文件要求的计算规则计算工程量。 3、如中标人有人员因为农民工工资投诉到市清欠办公室，或最终到建设单位、承包单位办公室地点进行讨薪等，分包单位需承担违约金10000元每次。 4、中标人负责土方工程施工时环保、安全、文明和扬尘治理等内容，投标报价费用包含环保、扬尘、市容、路政等协调费用。负责因土方扬尘造成的主管部门下发的整改通知、处罚单等事后协调工作，由此发生的相关费用（含罚款等费用）由中标人负责。确保通过项目部、甲方、监理及政府主管部门的安全、质量、文明、环保等相关验收。 5、经招标人认定为不平衡报价的子目单价，招标人有权在投标总价不变的前提下，对中标人的不平衡报价的子目单价进行调整。 |

说明：合同具体条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：/。

3. 其他说明

/

4. 工程量清单

详见附件。

招标控制价

工程名称：亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包

| 招标人：安徽通康建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量（暂定） | 单位 | 综合单价最高限价（含税） | 合 价（元） |
| 1 | 挖土外运 | 1、部位：本项目清表平整、场地平衡土方、筏板基础等部位； 2、土壤类别：综合，投标人现场自行踏勘，投标人应充分考虑现场可能存在的淤泥、沼泽地、地表水、高差、原建筑物基础、建筑垃圾、群众栽植的青苗农作物等不利因素，包含地表上杂物、硬化、垃圾、杂草、植被、树木、淤泥、农作物等； 3、工作内容包括但不限于原地面机械清表、场地平整、土方开挖外运等，场地清表、平整面积约75296平方米；； 4运距：投标人在勘察现场后自行考虑，实际运距或超出部分的运距、土源费、弃土场等 由投标人勘察现场后自行考虑； 5、要求：投标报价中充分考虑弃土场费、土源费、保洁费、协调费、清表、土方平衡、土方平整、场地堆置土方、土方高低差、场内土方覆盖等抑尘措施、土方运输扬尘治理费、修建硬化运输通道、打通场区运输通道与既有市政道路开口费用、修建车辆冲洗平台（含冲洗设备、沉淀池等文明环保设施）、运输车辆进出场区环保冲洗及地下障碍物等费用，以及青苗补偿费和市容、路政、环保部门征收的等一切费用，综合考虑在报价中，综合考虑报价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。 | 150000 | M³ | 2元/ 立方米 | 300000.00 |
| 2 | 土方回填（外运） | 1、回填外运土方由投标人自行解决。回填土内不得含有石块、碎砖、灰渣和有机杂物。回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实（压实需符合图纸和规范要求，回填夯实后整平至图纸设计标高） 2、完成招标人所属项目的土方回填，回填工程量按招标人项目实际需求完成，包括但不限于地库顶板和外墙回填、房心回填和汽车坡道、基础梁下、柱墩、电梯井、集水井基坑等处回填； 3、取土运距：投标人在勘察现场后自行考虑，回填至招标人亳州市区内所属项目，实际运距或超出部分的运距、土源费、取土场等由投标单位勘察现场后自行考虑；土方回填时间根据招标人所属项目施工进度要求进行，投标人不得以任何理由拒绝招标人的土方回填工作通知，如投标人不能按要求进行土方回填工作，招标人有权自行回填，发生的费用从投标人工程款中直接扣除； 4、要求：投标报价中充分考虑土源费、保洁费、土方平衡、土方平整、土方堆置、协调费、修建运输通道、场地堆置土方、土方高低差、场内土方覆盖等抑尘措施，以及市容、路政、环保部门征收的等一切费用，投标人自行踏勘现场，综合考虑在报价中；不得高于招标人给的控制综合单价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。 | 80000 | M³ | 10元/ 立方米 | 800000.00 |
| 3 | 土方内倒 | 1、根据招标人施工方案和指令进行场区内土方开挖、回填等局部倒运工作，投标人不得以任何理由拒绝，否则视为违约； 2、投标人综合考虑报价，不得高于招标人给的控制综合单价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 | 1 | M³ | 9元/ 立方米 | 9.00 |
| 4 | 基础清底 | 1、完成基础承台、墩柱、排水沟、电梯井、集水井等基坑的开挖、刮平清槽和人工清底工作。 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标人结合土方开挖情况综合考虑报价，不得高于招标人给的控制综合单价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 | 1 | ㎡ | 10元/ 平方米 | 10.00 |
| 5 | 小挖掘机 | 招标人根据项目工作需要通知使用，投标人不得以任何理由拒绝，否则视为违约。 | 按实结算 | 小时 | 130元/小时 | / |
| 6 | 大挖掘机 |  | 按实结算 | 小时 | 260元/小时 | / |
| 7 | 20型铲车 |  | 按实结算 | 小时 | 100元/小时 | / |
| 总计 |  | ￥： 1100019元（大写： 壹佰壹拾万零壹拾玖元整），含税，税率为9%。 |  |  |  |  |

说明：1、以上数量均为暂估量，具体以招标人项目部指令为准，工程量计算规则具体按照安徽省定额计算规则计算的实际工程量进行计算，如因建设单位变更及甲方根据实际情况需要局部调整或中标单位不能满足现场施工要求等原因造成工程量变化，无论工程量变化多少都将按变更后工程量计算，实际施工中未发生的项目不予结算。

2、投标人自行勘察现场，中标后不得以任何理由提出增加承包单价等要求。

3、投标人需考虑税率为9%的增值税专用发票费用。

第六章 图纸

1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见图纸 |  |  |  |  |

2. 图纸

详见附件。

第七章 技术标准和要求

1、承包方式及内容，包括但不限于：亳州逸合府项目一期项目及工程联系单、招标人工作指令、要求增加或变更的和业主要求增加或变更的所有内容。中标人必须负责分包范围内所有工程的施工、验收、决算、养护等全部实施过程，同时也负责所在施工区域的文明施工及安全保护措施，并提供施工组织设计和总、月、周计划。

投标人一旦中标，必须负责承包范围内所有工程的施工、验收、决算、保修等全部实施过程，同时也负责所在施工区域的文明施工及安全保护措施； 另外，负责协助承包人与所承包范围内工程的业主方进行对量对价工作，负责所承包范围内的竣工后的结算审核工作（包括与业主方的决算对接工作）。

2、具体工作内容，包括但不限于：

（1）准备工作：包括挖土外运办理有关部门的相关手续、承包范围内的土方开挖、回填、场地清表、垃圾清运等，挖机、运土车、推土机、回填打夯机械压路机等机械的准备等（注：所有进场机械均应满足主管部门环保要求，并经检测发放环保合格证）。

（2）工作内容：机械清表、机械挖土外运和机械回填土等所有土方工程，承台基坑的开挖和刮平，包括机械挖土、回填、基础梁下土方回填整平压实、柱墩、电梯井、集水井、排水沟基坑等；现场除预留出回填土方量外其余全部外运（含局部倒运，回填外运土方由中标方自行解决）；包括土方回填、分层压实（压实需符合图纸和规范要求，回填夯实后整平至图纸设计标高），包与土方有关的验收，如回填土的压实系数实验等。

（3）其他工程：完成修建硬化运输通道、打通场区运输通道与既有市政道路开口、修建车辆冲洗平台（含冲洗设备、沉淀池等文明环保设施）等，负责每日安排至少一台洒水车、2名清洁工、不低于5台雾炮机（自行加水及开启、关闭工作）在现场服务出土扬尘事项，如若机械、人员、雾炮机数量不能满足上述要求，洒水车少一台将给予土方班组每日500元罚款，少一人将给予土方班组每日500元罚款，少一台雾炮将给予土方班组每日200元罚款；负责土方施工期间承包范围内场内外道路、周边的日常清理及与环卫、城管部门的协调（如环卫部门因土方运输遗撒在路面而堵门、拦车等情况）等工作，负责因土方扬尘造成的主管部门下发的整改通知、处罚单等事后协调工作，由此发生的相关费用（含罚款等费用）由中标方负责。确保通过项目部、甲方、监理及政府主管部门的安全、质量、文明、环保等相关验收。

特别说明：以上承包内容只是作了一个大致的概括，实际承包内容应包括为该工程分项的所有工程。

4、工程安全、质量标准：本分包工程安全、质量标准双方约定为：“工程质量合格标准，争创芍花杯，必须达到亳州市建筑工程安全质量标准化示范工地，争创安徽省建筑施工安全质量标准化工地”；同时满足亳州交控集团及招标人质量、安全管理体系相关标准。

中标人应杜绝在所承建项目作业过程中发生任何偷工减料、不按规范或承包人及业主要求施工的行为；一旦发生，中标人除自行承担返工、整改等的一切经济支出外，还必须接受承包人任何形式的处理（含承包人有权视情要求中标人承担违约金5万元-20万元人民币）具体遵照招标人相关管理制度执行。

5、办公、住宿提供要求：项目场地面积有限，不提供办公室及工人宿舍，食宿问题由投标人自行考虑；临时用电费用由中标人自行承担。

6、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：如遇人力不可抗拒，或连续阴雨恶劣天气，经监理和建设单位认可的工期顺延除外,如不能按进度节点及总计划工期完成相应工作，因中标人原因造成土建班组工序延误的，每延误半天，承担违约金1000元；每延误一天承担违约金2000元/天；超过三天，承担违约金5000元/天。

7、合同以外的零星工程按以下方式计算

大挖机，单价为260元／小时；小挖机，单价为130元／小时；20型号铲车，单价为100元／小时。

8、投标报价内容：本工程报价采用综合单价报价，，在工程款支付及最终结算时按中标综合单价及实际工程量按实结算。结算造价包含：该工程所需劳务、材料及材料试验费用、机械、管理、修复、 利润、税金、保修费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人对照图纸仔细核算并充分考虑各种风险因素。

9、其余未尽事宜按照招标人及项目部要求严格执行。

10、本工程拟派专职人员的具体资格和数量要求：施工员不少于 1人，安全员不少于1人，投标人进场后提供人员名单。

第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、承诺书

九、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包（二次）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写））        （¥        ）的投标总报价（其中，增值税税率9%），工期       年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，向招标人缴纳回填保证金，金额为人民币（大写）贰佰万圆整（¥2000000元），并在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 |  | 年 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  | 自竣工验收合格之日起 年 |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件、委托代理人2023年6月以来任意连续3个月的养老保险证明复印件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

- 已标价工程量清单

工程名称：亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包

| 招标人：安徽通康建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量（暂定） | 单位 | 综合单价（含税） | 合 价（元） |
| 1 | 挖土外运 | 1、部位：本项目清表平整、场地平衡土方、筏板基础等部位； 2、土壤类别：综合，投标人现场自行踏勘，投标人应充分考虑现场可能存在的淤泥、沼泽地、地表水、高差、原建筑物基础、建筑垃圾、群众栽植的青苗农作物等不利因素，包含地表上杂物、硬化、垃圾、杂草、植被、树木、淤泥、农作物等； 3、工作内容包括但不限于原地面机械清表、场地平整、土方开挖外运等，场地清表、平整面积约75296平方米；； 4运距：投标人在勘察现场后自行考虑，实际运距或超出部分的运距、土源费、弃土场等 由投标人勘察现场后自行考虑； 5、要求：投标报价中充分考虑弃土场费、土源费、保洁费、协调费、清表、土方平衡、土方平整、场地堆置土方、土方高低差、场内土方覆盖等抑尘措施、土方运输扬尘治理费、修建硬化运输通道、打通场区运输通道与既有市政道路开口费用、修建车辆冲洗平台（含冲洗设备、沉淀池等文明环保设施）、运输车辆进出场区环保冲洗及地下障碍物等费用，以及青苗补偿费和市容、路政、环保部门征收的等一切费用，综合考虑在报价中，综合考虑报价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。 | 150000 | M³ | 元/ 立方米 |  |
| 2 | 土方回填（外运） | 1、回填外运土方由投标人自行解决。回填土内不得含有石块、碎砖、灰渣和有机杂物。回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实（压实需符合图纸和规范要求，回填夯实后整平至图纸设计标高） 2、完成招标人所属项目的土方回填，回填工程量按招标人项目实际需求完成，包括但不限于地库顶板和外墙回填、房心回填和汽车坡道、基础梁下、柱墩、电梯井、集水井基坑等处回填； 3、取土运距：投标人在勘察现场后自行考虑，回填至招标人亳州市区内所属项目，实际运距或超出部分的运距、土源费、取土场等由投标单位勘察现场后自行考虑；土方回填时间根据招标人所属项目施工进度要求进行，投标人不得以任何理由拒绝招标人的土方回填工作通知，如投标人不能按要求进行土方回填工作，招标人有权自行回填，发生的费用从投标人工程款中直接扣除； 4、要求：投标报价中充分考虑土源费、保洁费、土方平衡、土方平整、土方堆置、协调费、修建运输通道、场地堆置土方、土方高低差、场内土方覆盖等抑尘措施，以及市容、路政、环保部门征收的等一切费用，投标人自行踏勘现场，综合考虑在报价中；不得高于招标人给的控制综合单价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。 | 80000 | M³ | 元/ 立方米 |  |
| 3 | 土方内倒 | 1、根据招标人施工方案和指令进行场区内土方开挖、回填等局部倒运工作，投标人不得以任何理由拒绝，否则视为违约； 2、投标人综合考虑报价，不得高于招标人给的控制综合单价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 | 1 | M³ | 元/ 立方米 |  |
| 4 | 基础清底 | 1、完成基础承台、墩柱、排水沟、电梯井、集水井等基坑的开挖、刮平清槽和人工清底工作。 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标人结合土方开挖情况综合考虑报价，不得高于招标人给的控制综合单价；招标人有权在投标总价不变的前提下,对投标人的不平衡报价进行调整。 | 1 | ㎡ | 元/ 平方米 |  |
| 5 | 小挖掘机 | 招标人根据项目工作需要通知使用，投标人不得以任何理由拒绝，否则视为违约。 | 按实结算 | 小时 | 130元/小时 | / |
| 6 | 大挖掘机 |  | 按实结算 | 小时 | 260元/小时 | / |
| 7 | 20型铲车 |  | 按实结算 | 小时 | 100元/小时 | / |
| 总计 |  | ￥： 元（大写： ），含税，税率为9%。 |  |  |  |  |

说明：1、以上数量均为暂估量，具体以招标人项目部指令为准，工程量计算规则具体按照安徽省定额计算规则计算的实际工程量进行计算，如因建设单位变更及甲方根据实际情况需要局部调整或中标单位不能满足现场施工要求等原因造成工程量变化，无论工程量变化多少都将按变更后工程量计算，实际施工中未发生的项目不予结算。

2、投标人自行勘察现场，中标后不得以任何理由提出增加承包单价等要求。

3、投标人需考虑税率为9%的增值税专用发票费用。

投标人：                （盖章）

日期：

五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度等主要措施。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：提供业绩合同和合同任意节点税务发票等复印件或扫描件装订入投标文件中。

（三）其他资格审查资料

注：如有，按招标文件要求提供。

八、承诺书

承诺书

安徽通康建设工程有限公司（招标人）：

我方已仔细研究了亳州逸合府项目施工总承包项目土方工程专业分包（二次）招标文件的全部内容，我方承诺按照招标文件、招标人和项目现场施工要求完成场地清表平整、挖土外运、土方回填等工作内容，若未按要求完成其中任何一项工作内容或未达到质量和工程量要求，我单位愿意承担违约责任，直接从我单位工程款、回填土保证金中扣除，不足部分我单位以银行转账形式缴纳。

我单位承诺无条件按招标人要求、指令和现场进度计划要求完成土方回填工作，回填外运土方由我单位自行解决，回填土内不得含有石块、碎砖、灰渣和有机杂物，回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实（压实需符合图纸和规范要求，回填夯实后整平至图纸设计标高），如我单位未按招标人指令和要求进行土方回填工作，视为我单位违约，招标人有权自行回填，发生的费用从我单位回填土保证金中直接扣除，扣除违约金的工程量按招标人工作指令和图纸、招标文件要求的计算规则计算工程量。

投标人名称：

投标人法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年      月      日

九、其他资料

第八章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。