附件2 响应文件格式及要求

安徽安海新环境科技有限公司实验室试剂与耗材采购项目

响

应

文

件

项目编号：ACJT-2024-008号

供应商：                      （盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：              （签字或盖章）

年       月       日

响应文件目录

响应文件目录：

一、报价函（格式附后）；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式附后）；

二、授权委托书（格式附后）；

三、分项报价表（格式附后）；

四、资格审查资料（格式附后）；

五、其他资料。

响应文件要求

响应文件要求：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件份数 及其他要求 | 响应文件份数：正本1份、副本2份 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位公章； （3）响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2 | 响应文件签字 或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商单位公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字或法人盖章，否则其响应无效。 |
| 3 | 封套上应载明 的信息 | 采购人名称：安徽安海新环境科技有限公司 地址：亳州市高新区银杏路与宋汤河路交叉口 安徽安海新环境科技有限公司实验室试剂与耗材采购项目 响应文件 项目编号：ACJT-2024-008 在2024年4月15日10时00分前不得开启 |
| 4 | 其他要求 | 供应商代表应持有效身份证件参加，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |

一、报价函

：

贵单位就（项目名称）（项目编号：）进行询价，现就其相关情况报价如下：

我方已仔细研究了（项目名称）（项目编号：）公告的全部内容，愿意以人民币（大写）        ，（小写）       （其中，增值税税率为       ）的总报价，服务期限：自合同签订之日起    日历天，质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

一、我方的响应文件包括以下内容：

（一）报价函；（二）法定代表人（单位负责人）身份证明；（二）授权委托书；三、分项报价表；（四）资格审查资料；（五）危险化学品经营许可证、易制毒和易制爆经营许可备案证明；（六）其他资料。

二、如我方成交，我方承诺：

（一）在收到《成交通知书》后，在通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照询价公告要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

三、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：                      （盖单位章）

联 系 人：                      （签字或盖章）

联系电话：

日    期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、分项报价表

1.分项报价表说明

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 厂家 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 分析纯500ml | 60 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 2 | 硝酸 | 优级纯500ml | 24 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 3 | 重铬酸钾 | 基准试剂50g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 4 | 过氧化氢 | 30% 500ml | 6 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 5 | 硝酸锌 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 6 | 硝酸钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 7 | 硝酸钾 | 优级纯500g | 2 | 瓶 | 大茂 | 易制爆 |  |  |
| 8 | 硝酸银 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 9 | 硼氢化钾 | 优级纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 10 | 高氯酸 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 大茂 | 易制毒 |  |  |
| 11 | 高锰酸钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 12 | 硝酸钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 13 | 硫酸 | 优级纯500ml | 60 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 14 | 丙酮 | 分析纯500ml | 6 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 15 | 三氯甲烷 | 分析纯500ml | 12 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 16 | 乙醚 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 17 | 甲苯 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 18 | 硫酸 | 分析纯500ml | 12 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 19 | 盐酸 | 分析纯500ml | 24 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 20 | 盐酸 | 优级纯500ml | 6 | 瓶 | 国药 | 易制毒 |  |  |
| 21 | 六亚甲基四胺 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | 易制爆 |  |  |
| 22 | 六水合氯化钴 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 23 | 六氯铂酸钾 | 分析纯1g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 24 | 硫酸肼 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 25 | 氢氧化钠 | 优级纯500g | 5 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 26 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 27 | 酚酞 | 基准试剂25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 28 | 甲基橙 | 基准试剂25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 29 | 硫代硫酸钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 30 | 无水碳酸钠 | 优级纯500g | 2 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 31 | EDTA二钠镁 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 32 | 氯化铵 | 优级纯500g | 4 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 33 | 氨水 | 分析纯500ml | 5 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 34 | 铬黑T指示剂 | 分析纯250g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 35 | 三乙醇胺 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 36 | 硫酸银 | 分析纯25g | 12 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 37 | 硫酸亚铁铵 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 38 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 39 | 七水合硫酸亚铁 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 40 | 1,10-菲绕啉 | 分析纯5g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 41 | 草酸钠 | 基准级100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 42 | 磷酸二氢钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 43 | 磷酸氢二钾 | 分析纯500g | 3 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 44 | 十二水合磷酸氢二钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 45 | 七水合硫酸镁 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 46 | 无水氯化钙 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 47 | 六水合氯化铁 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 48 | 亚硫酸钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 49 | 谷氨酸 | 优级纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 50 | 丙烯基硫脲 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 麦克林 | / |  |  |
| 51 | 碘化钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 52 | 淀粉 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 53 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 54 | 磷酸 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 55 | 硫酸铜 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 56 | 苯酚 | 优级纯500g | 2 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 57 | 4-氨基安替比林 | 分析纯25g | 4 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 58 | 铁氰化钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 大茂 | / |  |  |
| 59 | 溴酸钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 60 | 溴化钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 61 | 直链烷基苯磺酸钠 | 分析纯250g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 62 | 一水磷酸二氢钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 63 | 三水亚甲蓝 | 基准试剂25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 64 | 甲醇 | 分析纯500ml | 5 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 65 | 异丙醇 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 66 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 5 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 67 | 强酸性阳离子交换树脂（氢型） | 500g | 2 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 68 | 轻质氧化镁 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 69 | 硫酸锌 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 70 | 硼酸 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 71 | 溴百里酚蓝 | 基准试剂10g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 72 | 氯胺T三水 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 73 | 异烟酸 | 分析纯5g | 4 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 74 | 吡唑啉酮 | 分析纯25g | 4 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 75 | 试银灵 | 分析纯5g | 4 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 76 | 过硫酸钾 | 总氮级别100g | 4 | 瓶 | 科密欧 | 含氮量小于0.0005% |  |  |
| 77 | 过硫酸钾 | 优级纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 78 | 氢氧化钙 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 79 | 氢氧化钡 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 麦克林 | / |  |  |
| 80 | 4-氨基苯磺酰胺（磺胺） | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 沃凯 | / |  |  |
| 81 | N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 82 | 氢氧化铝 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 83 | 硫酸铝钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 84 | 铬酸钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 85 | 二水柠檬酸钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 86 | 环己二胺四乙酸 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 87 | 氟化钠 | 优级纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 88 | 乙酸钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 89 | 抗坏血酸 | 分析纯100g | 4 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 90 | 酒石酸锑钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 91 | 正己烷 | 分析纯500ml | 30 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 92 | 硅酸镁（硅镁型吸附剂） | FCP250g | 10 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 93 | 玻璃棉 | 10g | 5 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 94 | 乙酸铵 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 95 | 乙酰丙酮 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 96 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 97 | 硫酸铁铵 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 98 | 乙酸锌二水 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 99 | 乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯250g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 100 | 尿素 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 101 | 氢氧化铵 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 102 | 铜铁试剂 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 源叶 | / |  |  |
| 103 | 二苯碳酰二肼 | 分析纯25g | 4 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 104 | 溴甲酚紫指示剂 | 基准试剂10g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 105 | 次氯酸钠浓溶液 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 106 | 碘酸钾 | 分析纯100g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 107 | 无水磷酸氢二钠 | 分析纯250g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 108 | 十二水合磷酸氢二钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 109 | 对氨基二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 110 | 硫代乙酰胺 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 111 | 碘酸钾 | 优级纯25g | 2 | 瓶 | 麦克林 | / |  |  |
| 112 | 环已二胺四乙酸 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 大茂 | / |  |  |
| 113 | 甲醛溶液 | 36%～38% 500ml | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 114 | 氨磺酸 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 115 | 碘 | 分析纯250g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 116 | 可溶性淀粉 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 117 | 亚硫酸钠 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 118 | 冰乙酸 | 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 119 | 盐酸羟胺 | 优级纯25g | 2 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 120 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 121 | 无水硫酸钠 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 122 | 酒石酸钾钠 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 123 | 硫酸镉 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 124 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 125 | 磷酸氢二铵 | 分析纯50g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 126 | 对氨基二甲基苯胺(N,N-二甲基对苯二胺） | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 127 | 活性炭 | 分析1000g | 1 | 瓶 | 国药 | 食品医用级颗粒状活性炭活性炭颗粒尺寸为 2.5 mm～5 mm |  |  |
| 128 | 液体石蜡 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 129 | 柠檬酸钠 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 130 | 氯化钠 | 优级纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 131 | 钛铁试剂 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 麦克林 | / |  |  |
| 132 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 孔径5 μm，直径90 mm | 2 | 盒 | / | 50片/盒 |  |  |
| 133 | 氯化钙 | 分析纯250g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 134 | 烧碱石棉 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 135 | 酚试剂一水 | 10g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 136 | 溴酸钾 | 优级纯500g | 1 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 137 | 靛蓝二磺酸钠 | 10g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 138 | 亚硝酸钠 | 优级纯100g | 2 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 139 | DL-酒石酸 | 分析纯100g | 1 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 140 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 100ml | 8 | 瓶 | 伟业计量 | PRA，C19H18N3Cl·3HCl带证书 |  |  |
| 141 | 三氯化铁 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 142 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 143 | 硫化钠 九水 | 500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 144 | 硫酸锰 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 145 | 氯化锰 | 25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 146 | 十二水合硫酸铝钾 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 147 | 柠檬酸钠水合物 | 500g | 1 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 148 | 二水合乙酸锌 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 149 | 三水合氯胺T | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 150 | 钼酸铵 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 151 | 二水合氯化亚锡 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 152 | 十水合四硼酸钠 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 153 | 盐酸N-(1-萘基)-乙二胺 | ACS 5g | 3 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 154 | 高碘酸钾 | 分析纯100g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 155 | AHMT | 分析5g | 4 | 瓶 | 沃凯 | 4-氨基-3-联氮-5-巯基-1 |  |  |
| 156 | 靛蓝三磺酸钾（靛青） | 250毫克 | 1 | 瓶 | 阿拉丁 | ≥55%(HPLC） |  |  |
| 157 | 丙二酸 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 科密欧 | / |  |  |
| 158 | 甘氨酸 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 159 | N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐 | 25g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 160 | 二苯酸磺酸钡 | 基准试剂25g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 161 | DPD草酸盐 | 分析纯5g | 2 | 瓶 | 阿拉丁 | / |  |  |
| 162 | 磷酸 | 优级纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 163 | 苯 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 164 | 红色碘化汞 | 分析纯100g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 165 | 硫酸汞 | 分析纯 100g | 5 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 166 | 吡啶 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 167 | 石油醚 | 30-60 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 168 | 石油醚 | 60-90 分析纯500ml | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 169 | 草酸钠 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 170 | 溴甲酚绿 | 基准试剂10g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 171 | 酸洗石棉 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 172 | 氢氧化钾 | 分析纯500g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 173 | N，N-二甲基甲酰胺 | 分析纯500ml | 1 | 瓶 | 沪试 | / |  |  |
| 174 | 玻璃纤维滤膜 | 0.3μm、90mm、100片/盒 | 2 | 盒 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 175 | 氯化钾 | 优级纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 176 | 偏重亚硫酸钠 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 177 | 对甲氨基苯酚硫酸盐 | 分析纯25g | 2 | 瓶 | 米吐儿 | / |  |  |
| 178 | 二氧化硅标准溶液 | 1000ug/ml | 1 | 瓶 | 天津众联 | / |  |  |
| 179 | 乙酸铵 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 180 | 正丁醇（C4H9OH）标准气体 | 60 μmol/mol 8L | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 181 | 高纯氮气 | 纯度99.999% | 2 | 瓶 | / | / |  |  |
| 182 | 一氧化碳标准气体 | 30×10-6mol/mol 8L | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 183 | 二氧化碳标准气体 | 200×10-6mol/mol 8L | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 184 | 二氧化硫标准气体 | 30mg/m³ 8L | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 185 | 一氧化氮标准气体 | 30mg/m³ 8L | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 186 | 二氧化氮标准气体 | 30mg/m³ 8L | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 187 | 除烃空气 | 8L | 2 | 瓶 | / | / |  |  |
| 188 | 甲烷标准气体 | 70mg/m³ 8L | 2 | 瓶 | / | / |  |  |
| 189 | 甲烷标准气体 | 570mg/m³ 8L | 2 | 瓶 | / | / |  |  |
| 190 | 塑料瓶 | 100ml | 100 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 191 | 塑料瓶 | 250ml | 100 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 192 | 塑料瓶 | 500ml | 50 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 193 | 塑料瓶 | 1000ml | 600 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 194 | 白色广口玻璃瓶 | 250ml | 25 | 个 | / | 磨砂口带盖子 |  |  |
| 195 | 白色广口玻璃瓶 | 500ml | 25 | 个 | / | 磨砂口带盖子 |  |  |
| 196 | 棕色广口玻璃瓶 | 250ml | 25 | 个 | / | 磨砂口带盖子 |  |  |
| 197 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml | 25 | 个 | / | 磨砂口带盖子 |  |  |
| 198 | 玻璃瓶 | 100ml | 50 | 个 | / | 带盖子密封性好 |  |  |
| 199 | 称量纸 | 100×100mm | 5 | 盒 | / | / |  |  |
| 200 | 称量纸 | 75×75mm | 5 | 盒 | / | / |  |  |
| 201 | 刻度移液管 | 1ml | 30 | 支 | / | / |  |  |
| 202 | 刻度移液管 | 2ml | 30 | 支 | / | / |  |  |
| 203 | 刻度移液管 | 5ml | 30 | 支 | / | / |  |  |
| 204 | 刻度移液管 | 10ml | 50 | 支 | / | / |  |  |
| 205 | 胖度移液管 | 5ml | 20 | 支 | / | / |  |  |
| 206 | 胖度移液管 | 10ml | 30 | 支 | / | / |  |  |
| 207 | 胖度移液管 | 25ml | 20 | 支 | / | / |  |  |
| 208 | 胖度移液管 | 50ml | 30 | 支 | / | / |  |  |
| 209 | 玻璃注射器 | 100ml | 5 | 个 | / | 带注射头 |  |  |
| 210 | 一次性胶头滴管 | 3ml | 10 | 包 | / | / |  |  |
| 211 | 一次性胶头滴管 | 5ml | 10 | 包 | / | / |  |  |
| 212 | 一次性活性炭口罩 | / | 10 | 盒 | / | / |  |  |
| 213 | 一次性丁腈手套 | M | 10 | 盒 | / | / |  |  |
| 214 | 微生物无菌操作服 | L | 2 | 件 | / | / |  |  |
| 215 | 撬棍 | 长1m | 2 | 个 | / | / |  |  |
| 216 | 雨靴 | 43码 | 1 | 双 | / | / |  |  |
| 217 | 雨靴 | 40码 | 4 | 双 | / | / |  |  |
| 218 | 纱手套 | / | 10 | 包 | / | / |  |  |
| 219 | 四氯乙烯 | 500ml | 30 | 瓶 | 吉林市吉联油脂化工有限公司 | 适合红外分光光度计 |  |  |
| 220 | 洗耳球 | / | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 221 | 粗麻绳 | 10m | 4 | 根 | / | / |  |  |
| 222 | 滴定管架 | 大理石底座 | 1 | 个 | / | / |  |  |
| 223 | 分液漏斗架 | 有机玻璃 | 4 | 个 | / | / |  |  |
| 224 | 分子筛 | 吸附剂 | 2 | 瓶 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 225 | 称量皿 | 60×30mm | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 226 | COD消解冷凝管 | / | 6 | 个 | 泰州华晨 | 适合HC112型消解器 |  |  |
| 227 | COD消解瓶 | / | 30 | 个 | 泰州华晨 | 适合HC112型消解器 |  |  |
| 228 | 纳氏试剂 | 500ml | 1 | 瓶 | / | / |  |  |
| 229 | 蓝色变色硅胶干燥剂 | 500g | 5 | 瓶 | / | / |  |  |
| 230 | 热敏打印纸 | 57×50mm | 50 | 卷 | 晨光 | / |  |  |
| 231 | 热敏打印机色带 | / | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 232 | 便携式小票机 | RD-V2 | 1 | 台 | 荣达 |  |  |  |
| 233 | 金属采样滤筒及聚四氟乙烯套筒 | 15ml | 20 | 个 | / | 材质316不锈钢，符合HJ1077-2019标准 |  |  |
| 234 | 超细玻璃纤维无胶滤筒 | 3# 28*70mm 20支/盒 | 5 | 盒 | / | / |  |  |
| 235 | 采样框 | 64×46×34cm | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 236 | 白色多孔玻板吸收瓶 | 10ml | 20 | 个 | / | / |  |  |
| 237 | 白色多孔玻板吸收瓶 | 50ml | 20 | 个 | / | / |  |  |
| 238 | 聚乙烯烧杯 | 100ml | 20 | 个 | / | / |  |  |
| 239 | 滤纸 | 60×60cm | 100 | 张 | / | / |  |  |
| 240 | 长袖橡胶手套 | / | 5 | 双 | / | / |  |  |
| 241 | 溶解氧采样瓶 | 棕色250ml | 50 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 242 | 试剂瓶 | 1000ml | 50 | 个 | / | 带塞子 |  |  |
| 243 | 玻璃瓶 | 25ml | 50 | 个 | / | 带塞子 |  |  |
| 244 | 锥形瓶 | 250ml | 50 | 个 | / | / |  |  |
| 245 | 比色管 | 50ml | 50 | 个 | / | / |  |  |
| 246 | 蒸发皿 | 125ml | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 247 | 搪瓷托盘 | 35×45cm | 6 | 个 | / | / |  |  |
| 248 | 搪瓷托盘 | 16×24cm | 2 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 249 | 搪瓷托盘 | 18×26cm | 2 | 个 | / | / |  |  |
| 250 | 耐高温手套 | / | 2 | 双 | / | / |  |  |
| 251 | 棕色滴瓶 | 125ml | 25 | 个 | 蜀牛 | 带胶头滴管 |  |  |
| 252 | 棕色滴瓶 | 60ml | 25 | 个 | 蜀牛 | 带胶头滴管 |  |  |
| 253 | 玻璃吸管滴管 | 1ml | 30 | 支 | 蜀牛 | / |  |  |
| 254 | 牛皮纸 | 1.2×10m | 2 | 张 | / | / |  |  |
| 255 | 不锈钢筒 | 50cm | 2 | 个 | / | 带盖子 |  |  |
| 256 | 塑料药勺 | 20cm | 10 | 个 | / | 双头勺 |  |  |
| 257 | 羊胡子试管刷 | 大号 毛直径3cm | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 258 | 天平刷 | / | 2 | 个 | / | / |  |  |
| 259 | 试管架 | 横排 | 10 | 个 | / | / |  |  |
| 260 | 棉线 | 1mm | 2 | 卷 | / | / |  |  |
| 261 | 试管 | 50ml | 100 | 个 | 蜀牛 | / |  |  |
| 262 | 移液枪 | 100-1000ul | 2 | 个 | 北京大龙 | / |  |  |
| 263 | 移液枪 | 500-5000ul | 2 | 个 | 北京大龙 | / |  |  |
| 264 | 移液枪枪头 | 1ml | 10 | 包 | / | / |  |  |
| 265 | 移液枪枪头 | 5ml | 10 | 包 | / | / |  |  |
| 266 | 带柄玻璃烧杯 | 1000ml | 2 | 个 | 蜀牛 | / |  |  |
| 267 | 陶瓷研钵 | 550ml | 1 | 个 | / | / |  |  |
| 268 | 折叠推车 | 70×42cm | 2 | 个 | / | 4寸静音轮 |  |  |
| 269 | 淀粉-碘化钾试纸 | / | 2 | 盒 | 国药 | / |  |  |
| 270 | 硫酸铝铵 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 271 | 大孔径中性树脂 | CAD-40 | 2 | 瓶 | / | / |  |  |
| 272 | 95%乙醇 | 分析纯500ml | 5 | 瓶 | / | / |  |  |
| 273 | 亚砷酸钠 | 100g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 274 | 成套PH缓冲剂 | 25摄氏度下标准缓冲溶液的PH值 1.680 | 2 | 包 | / | / |  |  |
| 275 | 成套PH缓冲剂 | 25摄氏度下标准缓冲溶液的PH值 3.559 | 2 | 包 | / | / |  |  |
| 276 | 成套PH缓冲剂 | 25摄氏度下标准缓冲溶液的PH值 12.460 | 2 | 包 | / | / |  |  |
| 277 | PH广泛试纸 | / | 10 | 本 | / | / |  |  |
| 278 | 容量瓶 | 250ml | 20 | 个 | / | / |  |  |
| 279 | 容量瓶 | 500ml | 20 | 个 | / | / |  |  |
| 280 | 锥形瓶 | 500ml | 20 | 个 | / | / |  |  |
| 281 | 葡萄糖 | 优级纯100g | 1 | 瓶 | 麦克林 | / |  |  |
| 282 | L-谷氨酸 | 优级纯100g | 1 | 瓶 | 麦克林 | / |  |  |
| 283 | 滤膜 | CN-CA 孔径0.45 直径60 | 5 | 个 | / | / |  |  |
| 284 | 流动相抽滤装置 | / | 1 | 套 | / | / |  |  |
| 285 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径4mm | 10 | 个 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 286 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径5mm | 10 | 个 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 287 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径6mm | 10 | 个 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 288 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径8mm | 10 | 个 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 289 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径10mm | 10 | 个 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 290 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径12mm | 10 | 个 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 291 | 低浓度颗粒物采样头不锈钢托网 | 直径47mm 100片/盒 | 5 | 盒 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 292 | 低浓度颗粒物采样头专用铝箔密封圈 | 直径47mm 100片/盒 | 5 | 盒 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 293 | 低浓度颗粒物采样滤膜 | 直径47±0.25mm | 5 | 盒 | 聚凯科技 | / |  |  |
| 294 | 嗅辨袋 | 3L（PET 或 PVF材质） | 50 | 个 | 聚凯科技 | 带硅胶塞 |  |  |
| 295 | 嗅辨袋 | 1L（PET 或 PVF材质） | 100 | 个 | 聚凯科技 | 带硅胶塞 |  |  |
| 296 | 氟化钾 | 分析纯500g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 297 | 乙酸铅试纸 | / | 2 | 盒 | 国药 | / |  |  |
| 298 | 氨基磺酸 | 分析纯100g | 2 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 299 | 伊红美蓝培养基 | 250g | 1 | 瓶 | 北京三药 | / |  |  |
| 300 | 革兰氏染色液 | 10ml | 2 | 盒 | 沃凯 | / |  |  |
| 301 | 乙酸镉 | 分析纯100g | 1 | 瓶 | 国药 | / |  |  |
| 302 | 转子流量计 | / | 1 | 个 | / | / |  |  |
| 总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表是根据往年耗材使用情况结合本年度耗材使用需求进行编制，表中所采购的耗材品种及数量可根据本年度的实际使用情况进行调整,年度购买耗材金额不超过表中合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据行业具体情况及采购项目特点对上表格式进行调整。

四、资格审查资料

注：1.提供供应商营业执照的复印件或扫描件；2.资质认证；3.信用证明；4.危险化学品经营许可证、易制毒和易制爆经营许可备案证明。以上材料加盖供应商单位公章……

五、其他资料

注：响应文件格式及要求中未详尽列举，但询价公告要求或供应商认为有必要提供的资料。