附件1：采购需求

采购需求

一、质量标准：

1、符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合施工图设计要求，且经国家认定的质量监督检验机构检测合格。

2、建材原材料应为符合规范标准的的合格产品，供应商应能提供质量合格证书、复试报告。

3、建材验收为货到验收，供应商在建材出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，必要时采购人可委派工作人员现场见证，建材验收应符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

4、建材送达采购人指定地点后，由采购人现场代表对建材的基本质量和数量进行验收，但不作为最终验收合格的证明。

二、采购人要求

1、成交人应按采购人实际需求，将干混砂浆原材料足量备货到仓库,并配合采购人做好供货仓储计划，保障干混砂浆及时供应，保障采购人建设项目施工的正常进行，切实为采购人提供快捷可靠的服务；

2、采购人对供应干混砂浆具有自主选择权，实际供应干混砂浆的的数量、规格、型号等均以采购人订单通知为准;

3、如因成交人延期交货，给采购人造成损失的，成交人应据实承担所有经济赔偿和法律责任;

4、对于采购人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，成交人应于 24 小时内予以答复响应;

5、成交人如有违反质量承诺的，采购人有权没收其履约保证金，给采购人造成损失的同时应承担赔偿责任;

6、成交人对供应干混砂浆应以国家或行业标准配送，不得以次充好，不得偷工减料，对质量不合格的产品应实行包退、包换，若因供应商供应干混砂浆质量问题或以次充好或偷工减料造成的工程安全事故，成交人应承担所有经济赔偿和法律责任;

7、成交人人员在采购人施工现场造成本人或者第三人人身、财产损失成交人应自行承担责任，若因此导致采购人担责，采购人有权对成交人追偿；

8、关于干混砂浆散装储罐相关约定:成交人负责免费提供干混砂浆散装储罐，采购人负责现场砂浆储存罐的安防操作空间、基础施工及罐车进出场道路畅通。干混砂浆散装储罐退场时问以采购人通知为准；

9、预拌砂浆所用水泥品牌必须为海螺、东关、巢湖品牌之一（海螺、铸字、巢东）。

三、暂定工程量清单

| 采购单位：安徽通康建设工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂定数量 |
| 干硬性水泥砂浆(干混砂浆) |  | m3 | 212 |
| DS M15.0 |  | m3 | 794 |
| 水泥砂浆 1∶1 |  | m3 | 100 |
| DS M20.0 |  | m3 | 59 |
| 水泥砂浆 1∶1(干混砂浆) | DS M20 | m3 | 20 |
| 水泥砂浆 1∶2 |  | m3 | 29 |
| DP M20.0 |  | m3 | 224 |
| 水泥砂浆 1∶2(干混砂浆) |  | m3 | 416 |
| 水泥砂浆 1∶2(干混砂浆) | DP M20 | m3 | 24 |
| 水泥砂浆 1∶2(干混砂浆) | WP M20 | m3 | 12 |
| 水泥砂浆 1∶2(干混砂浆) | DS M20 | m3 | 21 |
| 水泥砂浆 1∶2 | DP M20 | m3 | 105 |
| 水泥砂浆 1∶2.5 |  | m3 | 30 |
| 水泥砂浆 1∶2.5(干混砂浆) | DP M20 | m3 | 2542 |
| 水泥砂浆 1∶2.5(干混砂浆) | DS M20 | m3 | 106 |
| 水泥砂浆 1∶2.5 | DP M20 | m3 | 45 |
| 水泥砂浆 1∶3 |  | m3 | 120 |
| 水泥砂浆 1∶3(干混砂浆) | DS M15 | m3 | 581 |
| 水泥砂浆 1∶3(干混砂浆) | DP M15 | m3 | 1660 |
| DP M15.0 |  | m3 | 230 |
| 水泥砂浆 M10 |  | m3 | 12 |
| DP M10(预拌砂浆) |  | m3 | 15 |
| DM M10(预拌砂浆) |  | m3 | 19 |
| 预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5 | DM M5 | m3 | 98 |
| DM M5.0 |  | m3 | 144 |
| 混合砂浆 M5 | WM M5 | m3 | 1485 |
| 混合砂浆 M2.5 |  | m3 | 12 |
| 水泥砂浆 M10(干混砂浆) |  | m3 | 14 |
| 混合砂浆 1∶1∶6 |  | m3 | 10 |
| 混合砂浆 1∶1∶4(干混砂浆) |  | m3 | 10 |
| 抗裂砂浆 |  | m3 | 10 |
| 界面砂浆 |  | m3 | 12 |
| 粘结砂浆 |  | m3 | 14 |

注：采购人不对合同期间货物的采购数量做任何承诺，暂估采购数量仅作参考，如合同期间货物的采购数量不足或采购数量差距较大，据实进行结算，供应商不得以此为由调整供货单价，采购人对供应商不承担任何违约责任。