附件1：采购需求

采购需求

- 工作内容

1、包括但不限于相关物资接收、卸车、倒运、仓储、保管，测量放线，屋面防水卷材铺设，水泥墩摆放，光伏支架制作安装，组件安装，逆变器、并网柜（箱）、接线箱及其基础施工，支架安装，围栏安装，母线槽安装，桥架安装，防雷接地系统，光伏区低压电缆沟土石方工程，电缆井施工，线路标志、低压电缆敷设及配管安装，清洗系统设备安装，监控系统安装等除钢结构专业分包工程以外的所有劳务工作，具体以施工图纸为准；施工，协调，配合调试、验收、并网、移交，施工范围内工作的工程质量保证、工程质量保修期限的服务；2年免费运维；清扫道路、交通秩序维护等满足现场要求的施工工作。

2、招标范围没有明确描述，但根据施工图纸、标准/规范、设计与施工方案等明示或者默示应属于乙方完成本分包工程应当完成的工作内容。

3、招标人提供的材料由中标人负责提报用量和保管，超过清单及超过合理损耗量部分由中标人承担。

二、采购人要求

1、合同外发生的零星工程，供应商应积极配合施工，招标人按照大工290元每日每人、小工150元每日每人的标准，据实与供应商结算；

2、拟派人员每月在劳务作业现场的时间，每月在工地不少于24天，每少一天，供应商应承担1000元/天的违约金。

3、供应商所有特种作业人员必须持证上岗。

4、供应商提供的辅助材料范围：石棉橡胶板、塑料薄膜、聚四氟乙烯生料带、三色塑料带、钢钉、对拉螺栓、六角螺栓、膨胀螺栓 、低碳钢焊条、砂纸、铁钉、垫铁、塑料胀管 、钢压条、光漆、调和漆、防锈漆、粘结剂、自粘性橡胶带、石棉灰 、输水软管、橡胶软管、黑玛钢活接头、黑玛钢六角内接头、黑玛钢弯头、固定卡子、黑玛钢管箍、电气绝缘胶带 、胶木板、难燃塑料管卡子、铝接线端子、铜接地端子带螺栓、电缆吊挂、镀锌电缆卡子、位号牌、养护土工布、B1级橡塑保温材料、成品管卡、压力表等以及单项材料项目总使用量金额不超过500元的材料。