特种设备生产许可证－B级电梯安装（含修理）资质办理咨询服务采购需求

采购需求为中标人按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，提供特种设备生产许可证－B级电梯安装（含修理）资质办理咨询服务，提供包括不限于完成许可子项目为曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)等资质办理咨询的全部服务，投标人的投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。主要包含以下服务。

一、资质办理、评审、维护咨询服务

提供符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》附件G电梯生产单位许可条件证书、人员等相关要求。

资质证书服务：由投标人负责按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，提供包括不限于满足特种设备生产许可证－（B级）电梯安装（含修理）资质办理所需的人员技术证书（符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》G，G3.3，G3.3.6），由投标人负责缴纳满足评审要求的资质证书及人员的社保（招标人单位10名电梯操作员（T证）社保由招标人自行承担，不在本报价内）（符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》M，M3.14（3））；由投标人负责本项目4年资质维保服务，如投标人证书人员发生调整及时替换补充（仅证书）；由投标人负责安排提供技术证书的技术人员、工程师等人员，参加评审、答辩产生的全部住宿费、交通费、餐饮费等全部费用，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内，中标后不予调整。

资质评审服务：由投标人负责按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，由投标人负责准备评审所需的全部资料、证书，负责协调主管部门组织评审活动，负责组织评审专家现场评审、验收、问题整改等全部工作，由投标人负责资质评审产生的全部费用，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内，中标后不予调整。

二、试安装（含修理）咨询服务

符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》附件G电梯生产单位许可条件附件G1.8试安装要求。

需提供对应B级电梯安装（含修理）资质的子项目，乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯，各1台试安装工程，如评审要求增加，需按照评审要求增加。其中，曳引驱动乘客电梯V≤2.5m/s，载货电梯Q≥1000kg，杂物梯参数不限，自动扶梯提升高度H≥6m或自动人行道使用区段长度L≥30米，由中标人与主管部门、评审专家协调确定试安装场地或电梯制造厂的试验塔/试验场地（招标人不指定），完成对应的试安装样梯。

三、硬件设备及体系文件咨询服务

符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》附件G电梯生产单位许可条件、附件M特种设备生产单位质量保证体系基本要求。

按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，采购1套施工工具（符合《技术规范》G，G1.3），采购1套检验工具（符合《技术规范》G，G1.4，表G-2），办理仪器检定校准，取得校准证书（符合《技术规范》G，表G-2、注G-3），负责按照体系文件完成“一梯一档”体系建立等工作（符合《技术规范》附件M），负责质量管理标准化制度，制作全套制度、内审制度、操作办法等展板上墙，不少于15个展板（符合《技术规范》附件M）。

四、培训咨询服务

按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，负责提供招标人10名工作人员取得电梯操作员（T证）涉及的培训、考试、取证相关的住宿费、交通费、餐饮费等全部费用，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内，中标后不予调整（人员外出培训、考试所在地由投标人自行选择）。

| 特种设备生产许可证－B级电梯安装（含修理）资质办理咨询服务报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位：（盖章） |  |  | 联系人： ；联系方式： | 时间： 2024 年月日 |
| 序号 | 类别 | 分项 | 单 价 （单位：元） | 服务内容（备注） |
| 1 | 资质办理、评审 、维护咨询服务 | 资质证书服务 |  | 按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，提供包括不限于满足特种设备生产许可证－（B级）电梯安装（含修理）资质办理所需的人员技术证书（符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》G，G3.3，G3.3.6），由投标人负责缴纳满足评审要求的资质证书及人员的社保（招标人单位10名电梯操作员（T证）社保由招标人自行承担，不在本报价内）（符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》M，M3.14（3））；由投标人负责本项目4年资质维保服务，如投标人证书人员发生调整及时替换补充（仅证书）；由投标人负责安排提供技术证书的技术人员、工程师等人员，参加评审、答辩产生的全部住宿费、交通费、餐饮费等全部费用，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内，中标后不予调整。 |
|  |  | 资质评审服务 |  | 按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，由投标人负责准备评审所需的全部资料、证书，负责协调主管部门组织评审活动，负责组织评审专家现场评审、验收、问题整改等全部工作，由投标人负责资质评审产生的全部费用，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内，中标后不予调整。 |
| 2 | 试安装（含修理）咨询服务 | 样梯-曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) |  | 提供试安装样梯场景，运行速度 V ≤ 2.5 m/s（技术参数符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》G，G1.8试安装要求） |
|  |  | 样梯-曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯) |  | 提供试安装样梯场景，载重 Q ≥ 1000 公斤（技术参数符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》G，G1.8试安装要求） |
|  |  | 样梯-杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) |  | 提供试安装样梯场景，参数不限（技术参数符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》G，G1.8试安装要求） |
|  |  | 样梯-自动扶梯与自动人行道 |  | 提供试安装样梯场景，提升高度 H ≥ 6 米或者使用区段长度L≧30米（技术参数符合《TSG07-2019特种设备安全技术规范》G，G1.8试安装要求） |
| 3 | 硬件设备及体系文件咨询服务 | 配套工具、仪器 （含仪器检定/校准） |  | 按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，采购1套施工工具（符合《技术规范》G，G1.3），采购1套检验工具（符合《技术规范》G，G1.4，表G-2），办理仪器检定校准，取得校准证书（符合《技术规范》G，表G-2、注G-3）。 |
|  |  | 一梯一档档案 编制建立及填写 |  | 按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，负责按照体系文件完成“一梯一档”体系建立等工作。（符合《技术规范》附件M）。 |
|  |  | 法规标准书籍 、制度 |  | 按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，负责质量管理标准化制度，制作全套制度、内审制度、操作办法等展板上墙，不少于15个展板（符合《技术规范》）。 |
| 4 | 培训咨询服务 | 电梯操作员（T证）培训、考试、取证 |  | 按照《特种设备安装改造维修单位资格许可》《TSG07-2019特种设备安全技术规范》及特种设备生产许可证相关审批法规、政策要求，负责提供招标人10名工作人员取得电梯操作员（T证）涉及的培训、考试、取证相关的住宿费、交通费、餐饮费等全部费用，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内，中标后不予调整。（人员外出培训、考试所在地由投标人自行选择） |
| 总价（含税，税率3%） |  |  |  |  |
| 备注：投标总价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内。 |  |  |  |  |