附件2：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程数量 | 含税单价 | 含税总价（单位：元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除地磅 | 1、名称：拆除现状地磅 2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 4座 | 元/座 |  | 3% |
| 2 | 拆除路面 | 1、40cm混凝土面板，含拆除及外运 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 642.4m2 | 元/m2 |  |  |
| 3 | 水泥混凝土面层 | 1、混凝土强度等级：C40 2、厚度：68cm 3、伸缩缝：胀缝、缩缝、施工缝、传力杆结合现场实际情况设置 4、含模板、养生、刻痕 5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 324m2 | 元/m2 |  |  |
| 4 | 水泥混凝土面层 | 1、混凝土强度等级：C40 2、厚度：40cm 3、伸缩缝：胀缝、缩缝、施工缝、传力杆结合现场实际情况设置 4、含模板、养生、刻痕 5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 642.4m2 | 元/m2 |  |  |
| 5 | 钢筋网 | 1、钢筋种类：φ12HRB400带肋钢筋 2、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 5.581t | 元/t |  |  |
| 6 | 合计总价 |  |  |  |  |  |