采购需求

为拓展新能源充电桩业务，加快推进我市充电基础设施建设，我公司在亳州市行政服务中心与经信局建设新能源充电场站。为加快项目建设并投入使用，对亳州市行政服务中心与经信局充电桩高低压配电施工安装项目进行招标采购。

| 名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政服务中心 |  |  |  |
| 智能快速断路器 | 台 | 1 |  |
| 避雷器 | 组 | 1 |  |
| 故障指示器 | 组 | 1 |  |
| T接杆金具 | 项 | 1 |  |
| 电线杆 | 根 | 1 |  |
| 箱变基础 | 台 | 1 |  |
| 箱变安装 | 项 | 1 |  |
| 电缆井 | 座 | 2 |  |
| MPP拉管Ф100 | 项 | 1 |  |
| 3*50型终端头 | 套 | 2 |  |
| 防火封堵 | 项 | 1 |  |
| 电缆试验 | 项 | 1 |  |
| 接地装置试验调试 | 项 | 1 |  |
| 变压器系统试验调试 | 项 | 1 |  |
| 送配电装置系统 | 项 | 1 |  |
| 充电桩基础 | 座 | 8 |  |
| 充电桩安装 | 台 | 8 |  |
| 路面开挖及恢复 | 项 | 1 |  |
| 电缆井 | 座 | 4 |  |
| SC110镀锌钢管 | 项 | 1 |  |
| 桥架200*100 | 项 | 1 |  |
| 地库分支箱 | 个 | 1 |  |
| 电缆敷设 | 项 | 1 |  |
| 4*95+1*50型终端头 | 套 | 2 |  |
| 3*70+1*35型终端头 | 项 | 1 |  |
| 钢管阻车器 | 套 | 12 |  |
| 经信局 |  |  |  |
| 智能快速断路器 | 台 | 1 |  |
| 避雷器 | 组 | 1 |  |
| 故障指示器 | 组 | 1 |  |
| T接杆金具 | 项 | 1 |  |
| 电线杆 | 根 | 1 |  |
| 箱变基础 | 台 | 1 |  |
| 箱变安装 | 项 | 1 |  |
| 电缆井 | 座 | 4 |  |
| MPP拉管Ф150 | 米 | 220 |  |
| ZRYJV22-3*50敷设 | 米 | 130 |  |
| 3*50型终端头 | 套 | 2 |  |
| 防火封堵 | 项 | 1 |  |
| 电缆试验 | 项 | 1 |  |
| 接地装置试验调试 | 项 | 1 |  |
| 变压器系统试验调试 | 项 | 1 |  |
| 送配电装置系统 | 项 | 1 |  |
| 充电桩基础 | 座 | 9 |  |
| 充电桩安装 | 台 | 9 |  |
| 电缆沟 | 米 | 110 |  |
| 电缆井 | 座 | 5 |  |
| SC150镀锌钢管 | 米 | 100 |  |
| SC50镀锌钢管 | 米 | 20 |  |
| SC32镀锌钢管 | 米 | 160 |  |
| CPVC排管150 | 米 | 32 |  |
| PVC50 | 米 | 26 |  |
| PVC32 | 米 | 71 |  |
| YJV-4*95+1*50敷设 | 米 | 270 |  |
| 4*90+1*50型终端头 | 套 | 16 |  |
| YJV-3*240+2*120 | 米 | 19 |  |
| 3*240+2*120型终端头 | 套 | 2 |  |
| YJV-5*16线缆 | 米 | 74 |  |
| YJV-3*6线缆 | 米 | 42 |  |
| 摄像头 | 个 | 4 |  |
| 照明设备LED100W | 个 | 4 |  |
| 道闸 | 套 | 1 |  |
| 钢管阻车器 | 套 | 12 |  |
| 合计： |  |  |  |