附件1：采购需求

采购需求

（1）材料进场前需提供合格证、检测证明等相关材料，材料需运至项目现场，并卸至项目部指定位置；

（2）材料的运费、装卸费、配套辅材等均包含在投标报价中；

（3）中标人运至现场的材料，需确保材料符合国标及图纸要求，如因材料不符合国标及图纸要求造成材料退场的，每次罚款1万元；

（4）材料进场前需先提供样品，后期材料需与样品一致，如发现弄虚作假，以次充好等现象，发现一次罚款1万元，三次以上解除合同；

（5）如因中标人原因未能按期供货，造成项目工期延误，误期赔偿费按照1万元/天。（特殊加工定制的材料除外）；

（6）工程量清单数量为预估数量，中标人按工程量清单数量供货，如发生货物剩余，由中标人回收，所产生的装卸运输费用由中标人承担，招标人按照实际用量进行结算。

（7）项目负责人：指定1名专人负责对接本项目材料供应。

| 亳州逸合府一期施工总承包项目免拆模系统材料采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂估材料用量（m2） | 控制单价 （元/m2） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 免拆模系统材料 | 保温免拆模板燃烧性能为 A级,免拆模板 60mm厚且保温芯材的导热系数不大于0.05W/m·K | 1569.13 | 79 | 123961.27 | 含税13% |
| 2 | 免拆模系统材料 | 保温免拆模板燃烧性能为 A级,免拆模板 40mm厚且保温芯材的导热系数不大于0.05W/m·K | 3343.36 | 69 | 230691.84 |  |
| 3 | 免拆模系统材料 | 1.保温免拆模板燃烧性能为 A级,免拆模板 40mm厚且保温芯材的导热系数不大于0.05W/m·K ； 2.免拆模板60厚(30厚保温芯材+30 厚不燃材料)且保温芯材的导热系数不大于 0.05W/m·K，且须满足《建筑设计防火规范(2018版)》GB50016-2014中第6.7.3条,具体厚度需设计符合确认。 | 62316.93 | 71 | 4424502.03 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4779155.14 |  |