## 2.1 D.2 单项工程投标报价汇总表
D.2 单项工程投标报价汇总表
工程名称：亳州市公交候车亭改建项目-安装工程
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元)
1 | 新华北路(东)（10m)
2 | 新华北路(西)（10m)
3 | 丰水源小区(南)（10m)
4 | 丰水源小区(北)（10m)
5 | 中药材专业市场西1(西)（10m)
6 | 中药材专业市场西2(西)（10m)
7 | 中药材专业市场西2(东)（10m)
8 | 广电大楼(北)（15m)
9 | 谯城中学(北)（15m)
10 | 大隅首(南)（15m)
11 | 人民医院北院(南)（15m)
12 | 广电大楼(南)（15m)
13 | 亳州博物馆(北)（15m)
14 | 亳州博物馆(南)（15m)
15 | 亳州中西医结合医院(北)（15m)
16 | 亳州中西医结合医院(南)（15m)
合计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：新华北路(东)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 3.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：新华北路(东)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：47m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 47.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：47m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 4.700
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：47m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 4.700
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.270
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：新华北路(西)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 105.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：新华北路(西)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：100m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 47.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：100m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 10.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：100m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 10.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：丰水源小区(南)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 85.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：丰水源小区(南)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：80m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 80.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：80m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 8.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：80m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 8.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：丰水源小区(北)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 75.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：丰水源小区(北)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：70m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 70.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：70m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 7.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：70m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 7.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：中药材专业市场西1(西)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 145.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：中药材专业市场西1(西)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：140m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 140.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：140m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 14.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：140m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 14.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 8.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：中药材专业市场西2(西)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 195.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：中药材专业市场西2(西)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：190m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 190.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：190m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 19.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：190m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 19.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 9.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：中药材专业市场西2(东)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 21.350
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 69.050
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 65.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：中药材专业市场西2(东)（10m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 19.100
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：60m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 60.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：60m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 6.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：60m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 6.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 10.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：广电大楼(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN32 4、配置要求：架空 | m |  | 10.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 60.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：广电大楼(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：50m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：50m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 5.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：50m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 5.000
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 11.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：谯城中学(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN32 4、配置要求：架空 | m |  | 10.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：谯城中学(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：40m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 40.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：40m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 4.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：40m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 4.000
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 12.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：大隅首(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 3.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 30.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：大隅首(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：27m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 27.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：27m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 2.700
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：27m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 2.700
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.270
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 13.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人民医院北院(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 6.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 45.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：人民医院北院(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：39m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 39.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：39m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 3.900
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：39m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 3.900
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.540
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 14.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：广电大楼(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 25.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：广电大楼(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：20m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 20.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：20m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 2.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：20m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 2.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 15.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州博物馆(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 55.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州博物馆(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：50m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：50m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 5.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：50m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 5.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 16.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州博物馆(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 60.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 65.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州博物馆(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 5.400
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 17.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州中西医结合医院(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 55.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州中西医结合医院(北)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：50m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：50m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 5.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：50m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 5.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 18.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州中西医结合医院(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（含配电箱内所有配件） 2、型号：AL 3、规格：带隔离功能 4、安装方式：成套箱体制作安装 5、含重复接地 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PC塑料管 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配 | m |  | 41.870
3 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：桥架或电管内敷设 | m |  | 125.620
4 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗配 | m |  | 5.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿电缆保护管敷设 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 35.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：亳州中西医结合医院(南)（15m) | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L50*50*5 L=2.5M 3、基础接地形式： | 根 |  | 2.000
7 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：L40*4 3、基础接地形式： | m |  | 24.030
8 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（导向孔） 2、一次成孔长度：30m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 30.000
9 | WB040501029001 | 水平定向钻进敷设管道（扩孔） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（扩孔） 2、一次成孔长度：30m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 3.000
10 | WB040501030001 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） |  | 1、名称：水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 2、材质及规格：DN32 3、一次成孔长度：30m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 10m |  | 3.000
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5以内 3、回填要求：满足设计及相关规范 | m3 |  | 0.450
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】