亳州高铁南站金融商务中心460kW光储一体化项目劳务专业分包

一、采购条件

（一）项目名称：亳州高铁南站金融商务中心460kW光储一体化项目劳务专业分包

（二）项目编号：AHTKJS-2024-94号

（三）资金来源：企业自筹

（四）采购人：安徽通康建设工程有限公司

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：本项目位于安徽省亳州市亳州南站酒城大道北侧、神农大道西侧亳州高铁南站金融商务中心，拟利用金融商务中心3个屋顶和1处停车场作为场地建设光伏电站。本项目总装机容量为交流侧460kW，直流侧515.62kWp。该系统使用110kW逆变器3台、60kW逆变器1台、50kW逆变器1台，20kW逆变器1台，并网柜2台，采用“自发自用，余电上网”方式并网，具体位置详见图纸。

（二）采购范围：本次招标的范围是亳州高铁南站金融商务中心460kW光储一体化项目劳务专业分包，施工内容包括但不限于承包范围包含施工图纸及工程量清单范围内人工及辅材，包括临时用电的电线电缆及控制箱、临时用水的水管、施工照明灯具等、包小型机械、包辅助材料、包测量放线（主控线除外）、包小型工具和设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境保护、包劳保用品、包赶工费和误工费、包临时设施、包成品保护、包劳务作业人员社会保险、包竣工验收合格且一次性验收通过、包竣工验收前现场保洁、包自负盈亏等，且不得转包。

包括但不限于相关物资接收、卸车、倒运、仓储、保管，测量放线，屋面防水卷材铺设、水泥墩摆放、光伏夹具、支架制作安装，组件安装，逆变器、并网柜（箱）、接线箱、储能设备及其基础施工，支架安装，围栏安装，母线槽安装，桥架安装，防雷接地系统，电缆沟土石方工程，电缆井施工，线路标志、低压电缆敷设及配管安装，清洗系统设备安装，监控系统安装、水平定向钻进敷设管等所有劳务工作，具体以施工图纸为准；施工，协调，配合调试、验收、并网、移交，施工范围内工作的工程质量保证、工程质量保修期限的服务；2年免费运维；清扫道路、交通秩序维护等满足现场要求的施工工作。

招标范围没有明确描述，但根据施工图纸、标准/规范、设计与施工方案等合同内应属于成交人完成本分包工程应当完成的工作内容。

采购人提供的材料由成交人负责提报用量和保管，超过清单及超过合理损耗量部分由成交人承担。

（三）服务期限：自合同签订之日起30日历天。

（四）质量标准：满足国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

（五）最高限价（含税，3%）：13万元，供应商按固定单价报价。投标报价超出单项限价或低于成本价的，按无效投标处理;投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

（二）具有劳务施工资质、安全生产许可证

- （三）供应商（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （四）供应商如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次采购投标活动；

（五）本次采购不接受联合体投标。

四、保证金

（一）响应保证金

1.是否要求递交响应保证金：    不要求       要求□

2.响应保证金的形式：银行汇款或转账

3.响应保证金的金额：/

4.收取响应保证金的账号信息：

开户名称：安徽通康建设工程有限公司

开户银行：亳州药都农村商业银行股份有限公司谯城支行

银行账户：20010003301266600000015

5.其他要求：

响应保证金必须在投标截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“AHTKJS-2024-94号保证金”，否则，责任自负。

响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。

6.响应保证金的退还（本金无息）：

（1）采购不成功（或开标现场拒收响应文件）的，10日内直接退还至该供应商汇出帐户。

（2）确定成交人后，未成交人的响应保证金在10日内直接退还至该供应商汇出帐户。

（二）履约保证金

1.是否要求成交人提交履约保证金：  不要求   要求

2.履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由成交人在收到成交通知书后30日内从其基本账户开户行银行汇款。

3.履约担保的金额： /

4.履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，服务期满后退还全部履约保证金（本金无息）。

五、合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | (1)竣工验收经供电部门并网后支付至合同价的85%，跟踪审核出具审核报告后，支付至结算审定价的97%。两年免费运维期满后经考核合格后支付剩余审定结算价的3%。 (2)本项目的结算价款的3%作为质量保证金。 (3)如因业主原因，工程款未到位，成交人允许采购人延期支付工程款且不支付任何费用。 注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 其他 | 成交人需配备项目负责人及专职安全员各一名纳入项目管理。 |

说明：具体合同条款及格式由采购人与成交人在不违背询价公告和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

六、成交原则

本次询价采用最低评审价法确定成交人。

采购人将从供应商中，选择一家能够满足询价公告的实质性要求，并且报价最低的为成交人，但报价为可能影响合同履行的异常低价的除外。报价相同时，由采购人委托的询价小组自行确定成交人。

七、响应文件的递交

（一）响应文件递交截止时间：2024年11月1日10时00分（北京时间）；

（二）响应文件送达地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼，请联系招标平台工作人员签收）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价公告要求密封的响应文件，采购人将予以拒收；

（四）本次招标允许供应商以邮寄方式递交响应文件。建议投标人在邮寄前使用透明胶带对投标文件密封袋进行二次密封，如因投标文件密封袋在邮寄过程中发生破损，导致不符合招标文件密封要求而被招标平台拒收，其风险由投标人自行承担。

注：1、如使用邮寄方式寄送响应文件，请和招标平台工作人员联系确认寄送地点、时间及联系人，文件送达时间以招标平台签收快递时间为准；

- 2、如委派代理人送至上述地点，请于文件递交截止时间前一小时内（下午8:00-9:00）送至指定地点并联系招标平台工作人员签收；

3、如未联系造成标书丢失、超时送达等一切后果，均由投标人自行承担。

八、联系方式

采 购 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区大杨镇省道309线亳州收费站

联 系 人：王经理

电    话：18132862876

招标平台：安徽通康建设工程有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区S309收费站二楼法务部

联 系 人：李工

电    话：18906343943(工作日8:00-12:00，14:30-17:30)‬‬

安徽通康建设工程有限公司

2024年10月28日