附件2：采购需求

材料品牌：见下表，具体以承包方与建设单位合同约定为准，若建设单位更换品牌，分包单位必须执行。

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质防火门 | 符合设计要求及行业标准，安全耐用，绿色环保，质地坚硬，使用寿命长。 | 木质门品质及颜色应经采购人看样选用确定后方可使用。 |
| 2 | 钢制防火门 | 安徽通晓、合肥警盾、合肥祈明、长春铸诚、群升、浙江千秋、中建五洲 | 必须是在公安消防主管部门官网备案的产品，确保通过消防验收。采用在工厂涂刷 UV 漆。成品门。 |
| 3 | 镀锌无缝钢管/消防热浸镀锌钢管 | 浙江金州、天津钢管、上海劳钢、南京东升、河北华岐 、天津友发 | 符合设计要求及行业标准 |
| 4 | 焊接钢管、JDG 管 | 武汉恒久远、河北鹏凌、廊坊盛宝、河北成龙 | 国标 |
| 5 | UPVC、PPR、PVC、PC等 | 浙江中财、浙江光华、浙江伟星、河北康乐、鸿雁 | A 型 |
| 6 | 灯具 | 欧普、TCL、三雄极光、浙江阳光、飞利浦、郎士 | 所选产品施工前必须提供三个及以上样板，满足设计施工要求 |
| 7 | 开关、插座、空白面板 | 鸿雁、正泰、TCL | 符合设计要求及行业标准,按物料表样品送样，经采购人确定后方可使用 |
| 8 | 金属桥架 | 镇江通力电气，安徽长龙电气，合肥鑫立泰电器，安徽振中电气 |  |
| 9 | 配电箱 | 德力西、西门子、正泰、ABB（备注栏：包含元器件） |  |
| 10 | 管阀及配件 | 安徽白湖、上海沪航、上阀五厂、天津耐莱斯、渤海阀门 | 阀门：阀芯、阀杆按图纸设计要求；具有 CCCF 认证。 |
| 11 | 排污泵及控制箱 | 上海东方、上海凯泉、上海连成、南方泵业、白云泵业 | 配套原厂液位浮球、线缆长度 6.5 米。 |
| 12 | 消防及报警系统 | 1、向阳、南方、天广（消防箱及辅材） 2、上海金盾、天广消防、四川川消、成都捷晟、浙江快达（水喷淋系统（含水流指示器、自动喷淋喷头、湿示报警阀、信号蝶阀等） | 符合国标，保证消防验收 |
| 13 | 风机、风阀、风口 | 上海英飞、合肥南方、上海科禄格、德州亚泰 |  |
| 14 | 自动报警设备、主机、探头、模块、手报、声光报警器、联动闭门器 | 北京利达、秦皇岛海湾、亳州依爱、上海松江、北大青鸟、深圳中电 |  |
| 15 | 消防铸铁管、管件、配件及胶圈 | 新兴铸管、圣戈班穆松桥、国铭、徐州光大 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 浙江金州、天津友发、上海劳钢 |  |
| 17 | 水泵接合器（国标，具有 CCCF 认证） | 天广消防、南京国泰、四川川消 |  |
| 18 | 管阀及配件（国标，具有 CCCF 认证） | 安徽白湖、上海沪航、上阀五厂、天津耐莱斯、渤海阀门 | 阀门：阀芯、阀杆按图纸设计要求；具有 CCCF 认证。 |
| 19 | 卡箍及配件（国标，具有 CCCF 认证） | 潍坊金通、上海沪航、上海瑞孚、亳州禹王 | 符合设计要求及行业标准； 具有 CCCF 认证；符合GB5135.11 标准；高强度螺栓、螺母；密封圈为优质橡 胶。 |
| 20 | 电气配管（含 PE、梅花管） | 中财、光华、联塑、河北康乐 |  |
| 21 | 电气配管（含 JDG，KBG 等） | 满足国标要求 |  |
| 22 | 消防泵及配套配电柜、巡检柜等相关配件: | 上海东方、上海凯泉、上海熊猫、上海连成 |  |