附件3 响应文件格式及要求

水安凤栖上院34号地块工程项目人防工程防化设备采购及安装

响

应

文

件

项目编号：AHTKJS-2024-89号

供应商：                      （盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：              （签字或盖章）

年       月       日

响应文件目录

响应文件目录：

一、报价函（格式附后）；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（格式附后）；

二、授权委托书（格式附后）；

三、询价保证金（格式附后）；

四、分项报价表（格式附后）；

五、资格审查资料（格式附后）；

六、其他资料。

响应文件要求

响应文件要求：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件份数 及其他要求 | 响应文件份数：正本1份、副本2份 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位公章； （3）响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2 | 响应文件签字 或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商单位公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字，否则其响应无效。 |
| 3 | 封套上应载明 的信息 | 采购人名称：安徽通康建设工程有限公司 地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼（药都路与希夷大道交叉口东北角15楼） 水安凤栖上院34号地块工程项目人防工程防化设备采购及安装响应文件 项目编号：AHTKJS-2024-89号 在2024年11月6日15时00分前不得开启 |
| 4 | 其他要求 |  |

一、报价函

安徽通康建设工程有限公司：

贵单位就水安凤栖上院34号地块工程项目人防工程防化设备采购及安装（项目编号：AHTKJS-2024-89号）进行询价，现就其相关情况报价如下：

我方已仔细研究了 水安凤栖上院34号地块工程项目人防工程防化设备采购及安装（项目编号：AHTKJS-2024-89号） 公告的全部内容，愿意以人民币（大写）        ，（小写）       （其中，增值税税率为       ）的总报价，服务期限：自收到开工通知之日起60日历天内完成本项目人防工程设备采购及安装，并通过在皖备案的第三方人防检测机构检测合格，具体开工日期以招标人通知为准，质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。通过项目所在地人防主管部门验收合格。

一、我方的响应文件包括以下内容：

（一）报价函；（二）法定代表人（单位负责人）身份证明；（二）授权委托书；（三）分项报价表；（四）资格审查资料；（五）其他资料。

二、如我方成交，我方承诺：

（一）在收到《成交通知书》后，在通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照询价公告要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

三、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供 应 商：                      （盖单位章）

联 系 人：                      （签字或盖章）

联系电话：

日    期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、询价保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

| 工程名称：防化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 税率 | 含税单价 | 含税合价 |
| 1 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：角钢等 2、除锈、刷漆：除锈后樟丹防锈漆二道,银粉漆二道. | kg | 108.180 |  |  |  |
| 2 | 通风机安装 | 1、名称：高效低噪声轴流风机 2、型号：SWFB—I—No4.5 3、规格：风量:5900m3/h，风压:390Pa，功率:1.1Kw 4、安装形式：落地安装 5、除锈、刷油设计要求：详见图纸设计 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 3 | 通风机安装 | 1、名称：电动脚踏两用风机（清洁式） 2、型号：DJF-1 3、规格：风量:2421m3/h，风压:964Pa，功率:1.1Kw 4、安装形式：落地安装 5、除锈、刷油设计要求：详见图纸设计 | 台 | 3.000 |  |  |  |
| 4 | 通风机安装 | 1、名称：电动脚踏两用风机（滤毒式） 2、型号：DJF-1 3、规格：风量:1278m3/h，风压:1430Pa，功率:1.1Kw 4、安装形式：落地安装 5、除锈、刷油设计要求：详见图纸设计 | 台 | 3.000 |  |  |  |
| 5 | 软管接口 | 1、名称：防火软接 | m2 | 4.790 |  |  |  |
| 6 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌钢板 2、厚度：1.0mm 3、规格、形状：矩形 4、管件、法兰等附件等满足设计要求 5、接口形式：角钢法兰 6、支架制作、安装 | m2 | 179.980 |  |  |  |
| 7 | 碳钢通风管道 | 1、名称：圆形风管 2、材质、厚度：钢板3mm 3、规格、形状：φ500 4、接口形式：焊接 | m2 | 77.260 |  |  |  |
| 8 | 碳钢通风管道 | 1、名称：圆形风管 2、材质、厚度：钢板3mm 3、规格、形状：φ400 4、接口形式：焊接 | m2 | 18.740 |  |  |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1、名称：圆形风管 2、材质、厚度：钢板3mm 3、规格、形状：φ300 4、接口形式：焊接 | m2 | 29.010 |  |  |  |
| 10 | 设备与矩形管道刷油 | 1、类型：风管等钢制零配件 2、油漆品种：除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 | m2 | 304.990 |  |  |  |
| 11 | 设备支架 | 1、材质：角钢等 2、形式：除锈、刷漆：除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。 | kg | 30.000 |  |  |  |
| 12 | 人防LWP型滤尘器安装 | 1、名称：油网滤尘器 2、型号：LWP-D型 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 13 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手动双连杆密闭阀门 2、型号：SMF50 3、规格：φ500 | 个 | 10.000 |  |  |  |
| 14 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手动双连杆密闭阀门 2、型号：SMF40 3、规格：φ400 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 15 | 人防手动密闭阀 | 1、名称：手动双连杆密闭阀门 2、型号：SMF30 3、规格：φ300 | 个 | 12.000 |  |  |  |
| 16 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：增压管 2、规格：DN25，含铜质球阀 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 17 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70度防火调节阀 2、规格：800X320 | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 18 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：320*500 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 19 | 换气堵头安装 | 1、名称：换气堵头 2、型号：φ400 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 20 | 油过滤器 | 1、型号：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000 | 台 | 6.000 |  |  |  |
| 21 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：手动对开式多叶调节阀 2、规格：φ400 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 22 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：手动对开式多叶调节阀 2、规格：830*320 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 23 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：插板阀 2、型号：φ500 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 24 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：插板阀 2、型号：800*320 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 25 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：放射性检测取样管（配铜球阀） 2、规格：DN32 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 26 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：油网滤尘器压差测量管（配铜球阀） 2、规格：DN15 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 27 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：尾气监测取样管（配铜球阀） 2、规格：DN15 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 28 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：过滤吸收器压差测量管（配铜球阀） 2、规格：DN15 | 个 | 12.000 |  |  |  |
| 29 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：风量测量装置 2、规格：φ400 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 30 | 人防排气阀门 | 1、名称：防爆超压排气活门 2、型号：FCH250 3、规格：战时最大风量800m3/h | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 31 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：倾斜式微压计 2、规格：量程0-200pa（含铜质浮球阀） | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 32 | 消声器安装 | 1、名称：消声弯头 2、规格：800*320 | 个 | 5.000 |  |  |  |
| 33 | 消声器安装 | 1、名称：消声器 2、规格：800*320 L=0.5m | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶排风口（自带调节阀） 2、型号：250*400 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶排风口（自带调节阀） 2、型号：320*630 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 36 | 风机控制箱 | 报价含箱体安装、箱内元器件、盘柜配线、焊压接线端子、调试、接地、含控制箱以下管线等，投标人综合考虑报价 | 台 | 4 |  |  |  |
| 37 | 三防信号控制箱 | 报价含箱体安装、箱内元器件、盘柜配线、焊压接线端子、调试、接地、含控制箱以下管线等，投标人综合考虑报价 | 台 | 2 |  |  |  |
| 38 | 通风信号灯箱 |  | 个 | 13.000 |  |  |  |
| 39 | 配管 | 电气配管 | 个 | 400.000 |  |  |  |
| 40 | 控制电缆 | 7*1.5 | 个 | 400.000 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据行业具体情况及采购项目特点对上表格式进行调整。

五、资格审查资料

注：1、提供供应商的营业执照的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

- 2、提供供应商由国家人防办颁发的人防工程防护设备生产安装许可资质证书的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

- 3、提供供应商的业绩合同的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章；

4、提供供应商的信用中国查询证明的复印件或扫描件，加盖供应商单位公章。

六、其他资料

注：响应文件格式及要求中未详尽列举，但询价公告要求或供应商认为有必要提供的资料。