## 清单
工程量清单表
工程名称：亳州逸合府一期施工总承包项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价控制价（含税9%，元） | 单价报价（含税9%，元） | 总价报价（含税9%，元） | 备注
1 | 屋面 | 1、90mm厚保温层挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS); 2、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层; 3、其他：具体要求及做法详见图纸及规范，满足验收要求 | m2 | 11809.29 | 62.3333
2 | 屋面2 | 1、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层; 2、其他：具体要求及做法详见图纸及规范，满足验收要求 | m2 | 364.28 | 59
3 | 屋面3 | 屋面一:保温不上人平屋面,参图集12J201第B2页B1,做法如下(自上而下): 1、80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(燃烧性能等级B1级); 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 396 | 49.6667
4 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热部位：分户墙（两侧均同） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚无机轻集料保温砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18683.37 | 34.3333
5 | 保温隔热天棚 | 1、保温隔热部位：架空层 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：45厚复合轻集料匀质保温板 3、粘结材料种类、做法：6厚抹面胶浆+锚栓+耐碱玻纤网布 4、现浇钢筋混凝土楼板,板底扫净,刷界面剂一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 1495.39 | 67
合计