{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":0,"n_rows":232,"n_cols":11,"rows_kept":232,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,6],[8,7,10,7],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[11,2,11,4],[11,5,11,6],[12,2,12,4],[12,5,12,6],[13,0,17,0],[13,1,17,1],[13,2,17,3],[13,4,17,4],[13,5,17,6],[13,7,17,7],[13,8,17,8],[13,9,17,9],[13,10,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,5],[20,6,20,9],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,6],[21,7,23,7],[21,8,21,10],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[24,0,29,0],[24,1,29,1],[24,2,29,3],[24,4,29,4],[24,5,29,6],[24,7,29,7],[24,8,29,8],[24,9,29,9],[24,10,29,10],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,0,43,10],[45,3,45,10],[46,0,46,10],[47,0,47,5],[47,6,47,9],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,2,50,3],[48,4,50,4],[48,5,50,6],[48,7,50,7],[48,8,48,10],[49,8,50,8],[49,9,50,9],[51,0,59,0],[51,1,59,1],[51,2,59,3],[51,4,59,4],[51,5,59,6],[51,7,59,7],[51,8,59,8],[51,9,59,9],[51,10,59,10],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[63,0,63,10],[64,3,64,10],[65,0,65,10],[66,0,66,5],[66,6,66,9],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,6],[67,7,69,7],[67,8,67,10],[68,8,69,8],[68,9,69,9],[70,0,78,0],[70,1,78,1],[70,2,78,3],[70,4,78,4],[70,5,78,6],[70,7,78,7],[70,8,78,8],[70,9,78,9],[70,10,78,10],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[80,2,80,3],[80,5,80,6],[81,2,81,3],[81,5,81,6],[82,2,82,3],[82,5,82,6],[83,0,83,10],[85,3,85,10],[86,0,86,10],[87,0,87,5],[87,6,87,9],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[88,2,90,3],[88,4,90,4],[88,5,90,6],[88,7,90,7],[88,8,88,10],[89,8,90,8],[89,9,90,9],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[91,2,94,3],[91,4,94,4],[91,5,94,6],[91,7,94,7],[91,8,94,8],[91,9,94,9],[91,10,94,10],[95,2,95,4],[95,5,95,6],[96,2,96,4],[96,5,96,6],[97,0,102,0],[97,1,102,1],[97,2,102,3],[97,4,102,4],[97,5,102,6],[97,7,102,7],[97,8,102,8],[97,9,102,9],[97,10,102,10],[103,0,103,10],[104,0,104,10],[105,0,105,5],[105,6,105,9],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[106,2,108,3],[106,4,108,4],[106,5,108,6],[106,7,108,7],[106,8,106,10],[107,8,108,8],[107,9,108,9],[109,0,117,0],[109,1,117,1],[109,2,117,3],[109,4,117,4],[109,5,117,6],[109,7,117,7],[109,8,117,8],[109,9,117,9],[109,10,117,10],[118,2,118,3],[118,5,118,6],[119,0,119,10],[120,3,120,10],[121,0,121,10],[122,0,122,5],[122,6,122,9],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[123,2,125,3],[123,4,125,4],[123,5,125,6],[123,7,125,7],[123,8,123,10],[124,8,125,8],[124,9,125,9],[126,0,130,0],[126,1,130,1],[126,2,130,3],[126,4,130,4],[126,5,130,6],[126,7,130,7],[126,8,130,8],[126,9,130,9],[126,10,130,10],[131,2,131,4],[131,5,131,6],[132,2,132,4],[132,5,132,6],[133,2,133,3],[133,5,133,6],[134,2,134,3],[134,5,134,6],[135,2,135,3],[135,5,135,6],[136,2,136,3],[136,5,136,6],[137,2,137,3],[137,5,137,6],[138,2,138,3],[138,5,138,6],[139,2,139,3],[139,5,139,6],[140,2,140,3],[140,5,140,6],[141,2,141,3],[141,5,141,6],[142,2,142,3],[142,5,142,6],[143,2,143,3],[143,5,143,6],[144,2,144,3],[144,5,144,6],[145,2,145,3],[145,5,145,6],[146,2,146,3],[146,5,146,6],[147,2,147,3],[147,5,147,6],[148,0,148,10],[149,3,149,10],[150,0,150,10],[151,0,151,5],[151,6,151,9],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[152,2,154,3],[152,4,154,4],[152,5,154,6],[152,7,154,7],[152,8,152,10],[153,8,154,8],[153,9,154,9],[155,0,158,0],[155,1,158,1],[155,2,158,3],[155,4,158,4],[155,5,158,6],[155,7,158,7],[155,8,158,8],[155,9,158,9],[155,10,158,10],[159,2,159,3],[159,5,159,6],[160,2,160,3],[160,5,160,6],[161,2,161,3],[161,5,161,6],[162,2,162,3],[162,5,162,6],[163,2,163,3],[163,5,163,6],[164,2,164,3],[164,5,164,6],[165,2,165,3],[165,5,165,6],[166,2,166,3],[166,5,166,6],[167,2,167,3],[167,5,167,6],[168,2,168,3],[168,5,168,6],[169,2,169,3],[169,5,169,6],[170,2,170,3],[170,5,170,6],[171,2,171,3],[171,5,171,6],[172,2,172,3],[172,5,172,6],[173,2,173,3],[173,5,173,6],[174,2,174,3],[174,5,174,6],[175,2,175,3],[175,5,175,6],[176,2,176,3],[176,5,176,6],[177,2,177,3],[177,5,177,6],[178,2,178,3],[178,5,178,6],[179,2,179,3],[179,5,179,6],[180,2,180,3],[180,5,180,6],[181,0,181,10],[183,3,183,10],[184,0,184,10],[185,0,185,5],[185,6,185,9],[186,0,188,0],[186,1,188,1],[186,2,188,3],[186,4,188,4],[186,5,188,6],[186,7,188,7],[186,8,186,10],[187,8,188,8],[187,9,188,9],[189,0,194,0],[189,1,194,1],[189,2,194,3],[189,4,194,4],[189,5,194,6],[189,7,194,7],[189,8,194,8],[189,9,194,9],[189,10,194,10],[195,2,195,3],[195,5,195,6],[196,2,196,3],[196,5,196,6],[197,2,197,3],[197,5,197,6],[198,2,198,3],[198,5,198,6],[199,2,199,3],[199,5,199,6],[200,2,200,3],[200,5,200,6],[201,2,201,3],[201,5,201,6],[202,2,202,3],[202,5,202,6],[203,2,203,3],[203,5,203,6],[204,2,204,3],[204,5,204,6],[205,2,205,3],[205,5,205,6],[206,2,206,3],[206,5,206,6],[207,2,207,3],[207,5,207,6],[208,2,208,3],[208,5,208,6],[209,0,209,10],[210,3,210,10],[211,0,211,10],[212,0,212,5],[212,6,212,9],[213,0,215,0],[213,1,215,1],[213,2,215,3],[213,4,215,4],[213,5,215,6],[213,7,215,7],[213,8,213,10],[214,8,215,8],[214,9,215,9],[216,0,220,0],[216,1,220,1],[216,2,220,3],[216,4,220,4],[216,5,220,6],[216,7,220,7],[216,8,220,8],[216,9,220,9],[216,10,220,10],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[221,2,224,3],[221,4,224,4],[221,5,224,6],[221,7,224,7],[221,8,224,8],[221,9,224,9],[221,10,224,10],[225,2,225,4],[225,5,225,6],[226,2,226,3],[226,5,226,6],[227,2,227,3],[227,5,227,6],[228,2,228,3],[228,5,228,6],[229,2,229,3],[229,5,229,6],[230,0,230,10],[231,3,231,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价（税率：9%）","含税合价","备注"]
[]
[null,"0114","油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":4},""]
["1","WB011406001001","外墙真石漆",null,"1、面层：外墙真石漆\n2、腻子种类：弹性底涂面耐水腻子 \n3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"1533.320"]
[]
["2","WB011406001002","外墙涂料（百叶封闭式设备平台）",null,"1、部位：空调盒内\n2、面层：外墙涂料 \n3、腻子种类：弹性底涂面耐水腻子 \n4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"262.440"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"011209","幕墙工程",{"$nulls":4},""]
["3","WB011209001001","石材、墙砖幕墙",null,"1、石材品种、规格、颜色：25mm厚米白色光面花岗岩石材\n2、骨架：口80X60X5热镀锌钢管、L50X4热镀锌角钢等，具体详图纸\n3、锚板：200X300X10热镀锌钢板，4-M12X160特殊倒锥形化学锚栓等，具体详图纸；埋件加工完成后应采用人工除锈,表面热浸镀锌防腐蚀处理,锌膜厚度不小于85μm\n4、固定方式：M8不锈钢石材背栓、4mm厚铝合金配套角码，4mm厚铝合金挂件","m2",null,"33.160"]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[{"$nulls":4},"，2-10#热镀锌槽钢连接件、2-M12X130不锈钢螺栓组\n5、含石材线条加工费，请投标单位自行考虑，中标后不予调价\n6、幕墙检测检验费：投标单位报价时应综合考虑检验试验费（含甲方要求的第三方检验费），合理报价，满足验收要求，中标后不予调整\n7、防雷做法详图纸，施工单位综合考虑报价\n8、投标报价时应包括并不限于幕墙二次深化设计费用、折边加工、加强肋、遮挡、保温层修复等所有设计、施工及规范要求计入组价\n9、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料，满足功能需求"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["4","WB011209008001","金属板幕墙",null,"1、金属板材品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板、折边异形，表面氟碳喷涂,涂层厚度不小于25μm。\n2、后置镀锌钢板：L50X4热镀锌角钢L=100mm，使用M12X160特殊倒锥形化学锚栓，连接角铝，具体详见图纸\n3、龙骨：80X60X5热镀锌钢管，L50X4热镀锌角钢横梁、支撑；\n4、密封处理：硅酮耐候密封胶C18泡沫棒\n5、备注：清单工程量按照展开面积计入\n6、幕墙检测检验费：投标单位报价时应综合考虑检验试验费（含甲方要求的第三方检验费），合理报价，满足验收要求，中标后不予调整\n7、防雷做法详图纸，施工单位综合考虑报价\n8、投标报价时应包括并不限于幕墙二次深化设计费用、折边加工、加强肋、遮挡、保温层修复等所有设计、施工及规范要求计入组价\n9、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"65.960"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["5","WB011209010001","雨棚",null,"1、清单按投影面积计入\n2、面层品种、规格、颜色：2.5mm铝单板，表面氟碳喷涂,涂层厚度不小于25μm。\n3、骨架：80X60X5热镀锌钢管+L50X4热镀锌角钢\n4、锚板采用200X300X8热镀锌钢板，4-M12X160特殊倒锥形化学锚栓，埋件加工完成后应采用人工除锈,表面热浸镀锌防腐蚀处理,锌膜厚度不小于85μm\n5、幕墙检测检验费：投标单位报价时应综合考虑检验试验费（含甲方要求的第三方检验费），合理报价，满足验收要求，中标后不予调整\n6、防雷做法详图纸，施工单位综合考虑报价\n7、投标报价时应包括并不限于幕墙二次深化设计费用、折边加工、加强肋、遮挡、保温层修复等所有设计、施工及规范要求计入组价\n8、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料，满足功能需求","m2",null,"20.160"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["6","WB011209014001","格栅幕墙",null,"1、格栅种类：金属格栅20x50x2，间距40；表面氟碳喷涂\n2、投标报价时应包括并不限于幕墙二次深化设计费用、折边加工、加强肋、遮挡、保温层修复等所有设计、施工及规范要求计入组价\n3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料，满足功能需求","m2",null,"6.600"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"0108","门窗工程",{"$nulls":4},""]
["7","010807001002","铝合金平开窗",null,"1、窗材质：金属隔热型材 隔热条高度24mm（K=2.9）\n2、铝合金型材：铝合金门窗需执行《民用建筑外门窗工程技术标准》DB34/T 1589-2020。外门铝合金框料主型材最小壁厚为2.2mm，外窗铝合金框料主型材最小壁厚为1.8mm。\n3、玻璃品种、厚度：5中透光Low-E+9空气+5+9空气+5（K=1.3），门窗大样中阴影部分玻璃厚度为6厚、8厚、10厚，具体位置详见门窗大样；本工程所有建筑外窗、外玻璃门均应采用安全玻璃\n4、钢化安全玻璃最大使用面积为2-","m2",null,"103.220"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[{"$nulls":4},"3平方米，则玻璃的公称厚度为6,钢化安全玻璃最大使用面积为3-4平方米，则玻璃的公称厚度为8,钢化安全玻璃最大使用面积为4-5平方米，则玻璃的公称厚度为10,钢化安全玻璃最大使用面积为5-6平方米，则玻璃的公称厚度为12,具体钢化玻璃及最大使用面积参见《JGJ113-2015建筑玻璃应用技术规程》表7.1.1-1。\n5、五金配件：五金配置详见设计图，建筑所有外窗以及百叶窗均需设置防脱落措施，采用防坠落拉锁及多点锁具，上部开启窗应设置儿童不能随意开启的限定锁位装置。配置的五金配件要满足承重荷载要求等，投标人综合考虑报价\n6、包含密封胶、组角胶、断面密封胶、粘接剂、发泡剂、胶条、毛条等\n7、应急排烟窗自带联动开启、关闭措施\n8、制作安装符合设计、规范及相关验收标准\n9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["8","010807003002","金属百页窗",null,"1、窗代号及洞口尺寸：可开启铝合金防雨百叶\n2、窗材质：铝合金防雨百叶\n3、铝合金型材：防雨铝合金百叶,叶片厚度不小于1.4mm,边框厚度不小于1.2\n4、建筑所有外窗以及百叶窗均需设置防脱落措施，采用防坠落拉锁及多点锁具。\n5、凡室外离地高度低于1100的通风防雨百叶窗,内加热镀锌钢丝网,网孔不大于10x10\n6、制作安装符合设计、规范及相关验收标准\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"35.200"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"011503","扶手、栏杆、栏板装饰",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["9","011503001001","护窗栏杆",null,"1、部位：飘窗、楼梯间\n2、高度：贴完成面高度900mm\n3、扶手材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管\n4、栏杆材料种类、规格、品牌：φ20*1.5@110mm不锈钢管\n5、固定配件种类：详见图纸及图集做法\n6、具体做法参见22J403-1第4-24页节点HC7\n7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"60.380"]
{"$rows_empty":27}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["10","011503001002","护窗栏板",null,"1、部位：南阳台\n2、清单工程量按垂直投影面计入\n3、栏板材料种类、规格、品牌、颜色：12mm+75mm(填50厚岩棉，容重100kg/m3)+12mm钢龙骨耐火纸面石膏板\n4、外窗与石膏板隔墙间填塞200高防火岩棉，并设置1.5厚镀锌承托板上覆盖弹性防火封堵材料\n5、窗靠外侧安装，窗后衬100厚轻钢龙骨防火石膏板,贴完成面高度1200，耐火极限不低于1小时\n6、具体做法参见07CJ03-1第14页\n7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"92.340"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼土建地上（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["11","011503001003","护窗栏杆",null,"1、部位：北阳台\n2、高度：300mm\n3、扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3不锈钢管\n4、栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*5@1200mm不锈钢管立柱、φ20*2@100mm不锈钢管、40*30*2不锈钢横杆\n5、固定配件种类：详见图纸及图集做法\n6、具体做法参见22J403-1第3-50页节点PB38\n7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"29.070"]
[]
[]
[]
[]
["12","011503001004","设备平台栏杆",null,"1、部位：设备平台\n2、高度：贴完成面高度600mm\n3、扶手材料种类、规格、品牌：50X50方钢管壁厚3.0\n4、栏杆材料种类、规格、品牌：30X30方钢管壁厚2.0,，竖向净间距100\n5、固定配件种类：详见图纸做法\n6、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"29.360"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":1,"n_rows":599,"n_cols":11,"rows_kept":599,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,4,4,4],[2,7,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,4,10,4],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[6,9,10,9],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,4,14,4],[11,7,14,7],[11,8,14,8],[11,9,14,9],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,10],[22,3,22,10],[23,0,23,10],[24,0,24,5],[24,6,24,9],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,4,27,4],[25,7,27,7],[25,8,25,10],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,4,30,4],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[31,4,33,4],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[31,9,33,9],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[51,0,51,10],[52,3,52,10],[53,0,53,10],[54,0,54,5],[54,6,54,9],[55,0,57,0],[55,1,57,1],[55,4,57,4],[55,7,57,7],[55,8,55,10],[56,8,57,8],[56,9,57,9],[58,0,63,0],[58,1,63,1],[58,4,63,4],[58,7,63,7],[58,8,63,8],[58,9,63,9],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[71,2,71,3],[71,5,71,6],[72,2,72,3],[72,5,72,6],[73,2,73,3],[73,5,73,6],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[80,0,80,10],[81,3,81,10],[82,0,82,10],[83,0,83,5],[83,6,83,9],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[84,4,86,4],[84,7,86,7],[84,8,84,10],[85,8,86,8],[85,9,86,9],[87,0,91,0],[87,1,91,1],[87,4,91,4],[87,7,91,7],[87,8,91,8],[87,9,91,9],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[92,4,95,4],[92,7,95,7],[92,8,95,8],[92,9,95,9],[96,2,96,3],[96,5,96,6],[97,2,97,3],[97,5,97,6],[98,0,98,10],[99,3,99,10],[100,0,100,10],[101,0,101,5],[101,6,101,9],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[102,4,104,4],[102,7,104,7],[102,8,102,10],[103,8,104,8],[103,9,104,9],[105,0,108,0],[105,1,108,1],[105,4,108,4],[105,7,108,7],[105,8,108,8],[105,9,108,9],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[109,4,110,4],[109,7,110,7],[109,8,110,8],[109,9,110,9],[111,0,113,0],[111,1,113,1],[111,4,113,4],[111,7,113,7],[111,8,113,8],[111,9,113,9],[114,2,114,3],[114,5,114,6],[115,2,115,3],[115,5,115,6],[116,2,116,3],[116,5,116,6],[117,2,117,3],[117,5,117,6],[118,2,118,3],[118,5,118,6],[119,2,119,3],[119,5,119,6],[120,2,120,3],[120,5,120,6],[121,2,121,3],[121,5,121,6],[122,2,122,3],[122,5,122,6],[123,0,123,10],[125,3,125,10],[126,0,126,10],[127,0,127,5],[127,6,127,9],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[128,4,130,4],[128,7,130,7],[128,8,128,10],[129,8,130,8],[129,9,130,9],[131,0,136,0],[131,1,136,1],[131,4,136,4],[131,7,136,7],[131,8,136,8],[131,9,136,9],[137,2,137,3],[137,5,137,6],[138,2,138,3],[138,5,138,6],[139,2,139,3],[139,5,139,6],[140,2,140,3],[140,5,140,6],[141,2,141,3],[141,5,141,6],[142,2,142,3],[142,5,142,6],[143,2,143,3],[143,5,143,6],[144,2,144,3],[144,5,144,6],[145,2,145,3],[145,5,145,6],[146,2,146,3],[146,5,146,6],[147,2,147,3],[147,5,147,6],[148,2,148,3],[148,5,148,6],[149,2,149,3],[149,5,149,6],[150,0,150,10],[152,3,152,10],[153,0,153,10],[154,0,154,5],[154,6,154,9],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[155,4,157,4],[155,7,157,7],[155,8,155,10],[156,8,157,8],[156,9,157,9],[158,0,163,0],[158,1,163,1],[158,4,163,4],[158,7,163,7],[158,8,163,8],[158,9,163,9],[164,2,164,3],[164,5,164,6],[165,2,165,3],[165,5,165,6],[166,2,166,3],[166,5,166,6],[167,2,167,3],[167,5,167,6],[168,2,168,3],[168,5,168,6],[169,2,169,3],[169,5,169,6],[170,2,170,3],[170,5,170,6],[171,2,171,3],[171,5,171,6],[172,2,172,3],[172,5,172,6],[173,2,173,3],[173,5,173,6],[174,2,174,3],[174,5,174,6],[175,2,175,3],[175,5,175,6],[176,2,176,3],[176,5,176,6],[177,2,177,3],[177,5,177,6],[178,2,178,3],[178,5,178,6],[179,2,179,3],[179,5,179,6],[180,0,180,10],[181,3,181,10],[182,0,182,10],[183,0,183,5],[183,6,183,9],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[184,4,186,4],[184,7,186,7],[184,8,184,10],[185,8,186,8],[185,9,186,9],[187,0,192,0],[187,1,192,1],[187,4,192,4],[187,7,192,7],[187,8,192,8],[187,9,192,9],[193,0,196,0],[193,1,196,1],[193,4,196,4],[193,7,196,7],[193,8,196,8],[193,9,196,9],[197,0,197,10],[199,3,199,10],[200,0,200,10],[201,0,201,5],[201,6,201,9],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[202,4,204,4],[202,7,204,7],[202,8,202,10],[203,8,204,8],[203,9,204,9],[205,0,207,0],[205,1,207,1],[205,4,207,4],[205,7,207,7],[205,8,207,8],[205,9,207,9],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[208,4,209,4],[208,7,209,7],[208,8,209,8],[208,9,209,9],[210,0,212,0],[210,1,212,1],[210,4,212,4],[210,7,212,7],[210,8,212,8],[210,9,212,9],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[213,4,214,4],[213,7,214,7],[213,8,214,8],[213,9,214,9],[215,2,215,4],[215,5,215,6],[216,2,216,4],[216,5,216,6],[217,2,217,3],[217,5,217,6],[218,0,218,10],[219,3,219,10],[220,0,220,10],[221,0,221,5],[221,6,221,9],[222,0,224,0],[222,1,224,1],[222,4,224,4],[222,7,224,7],[222,8,222,10],[223,8,224,8],[223,9,224,9],[225,0,229,0],[225,1,229,1],[225,4,229,4],[225,7,229,7],[225,8,229,8],[225,9,229,9],[230,0,233,0],[230,1,233,1],[230,4,233,4],[230,7,233,7],[230,8,233,8],[230,9,233,9],[234,2,234,3],[234,5,234,6],[235,2,235,3],[235,5,235,6],[236,2,236,3],[236,5,236,6],[237,2,237,3],[237,5,237,6],[238,2,238,3],[238,5,238,6],[239,2,239,3],[239,5,239,6],[240,2,240,3],[240,5,240,6],[241,0,241,10],[242,3,242,10],[243,0,243,10],[244,0,244,5],[244,6,244,9],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[245,4,247,4],[245,7,247,7],[245,8,245,10],[246,8,247,8],[248,0,252,0],[248,1,252,1],[248,4,252,4],[248,7,252,7],[248,8,252,8],[253,2,253,3],[253,5,253,6],[254,2,254,3],[254,5,254,6],[255,2,255,3],[255,5,255,6],[256,2,256,3],[256,5,256,6],[257,2,257,3],[257,5,257,6],[258,2,258,3],[258,5,258,6],[259,2,259,3],[259,5,259,6],[260,2,260,3],[260,5,260,6],[261,2,261,3],[261,5,261,6],[262,2,262,3],[262,5,262,6],[263,2,263,3],[263,5,263,6],[264,2,264,3],[264,5,264,6],[265,2,265,3],[265,5,265,6],[266,2,266,3],[266,5,266,6],[267,2,267,3],[267,5,267,6],[268,2,268,3],[268,5,268,6],[269,2,269,3],[269,5,269,6],[270,2,270,3],[270,5,270,6],[271,0,271,10],[273,3,273,10],[274,0,274,10],[275,0,275,5],[275,6,275,9],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[276,4,278,4],[276,7,278,7],[276,8,276,10],[277,8,278,8],[279,0,283,0],[279,1,283,1],[279,4,283,4],[279,7,283,7],[279,8,283,8],[284,0,287,0],[284,1,287,1],[284,4,287,4],[284,7,287,7],[284,8,287,8],[288,2,288,3],[288,5,288,6],[289,2,289,3],[289,5,289,6],[290,0,290,10],[291,3,291,10],[292,0,292,10],[293,0,293,5],[293,6,293,9],[294,0,296,0],[294,1,296,1],[294,4,296,4],[294,7,296,7],[294,8,294,10],[295,8,296,8],[297,0,298,0],[297,1,298,1],[297,4,298,4],[297,7,298,7],[297,8,298,8],[299,0,304,0],[299,1,304,1],[299,4,304,4],[299,7,304,7],[299,8,304,8],[305,2,305,3],[305,5,305,6],[306,2,306,3],[306,5,306,6],[307,2,307,3],[307,5,307,6],[308,2,308,3],[308,5,308,6],[309,2,309,3],[309,5,309,6],[310,2,310,3],[310,5,310,6],[311,2,311,3],[311,5,311,6],[312,0,312,10],[313,3,313,10],[314,0,314,10],[315,0,315,5],[315,6,315,9],[316,0,318,0],[316,1,318,1],[316,4,318,4],[316,7,318,7],[316,8,316,10],[317,8,318,8],[319,0,324,0],[319,1,324,1],[319,4,324,4],[319,7,324,7],[319,8,324,8],[325,2,325,3],[325,5,325,6],[326,2,326,3],[326,5,326,6],[327,2,327,3],[327,5,327,6],[328,2,328,3],[328,5,328,6],[329,2,329,3],[329,5,329,6],[330,2,330,3],[330,5,330,6],[331,2,331,3],[331,5,331,6],[332,2,332,3],[332,5,332,6],[333,2,333,3],[333,5,333,6],[334,2,334,3],[334,5,334,6],[335,2,335,3],[335,5,335,6],[336,2,336,3],[336,5,336,6],[337,2,337,3],[337,5,337,6],[338,2,338,3],[338,5,338,6],[339,0,339,10],[340,3,340,10],[341,0,341,10],[342,0,342,5],[342,6,342,9],[343,0,345,0],[343,1,345,1],[343,4,345,4],[343,7,345,7],[343,8,343,10],[344,8,345,8],[346,0,351,0],[346,1,351,1],[346,4,351,4],[346,7,351,7],[346,8,351,8],[352,0,353,0],[352,1,353,1],[352,4,353,4],[352,7,353,7],[352,8,353,8],[354,2,354,4],[354,5,354,6],[355,2,355,4],[355,5,355,6],[356,2,356,3],[356,5,356,6],[357,2,357,3],[357,5,357,6],[358,2,358,3],[358,5,358,6],[359,2,359,3],[359,5,359,6],[360,0,360,10],[362,3,362,10],[363,0,363,10],[364,0,364,5],[364,6,364,9],[365,0,367,0],[365,1,367,1],[365,4,367,4],[365,7,367,7],[365,8,365,10],[366,8,367,8],[368,0,371,0],[368,1,371,1],[368,4,371,4],[368,7,371,7],[368,8,371,8],[372,0,375,0],[372,1,375,1],[372,4,375,4],[372,7,375,7],[372,8,375,8],[376,2,376,3],[376,5,376,6],[377,2,377,3],[377,5,377,6],[378,2,378,3],[378,5,378,6],[379,2,379,3],[379,5,379,6],[380,2,380,3],[380,5,380,6],[381,2,381,3],[381,5,381,6],[382,2,382,3],[382,5,382,6],[383,2,383,3],[383,5,383,6],[384,2,384,3],[384,5,384,6],[385,2,385,3],[385,5,385,6],[386,0,386,10],[387,3,387,10],[388,0,388,10],[389,0,389,5],[389,6,389,9],[390,0,392,0],[390,1,392,1],[390,4,392,4],[390,7,392,7],[390,8,390,10],[391,8,392,8],[393,0,399,0],[393,1,399,1],[393,4,399,4],[393,7,399,7],[393,8,399,8],[400,2,400,3],[400,5,400,6],[401,2,401,3],[401,5,401,6],[402,2,402,3],[402,5,402,6],[403,2,403,3],[403,5,403,6],[404,2,404,3],[404,5,404,6],[405,2,405,3],[405,5,405,6],[406,2,406,3],[406,5,406,6],[407,2,407,3],[407,5,407,6],[408,2,408,3],[408,5,408,6],[409,2,409,3],[409,5,409,6],[410,2,410,3],[410,5,410,6],[411,2,411,3],[411,5,411,6],[412,0,412,10],[413,3,413,10],[414,0,414,10],[415,0,415,5],[415,6,415,9],[416,0,418,0],[416,1,418,1],[416,4,418,4],[416,7,418,7],[416,8,416,10],[417,8,418,8],[419,0,422,0],[419,1,422,1],[419,4,422,4],[419,7,422,7],[419,8,422,8],[423,0,426,0],[423,1,426,1],[423,4,426,4],[423,7,426,7],[423,8,426,8],[427,2,427,4],[427,5,427,6],[428,2,428,4],[428,5,428,6],[429,2,429,3],[429,5,429,6],[430,2,430,3],[430,5,430,6],[431,2,431,3],[431,5,431,6],[432,2,432,3],[432,5,432,6],[433,2,433,3],[433,5,433,6],[434,2,434,3],[434,5,434,6],[435,2,435,3],[435,5,435,6],[436,2,436,3],[436,5,436,6],[437,0,437,10],[438,3,438,10],[439,0,439,10],[440,0,440,5],[440,6,440,9],[441,0,443,0],[441,1,443,1],[441,4,443,4],[441,7,443,7],[441,8,441,10],[442,8,443,8],[444,0,447,0],[444,1,447,1],[444,4,447,4],[444,7,447,7],[444,8,447,8],[448,0,451,0],[448,1,451,1],[448,4,451,4],[448,7,451,7],[448,8,451,8],[452,2,452,3],[452,5,452,6],[453,2,453,3],[453,5,453,6],[454,2,454,3],[454,5,454,6],[455,2,455,3],[455,5,455,6],[456,2,456,3],[456,5,456,6],[457,2,457,3],[457,5,457,6],[458,2,458,3],[458,5,458,6],[459,2,459,3],[459,5,459,6],[460,2,460,3],[460,5,460,6],[461,0,461,10],[462,3,462,10],[463,0,463,10],[464,0,464,5],[464,6,464,9],[465,0,467,0],[465,1,467,1],[465,4,467,4],[465,7,467,7],[465,8,465,10],[466,8,467,8],[468,0,470,0],[468,1,470,1],[468,4,470,4],[468,7,470,7],[468,8,470,8],[471,0,472,0],[471,1,472,1],[471,4,472,4],[471,7,472,7],[471,8,472,8],[473,0,475,0],[473,1,475,1],[473,4,475,4],[473,7,475,7],[473,8,475,8],[476,0,477,0],[476,1,477,1],[476,4,477,4],[476,7,477,7],[476,8,477,8],[478,2,478,3],[478,5,478,6],[479,2,479,3],[479,5,479,6],[480,0,480,10],[481,3,481,10],[482,0,482,10],[483,0,483,5],[483,6,483,9],[484,0,486,0],[484,1,486,1],[484,4,486,4],[484,7,486,7],[484,8,484,10],[485,8,486,8],[487,0,491,0],[487,1,491,1],[487,4,491,4],[487,7,491,7],[487,8,491,8],[492,2,492,3],[492,5,492,6],[493,2,493,3],[493,5,493,6],[494,2,494,3],[494,5,494,6],[495,2,495,3],[495,5,495,6],[496,2,496,3],[496,5,496,6],[497,2,497,3],[497,5,497,6],[498,2,498,3],[498,5,498,6],[499,2,499,3],[499,5,499,6],[500,2,500,3],[500,5,500,6],[501,2,501,3],[501,5,501,6],[502,2,502,3],[502,5,502,6],[503,2,503,3],[503,5,503,6],[504,2,504,3],[504,5,504,6],[505,2,505,3],[505,5,505,6],[506,2,506,3],[506,5,506,6],[507,2,507,3],[507,5,507,6],[508,2,508,3],[508,5,508,6],[509,2,509,3],[509,5,509,6],[510,2,510,3],[510,5,510,6],[511,0,511,10],[512,3,512,10],[513,0,513,10],[514,0,514,5],[514,6,514,9],[515,0,517,0],[515,1,517,1],[515,4,517,4],[515,7,517,7],[515,8,515,10],[516,8,517,8],[518,0,523,0],[518,1,523,1],[518,4,523,4],[518,7,523,7],[518,8,523,8],[524,2,524,3],[524,5,524,6],[525,2,525,3],[525,5,525,6],[526,2,526,3],[526,5,526,6],[527,2,527,3],[527,5,527,6],[528,2,528,3],[528,5,528,6],[529,2,529,3],[529,5,529,6],[530,2,530,3],[530,5,530,6],[531,2,531,3],[531,5,531,6],[532,2,532,3],[532,5,532,6],[533,2,533,3],[533,5,533,6],[534,2,534,3],[534,5,534,6],[535,2,535,3],[535,5,535,6],[536,2,536,3],[536,5,536,6],[537,0,537,10],[539,3,539,10],[540,0,540,10],[541,0,541,5],[541,6,541,9],[542,0,544,0],[542,1,544,1],[542,4,544,4],[542,7,544,7],[542,8,542,10],[543,8,544,8],[545,0,551,0],[545,1,551,1],[545,4,551,4],[545,7,551,7],[545,8,551,8],[552,0,554,0],[552,1,554,1],[552,4,554,4],[552,7,554,7],[552,8,554,8],[555,0,555,10],[557,3,557,10],[558,0,558,10],[559,0,559,5],[559,6,559,9],[560,0,562,0],[560,1,562,1],[560,4,562,4],[560,7,562,7],[560,8,560,10],[561,8,562,8],[563,2,563,4],[563,5,563,6],[564,2,564,4],[564,5,564,6],[565,0,566,0],[565,1,566,1],[565,4,566,4],[565,7,566,7],[565,8,566,8],[567,2,567,4],[567,5,567,6],[568,2,568,3],[568,5,568,6],[569,2,569,3],[569,5,569,6],[570,2,570,3],[570,5,570,6],[571,2,571,3],[571,5,571,6],[572,2,572,3],[572,5,572,6],[573,2,573,3],[573,5,573,6],[574,2,574,3],[574,5,574,6],[575,2,575,3],[575,5,575,6],[576,2,576,3],[576,5,576,6],[577,2,577,3],[577,5,577,6],[578,2,578,3],[578,5,578,6],[579,2,579,3],[579,5,579,6],[580,2,580,3],[580,5,580,6],[581,2,581,3],[581,5,581,6],[582,2,582,3],[582,5,582,6],[583,2,583,3],[583,5,583,6],[584,2,584,3],[584,5,584,6],[585,2,585,3],[585,5,585,6],[586,2,586,3],[586,5,586,6],[587,2,587,3],[587,5,587,6],[588,2,588,3],[588,5,588,6],[589,2,589,3],[589,5,589,6],[590,2,590,3],[590,5,590,6],[591,2,591,3],[591,5,591,6],[592,2,592,3],[592,5,592,6],[593,2,593,3],[593,5,593,6],[594,2,594,3],[594,5,594,6],[595,2,595,3],[595,5,595,6],[596,0,596,10],[598,3,598,10]],"merged_total":1219,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价（税率：9%）","含税合价","备注"]
[]
[null,"002","首层大堂、电梯厅",{"$nulls":4},""]
["1","011102003002","块料楼地面",null,"1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层\n2、水泥浆一道(内掺建筑胶)\n3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n4、瓷砖做美缝处理\n5、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm厚浅灰色防滑地砖\n6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"91.860"]
[]
[]
[]
[]
["2","WB011105006002","不锈钢踢脚线",null,"1、踢脚线高度：40mm\n2、基层材料种类、规格：9mm阻燃板+9mm阻燃板\n3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm香槟金拉丝不锈钢踢脚\n4、包含铝合金专用收边条\n5、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"72.100"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["3","011502001001","金属装饰条",null,"1、安装部位：墙面\n2、基层做法：18mm厚硅酸钙板基层\n3、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽1.2mm厚香槟金不锈钢线条\n4、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"10.500"]
[]
[]
["4","011204003002","块料墙面（CT04）",null,"1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200mm轻奢岩板\n2、瓷砖胶粘贴，具体做法详图纸\n3、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"2.410"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["5","011204003003","块料墙面（CT-02）",null,"1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200*10mm米黄色墙砖\n2、吊顶高度≥3000mm时墙砖采用挂贴方式：钢丝挂贴+复贴墙砖(用于钢丝挂贴)，具体做法详图纸；未超3米正常专用粘结剂满粘\n3、清单工程量包含门窗边收口墙砖\n4、说明：墙砖与原有消防箱、防火门、单元门、窗户、入户门、背景墙、墙面、百叶窗等交接处，采用胶密封处理\n5、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"152.990"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["6","WB011209001001","块料墙面（CT-02）",null,"1、部位：消防栓暗门\n2、骨架种类、规格：40*40*5热镀锌角钢间距600+40*40*5镀锌方管+订制天地轴承+推弹门吸等，具体详图纸\n3、墙砖品种、规格、颜色：600*1200*10mm米黄色墙砖\n4、固定方式：不锈钢干挂件\n5、说明：墙砖与原有消防箱、防火门、单元门、窗户、入户门、背景墙、墙面、百叶窗等交接处，采用胶密封处理\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"4.760"]
[]
[]
[]
[]
["7","010808004002","香槟金不锈钢饰面(电梯门套)",null,"1、窗代号及洞口尺寸：电梯门门套\n2、基层材料种类：12mm厚硅酸钙板\n3、面层材料品种、规格：1.2mm厚香槟金不锈钢饰面\n4、防护材料种类：木材三防要求\n5、按展开面积计入工程量\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"5.980"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["8","010808004003","香槟金不锈钢饰面(门窗套)",null,"1、窗代号及洞口尺寸：门窗套\n2、基层材料种类：12mm厚硅酸钙板\n3、面层材料品种、规格：1.2mm厚香槟金不锈钢饰面\n4、防护材料种类：木材三防要求\n5、按展开面积计入工程量\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"24.020"]
[]
[]
[]
["9","011615001002","开孔（打洞）",null,"1、部位：电梯门按钮盒开洞\n2、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"2.000"]
[]
["10","011502001002","金属装饰条",null,"1、安装部位：墙面\n2、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚香槟金不锈钢线条\n4、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"29.060"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["11","011302001002","吊顶天棚(平面)",null,"1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防水石膏板\n4、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n5、防护材料种类：木材三防要求\n6、检修口材料种类：成品石膏面隐形检修口\n7、刮腻子要求：两遍腻子\n8、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n9、含10mm勾缝线条\n10、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"89.730"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["12","011302001003","吊顶天棚(立面)",null,"1、部位：大堂\n2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n3、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n4、面层材料品种、规格、：单层9.5mm石膏板\n5、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n6、防护材料种类：木材三防要求\n7、刮腻子要求：两遍腻子\n8、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n9、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"3.040"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["13","011302001004","吊顶天棚(立面)",null,"1、部位：大堂\n2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n3、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n4、基层材料种类、规格：单层18mm硅酸钙板\n5、面层材料品种、规格、：双层9.5mm石膏板\n6、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n7、防护材料种类：木材三防要求\n8、刮腻子要求：两遍腻子\n9、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n10、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"8.660"]
[]
[]
[]
[]
[]
["14","011304001001","灯带（槽）",null,"1、部位：吊顶天棚\n2、面层：平面：双层9.5MM石膏板；立面：双层9.5MM纸面石膏板+1.2mm厚不锈钢金属收边\n3、刮腻子要求：两遍腻子\n4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n5、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"15.200"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["15","011304001002","深灰色拉丝不锈钢灯槽",null,"1、部位：吊顶天棚\n2、基层板：双层12厚硅酸钙板基层\n3、面层：1.2mm深灰色不锈钢装饰槽\n4、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"13.800"]
[]
[]
["16","WB011304002001","灯盘、角花、灯孔",null,"1、灯口材料品种、规格：筒灯和射灯开孔\n2、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"10.000"]
[]
["17","010401003001","实心砖墙",null,"1、部位：包水管\n2、墙体厚度：100mm\n3、砖品种、规格、强度级：煤矸石实心砖\n4、砂浆强度级：M10.0预拌水泥砂浆 \n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料","m3",null,"1.250"]
[]
[]
["18","WB011304003001","水管检修口",null,"1、检查口材料品种、规格：300*300mm成品铝合金检修口\n2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"4.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"003","标准层电梯厅",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["19","011102003003","块料楼地面",null,"1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层\n2、水泥浆一道(内掺建筑胶)\n3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n4、瓷砖做美缝处理\n5、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm厚浅灰色防滑地砖\n6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"71.800"]
[]
[]
[]
[]
["20","WB011105006003","不锈钢踢脚线",null,"1、踢脚线高度：40mm\n2、基层材料种类、规格：9mm阻燃板+9mm阻燃板\n3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm香槟金拉丝不锈钢踢脚\n4、包含铝合金专用收边条\n5、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"66.600"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["21","011204003004","块料墙面（CT-02）",null,"1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200*10mm米黄色墙砖\n2、结合层材料种类：墙砖专用胶粘剂+墙砖背胶(墙面贴砖均加背胶)\n3、清单工程量包含门窗边收口墙砖\n4、说明：墙砖与原有消防箱、防火门、单元门、窗户、入户门、背景墙、墙面、百叶窗等交接处，采用胶密封处理\n5、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"149.940"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["22","WB011209001002","块料墙面（CT-02）",null,"1、部位：消防栓暗门\n2、骨架种类、规格：40*40*5热镀锌角钢间距600+40*40*5镀锌方管+订制天地轴承+推弹门吸等，具体详图纸\n3、墙砖品种、规格、颜色：600*1200*10mm米黄色墙砖\n4、固定方式：不锈钢干挂件\n5、说明：墙砖与原有消防箱、防火门、单元门、窗户、入户门、背景墙、墙面、百叶窗等交接处，采用胶密封处理\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"7.280"]
[]
[]
[]
[]
["23","010808004004","香槟金不锈钢饰面(电梯门套)",null,"1、窗代号及洞口尺寸：电梯门门套\n2、基层材料种类：12mm厚硅酸钙板\n3、面层材料品种、规格：1.2mm厚香槟金不锈钢饰面\n4、防护材料种类：木材三防要求\n5、按展开面积计入工程量\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"10.160"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["24","011615001003","开孔（打洞）",null,"1、部位：电梯门按钮盒开洞\n2、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"4.000"]
[]
["25","011302001005","吊顶天棚(平面)",null,"1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm石膏板\n4、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n5、防护材料种类：木材三防要求\n6、检修口材料种类：成品石膏面隐形检修口\n7、刮腻子要求：两遍腻子\n8、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n9、含10mm勾缝线条\n10、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"117.480"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["26","011302001006","吊顶天棚(立面)",null,"1、部位：电梯厅\n2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n3、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n4、基层材料种类、规格：单层18mm硅酸钙板\n5、面层材料品种、规格、：单层9.5mm石膏板\n6、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n7、防护材料种类：木材三防要求\n8、刮腻子要求：两遍腻子\n9、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n10、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"1.920"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["27","011302001007","吊顶天棚(立面)",null,"1、部位：电梯厅\n2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n3、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n4、基层材料种类、规格：单层18mm硅酸钙板\n5、面层材料品种、规格、：20*20*2mm香槟色长城板\n6、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n7、防护材料种类：木材三防要求\n8、刮腻子要求：两遍腻子\n9、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n10、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"1.840"]
[]
[]
[]
[]
[]
["28","WB011304002002","灯盘、角花、灯孔",null,"1、灯口材料品种、规格：筒灯和射灯开孔\n2、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"12.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"004","楼梯间",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["29","011102003004","块料楼地面",null,"1、部位：负一层至一层楼梯间（包含一层）\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚1:3水泥砂浆结合层\n3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm厚浅灰色防滑地砖\n4、瓷砖做美缝处理\n5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"24.410"]
[]
[]
[]
["30","011106002001","块料楼梯面层",null,"1、负一层至一层楼梯间（包含一层）\n2、粘接层厚度、材料种类：20mm厚1:3水泥砂浆结合层\n3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm浅灰色防滑地砖，5*3mm防滑槽\n4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"30.400"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["31","011204003005","块料墙面（CT-02）",null,"1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200*10mm米黄色墙砖\n2、结合层材料种类：吊顶高度≥3000mm时墙砖采用挂贴方式：钢丝挂贴+复贴墙砖(用于钢丝挂贴)，具体做法详图纸；未超3米正常专用粘结剂满粘\n3、钢丝挂贴+复贴墙砖(用于钢丝挂贴)，具体做法详图纸\n4、清单工程量包含门窗边收口墙砖\n5、说明：墙砖与原有消防箱、防火门、单元门、窗户、入户门、背景墙、墙面、百叶窗等交接处，采用胶密封处理\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"131.570"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["32","011407001002","墙面喷刷涂料",null,"1、喷刷涂料部位：楼梯间二层及以上内墙\n2、刮腻子要求：刮腻子三遍磨平\n3、涂料品种、喷刷遍数：封闭底涂料一道，白色无机涂料两遍\n4、包含灰色无机涂料踢脚 H=100mm\n5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"122.190"]
[]
[]
[]
["33","011105003001","块料踢脚线",null,"1、负一层至一层楼梯间（包含一层）\n2、踢脚线高度：100mm\n3、粘贴层厚度、材料种类：5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道+8厚1:2水泥砂浆粘贴层\n4、面层材料品种、规格、颜色：玻化砖踢脚\n5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"29.770"]
[]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"005","架空层",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["34","011102003005","塑胶楼地面",null,"1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平抹平\n2、防水层：2厚聚合物水泥基复合防水涂料\n3、2mm水泥自流平\n4、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚同质透芯PVC塑胶地板(难燃型) (含图案)\n5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"107.600"]
[]
[]
[]
["35","011102003006","块料楼地面",null,"1、水泥浆一道(内掺建筑胶)\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3、瓷砖做美缝处理\n4、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm厚防滑地砖\n5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"107.740"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["36","WB011105006004","不锈钢踢脚线",null,"1、踢脚线高度：60mm\n2、基层材料种类、规格：9mm硅酸钙板\n3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝不锈钢踢脚\n4、包含铝合金专用收边条\n5、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"110.900"]
[]
[]
["37","WB011406001001","外墙真石漆",null,"1、面层：外墙真石漆\n2、腻子种类：弹性底涂面耐水腻子 \n3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"41.990"]
[]
["38","WB011406001002","灰色水洗石墙面",null,"1、面层：灰色水洗石墙面\n2、8厚水洗石批刮至平\n3、1厚防水耐磨罩面漆\n4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"38.090"]
[]
[]
["39","011407001003","艺术涂料、墙绘",null,"1、艺术涂料、墙绘\n2、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"89.200"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["40","011302001008","铝方通吊顶",null,"1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 钢筋吊杆@900mm\n2、龙骨材料种类、规格、中距：0.8厚3000*25MM黑色烤漆轻钢卡扣龙骨@600mm\n3、面层材料品种、规格、：50*100*1@100mm仿木纹铝方通\n4、压条材料种类、规格：50*100*1mm仿木纹铝方通U型收边6*40膨胀自攻螺丝固定\n5、防护材料种类：防锈处理\n6、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"125.090"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["41","011302001009","吊顶天棚(平面)",null,"1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防水石膏板\n4、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n5、防护材料种类：木材三防要求\n6、检修口材料种类：成品石膏面隐形检修口\n7、刮腻子要求：两遍腻子\n8、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n9、含10mm勾缝线条\n10、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"67.430"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["42","011302001010","吊顶天棚(立面)",null,"1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊筋@900mm\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢主龙骨+50型轻钢副龙骨\n3、基层材料种类、规格：18mm硅酸钙板\n4、面层材料品种、规格、：9.5mm防水石膏板\n5、嵌缝材料种类：嵌缝剂，贴绷带\n6、防护材料种类：木材三防要求\n7、检修口材料种类：成品石膏面隐形检修口\n8、刮腻子要求：两遍腻子\n9、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面\n10、含10mm勾缝线条\n11、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"4.480"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["43","011407001004","方通以上刷深灰色涂料",null,"1、部位：方通以上墙面、顶面等刷深灰色无机涂料\n2、刮腻子要求：腻子两遍\n3、涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料一底两面\n4、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"210.910"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：29#楼公共区域装饰装修（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"0117","脚手架工程",{"$nulls":4},""]
["44","011701006001","满堂脚手架",null,"1、搭设方式、部位：装饰脚手架\n2、具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"140.410"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":30}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":2,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,6],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,0,33,10],[35,3,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州逸合府一期施工总承包项目- 太阳能热水器安装（1-3层）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价（税率：9%）","含税合价","备注"]
[]
["1","031006012001","太阳能热水器",null,"1、平板分体式太阳能热水器\n2、型号、容积：太阳能热水系统实现安全、可靠、高效运行,每户一台2000x1000x80mm集热板,水箱容积100L。内附电加热功率1.5KW,220V。\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"10.000"]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]