附件2:

主要材料品牌响应一览表

| 序号 | 材料名称 | 材料供 应方式 |  | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲控乙购 | 甲供 |  |
| 1 | PPR管 | √ |  | 中德、金德、伟星、中财、联塑 |
| 2 | 中空壁消音PVC-U | √ |  | 中德、金德、伟星、中财、联塑 |
| 3 | PVC-U、承压PVC-U | √ |  | 中德、金德、伟星、中财、联塑 |
| 4 | HDPE管（同层排水系统） | √ |  | 美派、吉博力、劲驰、泰宁 |
| 5 | 构件（同层排水系统） | √ |  | 美派、吉博力、劲驰、泰宁 |
| 6 | 镀锌钢管 | √ |  | 天津友发、浙江金洲、河北东升华岐、正大 |
| 7 | 潜水排污泵 | √ |  | 南方、上海凯泉、上海东方、上海熊猫、上海成峰 |
| 8 | 配电箱内电气元件 | √ |  | 断路器、接触器、热继电器：上海良信、杭州之江、上海人民、正泰 双电源转换开关：深圳泰永、南京亚派、江苏新晨 |
| 9 | PC管 | √ |  | 中德、金牛、中财、联塑 |
| 10 | 电缆 | √ |  | 远东、绿宝、上上 |
| 11 | 电线 |  |  | 远东、熊猫、珠江、绿宝 |
| 12 | 开关、面板（公区） | √ |  | 西蒙、西门子、松下、施耐德 |
| 13 | 插座（公区） | √ |  | TCL、西蒙、飞雕、正泰、松下 |
| 14 | 高效节能吸顶灯座 | √ |  | 华艺、品上、欧普、TCL |
| 15 | 荧光灯 | √ |  | 华艺、品上、欧普、TCL |
| 16 | 红外感应节能灯具 | √ |  | 华艺、品上、欧普、TCL |
| 17 | 航空障碍灯 | √ |  | 上海新秀、上海航标、苏州海翔、深圳星标 |
| 18 | 桥架 | √ |  | 江苏太阳集团、红旗、金盛、镇江华鹏 |
| 19 | 钢筋 | √ |  | 河钢、沙钢、鞍钢、首钢、山钢、马钢、南钢、济钢、邯钢、莱钢、安钢、新兴铸管 |
| 20 | 真石漆 | √ |  | 好思家、嘉宝莉、久诺、华润、三棵树 |
| 21 | 乳胶漆 | √ |  | 嘉宝莉、好思家、多乐士、华润、三棵树 |
| 22 | 墙、地砖 | √ |  | 东鹏、诺贝尔、马可波罗、冠军、冠珠 |
| 23 | 防水材料 | √ |  | 卓宝、禹王、东方雨虹、科顺 |
| 24 | 水箱 | √ |  | 汇旭、硬派、泰克曼、天津华泰 |
| 25 | 阀门 | √ |  | 上海冠龙、上海白湖、上海良工、精良 |
| 26 | 龙骨 | √ |  | 龙牌、可耐福、杰森 |
| 27 | 石膏板 | √ |  | 龙牌、可耐福、兔宝宝 |
| 28 | 木工板 | √ |  | 兔宝宝、莫干山、千年舟、声达 |
| 29 | 钢质入户门、单元智能门门体结构 | √ |  | 美心、盼盼、群升、步阳、星月神、王力、万嘉、索福、金凯德新多 |
| 30 | 钢质入户门、单元智能门防火玻璃 | √ |  | 耀华、信义、南玻、洛玻、中航三鑫、亚玛顿 |
| 31 | 钢质入户门、单元智能门五金配件（防火型） | √ |  | 吉祥、顶固、国强、雅洁、坚朗 |
| 32 | 钢质入户门、单元智能门闭门器 | √ |  | 雅洁、汇泰龙、多玛、松下、鸥宝、盖泽 |
| 33 | 防火门门体结构 | √ |  | 群升、步阳、春天、盼盼、万嘉、赛银、王力、美心、星月神、新多、金凯德 |
| 34 | 防火门防火玻璃（带视窗时） | √ |  | 耀华、信义、南玻、洛玻、中航三鑫、亚玛顿 |
| 35 | 防火门五金配件（防火型） | √ |  | 吉祥、顶固、国强、雅洁、坚朗 |
| 36 | 电梯 | √ |  | 蒂升、三菱（上海）、日立（广州）、奥的斯（天津）、通力 |
| 37 | 断热铝合金门窗型材 | √ |  | 华建铝材、浙东铝材、奋安铝材、宇马铝材、云铝铝材、广铝、徽铝 |
| 38 | 断热铝合金门窗玻璃 | √ |  | 沙玻、中联、华尔润、盛润、联益、长利 |
| 39 | 断热铝合金门窗五金 | √ |  | 坚朗、合和、GMT、顶固、国强 |
| 40 | 断热铝合金门窗密封胶 | √ |  | 之江、安泰、白云 |
| 41 | 断热铝合金门窗密封胶条 | √ |  | 窗友、窗霸、狮城 |
| 42 | 断热铝合金门窗组角胶、断面密封胶 | √ |  | 卫仕、白云，之江，天元，硅宝，安泰，中原，凌志 |
| 43 | 断热铝合金门窗隔热条 | √ |  | 泰诺风、麦克维、优泰、源发 |
| 44 | 断热铝合金门窗地弹簧 | √ |  | 欧太力、坚朗/Kinlong、固比特/GUBITE、汇泰龙、优麦达、大尼、皇冠 |
| 45 | 断热铝合金门窗粉末喷涂 | √ |  | 阿克苏、杜邦、邦耐德 |
| 46 | 断热铝合金门窗发泡剂 | √ |  | 易高、东元、固诺 |

备注：1、投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的，均可以参加投标，投标人的投标报价及材料设备品牌等信息结合市场价自行填报，价格一次性包死（风险范围外除外）。