{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)","index":0,"n_rows":189,"n_cols":11,"rows_kept":189,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,2,6,4],[6,5,6,6],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[7,9,9,9],[7,10,9,10],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[13,2,13,4],[13,5,13,6],[14,2,14,4],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,0,25,10],[26,3,26,10],[27,0,27,10],[28,0,28,5],[28,6,28,10],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,3],[29,4,31,4],[29,5,31,6],[29,7,31,7],[29,8,29,10],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,3],[32,4,34,4],[32,5,34,6],[32,7,34,7],[32,8,34,8],[32,9,34,9],[32,10,34,10],[35,2,35,4],[35,5,35,6],[36,2,36,4],[36,5,36,6],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,2,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,6],[37,7,39,7],[37,8,39,8],[37,9,39,9],[37,10,39,10],[40,2,40,4],[40,5,40,6],[41,2,41,4],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[52,0,52,10],[53,3,53,10],[54,0,54,10],[55,0,55,5],[55,6,55,10],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[56,2,58,3],[56,4,58,4],[56,5,58,6],[56,7,58,7],[56,8,56,10],[57,8,58,8],[57,9,58,9],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,2,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,6],[59,7,61,7],[59,8,61,8],[59,9,61,9],[59,10,61,10],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[62,2,64,3],[62,4,64,4],[62,5,64,6],[62,7,64,7],[62,8,64,8],[62,9,64,9],[62,10,64,10],[65,2,65,4],[65,5,65,6],[66,2,66,4],[66,5,66,6],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[71,0,71,10],[72,3,72,10],[73,0,73,10],[74,0,74,5],[74,6,74,10],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,2,77,3],[75,4,77,4],[75,5,77,6],[75,7,77,7],[75,8,75,10],[76,8,77,8],[76,9,77,9],[78,0,80,0],[78,1,80,1],[78,2,80,3],[78,4,80,4],[78,5,80,6],[78,7,80,7],[78,8,80,8],[78,9,80,9],[78,10,80,10],[81,2,81,4],[81,5,81,6],[82,2,82,4],[82,5,82,6],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,2,85,3],[83,4,85,4],[83,5,85,6],[83,7,85,7],[83,8,85,8],[83,9,85,9],[83,10,85,10],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[86,2,88,3],[86,4,88,4],[86,5,88,6],[86,7,88,7],[86,8,88,8],[86,9,88,9],[86,10,88,10],[89,0,89,10],[90,3,90,10],[91,0,91,10],[92,0,92,5],[92,6,92,10],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[93,2,95,3],[93,4,95,4],[93,5,95,6],[93,7,95,7],[93,8,93,10],[94,8,95,8],[94,9,95,9],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[96,2,98,3],[96,4,98,4],[96,5,98,6],[96,7,98,7],[96,8,98,8],[96,9,98,9],[96,10,98,10],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[99,2,101,3],[99,4,101,4],[99,5,101,6],[99,7,101,7],[99,8,101,8],[99,9,101,9],[99,10,101,10],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[102,2,104,3],[102,4,104,4],[102,5,104,6],[102,7,104,7],[102,8,104,8],[102,9,104,9],[102,10,104,10],[105,2,105,4],[105,5,105,6],[106,2,106,4],[106,5,106,6],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[108,0,108,10],[109,3,109,10],[110,0,110,10],[111,0,111,5],[111,6,111,10],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[112,2,114,3],[112,4,114,4],[112,5,114,6],[112,7,114,7],[112,8,112,10],[113,8,114,8],[113,9,114,9],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[115,2,117,3],[115,4,117,4],[115,5,117,6],[115,7,117,7],[115,8,117,8],[115,9,117,9],[115,10,117,10],[118,0,120,0],[118,1,120,1],[118,2,120,3],[118,4,120,4],[118,5,120,6],[118,7,120,7],[118,8,120,8],[118,9,120,9],[118,10,120,10],[121,2,121,4],[121,5,121,6],[122,2,122,4],[122,5,122,6],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[123,2,125,3],[123,4,125,4],[123,5,125,6],[123,7,125,7],[123,8,125,8],[123,9,125,9],[123,10,125,10],[126,0,126,10],[127,3,127,10],[128,0,128,10],[129,0,129,5],[129,6,129,10],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[130,2,132,3],[130,4,132,4],[130,5,132,6],[130,7,132,7],[130,8,130,10],[131,8,132,8],[131,9,132,9],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[133,2,135,3],[133,4,135,4],[133,5,135,6],[133,7,135,7],[133,8,135,8],[133,9,135,9],[133,10,135,10],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[136,2,138,3],[136,4,138,4],[136,5,138,6],[136,7,138,7],[136,8,138,8],[136,9,138,9],[136,10,138,10],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[139,2,141,3],[139,4,141,4],[139,5,141,6],[139,7,141,7],[139,8,141,8],[139,9,141,9],[139,10,141,10],[142,2,142,3],[142,5,142,6],[143,2,143,3],[143,5,143,6],[144,2,144,3],[144,5,144,6],[145,2,145,3],[145,5,145,6],[146,2,146,3],[146,5,146,6],[147,0,147,10],[148,3,148,10],[149,0,149,10],[150,0,150,5],[150,6,150,10],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[151,2,153,3],[151,4,153,4],[151,5,153,6],[151,7,153,7],[151,8,151,10],[152,8,153,8],[152,9,153,9],[154,0,155,0],[154,1,155,1],[154,2,155,3],[154,4,155,4],[154,5,155,6],[154,7,155,7],[154,8,155,8],[154,9,155,9],[154,10,155,10],[156,2,156,4],[156,5,156,6],[157,2,157,3],[157,5,157,6],[158,2,158,3],[158,5,158,6],[159,2,159,3],[159,5,159,6],[160,2,160,3],[160,5,160,6],[161,2,161,3],[161,5,161,6],[162,2,162,3],[162,5,162,6],[163,2,163,3],[163,5,163,6],[164,2,164,3],[164,5,164,6],[165,2,165,3],[165,5,165,6],[166,2,166,3],[166,5,166,6],[167,2,167,3],[167,5,167,6],[168,2,168,3],[168,5,168,6],[169,2,169,3],[169,5,169,6],[170,2,170,3],[170,5,170,6],[171,2,171,3],[171,5,171,6],[172,2,172,3],[172,5,172,6],[173,2,173,3],[173,5,173,6],[174,2,174,3],[174,5,174,6],[175,2,175,3],[175,5,175,6],[176,2,176,3],[176,5,176,6],[177,2,177,3],[177,5,177,6],[178,2,178,3],[178,5,178,6],[179,2,179,3],[179,5,179,6],[180,2,180,3],[180,5,180,6],[181,2,181,3],[181,5,181,6],[182,2,182,3],[182,5,182,6],[183,2,183,3],[183,5,183,6],[184,2,184,3],[184,5,184,6],[185,2,185,3],[185,5,185,6],[186,0,186,10],[188,3,188,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：人防门工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
[null,"0108","特种门",{"$nulls":4},""]
[null,"00001","钢结构活门槛双扇防护密闭门",{"$nulls":4},""]
["1","010802003001","钢结构活门槛双扇防护密闭门",null,"1、门型号：GHSFM5528(6)\n2、洞口尺寸：5500*2800mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"2.000"]
[]
[]
["2","010802003002","钢结构活门槛双扇防护密闭门",null,"1、门型号：GHSFM6025(6)\n2、洞口尺寸：6000*2500mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"7.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00002","连通口双向受力双扇防护密闭门",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["3","010802003003","连通口双向受力双扇防护密闭门",null,"1、门型号：GSFMG5525(6)\n2、洞口尺寸：5500*2500mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"8.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00004","钢结构固定门槛单扇防护密闭门",{"$nulls":4},""]
["4","010802003005","钢结构固定门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：GFM0716(5)\n2、洞口尺寸：700mm*1600mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"5.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00005","钢结构活门槛单扇防护密闭门",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["5","010802003006","钢结构活门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：GHFM1222(5)\n2、洞口尺寸：1200mm*2200mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"4.000"]
[]
[]
["6","010802003007","钢结构活门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：GHFM1525(6)\n2、洞口尺寸：1500mm*2500mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"10.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00006","钢结构固定门槛单扇密闭门",{"$nulls":4},""]
["7","010802003008","钢结构固定门槛单扇密闭门",null,"1、门型号：GM0716\n2、洞口尺寸：700mm*1600mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["8","010802003009","钢结构固定门槛单扇密闭门",null,"1、门型号：GM1321\n2、洞口尺寸：1300mm*2100mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"1.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00007","钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门",{"$nulls":4},""]
["9","010802003010","钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：HFM0820(6)\n2、洞口尺寸：800mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"7.000"]
[]
[]
["10","010802003011","钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：HFM1020(6)\n2、洞口尺寸：1000mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"13.000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["11","010802003012","钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：HFM1220(6)\n2、洞口尺寸：1200mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"13.000"]
[]
[]
["12","010802003013","钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门",null,"1、门型号：HFM1520(6)\n2、洞口尺寸：1500mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"1.000"]
[]
[]
["13","010802003019","钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门",null,"1.门型号：FHM1020\n2.洞口尺寸：1000mm*2000mm\n3.成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4.其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"1.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00008","悬摆式防爆波活门",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["14","010802003014","悬摆式防爆波活门",null,"1、门型号：HK600(5)\n2、洞口尺寸：620*1400mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"11.000"]
[]
[]
["15","010802003015","悬摆式防爆波活门",null,"1、门型号：HK1000(5)\n2、洞口尺寸：850*2100mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"2.000"]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,"00009","钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门",{"$nulls":4},""]
["16","010802003016","钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门",null,"1、门型号：HM0820\n2、洞口尺寸：800mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"7.000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["17","010802003017","钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门",null,"1、门型号：HM1020\n2、洞口尺寸：1000mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"6.000"]
[]
[]
["18","010802003018","钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门",null,"1、门型号：HM1220\n2、洞口尺寸：1200mm*2000mm\n3、成品安装：含装卸、运输、预埋、安装、验收检测及其它服务费等全部内容\n4、其他：未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","樘",null,"13.000"]
[]
[]
["19","031004014001","给、排水附（配）件",null,"1.防爆地漏\n2.材质：FBFDDcr80不锈钢\n3.型号、规格：DN80\n4.未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","个（组）",null,"29.000"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：亳州市2023-9号地块工程项目设计施工总承包项目战时人防设备采购安装工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费"]
["20","030404031001","小电器",null,"1.名称：防爆按钮\n2.规格：DN21\n3.未尽事宜详见招标文件、合同及附件、答疑、图集、技术标准、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求","个（套、台）",null,"5.000"]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":31}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]