附件1 采购需求

采购清单

| 采购人：安徽通康建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 备注 |
| 1 | 车棚钢结构材料 | 1、组成车棚钢结构主体所需的所有主钢架、次构件、主次檩条、天沟水槽及附件等辅材连接件（含油漆）； 2、规格尺寸、材料要求详见设计图纸，满足采购人要求； | t | 132 | 13% |  |
| 2 | 车棚钢结构地脚锚栓 | 1、组成车棚钢结构主体所需的所有M24*950锚栓； 2、规格尺寸、材料要求详见设计图纸，满足采购人要求； | 套 | 378 | 13% |  |
| 3 | 车棚钢结构高强螺栓 | 1、组成车棚钢结构主体所需的所有M20*75锚栓； 2、规格尺寸、材料要求详见设计图纸，满足采购人要求； | 套 | 1430 | 13% |  |
| 4 | 车棚钢结构普通螺栓 | 1、组成车棚钢结构主体所需的所有M16*50锚栓； 2、规格尺寸、材料要求详见设计图纸，满足采购人要求； | 套 | 400 | 13% |  |
| 5 | 车棚钢结构普通螺栓 | 1、组成车棚钢结构主体所需的所有M14*30锚栓； 2、规格尺寸、材料要求详见设计图纸，满足采购人要求； | 套 | 3867 | 13% |  |
| 发票类型 | 13%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以上单价报价采购人认为供应商已充分考虑所有采购要求，报价包括但不限于以下费用：人工费、材料费、装车费、装车至采购人指定工地现场运输费、采购人指定地卸车费、超时等候费用、税金、保险费、利润、检测费、协调费、风险金等所有费用。 |  |  |  |  |  |