附件1 采购需求

| 1.采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州市教育局职教园北区1560kW分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 光伏组件 | 1、名称：光伏组件 2、规格：双面双玻2382×1134×30mm,单块容量645Wp 3、含税含运费 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 5、组件效率不低于23.5% | 块 | 3068 |  |
| 2 | 光伏逆变器 | 1、名称：光伏逆变器 2、规格：110KW 3、含税含运费 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 5、MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 光伏逆变器 | 1、名称：光伏逆变器 2、规格：100KW 3、含税含运费 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 5、MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 9 |  |
| 4 | 光伏逆变器 | 1、名称：光伏逆变器 2、规格：40KW 3、含税含运费 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 5、MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 9 |  |
| 5 | 光伏逆变器 | 1、名称：光伏逆变器 2、规格：30KW 3、含税含运费 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 5、MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 4 |  |

2.物资材料验收时供应商需提供产品质量合格证明文件或第三方检测报告或出厂检测合格报告等能够证明产品质量合格的文件资料；

3.逆变器推荐厂家：华为技术有限公司、阳光电源股份有限公司、江苏固德威电源科技股份有限公司、锦浪科技股份有限公司、科华数据股份有限公司、立讯新能源安徽有限公司。

4.光伏组件推荐厂家：隆基绿能科技股份有限公司、晶科能源控股有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、安徽华晟新能源科技有限公司、阿特斯阳光电力有限公司、安徽晶智新能源有限公司、东方日升新能源股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司。

5.供应商可自行选择其他品牌响应，但供应商应当在响应文件中提供技术证明材料，以证明响应产品的质量、性能、参数等相当于或优于推荐品牌，否则其响应无效。