亳州市公共交通集团有限公司岗前安检

一体机采购项目询比公告

一、采购条件

（一）项目名称：亳州市公共交通集团有限公司岗前安检一体机采购

（二）项目编号：BZGJ-2025-001号

（三）资金来源：企业自筹

（四）采购人：亳州市公共交通集团有限公司

项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：为加强安全管理，现采购一批公交驾驶员岗前安检一体机，用于公交驾驶员岗前安全检测。计划采购大型柜式机1台，小型挂壁式11台。

（二）工期：45个日历日

（三）质量标准：具有人脸识别、酒精检测、体温检测、血压检测、安全告知、语音视频播放等功能；符合相关法规及行业技术参数要求，满足附件采购需求。

（四）采购预算（含税13%）：大型柜式机预算4.8万元/台，小型挂壁式预算1.6万元/台，该预算含配套管理系统价格。

三、供应商要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力;

（二）具有有效营业执照；

（三）2022年至今具有公交驾驶员岗前安检一体机项目销售业绩；

注：提供业绩合同等相关资料复印件或扫描件装订入响应文件中。

（四）供应商(含分公司，不含子公司)存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人。

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的;

(2)供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的;

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;

注：以上情形以“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)发布的为准，有限制期限的按规定期限执行(以现场查询为准)。

（五）供应商如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次采购投标活动;

（六）本次采购不接受联合体。

四、保证金

（一）响应保证金

1.是否要求递交响应保证金： 要求

2.响应保证金的形式：银行汇款或转账

3.响应保证金的金额：5000元

4.收取响应保证金的账户信息：

开户名称：亳州市公共交通集团有限公司

开户银行：亳州药都农村商业银行股份有限公司

银行账号：2000371859110300000018

5.其他要求：

响应保证金必须在响应文件递交截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZGJ-2025-001号”，否则，责任自负。

响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效;现金存入或以其他方式存入(转入)的视为无效。

6.响应保证金的退还(本金无息)：

(1)采购不成功(或送达地点现场拒收响应文件)的，10日内直接退还至该供应商汇出账户。

(2)确定成交人后，未成交人的响应保证金在10日内直接退还至该供应商汇出账户。

（二）履约保证金

1.是否要求成交人提交履约保证金：要求

2.履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金。

3.履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，供货完成且经采购人验收合格后退还全部履约保证金(本金无息退还)。

五、合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州市公共交通集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订，货物按照要求供货并完成验收之后，采购人向成交人支付合同金额的95%，剩余的合同总金额的5%在货物验收合格之日起2年后且无质量及服务问题一次性无息付清。注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 主要合同条款 | 本项目为固定单价合同，项目实施期间不涉及价格的调整。 |

说明：具体合同条款及格式由采购人与成交人在不违背询价公告和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

六、成交原则

本次询比采用综合评审法确定成交人。

七、响应文件的递交

(一)响应文件递交截止时间：2025年2月28日9 时00分(北京时间);

(二)响应文件送达地点：亳州市公共交通集团有限公司4楼纪检审计部(药都大道与希夷大道交叉口西北角4楼);

(三)逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比公告要求密封的响应文件，采购人将予以拒收;

(四)本次采购允许供应商以邮寄方式递交响应文件。供应商采用邮寄方式递交响应文件的，响应文件送达时间以采购人签收快递时间为准。供应商寄出响应文件后，应电话通知采购方工作人员，以便采购方工作人员及时签收响应文件。建议供应商在邮寄前使用透明胶带对响应文件密封袋进行二次密封，如因响应文件密封袋在邮寄过程中发生破损，导致不符合采购文件密封要求而被采购人拒收，其风险由供应商自行承担。

八、联系方式

采购人：亳州市公共交通集团有限公司

地 址：安徽省亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：孟工

电 话：18856858223

附件：1.采购需求

2.响应文件

采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 采购数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式岗前安检一体机 | 1台 | - 1.人脸识别认证考勤； - 2.检测体温状况； - 3.岗前情绪自动识别检测，并结合触摸屏手动选择情绪，形成情绪检测记录； - 4.酒精含量检测，酒精含量超标立即发出预警，平台同步有相应记录和提醒； - 5.配置血压/心率检测功能，柜式设备配置国产臂筒式医用级血压计，立式及壁挂式血压计配置腕式血压计，测量血压心率，检测结果异常或超过阀值，显示屏突出显示检测结果，提示重新检测复核； - 6.设备登录查询界面，查询历史检测结果； |
| 2 | 壁挂式岗前安检一体机 | 11台 |  |
| 3 | 岗前安检 一体机系统管理软件 | 1套 | 1.通过管理系统软件能够查询报到情况，数据包括不少于签到人员信息、体温检测结果、情绪检测结果、酒测结果以及血压心率测量结果等等； 2.配置手机端APP或小程序，自动推送显示异常检测结果和查询检测报表。 |

二、技术指标要求

1.柜式岗前安检一体机

（1）处理器性能不低于4核，主频不低于1.8GHz；

（2）采用安卓操作系统；

（3）内存不低于2GB；

（4）存储不低于16GB，并配置数据备份存储；

（5）显示屏采用不低于15.6寸电容触摸屏，亮度不低于220cd/m2，分辨率不低于1920*1080，支持短视频播放及管理（宣传图片、视频等）；

（6）摄像头抓拍人脸信息，与人脸库比对，程序判断是否签到，支持平台实时更新人脸库；

（7）根据环境光照度自动调节补光强度；

（8）支持情绪识别，支持手动输入，有利于跟踪驾驶员心理状态；

（9）具备体温检测模块，可设置相应体温报警阈值；

（10）酒精呼气检测支持吹气中断检测；超限报警提醒；采取非接触型采集口，具有自动消毒功能；

（11）血压/心率检测，配置医用级臂筒式血压计，通过蓝牙/串口/USB等方式与岗前安检一体机通讯，检测结果异常或超过阀值，显示屏突出显示检测结果，提示重新检测复核；

（12）支持刷卡认证登录功能；

（13）通讯接口支持有线和无线网络。

（14）柜式设计，金属机柜，落地式安装，方便搬运；配置专用配套座椅，高度可调节，方便不同身高的人进行血压测量。

2.壁挂式岗前安检一体机

（1）处理器性能不低于4核，主频不低于1.8GHz；

（2）采用安卓操作系统；

（3）内存不低于2GB；

（4）存储不低于16GB，并配置数据备份存储；

（5）显示屏采用不低于10.1寸电容触摸屏，亮度不低于220cd/m2，分辨率不低于1920*1080，支持短视频播放及管理（宣传图片、视频等）；

（6）摄像头抓拍人脸信息，与人脸库比对，程序判断是否签到，支持平台实时更新人脸库；

（7）根据环境光照度自动调节补光强度；

（8）支持情绪识别，支持手动输入，有利于跟踪驾驶员心理状态；

（9）具备体温检测模块，可设置相应体温报警阈值；

（10）酒精呼气检测支持吹气中断检测；超限报警提醒；采取非接触型采集口，具有自动消毒功能；

（11）血压/心率检测，配置腕带式血压计，通过蓝牙/串口/USB等方式与岗前安检一体机通讯，检测结果异常或超过阀值，显示屏突出显示检测结果，提示重新检测复核；

（12）支持刷卡认证登录功能；

（13）通讯接口支持有线和无线网络。

（14）壁装，配备墙壁固定式摇臂支架，可调俯仰角度。

3.兼容性要求

（1）系统基于模块化设计，可根据后期需求进行灵活扩展且不影响整体软硬件框架；系统数据可根据需要，以接口或视图模式对其他有需要平台提供数据源支撑。内置的软件系统需具备良好的兼容性，能够与企业现有的管理软件（调度系统或其他采购方指定的信息化系统，如产生费用由参与人承担）进行数据交换和同步。硬件设备兼容性：酒测、温测、血压检测等传感器需具备广泛的兼容性，能够适配不同品牌和型号的传感器，以满足不同企业的需求。网络支持兼容性：支持RJ45/WIFI/4G全网通等通信技术，以便在有线、无线网络覆盖的区域内进行远程签到和数据传输。

（2）升级与扩展兼容

软件升级：设备应支持软件在线升级功能，以便企业能够随时获取最新的软件功能和安全补丁。

硬件扩展：预留足够的硬件接口和扩展空间，以便企业根据实际需求进行硬件扩展和升级。

三、技术服务

（一）售后及运维服务

包括售后服务、技术支持、备件供应等，确保采购产品能够得到及时维护和支持。

1.质保期

项目验收合格之日起两年。免费两年硬件整机质保和软件系统维保服务。

2.技术支持

产品使用指导：现场提供详细的产品使用手册、操作指南或视频教程，以帮助用户正确使用产品。

故障排除：提供常见故障排除方法和步骤，帮助用户自行解决一些常见的问题。

技术咨询：提供专业的技术咨询服务，解答用户关于产品性能、功能、配置等方面的问题。

远程支持：通过远程连接技术，帮助用户解决一些复杂的技术问题，远程调试和配置产品。

上门服务：对于无法通过远程支持解决的问题，提供上门服务，派遣技术人员到用户现场进行故障排查和维修。

售后技术培训：为用户提供产品的技术培训，包括产品的安装、配置、维护等方面的培训。

更新和升级：及时提供产品的软件更新和升级，以提高产品的性能和功能。

技术文档和知识库：提供产品的技术文档、常见问题解答、知识库等，方便用户查询和学习。

四、付款方式

合同签订，货物按照要求供货并完成验收之后，采购人向成交人支付合同金额的95%，剩余的合同总金额的5%在货物验收合格之日起2年后且无质量及服务问题一次性无息付清。注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。

五、评审办法

综合评分法

### 1.相关要求

1.1供应商名称要求与营业执照、资质证书一致，有法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（或单位负责人）签字的，应附法定代表人（或单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

1.2营业执照和组织机构代码证、资质要求、信誉要求等其他要求须符合邀请书供应商资格要求的规定。

1.3当参与人未提供符合询比公告规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.4技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.5“同类项目”是指参与人已经完成的与本次招标要求相同或者类同的货物或服务项目，并且签订合同一方必须是参与人。

1.6评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）,评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 2.评分标准

2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 62分 | 38分 | 100分 |

2.2商务部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50分 | 所报价格为固定总价，经评审满足本询比公告要求且在预算范围内的供应商的最终总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终报价得分＝（评标基准价/最终报价）× 价格分分值（取小数点后两位，第三位四舍五入）投标报价不得高于控制价，否则按无效响应处理。 |
| 企业业绩 | 6分 | 参与人自2022年1月1日至今承揽的同类项目，每提供一份得2分，满分6分。同类项目承揽时间以合同签订时间为准。投标人须提供同一项目合同原件，且复印件装订于投标文件中，否则不予计分。 |
| 企业认证 | 6分 | 参与人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系、知识产权管理体系认证证书、职业健康安全管理系统认证证书的得6分，每少一项扣减1分，扣完为止，本项最高得6分 |

2.3技术部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应情况 | 10分 | 询比公告中所有技术需求，必须满足，否则参与无效。 所投产品参数优于技术需求的，每有1项加1分，最高10分。 |
| 样品演示 | 10分 | 参与人需提供演示视频，按以下要求进行演示，由评标委员会根据符合情况进行评分： 1、登陆方式：支持人脸登录和刷卡登录，各情况下均可完成签到流程（0-2分）； 2、工作流程：设备可支持以下工作流程，人脸验证、情绪检测、岗前学习、岗前叮嘱、血压检测、酒精检测、体温检测等多项功能（0-2分）； 3、酒精检测功能：设备能够在酒精检测阶段进行实时检测功能，发现有人员代替吹气情况则无法正常进行流程或成功签到（0-2分）； 4、酒测仪自动消杀功能：设备需具备自动消杀功能，可自动进行消杀（0-2分）； 5、视频和图文播放功能：设备具有视频播放和图文展示功能（0-2分）； 注：递送响应文件时提供演示视频存于U盘中与文件一起提交。 |
| 技术服务方案 | 8分 | 根据参与人提供的技术服务方案的合理程度、完整程度、人员配备服务程度，评委打分，优6-8分，良4-6分，一般1-3分，未提供者不得分。此项满分8分。 |
| 售后服务 方案 | 10分 | 根据参与人提供的售后服务方案的合理程度、完整程度、人员和机构配备服务程度、响应时间便捷程度和售后维保的反应速度，评委打分，优7-10分，良4-6分，一般1-3分，未提供者不得分。此项满分10分。 |

### 说明：

（1）参与人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

响应文件

参与须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 亳州市公共交通集团有限公司 |
| 2 | 代理机构 | 无 |
| 3 | 项目名称 | 岗前安检一体机采购项目 |
| 4 | 分包情况 | 本项目不分包 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 企业自筹 |
| 6 | 是否接受联合体参与 | 不接受 □ 接受 |
| 7 | 有效期 | 自递交响应文件截止之日起45个日历天。 |
| 8 | 履约保证金 | 不需要 ☑ 需要，履约担保的金额：5000元 （由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZGJ-2025-001号”，否则责任自负。 ） |
| 9 | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
| 10 | 响应文件递交截止时间 | 详见询比公告 |
| 11 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 □ 允许。 |
| 12 | 报价范围 | 为含税全报价，包括设备价格、运至合同指定地点的运输费、装卸费、调试费、发票税、培训、验收、保修等一切相关费用，采购人不另行承担任何费用。 |
| 13 | 报价次数 | 本次报价为一次不得更改报价，参与人只有一次报价的机会。报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且所报货物报价不得高于招标需求中货物预算单价，否则投标无效。 |
| 14 | 样品 | 不需要 |
| 15 | 响应文件签署和盖章 | 1.响应文件要求参与人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 |
| 16 | 响应文件份数及要求 | 响应文件正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 |
| 17 | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间及地点：详见询比公告。 参与人应当在询比公告要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。 法定代表人参加开标会议的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；被授权代表参加询比会议的，应出示授权委托书原件和本人身份证原件。否则，采购人对递交的投标文件将不予接收。 |
| 18 | 询比时间及地点 | 时间：详见询比公告； 地点：亳州市公共交通集团有限公司5楼会议室。 |
| 19 | 评审委员会 | 评审委员会共 5 人，其中： 评审专家 4 人；采购人评委 1 人 |
| 20 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 21 | 是否退还响应文件 | 除参与人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |

一、报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）询比公告文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的总报价（其中，增值税税率为               ）提供完成本项目全部供货内容，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）报价函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）保证金（如有）；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；......

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询比公告的全部要求。

4.我方承诺在询比公告规定的响应有效期内不撤销文件。

5.如确定我方为成交人，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比公告要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.                                       （其他补充说明）。

参 与 人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章或打印姓名）

地址：

网址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

参与人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （参与人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由参与人加盖单位公章。

参与人：                 （盖单位章）

年      月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （参与人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由参与人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

参与人：                                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：            （签字或盖章或打印姓名）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字或盖章或打印姓名）

身份证号码：

年       月       日

四、保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或参与人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 询比公告章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

参与人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，参与人响应询比公告的全部要求。

六、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：参与人可根据行业具体情况及项目特点对上表格式进行调整。

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 参与人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 参与人须知要求参与人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 参与人关联企业情况（包括但不限于与参与人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 参与人须知要求产品制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投参与履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.参与人应根据参与人须知的要求在本表后附相关证明材料；

2.参与人为代理经销商的，要求参与人提供投标产品的业绩的，参与人应按照上表的格式提供产品设备的业绩情况并在本表后附相关证明材料。

附：“近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书或合同协议书、产品进场验收证书等的复印件，具体时间要求见参与人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）制造商授权书

制造商授权书

致：                （采购人）

我单位           （制造商名称）是按           （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹授权按           （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在           （参与人的单位地址）的           （参与人名称）以我单位制造的           （产品名称）进行           （项目名称）询比采购活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                          。

参与人名称：       （盖单位章）          制造商名称：       （盖单位章）

签字人职务：                            签字人职务：

签字人姓名：                            签字人姓名：

八、相关服务方案