附件1 采购需求

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元/单位；含税） | 税率 | 小计 （元；含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | - 名称：光伏组件620W 2．组件尺寸：2382×1134×30mm 3．规格：单块620Wp 双面双玻 4．安装部位：车棚上 5．说明：含采购、安装、辅材及附件、调试等与之相关的一切内容 - 6.组件效率不低于23% | 块 | 1422.000 |  | 13% |  |  |
| 2 | 光伏逆变器 | - 名称：逆变器 2．规格：110kW 3．说明：含焊压端子、箱体接地等全部内容 - 4.MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 6.000 |  | 13% |  |  |
| 3 | 光伏逆变器 | - 名称：逆变器 2．规格：40kW 3．说明：含焊压端子、箱体接地等全部内容 - 4.MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 1.000 |  | 13% |  |  |
| 4 | 光伏逆变器 | - 名称：逆变器 2．规格：30kW 3．说明：含焊压端子、箱体接地等全部内容 - 4.MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 1.000 |  | 13% |  |  |
| 5 | 光伏逆变器 | - 名称：逆变器 2．规格：20kW 3．说明：含焊压端子、箱体接地等全部内容 - 4.MPPT数量≥10路；最大效率≥98.6%，中国效率≥98.1%；防护等级不低于IP66。 | 台 | 1.000 |  | 13% |  |  |
| 合计（元；含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：采购数量为暂定数量，具体使用数量以实际采购使用为准，据实结算；发票类型为增值税专用发票，以上单价报价采购人认为报价人已充分考虑采购所有采购要求，包括但不限于以下费用：人工费、材料费、装车费、装车至采购人指定工地现场运输费、采购人指定地卸车费、超时等候费用、税金、保险费、利润、检测费、协调费、风险金等所有费用。

2.物资材料验收时供应商需提供产品质量合格证明文件或第三方检测报告或出厂检测合格报告等能够证明产品质量合格的文件资料；

3.逆变器推荐厂家：华为技术有限公司、阳光电源股份有限公司、江苏固德威电源科技股份有限公司、锦浪科技股份有限公司、科华数据股份有限公司、立讯新能源安徽有限公司。

4.光伏组件推荐厂家：隆基绿能科技股份有限公司、晶科能源控股有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、安徽华晟新能源科技有限公司、阿特斯阳光电力有限公司、安徽晶智新能源有限公司、东方日升新能源股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司。

供应商可自行选择其他品牌（或型号）响应，但供应商应当在响应文件中提供技术证明材料，以证明响应产品的质量、性能、参数等相当于或优于推荐品牌 （或推荐型号），否则其响应无效。