附件1 采购需求

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元/单位；含税） | 税率 | 小计 （元；含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能柜 | 1、名称：储能柜 2、规格：PCS 100kW/215kWh 3、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 2.000 |  | 13% |  |  |
| 2 | 储能汇流柜 | 1、名称：储能汇流柜 2、规格：E-hub 能源管理系统 3、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 1.000 |  | 13% |  |  |
| 合计（元；含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.物资材料验收时供应商需提供产品质量合格证明文件或第三方检测报告或出厂检测合格报告等能够证明产品质量合格的文件资料。