附件1：采购需求

1.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 单价（元，含9%增值税） | 总价（元，含9%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1、土壤类别：详见本项目地质勘察报告及现状场地情况 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 67.24 |  |  |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 1．土壤类别：详见本项目地质勘察报告及现状场地情况 2．挖土深度：详见设计图纸 3．投标人需自行勘查现场，投标报价需包含土方开挖、场内倒运、施工降水、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 1292 |  |  |  |
| 4 | 人工清底 | 1、土壤类别：详见本项目地质勘察报告及现状场地情况 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 192.65 |  |  |  |
| 5 | 回填方 | 1．土方回填部位：基础 2．密实度要求：满足设计及规范要求 3．填方材料品种：满足设计及规范要求 4．填方粒径要求：符合图纸设计及施工验收规范要求 5．投标人需自行勘查现场，投标报价需包含土方挖填、场内倒运、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 6．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 1136.26 |  |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1、弃置土方：现场多余或不满足要求的土方 2、运距：弃土运距投标人自行考虑，投标人自行考虑弃土场,，土方平衡综合考虑报价 3、投标人需自行勘查现场，投标报价需包含运输费、渣土费、弃土场费、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、图集、答疑、政府相关文件、方案、技术规范书、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 155.72 |  |  |  |
| 7 | 混凝土工程 |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 基础垫层 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C15 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 16.96 |  |  |  |
| 9 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C30 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 109.36 |  |  |  |
| 10 | 基础柱 | 1．柱规格形状：详见设计图纸 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C30 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 29.4 |  |  |  |
| 11 | 二次灌浆层 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C35膨胀细石混凝土 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 0.97 |  |  |  |
| 12 | 柱脚素混凝土包裹 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 0.29 |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ10 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 2.256 |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ12 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 1.159 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ14 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0 |  |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ18 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 1.675 |  |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ22 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 1.954 |  |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ25 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.717 |  |  |  |
| 19 | 螺栓 | 1．部位：柱脚预埋螺栓 2．规格：φ60mm 3．材质：Q355B 4．含配套螺帽 5．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 1.596 |  |  |  |
| 20 | 螺栓 | 1．部位：柱脚预埋螺栓 2．规格：φ24mm 3．材质：Q235B 4．含配套螺帽 5．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.418 |  |  |  |
| 21 | 避雷引下线 | 1．名称：避雷引下线 2．材质：具体详见图纸，满足设计及相关规范要求 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 206.6 |  |  |  |
| 22 | 引下线与金属构件连接 | 1．名称：引下线与金属构件连接 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 | 20 |  |  |  |
| 23 | 连接钢板 | 1．名称：连接钢板 2．材质：地坪上0.5米处埋设连接钢板，供接地电阻测试 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 | 18 |  |  |  |
| 24 | 基础接地 | 1．名称：基础接地 2．说明：工程利用结构结构桩基础及承台梁做接地体，承台梁2根不小于直径16主筋通长焊接成闭合环路。做法参见图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 86.4 |  |  |  |
| 25 | 接地装置 | 1．名称：接地调试 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 | 3 |  |  |  |
| 26 | 金属结构工程 |  |  | 0 |  |  |  |
| 27 | 钢桁架 | 1．材质：Q235B 2．截面尺寸：方管150*5.0；方管200*6.0；方管：100*4.0 3．安装高度：详见设计图纸 4．除锈、油漆、防火涂料另计 5．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 37.198 |  |  |  |
| 28 | 钢桁架 | 1．材质：Q235B 2．截面尺寸：方管80*3；方管50*3 3．安装高度：详见设计图纸 4．除锈、油漆、防火涂料另计 5．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 14.459 |  |  |  |
| 29 | 钢柱 | 1．柱材质及截面尺寸：Q355B（φ1150mm*20mm） 2．含柱脚钢板、加劲板、柱顶封板 3．安装高度：详见设计图纸 4．除锈、油漆、防火涂料另计 5．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 30.152 |  |  |  |
| 30 | 钢柱 | 1．柱材质：Q235B 2．截面尺寸：方管50*3；方管200*6 3．安装高度：详见设计图纸 4．除锈、油漆、防火涂料另计 5．备注：含抗剪键、柱脚肋板 6．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 7.769 |  |  |  |
| 31 | 钢梁-支架梁 | 1．材质：Q235B 2．截面尺寸：φ500*12 3．安装高度：详见图纸设计 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 30.696 |  |  |  |
| 32 | 广告牌面板安装 | 1．广告牌外蒙皮材料：550喷绘布（克重：320g/㎡-380g/㎡） 2．基层：1mm镀锌板覆面 3．备注:广告牌外蒙皮安装做法应由有专业资质的专业公司制作安装,且安装图纸应经主体设计单位许可同意后方可施工。 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 919.24 |  |  |  |
| 33 | 钢护栏 | 1．部位：柱脚处防撞栏杆 2．钢柱防撞护栏采用C型双层圆钢管三面维护,钢柱、钢梁截面采用圆钢管直径89mm,壁厚2mm 3．材质：Q235B 4．钢柱柱脚采用M16膨胀螺栓,每柱不小于4个。防撞栏杆高度不小于1.0米,表面涂刷防撞色 5、除锈另计 6．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.812 |  |  |  |
| 34 | 机械除锈 | 1．机械除锈形式：抛丸除锈 2．除锈等级Sa2.5，次构件除锈等级St3 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 122.632 |  |  |  |
| 35 | 金属面油漆 | 1．油漆品种、刷漆遍数：钢构件表面涂刷环氧富锌防锈漆,干膜厚度两遍不小于100μm，环氧云铁中间漆两遍,干膜厚度不小于80μm;复涂聚氨酯装饰面漆三遍,干膜厚度不小于100μm 2．颜色由业主确定,干漆膜总厚度≥280μm 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2112.04 |  |  |  |
| 36 | 车道路面拆除及恢复 |  |  | 0 |  |  |  |
| 37 | 拆除路面 | 1．部位：原路面拆除 2．破除范围：现状路面结构层全部挖出并外运，投标人自行勘察现场自行报价 3．含拆除后废渣装车、弃运，投标人自行踏勘现场后确定弃渣场、道路保洁费等，相关费用含在投标报价中，结算时综合单价不予调整 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 90 |  |  |  |
| 38 | 原结构的车道混凝土挡台拆除 | 1．破除范围：现状结构层全部挖出并外运，投标人自行勘察现场自行报价 2．含拆除后废渣装车、弃运，投标人自行踏勘现场后确定弃渣场、道路保洁费等，相关费用含在投标报价中，结算时综合单价不予调整 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 50 |  |  |  |
| 39 | 路床(槽)碾压检验 | 1．原状土压实 2．碾压、检验、理顺坡度 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 90 |  |  |  |
| 40 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1．水泥含量：3.0%低剂量水泥稳定碎石 2．厚度：200mm 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 41 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1．水泥含量：5.0%水泥稳定碎石 2．厚度：200mm 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 42 | 透层 | 1．材料品种：乳化沥青 2．喷油量：1.0kg/㎡ 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 43 | 粘层 | 1．材料品种：5mm厚乳化沥青粘结层 2．喷油量：0.5kg/㎡ 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 44 | 封层 | 1．材料品种：乳化沥青 2．喷油量：1.0kg/㎡ 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 45 | 沥青混凝土 | 1．沥青混凝土种类：AC-20 SBS改性沥青混凝土 2．厚度：6cm 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 46 | 沥青混凝土 | 1．沥青混凝土种类：AC-13 SBS改性沥青混凝土 2．厚度：4cm 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  |  |  |  |
| 47 | 混凝土坎台恢复 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C25 3．备注：含模板、钢筋 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 50 |  |  |  |
| 48 | 措施项目 |  |  | 0 |  |  |  |
| 49 | 大型机械设备进出场及安拆、协调费、交通导改、涉路施工、临时用地费等 | 1．机械设备名称：挖掘机、履带式起重机、吊车等 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 2.成交人配合采购人做好钢结构施工全过程与参建单位如业主、监理、地方政府、高速和地方交警、路政单位等的沟通、协调及对接。项目在实施过程中采购人会不定期对项目安全文明施工进行检查，成交人对施工过程中存在问题进行整改，拒不整改的，由采购人派人员进行整改，费用从成交人工程款中扣除（若建设单位提高标准，则按照建设单位要求执行）。

- 3.因建设单位原因出现停工、停建、变更等情况造成承包范围增减，采购人不承担任何责任。采购人有权对成交人施工范围做出调整。

- 4.成交人施工进度必须满足建设及总包单位要求，如达不到要求，总包单位有权安排其他队伍进场抢工，相关费用由成交人承担。

- 5.负责承包范围内材料码放、垃圾日常清理、清运等工作。确保通过采购人、建设单位、监理及政府主管部门的安全、质量、文明、环保等相关验收。

- 6.施工中，成交人应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上配套设施等进行保护，如因成交人原因造成损坏则由成交人承担全部责任，若采购人因此承担责任，有权向成交人追偿。

- 7.在保修期内，由成交人负责无偿维修，成交人应在接到甲方电话通知 24个小时内进行维修，并在3 天内完成修复，超过此时间限制，采购人有权委托第三方进行维修，维修费用无条件由成交人承担，成交人应向采购人支付此项维修费用的双倍金额作为违约赔偿金，相应违约赔偿金及维修费用采购人可从质保金中扣除，质保金不足以扣除的，采购人有权向成交人索赔。