附件1：采购需求

- 1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 报价（不含税，元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1、土壤类别：详见本项目地质勘察报告及现状场地情况 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 67.24 |  |  |  |
| 3 | 挖基坑土方 | 1．土壤类别：详见本项目地质勘察报告及现状场地情况 2．挖土深度：详见设计图纸 3．投标人需自行勘查现场，投标报价需包含土方开挖、场内倒运、施工降水、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 267.3 |  |  |  |
| 4 | 人工清底 | 1、土壤类别：详见本项目地质勘察报告及现状场地情况 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 72.25 |  |  |  |
| 5 | 回填方 | 1．土方回填部位：基础 2．密实度要求：满足设计及规范要求 3．填方材料品种：满足设计及规范要求 4．填方粒径要求：符合图纸设计及施工验收规范要求 5．投标人需自行勘查现场，投标报价需包含土方挖填、场内倒运、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 6．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 165.33 |  |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1、弃置土方：现场多余或不满足要求的土方 2、运距：弃土运距投标人自行考虑，投标人自行考虑弃土场,，土方平衡综合考虑报价 3、投标人需自行勘查现场，投标报价需包含运输费、渣土费、弃土场费、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、图集、答疑、政府相关文件、方案、技术规范书、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 125.76 |  |  |  |
| 7 | 桩基工程 |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 桩基工程 | 1．桩径：800mm 2．设计桩长：15.0m 3．成孔方法：机械成孔 4．工作内容：埋设护筒、成孔、钢筋笼制作安装下放、混凝土灌注、凿桩头、养护、桩基检测（含第三方检测，图纸内所有检测项目）等图纸内桩基工程施工一切内容 5.投标报价需包含护筒、钢筋、混凝土等为完成桩基工程所有材料费用、劳务费、机械费、措施费、检测费、管理费、规费、利润、税金及风险费用等。 | m | 75 |  |  |  |
| 9 | 混凝土工程 |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | 基础垫层 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C15 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 6.33 |  |  |  |
| 11 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C30 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 64 |  |  |  |
| 12 | 基础柱 | 1．柱规格形状：详见设计图纸 2．混凝土种类：商品混凝土 3．混凝土强度等级：C30 4．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 12.5 |  |  |  |
| 13 | 二次灌浆层 | 1．混凝土种类：商品混凝土 2．混凝土强度等级：C35膨胀细石混凝土 3．未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 0.63 |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ12 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.197 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ14 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.235 |  |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ18 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 3.371 |  |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 φ25 2、未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.717 |  |  |  |
| 18 | 大型机械设备进出场及安拆、协调费、临时用地费等 | 1．机械设备名称：挖掘机、履带式起重机/桩基等 2．未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 2、成交人配合采购人做好桩基施工全过程与参建单位如业主、监理、地方政府、交警、路政等单位的沟通、协调及对接。项目在实施过程中采购人会不定期对项目安全文明施工进行检查，成交人对施工过程中存在问题进行整改，拒不整改的，由采购人派人员进行整改，费用从成交人工程款中扣除（若建设单位提高标准，则按照建设单位要求执行）。

- 3、因建设单位原因出现停工、停建、变更等情况造成承包范围增减，采购人不承担任何责任。采购人有权对成交人施工范围做出调整。

- 4、成交人施工进度必须满足建设及总包单位要求，如达不到要求，总包单位有权安排其他队伍进场抢工，相关费用由成交人承担。

- 5、负责承包范围内材料码放、垃圾日常清理、清运等工作。确保通过采购人、建设单位、监理及政府主管部门的安全、质量、文明、环保等相关验收。

- 6、施工中，成交人应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上配套设施等进行保护，如因成交人原因造成损坏则由成交人承担全部责任，若采购人因此承担责任，有权向成交人追偿。

- 7、在保修期内，由成交人负责无偿维修，成交人应在接到甲方电话通知 24个小时内进行维修，并在3 天内完成修复，超过此时间限制，采购人有权委托第三方进行维修，维修费用无条件由成交人承担，成交人应向采购人支付此项维修费用的双倍金额作为违约赔偿金，相应违约赔偿金及维修费用采购人可从质保金中扣除，质保金不足以扣除的，采购人有权向成交人索赔。