智慧工地接口标准

修订记录

| 日期 | 文档版本 | 修订描述 | 文档作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-1-7 | 1.0 | 初稿 | 郁乐 |

1.数据标准及接口定义

1.1.1数据参数说明

- C4： 表示最多 4 位的字符型字符串，不足 4 位按实际位数；

示例: "deviceSN": "E104"

- N5： 表示用可变长字符串形式表达的数字型（整数），不足 5 位按实际位数；

示例:  "windLevel":"8"

- N14.2： 表示用可变长字符串形式表达的数字型（含小数），表示 14 位整数和 2 位小数，带小数点，带符号，最大长度为 18；

示例:  "maxSpeed":"69.99"

- text: 表示大文本数据，如照片的base64串

即本文档所有接口参数的值均以字符串形式传输

1.1.2接口地址说明

接口地址前缀，由实际对接项目提供

2.环境监测接口

2.1环境监测实时数据接口规范

| 接口地址 | ../environmentdataservice/pushRealTimeInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送环境实时数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tsp | N5.3 | 是 | tsp，范围：0-1000ug/m3 |
| pressure | N5.3 | 是 | 气压,范围：50.0～110.0kPa |
| windSpeed | N4.1 | 是 | 风速,范围：0～60m/s |
| windLevel | N2 | 是 | 风级,范围：0～12级 |
| temperature | N3.1 | 是 | 温度,范围：0-70℃ |
| humidity | N3.1 | 是 | 湿度,范围：0～100%RH |
| noise | N3.1 | 是 | 噪声,范围：30～130dB |
| pm10 | N5.3 | 是 | PM10,范围：0-1000ug/m3 |
| pm25 | N5.3 | 是 | PM25,范围：0-500ug/m3 |
| windDirection | N3 | 是 | 风向（角度）风向值，整数，范围0°~359°,单位：° |
| direction | N4 | 是 | 风向方位范围：1～16 1:正北方 2：北东北方 3：东北方 4：东东北方 5：正东方 6：东东南方 7：东南方 8：南东南方 9：正南方 10：南西南方 11：西南方 12：西西南方 13：正西方 14：西西北方 15：西北方 16：北西北方 |
| atmospheric | N4.1 | 是 | 空气质量，精确到小数点后一位 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求参数示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceAuthCode":"IEEABCD12345", "deviceID":"IEEABCD12345", "deviceSN":"IEEABCD12345", "tsp":"32.0", "pressure":"32.0", "windSpeed":"32.0", "windLevel":"3", "temperature":"32.0", "humidity":"32.0", "noise":"32.0", "pm10":"32.0", "pm25":"32.0", "windDirection":"32", "direction":"4", "monitorDateTime":"2022-01-14 17:14:00", "atmospheric":"99.0", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"monitorDateTime参数不存在！"}} |  |  |  |

2.3环境喷淋（雾炮）打开记录数据

| 接口地址 | ../environmentdataservice/pushSprayOpenInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送环境喷淋（雾炮）打开记录数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| exceedReason | C200 | 是 | 超标因素： 1:pm2.5超标 2:pm10超标 |
| startDateTime | C20 | 是 | 开启时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| exceedData | N5.2 | 是 | 超标数据（ug/m³） |
| resumeData | N5.2 | 是 | 恢复数据（ug/m³） |
| openTime | N10 | 是 | 喷淋（雾炮）打开时长（分钟） |
| otherField | C200 | 否 | 扩展字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"666", "deviceID":"666", "deviceAuthCode":"666", "monitorDateTime":"2022-01-14 17:19:19", "exceedReason":"1", "startDateTime":"2022-01-14 17:19:19", "exceedData":"4.6", "resumeData":"4.2", "openTime":"3", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"参数monitorDateTime不能为空"}} |  |  |  |

2.4环境有害气体实时数据

| 接口地址 | ../environmentdataservice/pushGasRealTimeInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送环境有害气体数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| co | N5.2 | 是 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| co2 | N5.2 | 是 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| h2s | N5.2 | 是 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| ch4 | N5.2 | 是 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| nh3 | N5.2 | 是 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| tvoc | N5.2 | 是 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| c2h2 | N7.2 | 否 | 单位：ug/m³;没有数据，传"0" |
| o2 | N7.2 | 否 | 单位：mg/m³;没有数据，传"0" |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"156456456456", "deviceID":"156456456456", "deviceAuthCode":"156456456456", "monitorDateTime":"2022-01-14 17:39:19", "co":"10.1", "co2":"10.2", "h2s":"10.3", "ch4":"10.4", "nh3":"9.8", "tvoc":"99.9", "c2h2":"0", "o2":"0" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"参数monitorDateTime不能为空"}} |  |  |  |

2.5污水监测数据

| 接口地址 | ../environmentdataservice/pushSewageRealTimeInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送污水监测数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| ph | N5.2 | 是 | PH值（没有数据，传 0） |
| ss | N5.2 | 是 | Ss（悬浮物）（mg/L)（没有数据，传0） |
| cod | N5.2 | 是 | 化学需氧量: COD（mg/L）（没有数据，传0） |
| an | N5.2 | 是 | 氨氮值（mg/L）（没有数据，传0） |
| conductivity | N5.2 | 是 | 电导率值（uS/cm）（没有数据，传0） |
| oil | N5.2 | 是 | 石油类（mg/L）（没有数据，传0） |
| lead | N5.2 | 是 | 总铅（mg/L）（没有数据，传0） |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "deviceSN": "20211122", "deviceID": "20211122", "deviceAuthCode": "20211122", "monitorDateTime": "2022-03-04 12:12:12", "ph": "8.8", "ss": "10.2", "cod": "9.9", "an": "10.3", "conductivity": "10.4", "oil": "9.8", "lead": "99.9" } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"参数monitorDateTime不能为空"}} |  |  |  |

3.塔吊监测接口

3.1塔吊监测基础信息接口规范

| 接口地址 | ../towercranedataservice/pushBasicInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送塔吊基础信息接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| craneType | C1 | 是 | 塔机类型0: 动臂吊1: 塔头平臂吊2: 平头平臂吊 |
| weightSet | C1 | 是 | 配置载重功能0:未配置1:已配置 |
| windSpeedSet | C1 | 是 | 配置风速功能0:未配置1:已配置 |
| rangeSet | C1 | 是 | 配置幅度功能0:未配置1:已配置 |
| heightSet | C1 | 是 | 配置高度功能0:未配置1:已配置 |
| angleSet | C1 | 是 | 配置角度功能0:未配置1:已配置 |
| obliguitySet | C1 | 是 | 配置倾角功能0:未配置1:已配置 |
| gpsSet | C1 | 是 | 配置gps功能0:未配置1:已配置 |
| idSet | C1 | 是 | 配置人员识别功能0:未配置1:已配置 |
| multiFunSet | C1 | 是 | 配置多机防撞功能0:未配置1:已配置 |
| bodyHeight | N5.2 | 是 | 塔身高度(m) |
| topHeight | N5.2 | 是 | 塔顶高度（也称塔帽） |
| magnifiCation | N4 | 是 | 绳索倍率 |
| frontArmLength | N5.2 | 是 | 前臂长 示列：0.00~99.99m |
| backArmLength | N5.2 | 是 | 尾臂长 示列：0.00~99.99m |
| maxWeight | N5.2 | 是 | 最大吊重 示列：0.00~99.99t |
| ratedWindSpeed | N5.2 | 是 | 额定风速 示列：0.00~36.90m/s |
| ratedWindLevel | N2 | 是 | 额定风级 示列：0~12级 |
| minRange | N5.2 | 是 | 最小变幅 示列：0.00~99.99m |
| maxRange | N5.2 | 是 | 最大变幅 示列：0.00~99.99m |
| maxHeight | N6.2 | 是 | 最大高度 示列：0.00~655.35m |
| maxAngle | N5.2 | 是 | 最大角度 示列：540.0° |
| minAngle | N6.1 | 是 | 最小角度，示列：-540.0° |
| ratedObliguity | N4.2 | 是 | 额定倾角 示列：0.00~9.99° |
| tc_MS_LoadCapacity | N5.2 | 否 | 最大幅度允许最大载重0.00~99.99t |
| tc_ML_MaxScope | N5.2 | 否 | 最大载重达到最大幅度0.00~655.3m |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"123213123123", "deviceID":"2222222222222", "deviceAuthCode":"2222222", "monitorDateTime":"2022-01-14 17:50:19", "craneType":"0", "weightSet":"1", "windSpeedSet":"1", "rangeSet":"1", "heightSet":"1", "angleSet":"1", "obliguitySet":"1", "gpsSet":"1", "idSet":"1", "multiFunSet":"1", "bodyHeight":"345.23", "topHeight":"6.2", "magnifiCation":"3", "frontArmLength":"10.8", "backArmLength":"1.4", "maxWeight":"13", "ratedWindSpeed":"4.6", "ratedWindLevel":"1", "minRange":"99.9", "maxRange":"0.12", "maxHeight":"300.00", "maxAngle":"360.0", "minAngle":"0.0", "ratedObliguity":"0.45", "tc_MS_LoadCapacity":"56.2", "tc_ML_MaxScope":"268.0", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"参数monitorDateTime不能为空"}} |  |  |  |

3.2塔吊监测实时数据接口规范

| 接口地址 | ../towercranedataservice/pushRealTimeInfo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送塔吊实时数据接口 |  |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |  |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |  |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |  |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |  |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| name | C20 | 是 | 操作人员姓名 |  |
| idNo | C20 | 是 | 操作人员身份证号 |  |
| multiple | N2 | 是 | 倍率 |  |
| moment | N10.2 | 是 | 力矩百分比 | 0.00~655.35% |
| weight | N5.2 | 是 | 载重 | 0.00~99.99t |
| windSpeed | N5.2 | 是 | 风速 | 0.00~36.90m/s |
| windLevel | N2 | 是 | 风级 | 0~12级 |
| rrange | N5.2 | 是 | 幅度 | 0.00~99.99m |
| height | N6.2 | 是 | 高度 | 0.00~655.35m |
| angle | N5.1 | 是 | 角度 | 0.0~359.9° |
| obliguity | N4.2 | 是 | 倾角 | -9.99~9.99° |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |  |
| 请求示例 |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"123213123123", "deviceID":"2222222222222", "deviceAuthCode":"2222222", "monitorDateTime":"2022-01-14 17:50:19", "name":"张三", "idNo":"22068119XXXX068393", "multiple":"3", "moment":"54.87", "weight":"23.12", "windSpeed":"23.54", "windLevel":"3", "rrange":"23.43", "height":"234.2", "angle":"231.3", "obliguity":"3.5", "otherField":"" } } |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"工程项目统一标识码不正确！1"}} |  |  |  |  |

3.3塔吊监测工作循环数据接口规范

| 接口地址 | ../towercranedataservice/pushWorkCycleInfo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送塔吊工作循环数据接口 |  |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |  |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |  |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |  |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |  |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| name | C25 | 是 | 操作人员姓名 |  |
| idNo | C20 | 是 | 操作人员身份证号 |  |
| workStartDateTime | C20 | 是 | 工作循环开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| workEndDateTime | C20 | 是 | 工作循环结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| workWeight | N5.2 | 是 | 工作循环最大吊重 | 0.00~99.99t |
| workMaxTorqueRange | N5.2 | 是 | 工作循环最大幅度 | 0.00~99.99m |
| workMaxTorque | N6.2 | 是 | 工作循环最大力矩百分比 | 0.00~655.35% |
| workMaxWindSpeed | N5.2 | 是 | 工作循环最大风速 | 0.00~36.90m/s |
| workMaxHeight | N6.2 | 是 | 工作循环中最大高度,0.00~999.99m |  |
| workMaxForce | N6.2 | 是 | 工作循环中最大力矩,0.00~999.99t·m |  |
| workStartAngle | N5.1 | 否 | 工作循环开始角度,0.0~359.9° |  |
| workEndAngle | N5.1 | 否 | 工作循环结束角度,0.0~359.9° |  |
| workStartRange | N5.2 | 否 | 工作循环开始幅度，0.00~99.99m |  |
| workEndRange | N5.2 | 否 | 工作循环结束幅度，0.00~99.99m |  |
| workStartHeight | N6.2 | 否 | 工作循环开始高度，0.00~999.99m |  |
| workEndHeight | N6.2 | 否 | 工作循环结束高度，0.00~999.99m |  |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |  |
| 请求示例 |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"123213123123", "deviceID":"2222222222222", "deviceAuthCode":"2222222", "monitorDateTime":"2022-01-15 09:50:00", "name":"张三", "idNo":"22068119XXXX068393", "workStartDateTime":"2022-01-15 09:40:00", "workEndDateTime":"2022-01-15 09:50:00", "workWeight":"0.45", "workMaxTorqueRange":"5.34", "workMaxTorque":"56.24", "workMaxWindSpeed":"3.56", "workMaxHeight":"134.23", "workMaxForce":"3.58", "workStartAngle":"65.2", "workEndAngle":"78.3", "workStartRange":"34.23", "workEndRange":"0.10", "workStartHeight":"45.32", "workEndHeight":"12.21", "otherField":"" } } |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！"}} |  |  |  |  |

3.6塔吊报警信息接口规范

| 接口地址 | ../towercranedataservice/pushAlarmInfo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送塔吊报警数据接口 |  |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |  |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |  |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |  |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |  |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| alarmDateTime | C20 | 是 | 警报时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| momentPercent | N6.2 | 是 | 报警时刻 力矩百分比 | 0.00~655.35% |
| force | N10.2 | 是 | 报警时刻 力矩 | 单位（t*m） |
| weight | N5.2 | 是 | 报警时刻 载重 | 0.00~99.99t |
| windSpeed | N5.2 | 是 | 报警时刻 风速 | 0.00~36.90m/s |
| range | N5.2 | 是 | 报警时刻 幅度 | 0.00~99.99m |
| height | N6.2 | 是 | 报警时刻 高度 | 0.00~655.35m |
| tiltAngle | N4.2 | 是 | 报警时刻 倾角 | -9.99~9.99° |
| angle | N5.1 | 是 | 报警时刻 角度 | 0.0~359.9° |
| warnType | C20 | 是 | 报警类型：（多个以半角封号隔开） A:高度；B:力矩；C:碰撞；D:风速； E:幅度；F:回转；G:倾角;H：重量 |  |
| momentAlarm | C1 | 是 | 力矩报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| collideAlarm | C1 | 是 | 碰撞报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| windSpeedAlarm | C1 | 是 | 风速报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| heightAlarm | C1 | 是 | 高度限位报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| rangeAlarm | C1 | 是 | 幅度限位报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| angleAlarm | C1 | 是 | 回转限位报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| obliguityAlarm | C1 | 是 | 倾角报警 0：正常 1:报警 2:预警 |  |
| weightAlarm | C1 | 是 | 重量报警 0：正常 1：报警 2：预警 |  |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |  |
| 请求示例 |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"123213123123", "deviceID":"2222222222222", "deviceAuthCode":"2222222", "monitorDateTime":"2022-01-15 10:20:00", "alarmDateTime":"2022-01-15 10:20:00", "momentPercent":"57.34", "force":"45.32", "weight":"0.45", "windSpeed":"10.45", "range":"55.34", "height":"56.24", "tiltAngle":"3.56", "angle":"23.5", "warnType":"A;B", "momentAlarm":"1", "collideAlarm":"0", "windSpeedAlarm":"0", "heightAlarm":"2", "rangeAlarm":"0", "angleAlarm":"0", "obliguityAlarm":"0", "weightAlarm":"0", "otherField":"" } } |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |
| 成功： {"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败： {"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！"}} |  |  |  |  |

4.升降机监测接口

4.1升降机监测基础信息接口规范

| 接口地址 | ../elevatordataservice/pushBasicInfo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送升降机基础信息接口 |  |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |  |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |  |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |  |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |  |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| craneType | C1 | 是 | 升降机类型 | 1: 单笼2: 双笼 |
| idExist | C1 | 是 | 配置工号识别功能 | 0:未配置1:已配置 |
| peopleExist | C1 | 是 | 配置人数检测功能 | 0:未配置1:已配置 |
| weightExist | C1 | 是 | 配置载重功能 | 0:未配置1:已配置 |
| speedExist | C1 | 是 | 配置速度检测功能 | 0:未配置1:已配置 |
| heightExist | C1 | 是 | 配置高度检测功能 | 0:未配置1:已配置 |
| floorExist | C1 | 是 | 配置楼层功能 | 0:未配置1:已配置 |
| obliguityXExist | C1 | 是 | 配置X轴倾角功能 | 0:未配置1:已配置 |
| obliguityYExist | C1 | 是 | 配置Y轴倾角功能 | 0:未配置1:已配置 |
| windExist | C1 | 是 | 配置风速功能 | 0:未配置1:已配置 |
| gpsExist | C1 | 是 | 配置gps定位功能 | 0:未配置1:已配置 |
| wirelessExist | C1 | 是 | 配置无线功能 | 0:未配置1:已配置 |
| topExist | C1 | 是 | 配置上下限位(冲顶)检测功能 | 0:未配置1:已配置 |
| antiDropExist | C1 | 是 | 配置防坠器在位检测功能 | 0:未配置1:已配置 |
| ratedPeople | N2 | 是 | 额定运载人数 | 示列： 1-20人 |
| ratedWeight | N4.2 | 是 | 额定载重 | 示列： 0.00~9.99t |
| ratedUpSpeed | N4.2 | 是 | 额定上行速度 | 示列： 0.00~9.99m/s |
| ratedDownSpeed | N4.2 | 是 | 额定下行速度 | 示列： 0.00~9.99m/s |
| ratedHeight | N5.1 | 是 | 额定高度 | 示列： 0.0~999.9m |
| maxFloor | N3 | 否 | 最大楼层 | 示列： 0~100层 |
| minFloor | N2 | 否 | 最小楼层 | 示列： 0~ -3层 |
| ratedObliguityX | N4.2 | 是 | 额定X轴倾角 | 示列： 0.00~9.99° |
| ratedObliguityY | N4.2 | 是 | 额定Y轴倾角 | 示列： 0.00~9.99° |
| ratedWindSpeed | N5.2 | 是 | 额定风速 | 示列： 0.00~36.90m/s |
| ratedWindLevel | N2 | 是 | 额定风级 | 示列： 0~12级 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |  |
| 请求示例 |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"4564645645001", "deviceID":"4564645645001", "deviceAuthCode":"4564645645001", "monitorDateTime":"2022-01-15 10:20:00", "craneType":"1", "idExist":"1", "peopleExist":"1", "weightExist":"1", "speedExist":"1", "heightExist":"1", "floorExist":"1", "obliguityXExist":"1", "obliguityYExist":"1", "windExist":"1", "gpsExist":"1", "wirelessExist":"1", "topExist":"1", "antiDropExist":"1", "ratedPeople":"10", "ratedWeight":"9.99", "ratedUpSpeed":"6.00", "ratedDownSpeed":"7.00", "ratedHeight":"100.0", "maxFloor":"46", "minFloor":"-2", "ratedObliguityX":"3.99", "ratedObliguityY":"0.99", "ratedWindSpeed":"5.45", "ratedWindLevel":"4", "otherField":"" } } |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！"}} |  |  |  |  |

4.2升降机监测实时数据接口规范

| 接口地址 | ../elevatordataservice/pushRealTimeInfo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送升降机实时数据接口 |  |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |  |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |  |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |  |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |  |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| name | C25 | 是 | 操作人员姓名 |  |
| idNo | C18 | 是 | 操作人员身份证号 |  |
| realtimePeople | N2 | 否 | 实时运载人数 | 示列： 1~20人 |
| realtimeWeight | N4.2 | 是 | 实时载重 | 示列： 0.00~9.99t |
| realtimeSpeed | N4.2 | 是 | 实时运行速度 | 示列： 0.00~9.99m/s |
| realtimeHeight | N5.1 | 是 | 实时高度 | 示列： 0.0~999.9m |
| realtimeFloor | N3 | 否 | 实时楼层 | 示列： 0~100层 |
| realtimeDipX | N4.2 | 是 | 实时X倾角 | 示列： 0.0~2.00° |
| realtimeDipY | N4.2 | 是 | 实时Y倾角 | 示列： 0.0~2.00° |
| realtimeWindSpeed | N5.2 | 否 | 实时风速 | 示列： 0.00~36.90m/s |
| realtimeWindLevel | N2 | 否 | 实时风级 | 0~12级 |
| outDoorStatus | C1 | 是 | 笼门状态 | 0:全部关闭1:全部打开2:内笼门打开3:外笼门打开 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |  |
| 请求示例 |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"4564645645001", "deviceID":"4564645645001", "deviceAuthCode":"4564645645001", "monitorDateTime":"2022-01-15 14:20:00", "name":"张三", "idNo":"22068119XXXX068393", "realtimePeople":"1", "realtimeWeight":"1.23", "realtimeSpeed":"2.45", "realtimeHeight":"8.67", "realtimeFloor":"5", "realtimeDipX":"0.12", "realtimeDipY":"0.19", "realtimeWindSpeed":"3", "realtimeWindLevel":"1", "outDoorStatus":"0", "otherField":"" } } |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！1"}} |  |  |  |  |

4.3升降机监测工作循环数据接口规范

| 接口地址 | ../elevatordataservice/pushWorkCycleInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送升降机工作循环数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| name | C25 | 是 | 操作人员姓名UTF-8编码规则 |
| idNo | C18 | 是 | 身份证号18位 |
| workStartDate | C20 | 是 | 工作循环开始日期yyyy-MM-dd |
| workStartTime | C10 | 是 | 工作循环开始时间HH:mm:ss |
| workEndDate | C10 | 是 | 工作循环结束日期yyyy-MM-dd |
| workEndTime | C10 | 是 | 工作循环结束时间HH:mm:ss |
| maxPeople | N2 | 是 | 最大运载人数1~20人 |
| maxWeight | N4.2 | 是 | 最大载重0.00~9.99t |
| maxSpeed | N4.2 | 是 | 最大运行速度0.00~9.99m/s |
| startHeight | N5.2 | 是 | 开始运行高度0.0~999.9m |
| endHeight | N5.2 | 是 | 结束运行高度0.0~999.9m |
| startFloor | N3 | 否 | 开始运行楼层0~100层 |
| endFloor | N3 | 否 | 结束运行楼层0~100层 |
| maxDipX | N4.2 | 是 | 最大x轴倾角0.0~2.00° |
| maxDipY | N4.2 | 是 | 最大y轴倾角0.0~2.00° |
| maxWindSpeed | N5.2 | 是 | 最大风速0.00~36.90m/s |
| maxWindLevel | N2 | 是 | 最大风级0~12级 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| 可点击key和value值进行编辑 { "params":{ "deviceSN":"4564645645001", "deviceID":"4564645645001", "deviceAuthCode":"4564645645001", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:00:00", "name":"张三", "idNo":"22068119XXXX068393", "workStartDate":"2022-01-15", "workStartTime":"15:00:00", "workEndDate":"2022-01-15", "workEndTime":"15:10:00", "maxPeople":"5", "maxWeight":"0.12", "maxSpeed":"0.19", "startHeight":"3", "endHeight":"1.00", "startFloor":"", "endFloor":"", "maxDipX":"0.45", "maxDipY":"0.32", "maxWindSpeed":"4.32", "maxWindLevel":"2", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！1"}} |  |  |  |

4.4升降机报警信息接口规范

| 接口地址 | ../elevatordataservice/pushAlarmInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送升降机报警数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| alarmTime | C50 | 是 | 警报时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| weight | N5.2 | 是 | 起重量 |
| peopleNum | N5.2 | 是 | 实时人数 |
| height | N6.2 | 是 | 高度 |
| speed | N6.2 | 是 | 速度 |
| lean | N6.2 | 是 | 倾斜度 |
| warnType | C20 | 是 | 报警类型：（多个以半角封号隔开） A:起重量；B:实时人数；C:高度；D:速度；E:倾斜度; |
| weightAlarm | C1 | 是 | 重量报警 0：正常 1:报警 2:预警 |
| speedAlarm | C1 | 是 | 速度报警 0：正常 1:报警 2:预警 |
| heightAlarm | C1 | 是 | 高度报警 0：正常 1:报警 2:预警 |
| peopleNumAlarm | C1 | 是 | 人数报警 0：正常 1:报警 2:预警 |
| leanAlarm | C1 | 是 | 倾斜报警 0：正常 1:报警 2:预警 |
| otherField | C200 | 否 | 扩展字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"4564645645001", "deviceID":"4564645645001", "deviceAuthCode":"4564645645001", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:00:00", "alarmTime":"2022-01-15 15:00:00", "weight":"13.32", "peopleNum":"12", "height":"2.35", "speed":"3.76", "lean":"0.33", "warnType":"A;B", "weightAlarm":"1", "speedAlarm":"0", "heightAlarm":"0", "peopleNumAlarm":"1", "leanAlarm":"0", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功： {"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败： {"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！1"}} |  |  |  |

5.卸料平台监测接口

5.1卸料平台监测基础信息接口规范

| 接口地址 | ../unloadingplatformdataservice/pushBasicInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送卸料平台基础信息接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| state | C1 | 是 | 卸料平台状态： 0：正常，1：超重 |
| load | N10.2 | 是 | 载重预警阈值（单位t） |
| remainBattery | N5.2 | 是 | 电池电量预警阈值% 示列：65 |
| loadWarn | N10.2 | 是 | 载重报警阈值（单位t） |
| remainBatteryWarn | N5.2 | 是 | 电池电量报警阈值% 示列：55 |
| dipXWarn | N4.2 | 是 | 倾角X预警阈值 |
| dipYWarn | N4.2 | 是 | 倾角Y预警阈值 |
| dipXAlarm | N4.2 | 是 | 倾角X报警阈值 |
| dipYAlarm | N4.2 | 是 | 倾角Y报警阈值 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"45646450012", "deviceID":"45646450012", "deviceAuthCode":"45646450012", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:00:00", "state":"0", "load":"900.00", "remainBattery":"40", "loadWarn":"1000.00", "remainBatteryWarn":"20", "dipXWarn":"0.33", "dipYWarn":"0.33", "dipXAlarm":"0.66", "dipYAlarm":"0.66", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！"}} |  |  |  |

5.2卸料平台监测实时数据接口规范

| 接口地址 | ../unloadingplatformdataservice/pushRealTimeInfo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送卸料平台实时数据接口 |  |  |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 |  | 是否必须 |  | 说明 |
| deviceSN | C50 |  | 是 |  | 设备序列号 |
| deviceID | C50 |  | 是 |  | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 |  | 是 |  | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 |  | 是 |  | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| currentLoad | N14.2 |  | 是 |  | 当前载重（t） |
| leanX | N14.2 |  | 是 |  | X倾角（°） |
| leanY | N14.2 |  | 是 |  | Y倾角（°） |
| status | C50 |  | 是 |  | 状态 0：正常 1:报警 2:预警 3：故障 |
| otherField | C200 |  | 否 |  | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"45646450012", "deviceID":"45646450012", "deviceAuthCode":"45646450012", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:40:00", "currentLoad":"564.00", "leanX":"0.01", "leanY":"0.01", "status":"0", "otherField":"" } } |  |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 |  | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |  |
| 成功： {"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败： {"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！"}} |  |  |  |  |  |

5.3卸料平台报警信息接口规范

| 接口地址 | ../unloadingplatformdataservice/pushAlarmInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送卸料平台报警数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| alarmTime | C50 | 是 | 警报时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| weight | N5.2 | 是 | 载重(t) |
| leanX | N5.2 | 是 | X倾斜度 |
| leanY | N6.2 | 是 | Y倾斜度 |
| warnType | C50 | 是 | 报警类型：（多个以半角封号隔开） A:重量；B:X倾斜度；C:Y倾斜度; |
| weightAlarm | C1 | 是 | 重量报警 0：正常 1:报警 2:预警 3:故障 |
| leanxAlarm | C1 | 是 | X倾斜度报警 0：正常 1:报警 2:预警 3:故障 |
| leanyAlarm | C1 | 是 | Y倾斜度报警 0：正常 1:报警 2:预警 3:故障 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"45646450012", "deviceID":"45646450012", "deviceAuthCode":"45646450012", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:40:00", "alarmTime":"2022-01-15 15:40:00", "weight":"1034.00", "leanX":"0.01", "leanY":"0.45", "warnType":"A;C", "weightAlarm":"1", "leanxAlarm":"0", "leanyAlarm":"2", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功： {"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败： {"status":{"code":0,"text":"设备授权码不正确！1"}} |  |  |  |

6.设备操作人员身份识别接口

6.1设备操作人员身份识别接口规范

| 接口地址 | ../deviceoperatedataservice/deviceOperateInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送设备操作人员身份识别数据接口 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号(打卡设备) |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID(打卡设备) |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码(打卡设备) |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| deviceType | C5 | 是 | 关联机械设备类型 塔吊:1,升降机:2,卸料平台:3,其他:99 |
| operaterName | C50 | 是 | 操作者名称 |
| idcardNo | C50 | 是 | 身份证号 |
| specialCardNo | C100 | 否 | 特种作业编号（如有则必传） |
| specialCardExpiresDate | C50 | 否 | 证书过期时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| identityTime | C50 | 是 | 识别时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| identityPic | text | 否 | 识别照片（若有则传照片的base64，不要前缀），格式jpg |
| identityResult | C2 | 是 | 识别结果（0：失败；1：成功） |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "deviceSN":"4564645645001", "deviceID":"4564645645001", "deviceAuthCode":"4564645645001", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:40:00", "deviceType":"2", "operaterName":"张三", "idcardNo":"22068119XXXX068393", "specialCardNo":"0.45", "specialCardExpiresDate":"2022-01-15 15:40:00", "identityTime":"2022-01-15 15:40:00", "identityPic":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD......(以下省略)", "identityResult":"1", "otherField":"" } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"identityResul参数不存在！"}} |  |  |  |

7.智慧工地实名制接口

7.1工人现场考勤信息

| 接口地址 | ../realnameservice/uploadAttendanceInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 上传考勤信息 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| idCardNumber | C50 | 是 | 证件号码 |
| attendanceDate | C50 | 是 | 考勤时间(格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| direction | C2 | 是 | 进出方向(1:进场，0：出场) |
| image | text | 是 | 刷卡近照(Base64,不要前缀)，格式jpg |
| temperature | N5,2 | 否 | 温度 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"7546451132123132321", "deviceID":"7546451132123132321", "deviceAuthCode":"7546451132123132321", "monitorDateTime":"2022-01-15 16:10:00", "idCardNumber":"412328XXXXXXXX225X", "attendanceDate":"2022-01-15 16:10:00", "direction":"1", "image":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD......(以下省略)", "temperature":"36.60", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"custom":{"deviceAuthcode":"7546451132123132321","requestID":"ea542d4c-5218-4fb7-a3ef-c25b79678cbf","deviceID":"7546451132123132321","deviceSN":"7546451132123132321"},"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"attendanceDate不正确！"}} |  |  |  |

8.安全帽监测接口

8.1安全帽GPS定位信息

| 接口地址 | ../safetyhelmetdataservice/pushGPSLocationInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 推送安全帽GPS定位信息 |  |  |
| 参数格式 | Json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |
| 参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| lng | N20,6 | 是 | 经度 （WGS-84国际标准坐标系） |
| lat | N20,6 | 是 | 纬度 （WGS-84国际标准坐标系） |
| height | N20,2 | 否 | 高度 |
| xinbiaodata | text | 否 | 蓝牙信标数据集。（靠近帽子信号最强的一个信标） Json格式，如： { "xinbiaoId":"FA0001" //信标唯一序列号 } |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"564613132132123", "deviceID":"2323131213123", "deviceAuthCode":"2323131213123", "monitorDateTime":"2022-01-15 16:30:00", "lng":"120.5555", "lat":"31.87547", "height":"", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"lng不正确！1"}} |  |  |  |

9.高支模监测接口

9.1高支模监测实时数据接口规范

|  | 接口地址 |  | ../highformworkdataservice/PushGZMRealTimeInfo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接口说明 |  | 推送高支模实时数据接口 |  |  |  |  |
|  | 参数格式 |  | params=Json |  |  |  |  |
|  | 请求方法 |  | post |  |  |  |  |
|  | 参数详情 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数名 |  | 数据格式 |  | 是否必须 |  | 说明 |
|  | deviceSN |  | C50 |  | 是 |  | 主机设备序列号 |
|  | deviceID |  | C50 |  | 是 |  | 设备ID |
|  | deviceAuthCode |  | C50 |  | 是 |  | 设备授权码 |
|  | uploadFrequency |  | N5 |  | 是 |  | 上传频率（s) |
|  | samplingFrequency |  | N5 |  | 是 |  | 采样频率（s) |
|  | measuringpointTotal |  | N5 |  | 是 |  | 测点总数 |
|  | engineeringNumber |  | C50 |  | 是 |  | 工程编号 |
|  | startUploadNumber |  | C50 |  | 是 |  | 上传编号 |
|  | devLng |  | N20,6 |  | 是 |  | 主机坐标经度 |
|  | devLat |  | N20,6 |  | 是 |  | 主机坐标纬度 |
|  | status |  | C1 |  | 是 |  | 主机状态，1.正常完成 2.异常结束 3.暂停采样 |
|  | monitorDateTime |  | C50 |  | 是 |  | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|  | measuringpointInitData |  | json数组 |  | 否 |  | 测点初始数据json数组 |
|  | 注: 以_开头的字段表示子字段，数据取值时去掉。 |  |  |  |  |  |  |
|  | _terminalNumber |  | C50 |  | 否 |  | 终端编号 |
|  | _measuringpointNumber |  | C50 |  | 否 |  | 测点编号 |
|  | _measuringpointInitialvalue |  | C15,8 |  | 否 |  | 测点初始值 |
|  | _measuringpointAlarmvalue |  | C15,8 |  | 否 |  | 测点报警值 |
|  | _measuringpointWarningvalue |  | C15,8 |  | 否 |  | 测点预警值 |
|  | _measuringpointTypeName |  | C50 |  | 否 |  | 测点类型名称 |
|  | _measuringpointType |  | C50 |  | 否 |  | 测点类型 |
|  | _imgX |  | N20,6 |  | 否 |  | 离工程图左上角x像素坐标 |
|  | _imgY |  | N20,6 |  | 否 |  | 离工程图左上角y像素坐标 |
|  | realTimeData |  | json数组 |  | 是 |  | 实时数据json数组 |
|  | 注: 以_开头的字段表示子字段，数据取值时去掉。 |  |  |  |  |  |  |
|  | time |  | C50 |  | 是 |  | 数据采集时间,格式YYYY-MM-dd HH:mm:ss |
|  | metadata |  | json |  | 是 |  | 静态数据 |
|  | _terminalNumber |  | C50 |  | 是 |  | 终端编号 |
|  | _measuringpointNumber |  | C50 |  | 是 |  | 测点编号 |
|  | _measuringpointTypeName |  | C50 |  | 是 |  | 测点类型名称 |
|  | _measuringpointType |  | C50 |  | 是 |  | 测点类型 立杆轴力：F 水平位移：H 模板沉降：V 立杆倾斜：L、RL 地基沉降：D |
|  | _deviceType |  | C50 |  | 是 |  | 设备类型 |
|  | _measuringpointStatus |  | C1 |  | 是 |  | 测点状态，1表示正常 2表示离线 3表示报警 4表示预警 |
|  | current |  | json |  | 是 |  | 实时数据 |
|  | _measuringpointCurData |  | C15,8 |  | 是 |  | 测点数据 |
| 请求示例 |  |  |  |  |  |  |  |
| { "params": { "devLat":0, "uploadFrequency":"10", "engineeringNumber":"3205821911291", "deviceSN":"DS20201206", "deviceID": "E1000000101370612942BF9D25", "deviceAuthCode": "64d22ac8-57bb-4555-9f39-f9818da2513c", "startUploadNumber":"20210127", "measuringpointTotal":9, "measuringpointInitData":[ { "terminalNumber":"0004", "measuringpointInitialvalue":"217.860001", "measuringpointNumber":"00042#V", "measuringpointType":"2#V", "imgX":0, "imgY":0, "measuringpointTypeName":"模板沉降", "measuringpointAlarmvalue":"10.000000", "measuringpointWarningvalue":"8.000000" }, { "terminalNumber":"0004", "measuringpointInitialvalue":"2989.981934", "measuringpointNumber":"00041#F", "measuringpointType":"1#F", "imgX":0, "imgY":0, "measuringpointTypeName":"立杆轴力", "measuringpointAlarmvalue":"29000.000000", "measuringpointWarningvalue":"20000.000000" }, { "terminalNumber":"0004", "measuringpointInitialvalue":"2.046011", "measuringpointNumber":"0004RL", "measuringpointType":"RL", "imgX":0, "imgY":0, "measuringpointTypeName":"立杆倾斜", "measuringpointAlarmvalue":"1.000000", "measuringpointWarningvalue":"0.800000" } ], "monitorDateTime":"2021-01-30 14:32:02", "samplingFrequency":"2", "devLng":0, "realTimeData":[ { "metadata":{ "deviceType":"LRK_GZM", "terminalNumber":"0004", "measuringpointNumber":"0004RL", "measuringpointType":"RL", "measuringpointStatus":"1", "measuringpointTypeName":"立杆倾斜" }, "current":{ "measuringpointCurData":"0.172800" }, "time":"2021-01-30 14:32:02" }, { "metadata":{ "deviceType":"LRK_GZM", "terminalNumber":"0004", "measuringpointNumber":"00041#F", "measuringpointType":"1#F", "measuringpointStatus":"1", "measuringpointTypeName":"立杆轴力" }, "current":{ "measuringpointCurData":"4868.932617" }, "time":"2021-01-30 14:32:02" }, { "metadata":{ "deviceType":"LRK_GZM", "terminalNumber":"0004", "measuringpointNumber":"00042#V", "measuringpointType":"2#V", "measuringpointStatus":"1", "measuringpointTypeName":"模板沉降" }, "current":{ "measuringpointCurData":"-2.450012" }, "time":"2021-01-30 14:32:02" } ], "status":3 } } |  |  |  |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 参数类型 |  | 是否必须 |  | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }} 失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |  |  |  |  |

10.深基坑监测接口

10.1深基坑监测实时数据接口规范

| 接口地址 |  | ../deepfoundpitdataservice/PushSJKRealTimeInfo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 |  | 推送深基坑实时数据接口 |  |  |  |  |
| 参数格式 |  | params=Json |  |  |  |  |
| 请求方法 |  | post |  |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据格式 |  | 是否必须 |  | 说明 |
| deviceSN |  | C50 |  | 否 |  | 设备序列号 |
| deviceID |  | C50 |  | 是 |  | 设备ID |
| deviceAuthCode |  | C50 |  | 是 |  | 设备授权码 |
| uuid |  | C50 |  | 是 |  | 设备标识(同一项目下唯一,传感器号) |
| monitorTime |  | C50 |  | 是 |  | 数据采集时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| lng |  | N20,6 |  | 是 |  | 经度 |
| lat |  | N20,6 |  | 是 |  | 纬度 |
| monitorTypeCode |  | C4 |  | 是 |  | 监测类型 周边建筑水平位移 :0101 围护墙（边坡）顶部水平位移:0102 水平位移监测 :0103 周边地表竖向位移 :0201 周边管线沉降 :0202 围护墙（边坡）顶部竖向位移:0203 立柱竖向位移 :0204 土体分层竖向位移:0205 沉降监测 :0206 基坑周边沉降 :0207 周边建筑竖向位移:0208 深层水平位移（测斜）:0301 土体分层位移 :0302 地下水位 :0401 孔隙水压力:0402 支撑裂缝 :0501 周边建筑裂缝 :0502 倾斜监测 :0601 立柱倾斜 :0602 周边建筑倾斜:0603 内力监测 :0701 钢支撑轴力 :0702 锚索轴力 :0703 立柱内力:0704 混凝土支撑内力 :0705 土钉内力 :0706 支护桩内力 :0707 围护墙（桩）内力:0708 钢支撑内力:0709 围护墙侧向土压力:0710 锚杆（索）内力:0711 侧向土压力 :0712 |
| current |  | Json |  | 是 |  | 实时数据 |
| 注: 以_开头的字段表示子字段，数据取值时去掉。 |  |  |  |  |  |  |
| _calcValue |  | Json数组 |  | 是 |  | 计算值 单位根据监测类型 |
| _value |  | N10,6 |  | 是 |  | 计算值 |
| _variation |  | N10,6 |  | 是 |  | 变化值 |
| _rateChange |  | N5,2 |  | 是 |  | 变化速率 |
| _battery |  | N3,2 |  | 是 |  | 电池电量（百分比） |
| _pointAlarmStatus |  | Json |  | 是 |  | 报警状态 |
| _occurTime |  | C50 |  | 是 |  | 报警时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| _alarmStatus |  | C1 |  | 是 |  | 报警状态。深基坑：1.正常 2.超报警 3.超控制 4.变化速率报警。 |
| 请求示例 |  |  |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceID":"bugsjk01", "deviceSN":"bugsjk01", "deviceAuthCode":"bugsjk01", "uuid":"8163", "monitorTime":"2022-02-25 09:15:36", "monitorTypeCode":"0103", "lat":"0.0", "lng":"0.0", "current":{ "pointAlarmStatus":{ "alarmStatus":"3", "occurTime":"2020-09-30 11:38:40" }, "battery":80, "calcValue":[ { "rateChange":0, "value":0, "variation":0 } ] } } } |  |  |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 |  | 是否必须 |  | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |  |  |  |

11.临边防护实时接口

11.1临边防护实时数据接口规范

|  | 接口地址 |  | ../edgeprotectdataservice/pushRealTimeInfo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接口说明 |  | 推送临边防护实时数据接口 |  |  |  |  |
|  | 参数格式 |  | Json |  |  |  |  |
|  | 请求方法 |  | post |  |  |  |  |
|  | 参数详情 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数名 |  | 数据格式 |  | 是否必须 | 说明 |  |
|  | deviceSN |  | C50 |  | 是 | 设备序列号 |  |
|  | deviceID |  | C50 |  | 是 | 设备ID |  |
|  | deviceAuthCode |  | C50 |  | 是 | 设备授权码 |  |
|  | monitorDateTime |  | C50 |  | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
|  | gpsLongitude |  | N20,6 |  | 否 | GPS定位经度 |  |
|  | gpsLatitude |  | N20,6 |  | 否 | GPS定位纬度 |  |
|  | electricity |  | N5 |  | 是 | 终端电池电压(电量百分比) |  |
|  | heartBeatInterval |  | N5 |  | 否 | 心跳间隔(分钟) |  |
|  | signalValue |  | N5 |  | 否 | 信号值 |  |
|  | linelockOne |  | C2 |  | 是 | 线锁一，1正常，2报警，3失效 |  |
|  | linelockTwo |  | C2 |  | 是 | 线锁二，1正常，2报警 , 3失效 |  |
|  | magneticlockOne |  | C2 |  | 是 | 磁锁一, 1正常，2报警，3失效 |  |
|  | magneticlockTwo |  | C2 |  | 是 | 磁锁二, 1正常，2报警，3失效 |  |
|  | humanbodyInduction |  | C2 |  | 是 | 人体感应, 1正常，2报警，3失效 |  |
|  | flipDetection |  | C2 |  | 否 | 翻越检测，1正常，2报警，3失效 |  |
|  | otherField |  | C200 |  | 否 | 保留字段 |  |
| 请求示例 |  |  |  |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"46546123121212", "deviceID":"46546123121212", "deviceAuthCode":"46546123121212", "monitorDateTime":"2022-01-15 16:30:00", "gpsLongitude":"120.5555", "gpsLatitude":"31.87547", "electricity":"86", "heartBeatInterval":"1", "signalValue":"32", "linelockOne":"1", "linelockTwo":"1", "magneticlockOne":"1", "magneticlockTwo":"1", "humanbodyInduction":"1", "flipDetection":"1", "otherField":"" } } |  |  |  |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 参数类型 |  | 是否必须 |  |  | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成功：{"status":{"code":1,"text":"调用成功！"}} 失败：{"status":{"code":0,"text":"magneticlockOne不正确！1"}} |  |  |  |  |  |  |  |

12. 智能检测

12.1智能烟感检测(告警事件)

| 接口地址 | ../deviceaicheck/smokesensoreventinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 智能烟感告警事件信息接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| eventType | C2 | 是 | 1:烟雾报警 2:灰尘报警 3:低电量报警 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"123123113", "deviceID":"123123113", "deviceAuthCode":"123123113", "monitorDateTime":"2022-01-15 16:48:00", "eventType":"1", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.2智能烟感检测(实时数据)

| 接口地址 | ../deviceaicheck/smokesensorrealtimeinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 智能烟感实时数据信息接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| batteryValue | N5 | 是 | 电量百分比 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"123123113", "deviceID":"123123113", "deviceAuthCode":"123123113", "monitorDateTime":"2022-01-15 16:48:00", "batteryValue":"86", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.3视频ai分析

| 接口地址 | ../deviceaicheck/videoaieventinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 视频ai分析接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| eventType | C2 | 是 | 视频分析事件类型 (1:安全帽未佩戴 2:未穿反光衣 3:区域入侵 4:明火检测 5：玩手机检测 6：裸土未覆盖 7：未系安全带检测 8：吸烟检测 9:人员聚集 10:未佩戴口罩 11：管控区进出台账 12：越界侦测 13：渣土车未覆盖 14：违规时间运输 15：班前教育 16：夜间施工 17：基坑临边堆放 18：基坑围挡异常 19：基坑翻越 20：赤膊作业 21：人员离岗 22：违规考勤 23:疲劳作业 ) |
| eventHappenTime | C50 | 是 | 数据发生时间 (格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示列：2021-09-28 12:09:12) |
| eventPicUrl | C800 | 否 | 事件图片url（浏览器可直接访问 ） （示例http://XXX/pic.jpg） 若无eventPicBase64，则此参数必传 |
| eventPicBase64 | text | 否 | 事件图片的base64字符串（jpg格式）：若无eventPicUrl，则此参数必传 |
| snapVideoUrl | C1000 | 否 | 抓拍视频文件地址（浏览器可直接访问 ）（http://XXX/video.mp4） |
| snapVideoSize | N18 | 否 | 抓拍视频大小（单位KB），不可超过10240KB，若snapVideoUrl不为空，则该参数也不可为空，否则数据丢弃。 |
| cameraSN | C50 | 否 | 抓拍照片或视频来源摄像头设备序列号 |
| peoplecount | N5 | 否 | 人员数量计数 (用于未戴安全帽/未穿反光衣/区域入侵的人数统计 ) |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"AIBOX", "deviceID":"123", "deviceAuthCode":"123", "monitorDateTime":"2022-01-15 16:57:00", "eventType":"1", "eventHappenTime":"2022-01-15 16:57:00", "eventPicUrl":"", "eventPicBase64":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD......(以下省略)", "otherField":"" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.4电箱防火监测

| 接口地址 | ../deviceaicheck/electricboxdatainfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 电箱防火监测信息接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| boxNumber | C50 | 是 | 电箱序号（如无则默认传1） |
| fireState | C5 | 是 | 火情监测状态： 00-无火情 01-预警 02-报警 09-故障 |
| temperature | N5,2 | 是 | 实时温度 |
| coValue | N5,2 | 是 | CO 浓度（ppm） |
| smokeState | C5 | 是 | 烟雾探测状态: 00-无烟雾 01-有烟雾 |
| fireExtinguisherState | C5 | 否 | 联动灭火器工作状态: 00--正常 01--已启动，热敏线启动 02--已启动，电启动 03--电启动，启动故障 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 待补充 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.5车辆未冲洗

| 接口地址 | ../deviceaicheck/vehiclewashrealtimeinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 车辆未冲洗监测 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| captureTime | C50 | 是 | 抓拍时间(格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| licensePlateNum | C50 | 是 | 车牌号 |
| licensePlateColor | C5 | 是 | 车牌颜色(1：“黄”，2：“蓝”，3：“绿色”) |
| vehicleEntryTime | C50 | 是 | 车辆进入时间(格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| vehicleDepartureTime | C50 | 是 | 车辆离开时间(格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| snapPhotosUrl | C1000 | 是 | 抓拍照片文件地址（示例http://XXX/pic.jpg） |
| snapVideoUrl | C1000 | 是 | 抓拍视频文件地址（http://XXX/video.mp4） 文件50M以内 |
| snapPicBase64 | text | 否 | 抓拍照片base64(若无法提供外网snapPhotosUrl，则可传此照片的base64，jpg格式) |
| vehicleType | C2 | 是 | 车型（1：“小型车”，2：“大型车”） |
| warnType | C2 | 是 | 告警类型(1：车辆绕行 2：冲洗时间不足 3：未冲洗 4：其他 5:正常冲洗) |
| entranceorExit | C2 | 是 | 进出场标记（0:进场 1：出场） |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params": { "deviceSN": "488884546465465", "deviceID": "488884546465465", "deviceAuthCode": "488884546465465", "monitorDateTime": "2022-02-25 10:37:00", "captureTime": "2022-02-25 10:37:00", "licensePlateNum": "苏ABCDEF", "licensePlateColor": "1", "vehicleEntryTime": "2022-02-25 10:32:00", "vehicleDepartureTime": "2022-02-25 10:37:00", "snapPhotosUrl": "https://xxx/xxx.jpeg", "snapVideoUrl": "https://xxx/xxx.mp4", "vehicleType": "1", "warnType": "5", "entranceorExit": "1" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }} 失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.7临电箱监测

| 接口地址 | ../deviceaicheck/epelectricboxedginfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 临电箱监测信息接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| temperature | N5,2 | 是 | 电箱温度(℃) |
| smoke | C5 | 是 | 烟雾报警(0:正常、1:报警) |
| voltageA | N5,2 | 是 | A相电压(V) |
| voltageB | N5,2 | 是 | B相电压(V) |
| voltageC | N5,2 | 是 | C相电压(V) |
| currentA | N5,2 | 是 | A相电流(A) |
| currentB | N5,2 | 是 | B相电流(A) |
| currentC | N5,2 | 是 | C相电流(A) |
| maximumPhase | N5,2 | 是 | 剩余电流最大相 |
| residualCurrent | N5,2 | 是 | 剩余电流值(mA) |
| currentOperatingValue | N5,2 | 是 | 剩余电流动作值(mA) |
| inactionTime | N5,2 | 是 | 极限不驱动时间(ms) |
| currentState | C5 | 是 | 设备当前状态 (0：合闸正常运行 100：缺零 101：过载 102：短路 103：缺相 104：欠压 105：过压 106：接地 107：停电 112：互感器故障 114：手动脱扣 118：三相不平衡 31082：断路器关机) |
| tripTimes | N10 | 是 | 近期跳闸次数 |
| otherField | C200 | 否 | 保留字段 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "deviceSN": "csldx002", "deviceID": "csldx002", "deviceAuthCode": "csldx002", "monitorDateTime": "2022-04-13 17:48:54", "temperature": "40.5", "smoke": ".0", "voltageA": "220.1", "voltageB": "220.02", "voltageC": "219.81", "currentA": "9.1", "currentB": "10.1", "currentC": "10.2", "maximumPhase": "1.5", "residualCurrent": "10", "currentOperatingValue": "50", "inactionTime": "50", "currentState": 101, "tripTimes": "1", "otherField": "" } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }} 失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.8智能水表

| 接口地址 | ../deviceaicheck/watermeterrealtimeinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 智能水表监测 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| positiveCumulativeFlow | N5,2 | 是 | 正向累计流量 |
| lastDayCumulativeFlow | N5,2 | 是 | 上一结算日累计流量 |
| meterStatus | C50 | 否 | 0：关；1：开 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params": { "deviceSN": "20220310", "deviceID": "20220310", "deviceAuthCode": "20220310", "monitorDateTime": "2022-03-10 12:12:12", "positiveCumulativeFlow": "38.8", "lastDayCumulativeFlow": "9.9" } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.9智能电表

| 接口地址 | ../deviceaicheck/electricmeterrealtimeinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 智能电表监测 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| currentCumulativeConsumption | N5,2 | 是 | 正向累计流量 |
| lastDayCumulativeConsumption | N5,2 | 是 | 上一结算日累计流量 |
| ia | N5,2 | 否 | A相电流 |
| ib | N5,2 | 否 | B相电流 |
| ic | N5,2 | 否 | C相电流 |
| ua | N5,2 | 否 | A相电压 |
| uab | N5,2 | 否 | AB相电压 |
| ub | N5,2 | 否 | B相电压 |
| ubc | N5,2 | 否 | BC相电压 |
| uc | N5,2 | 否 | C相电压 |
| uca | N5,2 | 否 | CA相电压 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"20220310", "deviceID":"20220310", "deviceAuthCode":"20220310", "monitorDateTime":"2022-03-10 12:12:12", "currentCumulativeConsumption":"38.8", "lastDayCumulativeConsumption":"9.9" } } 4G版本调用示例： { "Uab": 392.86, "engNeP": 0, "PFc": 0.99, "Hz": 50.04, "PFs": 0.992, "Ib": 41.47, "PFb": 0.993, "datetime": "221102191919", "Qb": 0.82, "Sb": 7.19, "Ub": 226.56, "eng": 12405.9, "PT": 1, "Uca": 388.57, "Qs": 2.72, "Pb": 7.15, "Ss": 21.88, "engPoQ": 322.31, "Ic": 42.03, "PFa": 0.992, "Ia": 42.48, "Sc": 7.35, "id": "210327010010", "Sa": 7.32, "Pall": 21.71, "Pa": 7.27, "Qc": 0.99, "Pc": 7.28, "Qa": 0.89, "Ubc": 394, "Uc": 226.7, "engNeQ": 666.66, "Ua": 225.39, "CT": 1 } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 4G版本： |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

12.12智能螺母监测

| 接口地址 | ../deviceaicheck/nutdatainfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 智能螺母监测 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| dataList | JSONArray | 是 | 数据集合，类型为json数组 |
| msg | C50 | 是 | 监测消息 |
| number | C50 | 是 | 螺母编号 |
| state | C50 | 是 | 状态：1正常 2离线 3预警 |
| time | C50 | 是 | 监测时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params": { "deviceSN": "20220310", "deviceID": "20220310", "deviceAuthCode": "20220310", "monitorDateTime": "2022-03-19 10:10:23", "dataList": [ { "msg": "螺母松了", "number": "34652734", "state": "1", "time": "2022-03-19 10:10:23" }, { "msg": "需要更换", "number": "34651234", "state": "1", "time": "2022-03-19 10:10:23" } ] } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

13.工人健康检测接口

13.1酒精检测

| 接口地址 | ../alcoholecheckinfoservice/pushAlcoholecheckinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 酒精检测 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| idCardNum | C50 | 是 | 身份证号 |
| workerName | C50 | 是 | 姓名 |
| recordDateTime | C50 | 是 | 检测时间(格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| imageBase64 | text | 否 | 检测图片Base64 |
| recordPlace | C500 | 否 | 检测地点 |
| alcoholValue | N5,2 | 是 | 酒精含量(单位mg/100mL) |
| 请求示例 |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 待补充 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

13.2血压测量

| 接口地址 | ../bloodpressureinfoservice/pushBloodpressureinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 血压测量 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| idCardNum | C50 | 是 | 身份证号 |
| workerName | C50 | 是 | 姓名 |
| recordDateTime | C50 | 是 | 检测时间(格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| imageBase64 | text | 否 | 检测图片Base64 |
| recordPlace | C500 | 否 | 检测地点 |
| pulseFrequency | N5 | 否 | 脉搏数（单位次/分 ） |
| bloodPressure | N5,2 | 是 | 血压(单位mmHg) |
| 请求示例 |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

16.脚手架监测接口

16.1外墙脚手架数据接口规范

| 接口地址 |  | ../scaffolddataservice/pushScaffoldRealTimeInfo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 |  | 推外墙脚手架实时数据接口 |  |  |  |  |
| 参数格式 |  | params=Json |  |  |  |  |
| 请求方法 |  | post |  |  |  |  |
| 参数详情 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 |  | 数据格式 |  | 是否必须 |  | 说明 |
| deviceSN |  | C50 |  | 是 |  | 设备序列号（主机） |
| deviceID |  | C50 |  | 是 |  | 设备ID |
| deviceAuthCode |  | C50 |  | 是 |  | 设备授权码 |
| uuid |  | C50 |  | 是 |  | 设备标识/传感器号(同一项目下唯一) |
| monitorTime |  | C50 |  | 是 |  | 数据采集时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| lng |  | N12,6 |  | 否 |  | 经度 |
| lat |  | N12,6 |  | 否 |  | 纬度 |
| monitorTypeCode |  | C50 |  | 是 |  | 监测类型 周边建筑水平位移 :0101 围护墙（边坡）顶部水平位移:0102 水平位移监测 :0103 周边地表竖向位移 :0201 周边管线沉降 :0202 围护墙（边坡）顶部竖向位移:0203 立柱竖向位移 :0204 土体分层竖向位移:0205 沉降监测 :0206 基坑周边沉降 :0207 周边建筑竖向位移:0208 深层水平位移（测斜）:0301 土体分层位移 :0302 地下水位 :0401 孔隙水压力:0402 支撑裂缝 :0501 周边建筑裂缝 :0502 倾斜监测 :0601 立柱倾斜 :0602 周边建筑倾斜:0603 内力监测 :0701 钢支撑轴力 :0702 锚索轴力 :0703 立柱内力:0704 混凝土支撑内力 :0705 土钉内力 :0706 支护桩内力 :0707 围护墙（桩）内力:0708 钢支撑内力:0709 围护墙侧向土压力:0710 锚杆（索）内力:0711 侧向土压力 :0712 |
| current |  | Object |  | 是 |  | 实时数据 |
| 注: 以_开头的字段表示子字段，数据取值时去掉。 |  |  |  |  |  |  |
| _calcValue |  | Object |  | 是 |  | 计算值 单位根据监测类型 |
| _value |  | N5,2 |  | 是 |  | 计算值 |
| _variation |  | N5,2 |  | 是 |  | 变化值 |
| _rateChange |  | N5,2 |  | 是 |  | 变化速率 |
| _battery |  | N5,2 |  | 是 |  | 电池电量（百分比） |
| _alarmStatus |  | N5 |  | 是 |  | 报警状态。脚手架：1.正常 2.超报警 3.超控制。 |
| 请求示例 |  |  |  |  |  |  |
| { "params":{ "deviceID":"bugsjk01", "deviceSN":"bugsjk01", "deviceAuthCode":"bugsjk01", "uuid":"8163", "monitorTime":"2022-02-25 09:15:36", "monitorTypeCode":"0103", "lat":"0.0", "lng":"0.0", "current":{ "alarmStatus":"3", "battery":80, "calcValue":[ { "rateChange":0.3, "value":0.2, "variation":0.5 } ] } } } |  |  |  |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 |  | 是否必须 |  | 说明 |  |
| 返回结果示例 |  |  |  |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |  |  |  |

17. 安全教育箱

17.1安全教育箱信息接口

| 接口地址 | ../safeeduboxinfo/eduresultinfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 安全教育箱信息接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号（填设备ID） |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID（填设备ID） |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码（填设备ID） |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| trainDate | C50 | 是 | 培训日期：yyyy-MM-dd |
| trainTeacher | C50 | 是 | 培训人 |
| trainType | C50 | 是 | 培训类型 01：三级安全教育，02：班前例会， 03：季节性安全教育， 04：专项安全教育， 05：入场教育，06：其他 |
| courseId | C50 | 是 | 课程编号 |
| courseName | C100 | 是 | 课程名称 |
| trainDuration | N6,2 | 是 | 培训时长（单位：小时） |
| trainUserInfo | Object | 是 | 参训人员数组 |
| userName | C50 | 是 | 人员姓名 |
| idCardNum | C50 | 是 | 身份证号 |
| score | N5,2 | 是 | 培训得分 |
| pass | C50 | 是 | 是否合格 1:合格，0：不合格 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"4564645645001", "deviceID":"4564645645001", "deviceAuthCode":"4564645645001", "monitorDateTime":"2022-01-15 15:00:00", "trainDate":"2022-01-15", "trainTeacher":"张三", "trainType":"01", "courseId":"C-202203-001", "courseName":"某教育培训", "trainDuration":"0.5", "trainUserInfo":[ { "userName":"王五", "idCardNum":"xxxxxxx", "score":"89", "pass":"1" },{ "userName":"李四", "idCardNum":"xxxxxxx", "score":"55", "pass":"0" } ] } } |  |  |  |
| PostMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "失败原因" }} |  |  |  |

18. 混凝土测温接口

18.1混凝土测温监测

| 接口地址 | ../concretetemperaturedataservice/pushConcreteInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 测温信息接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| monitorDateTime | C50 | 是 | 数据发送时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| lng | N2,6 | 否 | 安装位置：经度 |
| lat | N3,6 | 否 | 安装位置：纬度 |
| battery | N3,8 | 否 | 电量 |
| alarmStatus | C1 | 是 | 报警状态： 1有报警,0无报警 |
| temperatureInfo | Json数组 | 是 | 通道温度列表 |
| 注: 以_开头的字段表示子字段，数据赋值时去掉。 |  |  |  |
| _nickName | C50 | 是 | 测点通道号（1,2,3,4...） |
| _pointTemp | N4,2 | 是 | 测点温度 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"21313133", "deviceID":"21313133", "deviceAuthCode":"21313133", "monitorDateTime":"2022-04-05 14:38:00", "lng":"123.456", "lat":"45.567", "battery":"23.5", "alarmStatus":"0", "temperatureInfo":[ { "nickName":"1", "pointTemp":"10.5" }, { "nickName":"2", "pointTemp":"13.5" }, { "nickName":"3", "pointTemp":"16" }, { "nickName":"4", "pointTemp":"14.1" } ] } } |  |  |  |
| postMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "调用失败！失败原因" }} |  |  |  |

21. 设备状态接口

20.1设备状态更新接口

| 接口地址 | ../devicestatusservice/deviceStatus |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口说明 | 设备状态更新接口 |  |  |
| 参数格式 | json |  |  |
| 请求方法 | post |  |  |
| 请求参数 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| deviceID | C50 | 是 | 设备ID |
| deviceAuthCode | C50 | 是 | 设备授权码 |
| deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 |
| status | C50 | 是 | 当前状态： 1:在线 0：离线 |
| 请求示例 |  |  |  |
| { "params":{ "deviceSN":"21313133", "deviceAuthCode":"21313133", "deviceID":"21313133", "status":"1" } } |  |  |  |
| postMan调用图例 |  |  |  |
| 返回结果 |  |  |  |
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
| 返回结果示例 |  |  |  |
| 成功：{ "status": { "code": 1, "text": "调用成功！" }}失败：{ "status": { "code": 0, "text": "调用失败！失败原因" }} |  |  |  |