{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["7 单位工程最高投标限价汇总表","1 E.1 分部分项工程量清单计价表","2 附录F 措施项目清单计价表","3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","4 H.1 其他项目清单与计价汇总表","5 H.2 暂列金额明细表","6 附录I 税金计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"7 单位工程最高投标限价汇总表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,1,2,3],[2,5,2,6],[3,1,3,3],[3,5,3,6],[4,1,4,3],[4,5,4,6],[5,1,5,3],[5,5,5,6],[6,1,6,3],[6,5,6,6],[7,1,7,3],[7,5,7,6],[8,1,8,3],[8,5,8,6],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,3],[10,5,10,6],[11,1,11,3],[11,5,11,6],[12,1,12,3],[12,5,12,6],[13,1,13,3],[13,5,13,6],[14,1,14,3],[14,5,14,6],[15,1,15,3],[15,5,15,6],[16,1,16,3],[16,5,16,6],[17,1,17,3],[17,5,17,6],[18,1,18,3],[18,5,18,6],[19,1,19,3],[19,5,19,6],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[21,1,21,3],[21,5,21,6],[22,1,22,3],[22,5,22,6],[23,1,23,3],[23,5,23,6],[24,1,24,3],[24,5,24,6],[25,1,25,3],[25,5,25,6],[26,1,26,3],[26,5,26,6],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,0,41,3],[41,5,41,6],[43,2,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D.3 单位工程最高投标限价汇总表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",null,null,"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容",null,null,"金额(元)","其中：材料、设备暂估价（元）"]
["1","分部分项工程费",{"$nulls":3},""]
["1.1","  定额人工费",{"$nulls":3},""]
["1.2","  定额机械费",{"$nulls":3},""]
["1.3","  综合费",{"$nulls":3},""]
["2","措施项目费",{"$nulls":3},""]
["3","不可竞争费",{"$nulls":3},""]
["3.1","  安全文明施工费",{"$nulls":3},""]
["3.2","  环境保护税",{"$nulls":3},""]
["4","其他项目",{"$nulls":3},""]
["4.1","  暂列金额",{"$nulls":3},""]
["4.2","  专业工程暂估价",{"$nulls":3},""]
["4.3","  计日工",{"$nulls":3},""]
["4.4","  总承包服务费",{"$nulls":3},""]
["5","税金",{"$nulls":3},""]
{"$rows_empty":24}
["工程造价=1+2+3+4+5",{"$nulls":4},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":81,"n_cols":14,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,6],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[5,10,9,11],[5,12,9,12],[5,13,9,13],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,3],[10,4,14,4],[10,5,14,6],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,11],[10,12,14,12],[10,13,14,13],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[15,10,15,11],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,10,17,11],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,10,18,11],[19,0,19,13],[20,3,20,13],[21,0,21,13],[22,0,22,5],[22,6,22,10],[22,11,22,13],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,6],[23,7,25,7],[23,8,23,13],[24,8,25,8],[24,9,25,9],[24,10,24,13],[25,10,25,11],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,3],[26,4,30,4],[26,5,30,6],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[26,10,30,11],[26,12,30,12],[26,13,30,13],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,6],[31,7,32,7],[31,8,32,8],[31,9,32,9],[31,10,32,11],[31,12,32,12],[31,13,32,13],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,6],[33,7,34,7],[33,8,34,8],[33,9,34,9],[33,10,34,11],[33,12,34,12],[33,13,34,13],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[35,10,35,11],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[36,10,36,11],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,10,37,11],[38,0,38,13],[39,3,39,13],[40,0,40,13],[41,0,41,5],[41,6,41,10],[41,11,41,13],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,2,44,3],[42,4,44,4],[42,5,44,6],[42,7,44,7],[42,8,42,13],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,10,43,13],[44,10,44,11],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[45,10,45,11],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[46,10,46,11],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[47,10,47,11],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[48,10,48,11],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[49,10,49,11],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[50,10,50,11],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[51,10,51,11],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[52,10,52,11],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[53,10,53,11],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[55,10,55,11],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[56,10,56,11],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[57,10,57,11],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[58,10,58,11],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[59,10,59,11],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[60,10,60,11],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,10,61,11],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[62,10,62,11],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[63,10,63,11],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[64,10,64,11],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[65,10,65,11],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[66,10,66,11],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[67,10,67,11],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[68,10,68,11],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[69,10,69,11],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[70,10,70,11],[71,2,71,3],[71,5,71,6],[71,10,71,11],[72,2,72,3],[72,5,72,6],[72,10,72,11],[73,2,73,3],[73,5,73,6],[73,10,73,11],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[74,10,74,11],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[75,10,75,11],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[76,10,76,11],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[77,10,77,11],[78,0,78,13],[80,3,80,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["1","030412004001","装饰灯",null,"1．名称：LED线条灯\n2．产品规格：L1000*W36*H30mm\n3．产品色温：3000K\n4．产品功率：12W\n5．灯珠数量：48pcs  \n6．芯片品牌：欧司朗\n7．发光角度：120°\n8．控制模式：单色常亮\n9．环境温度：-20℃~55℃\n10．产品材质：灯具加厚铝材、透镜磨砂玻璃、橡胶线实心针铜螺帽插头\n11．灯具名称：广东-耀铭芯","套",null,"625.000"]
[]
[]
[]
[]
["2","030412004002","装饰灯",null,"1．名称：LED线条灯\n2．产品规格：L500*W36*H30mm\n3．产品色温：3000K\n4．产品功率：12W\n5．灯珠数量：48pcs  \n6．芯片品牌：欧司朗\n7．发光角度：120°\n8．控制模式：单色常亮\n9．环境温度：-20℃~55℃\n10．产品材质：灯具加厚铝材、透镜磨砂玻璃、橡胶线实心针铜螺帽插头\n11．灯具名称：广东-耀铭芯","套",null,"20.000"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["3","030412004003","装饰灯",null,"1．名称：LED线条灯\n2．产品规格：L300*W36*H30mm\n3．产品色温：3000K\n4．产品功率：12W\n5．灯珠数量：48pcs  \n6．芯片品牌：欧司朗\n7．发光角度：120°\n8．控制模式：单色常亮\n9．环境温度：-20℃~55℃\n10．产品材质：灯具加厚铝材、透镜磨砂玻璃、橡胶线实心针铜螺帽插头\n11．灯具名称：广东-耀铭芯","套",null,"26.000"]
[]
[]
[]
[]
["4","030404036001","LED电源",null,"1．产品功率：24v400w\n2．电源品牌：深圳永杰霖\n3．防护等级：IP65 \n4．产品质保：全国联保\n5．生产地址：深圳\n6．环境温度：-20℃~55℃","台",null,"30.000"]
[]
["5","030404017001","配电箱",null,"1．产品规格：不锈钢外壳50*60\n2．输入电压：AC220V \n3．内置设备：正泰空气开关 交流接触器、定时开关、防雷、浪涌保护等","台",null,"3.000"]
[]
["6","030408001001","电力电缆",null,"1．名称：电力电缆\n2．型号、规格：ZR-YJY-3*4","m",null,"655.000"]
["7","030411004002","配线",null,"1．名称：电气配线\n2．型号、规格：ZR-RVV-2*2.5","m",null,"680.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第3页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["8","030411001001","配管",null,"1．名称：电气配管\n2．规格：25PVC管","m",null,"590.000"]
["9","030411001002","配管",null,"1．名称：电气配管\n2．规格：20PVC管","m",null,"680.000"]
["10","030414002001","送配电装置系统",null,"1．名称：送配电系统调试","系统",null,"1.000"]
["11","030414011001","接地装置",null,"1．名称：接地装置","系统",null,"1.000"]
["12","080905008001","系统调试",null,"1．名称：灯光系统调试","系统",null,"1.000"]
["13","ZB010101001001","机械",null,"1．登高车、曲臂车","项",null,"1.000"]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"2 附录F 措施项目清单计价表","index":2,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","JC-01",null,"夜间施工增加费",null,null,"0.500"]
["2","JC-02",null,"二次搬运费",null,null,"1.000"]
["3","JC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,null,"0.800"]
["4","JC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,null,"0.100"]
["5","JC-05",null,"工程定位复测费",null,null,"1.000"]
["6","JC-06",null,"非夜间施工照明费",null,null,""]
["7","JC-07",null,"临时保护设施费",null,null,"0.200"]
["8","JC-08",null,"赶工措施费",null,null,""]
{"$rows_empty":30}
["合   计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","JF-01",null,"环境保护费",null,null,"3.280"]
["2","JF-02",null,"文明施工费",null,null,"5.120"]
["3","JF-03",null,"安全施工费",null,null,"4.130"]
["4","JF-04",null,"临时设施费",null,null,"8.100"]
["5","JF-05",null,"环境保护税",null,null,""]
{"$rows_empty":33}
["合   计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"4 H.1 其他项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[10,1,10,3],[10,4,10,5],[11,1,11,3],[11,4,11,5],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[43,2,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.1 其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",null,null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,null,""]
["2","专业工程暂估价",null,null,""]
["3","计日工",null,null,""]
["4","总承包服务费",null,null,""]
{"$rows_empty":34}
["合  计",{"$nulls":3},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5 H.2 暂列金额明细表","index":5,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[41,0,41,4],[41,5,41,6],[43,2,43,7],[44,0,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.2 暂列金额明细表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计量单位",null,"暂定金额(元)",null,"备注"]
{"$rows_empty":38}
["合  计",{"$nulls":4},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。"]

{"sheet":"6 附录I 税金计价表","index":6,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[42,2,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：蓝城凤鸣书院商业外部亮化",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税",null,"分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",{"$nulls":3},"9.000"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]